## РП Бортниково
Паспорт инвестиционного проекта "Строительство распределительного пункта с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА (далее РТП-2х1000 кВА 10/0,4 кВ) на ул. Анучина в д. Бортниково, Доукомплектация оборудования распределительного устройства 10 кВ (п/ст №14) (инв. №230039), Доукомплектация оборудования распределительного устройства 600 В (п/ст №14) (инв. №230044), Установка двух силовых трансформаторов в трансформаторной подстанции ТП 1104"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | K_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности электроснабжения перспективной пром. зоны
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2020 г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 3.23
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 15475
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## Бортниково КЛ 1104 - РП
Паспорт инвестиционного проекта "Прокладка двух кабельных линий 10 кВ от ТП 1104 (ул. Линейная, д.44) до РТП-2х1000 кВА 10/0,4 кВ на ул. Анучина в д. Бортниково."
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | K_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности электроснабжения перспективной пром. зоны
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2020 г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 4.6
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 11724.18
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## Бортниково КЛ Золоотвал - РП
Паспорт инвестиционного проекта "Прокладка кабельной линии 10 кВ от воздушной линии 10 кВ ПС 110/10 "Золоотвал" - ТП-1093 до РТП-2х1000 кВА 10/0,4 кВ на ул. Анучина в д. Бортниково."
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | K_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности электроснабжения перспективной пром. зоны
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2020 г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 0.5
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 1748.56
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## Бортниково КЛ Южная - 1104
Паспорт инвестиционного проекта "Реконструкция кабельной линии 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Южная" фидер 31 — Тяговая подстанция №14 (инв. № 230081) и кабельной линии 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Южная" фидер 01 — Тяговая подстанция №14 (инв. № 230040)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | K_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности электроснабжения перспективной пром. зоны
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2020 г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 5.2
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 0.12
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 13865.77
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## ТП Корона Парк
Паспорт инвестиционного проекта "Установка комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА (далее 2КТП-1000 кВА 10/0,4) на ул. Коминтерна"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности электроснабжения перспективной пром. зоны
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021 г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 2
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 4133.69
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КЛ Корона Парк
Паспорт инвестиционного проекта "Прокладка двух кабельных линий 10 кВ от ТП 1104 до 2КТП-1000 кВА 10/0,4 на ул. Коминтерна "
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности электроснабжения перспективной пром. зоны
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021 г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 2.2
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 13480.52
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 852
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 852 (инв. №200828)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE2
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021 г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 2870.07
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 824
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 824 (инв. №200219)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | М_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2022г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3014.62
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 825
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 825 (инв. №200218)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | М_TGE2
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2022г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3014.62
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 829
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 829 (инв. №200612)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | N_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2023г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3163.14
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 844
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 844 (инв. №210121)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | N_TGE2
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2023г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3163.14
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 83
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 83 (инв. №200278)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | O_TGE1
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2024г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3312.67
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 26
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 26 (инв. №200278)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | O_TGE2
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2024г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3312.67
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 516
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 516 (инв. №200853)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | М_TGE3
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2022г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3014.62
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП 584
Паспорт инвестиционного проекта "Модернизация оборудования КТП 584 (инв. №200855))"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | N_TGE3
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2023г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3163.14
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## КТП Старая Константиновка
Паспорт инвестиционного проекта "Установка комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА (далее КТП-630 кВА 6/0,4 кВ) в д. Старая Константиновка"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | N_TGE4
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2023г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | 0.63
| Показатель замены линий электропередачи (км) | -
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3163.14
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## ВЛ Старая Константиновка
Паспорт инвестиционного проекта "Строительство отпайки от воздушной линии 6 кВ РП "Стеклозавод" фидер 5 - ТП 510 с/о "Зеленый сад" к КТП-630 кВА 6/0,4 кВ в д. Старая Константиновка"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | N_TGE4
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2023г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 1.1
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | -
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3050.03
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## ВЛ 0,4 819
Паспорт инвестиционного проекта "Строительство отпайки от воздушной линии 6 кВ РП "Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП 819 (кад. №69:40:0000000:4742)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | N_TGE4
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2023г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 2.7
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 6.7
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 3907.83
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## ВЛ 173-406
Паспорт инвестиционного проекта "Строительство отпайки от воздушной линии 6 кВ РП "Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ ТП 173 - ТП 406 (кад. №69:40:0000000:5308)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE6
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 1
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 0.68
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 1952.02
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## Стекловолокно-517(1)
Паспорт инвестиционного проекта "Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 КВ ПС 35/6 КВ "Стекловолокно" ф.7— ТП-517 (инв. №350065)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE7
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 0.65
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 0.35
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 1496.55
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## Стекловолокно-517(2)
Паспорт инвестиционного проекта "Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 КВ ПС 35/6 КВ "Стекловолокно" ф.29— ТП-517 (инв. №350064)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE8
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 0.65
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 0.35
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 1496.55
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## ВЛ 173-174
Паспорт инвестиционного проекта "Реконструкция воздушной линии электропередачи 10 КВ ТП-173 — ТП-174 (кад. №69:40:0000000:3273)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE9
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 1.62
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 0.84
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 2758.86
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## Стекловолокно-440
Паспорт инвестиционного проекта "Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ ПС 35/6 кВ "Стекловолокно" — ТП-440 (кад. №69:40:0000000:4895)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE10
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 1.4
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 0.36
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 1878.97
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## ВЛ 95-831
Паспорт инвестиционного проекта "Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 КВ ТП-95 - ТП-831 (кад. №69:40:0000000:3297)"
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE11
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 1.05
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 0.47
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 2017.09
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема

## ВЛ 150-380
Паспорт инвестиционного проекта "Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ ТП-150 — ТП-380 (инв. №350040) "
| Наименование показателя | Значение показателя
1 | Идентификатор инвестиционного проекта | L_TGE12
2 | Планируемые цели, задачи и результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям
3 | Сроки и этапы реализации, год ввода основных средств | 2021г.
4 | Показатели инвестиционного проекта
| Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (км) | -
| Показатель замены силовых(авто-) трансформаторов (МВА) | -
| Показатель замены линий электропередачи (км) | 0.65
| Сокращение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт ч. | 0.87
5 | Объем финансирования и освоения кап. вложений (тыс. руб., без НДС) | 1496.55
6 | Наличие договоров на технологическое присоединение, связанных с мероприятием | нет
7 | Результаты контрольных замеров в ТП, МВт | нет
8 | Наличие мероприятия в схемах и проектах развития Единой энегетической системы России и развития электроэнергетики Российской Федерации | нет
9 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; | нет
10 | Схема