Технические характеристики электрических сетей МУП «Тверьгорэлектро», находящихся в хозяйственном ведении по состоянию на 01.01.2016г.

Трансформаторные подстанции напряжением 35/ 6кВ –1шт. Трансформаторные подстанции (закрытые и мачтовые) напряжением 6 – 10/0,4кВ – 758 шт. (из них мачтовых – 14шт). Распределительные пункты напряжением 6 – 10/0,4кВ – 41 шт. Силовые трансформаторы напряжением 35кВ –5шт (в т.ч. 3шт – ТСН). Силовые трансформаторы напряжением 6 – 10/0,4кВ (в ТП и РП) – 1185 шт. (из них в РП – 59шт.) Суммарная мощность трансформаторов – 513990 кВА, в том числе в ТП – 452010 кВА РП – 28780 кВА ПС – 35кВ –33200 кВА (в т.ч. ТСН – 1200 кВА) Протяженность кабельных линий напряжением 6–10 кВ – 667,283 км. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 108,73 км. Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 408,516 км. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 425,829 км 11. Данные по сетям наружного освещения: 1.Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 37,683 км. 11.2. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 789,476км. 11.3. Количество установленных светильников уличного освещения – 20006 шт. в т.ч.: с газоразрядными лампами – 17293 шт. с лампами накаливания – 3642 шт.