Технические характеристики электрических сетей МУП «Тверьгорэлектро», находящихся в хозяйственном ведении по состоянию на 01.04.2015г.

Трансформаторные подстанции напряжением 35/ 6кВ –1шт. Трансформаторные подстанции (закрытые и мачтовые) напряжением 6 – 10/0,4кВ – 741 шт. (из них мачтовых – 13шт). Распределительные пункты напряжением 6 – 10/0,4кВ – 38 шт. Силовые трансформаторы напряжением 35кВ –5шт (в т.ч. 3шт – ТСН). Силовые трансформаторы напряжением 6 – 10/0,4кВ (в ТП и РП) – 1223 шт. (из них в РП – 57шт.) Суммарная мощность трансформаторов – 486640кВА, в том числе в ТП – 430460 кВА РП – 22980 кВА ПС – 35кВ –33200 кВА (в т.ч. ТСН – 1200 кВА) Протяженность кабельных линий напряжением 6–10 кВ – 632,338 км. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 107,151км. Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 400,22 км. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 421,42 км 11. Данные по сетям наружного освещения: 1.Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 36,49 км. 11.2. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 774.035км. 11.3. Количество установленных светильников уличного освещения – 20006 шт. в т.ч.: с газоразрядными лампами – 16729 шт. с лампами накаливания – 3642 шт.