Отпуск мощности в сеть  и отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск мощности в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 148,790 |  | 5,821 | 148,4822 | 96,1000 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 6,6280 | 95,8752 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 148,790 | 0,89 | 5,821 | 141,8542 | 0,2248 |
| 2. | Отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 2,001 |  |  | 2,001 |  |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 121,810 |  |  | 42,561 | 79,249 |

Потери мощности в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 26,98 |  | 0,0830 | 10,0460 | 16,8510 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 18,13 |  | 1,43 | 6,77 | 17,53 |

Отпуск мощности в сеть  и отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск мощности в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 141,717 | 1,011 | 5,7133 | 134,8683 | 82,4899 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 6,3077 | 82,3655 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 141,717 | 1,011 | 5,7133 | 126,9119 | 0,1244 |
| 2. | Отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 2,9261 |  |  | 2,9261 |  |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 116,7781 |  |  | 48,2368 | 68,5414 |

Потери мощности в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 19,455 |  | 0,1891 | 10,5737 | 13,9485 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,96 |  | 3,31 | 7,84 | 16,91 |