Отпуск мощности в сеть  и отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск мощности в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 134,9296 | 0,89 | 5,514 | 129,193 | 106,146 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 5,539 | 106,09 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 134,9296 |  | 5,514 | 122,729 | 0,005 |
| 2. | Отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 5,704 |  |  | 5,704 |  |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 107,1748 |  |  | 15,97 | 91,2048 |

Потери мощности в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 22,9794 |  | 0,108 | 8,527 | 14,3444 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,96 |  | 1,96 | 6,33 | 13,49 |