## Лист1
Мероприятия по снижению коммерческих потерь в электрических сетях МУП "Тверьгорэлектро" на 2014 год.
№ п/п | Мероприятия
1 | Разработка нормативов потерь
2 | Проведение инструментальных проверкок узлов учета электрической энергиив потребителей юридических и приравненных к ним лиц в т.ч.ОДПУ
3 | Проведение инструментальных проверок узлов учета электрической энергии по точкам приема в сеть
4 | Проведение инструментальных проверок узлов учета электрической энергии по точкам отпуска в сеть
5 | Проведение инструментальных проверок узлов учета электрической энергиив потребителей-граждан
6 | Снятие показаний приборов учета по точкам приема и отпуска смежным сетевым организациям
7 | Снятие показаний приборов учета юридических и приравненных к ним лиц
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета потребителей граждан
9 | Развитие и сопровождение автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ). Дистанционное снятие показаний с приборов учета.
10 | Выявление потребителей, осуществившие бездоговорное потребление электроэнергии
11 | Установка приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности в трансформаторной подстанции МУП "Тверьгорэлектро" юридические лица
12 | Установка модемов в ТП ТГЭ на границе балансовой принадлежности с ю.л.
13 | Установка приборов учета 0,4 кВ в абонентские трансформаторные подстанции
14 | Установка модемов в абонентские трансформаторные подстанции
15 | Установка приборов учета в трансформаторных подстанциях со стороны 6-10кВ
16 | Установка модемов в трансформаторных подстанциях со стороны 6-10кВ
17 | Замена существующих приборов учета в трансформаторной подстанции МУП "Тверьгорэлектро" на присоединения юридические лица
18 | Установка модемов на ПУ в ТП ТГЭ на присоединения юр.лица
19 | Установка модемов на приборы учета наружного освещения
20 | Установка модемов на общедомовые приборы учета
21 | Установка модемов на приборы учета, определяющие прием в сеть со стороны филиала ОАО "МРСК-Центра"-"Тверьэнерго"
22 | Установка приборов учета на уличное освещение
23 | Установка общедомовых приборов учета
24 | Установка выносных щитов учета на ГБР частный сектор физ.лица
25 | Установка модемов на выносные щиты на ГБР частный сектор физ. Лица
26 | Внедрение нового программного продукта "Электросеть" с АСКУЭ для ведения базы данных потребителей
27 | Проверка наличия и правильности алгоритмов «дорасчета» потерь при установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности.
28 | Обучение и повышение квалификации персонала