Отпуск мощности в сеть  и отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2018 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск мощности в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 131,85 | 0,89 | 5,302 | 125,617 | 99,781 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 6,080 | 99,674 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 125,57 |  | 5,302 | 120,227 | 0,041 |
| 2. | Отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 6,300 |  |  | 6,300 |  |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2018 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 111,22 |  |  | 24,844 | 86,376 |

Потери мощности в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2018 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 20,63 | 0,03 | 0,109 | 6,836 | 13,655 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 15,64 | 0,03 | 2,05 | 5,4 | 13,36 |