Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2011 г план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 867 300,000 |  | 36 564,198 | 866 591,602 | 637 811,180 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 36 220,049 | 637 446,931 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 867 300,000 |  | 36 564,198 | 830 371,553 | 364,249 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 6 574,383 |  |  |  | 6 574,383 |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2011 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 711 029,617 |  |  | 179 372,365 | 531 657,252 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2011 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 149 696,000 |  | 343,704 | 49 772,751 | 99 579,545 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 17,26 |  | 0,94 | 5,74 | 15,61 |

Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2011 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 914317,188 |  | 35858,657 | 913362,105 | 599904,145 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 35338,706 | 599469,013 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 914317,188 |  | 35858,657 | 878023,399 | 435,132 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 5159,208 |  |  |  | 5159,208 |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2011 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 755742,597 |  |  | 254979,503 | 500763,094 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2011 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 153415,383 |  | 519,951 | 58913,589 | 93981,843 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,78 |  | 1,45 | 6,45 | 15,67 |