## Отключения август 2022
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ РП-10-ТП-133-ТП-817-ТП-814-ТП-813 | г. Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-09-01 | 9:00 | 2022-09-01 | 16:00 | дер Деревнище 1-23, 2-50 ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 39-57 ул Сиреневая 2-16,3-17 ул Сухая 26-54,27-45 ул Липовая 50-78,25-49а ул Поперечная 2а,2б ул К Октября 69а,69г ул Тракторная 72-98 3-й Желтиковский пр-д 1а,1б,2а,2б ул Зеленая 1а,1б,2а,2б,3,7 ул Халтурина 127-133,98-130
2 | ТГЭ | ТП-195 ул.Баррикадная | г. Тверь ПР | планово-предупредительный ремонт | 2022-09-01 | 9:00 | 2022-09-01 | 13:00 | ул. Большевиков, д. 1-47; ул. Баррикадная, д.1-25, 2-24
3 | ТГЭ | ТП-1143 Исаевская слобода | г. Тверь ЗР | замена тр-ров тока | 2022-09-01 | 9:30 | 2022-09-01 | 12:00 | ул.Исаевская слобода,д.52
4 | ТГЭ | ЗТП-12; ВЛ-0,4кВ.; Фид.№1 ул. Гагарина-правая | г.Лихославль | Замена опор № 8, 39. | 2022-09-01 | 9:00 | 2022-09-01 | 16:00 | ул. Гагарина –правая : 18,20,24,26,28,30,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,47,53,55,61; ул. Ямская д.3,4,5,6,7; ул. Речная д.18,19,20,21,22,23А ул. Разъезжая д.1,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21.
5 | ТГЭ | ТП-177 пер. Студенческий | г. Тверь ЦР | замена секционого рубильника | 2022-09-01 | 9:30 | 2022-09-01 | 14:00 | Студенческий пер., д. 28
6 | ТГЭ | ТП-710 ул. Можайского | г. Тверь МР | установка рубильника | 2022-09-01 | 13:30 1 с.ш. | 2022-09-01 | 16:00 1 с.ш. | ул. Можайского, 62к1, 64(роддом№1)
7 | ТГЭ | ЗТП-51 ВЛ-0.4 кВ фид. №4 " ул. Пионерская" | г. Лихославль | Монтаж провода А-25 в пролёте оп. №4-24, ВПУ на жилой дом №33 ТУ №6-01/ЛХС//9-22 | 2022-09-05 | 9:00 | 2022-09-05 | 16:00 | ул. Пионерская д.5 - 49
8 | ТГЭ | ТП-555 | г. Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-09-05 | 9:00 | 2022-09-05 | 16:00 | пер Вагонников 2 2а-30а, 3а-19а/20 ул Северная 20а-26а,19а/20,19/17а19а/24а ул Совхозная 9-19а, 13а/20-20в ул Пригородная 19/5а,20/7а,19а/8а,20а/10а
9 | ТГЭ | ТП-696 | г. Тверь ЗР | Замена аварийного провода | 2022-09-05 | 9:00 | 2022-09-05 | 16:00 | СНТ "Весна"
10 | ТГЭ | ЗТП№А ф№06(11)ПС "Зубцов" | г. Зубцов | Проведения планового ТО | 2022-09-06 | 9:00 | 2022-09-06 | 12:00 | ул.Акодемика Некрасова д. 1- 19, Мик. Южный д.1,3,5,8 . Котельная №4
11 | ТГЭ | ЗТП№Б ф№06(11) ПС "Зубцов" | г. Зубцов | Проведения планового ТО | 2022-09-06 | 13:00 | 2022-09-06 | 16:00 | Пер. Свабодный д.1.3.5.7 Детский сад №5
12 | ТГЭ | ЗТП-12 ;ВЛ-0.4 кВ фид. №1 " ул.Гагарина-правая" | г. Лихославль | Замена оп. №8;39 | 2022-09-06 | 9:00 | 2022-09-06 | 16:00 | ул. Гагарина –правая : 18,20,24,26,28,30,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,47,53,55,61; ул. Ямская д.3,4,5,6,7; ул. Речная д.18,19,20,21,22,23А ул. Разъезжая д.1,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21
13 | ТГЭ | КТП№10 | г. Осташков | Техническое обслуживание | 2022-09-06 | 9:00 | 2022-09-06 | 12:00 | пер.1ый Путейский, д.1а-17/2а-22, ул.Островского, д.7-11/6-12; пер.2ой Путейский, д.1а-7а/2а-18, ул.Островского, д.1-5/2а-4, ул.Садовая, д.4 баня
14 | ТГЭ | КТП№48 | г. Осташков | Техническое обслуживание | 2022-09-06 | 13:30 | 2022-09-06 | 16:30 | склад ИП Михайлов; гараж; КНС; котельная ул.Локомотивная.
15 | ТГЭ | ТП-768 | г. Тверь МР | Замена аварийного провода | 2022-09-06 | 9:00 | 2022-09-06 | 16:00 | п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-23,2-20 шос Бурашевское 5-11 ул Линейная 39-59/18 ул Крупской 3-11а,11,14
16 | ТГЭ | ТП-82 ул.Конева | г. Тверь ПР | планово-предупредительный ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 2022-09-06 | 13:00 | ул.Б.Полевого д1 ,д.3, д.5 ул.Воровского д.1-19, д.2-20 ул.2-я Береговая д.1,2,3,4,5-22 ул.Конева д.43-67 ул.2-я Краснознаменная д.1-13 ул.1-я Краснознаменная д.1-17 д.2-14
17 | ТГЭ | ТП-247 | г. Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-09-06 | 9:00 | 2022-09-06 | 16:00 | ул. Малая Тверская 2-48/47, 1/46-45/47 ул. Дачная 43,49 ул. Кольцевая 28/41-43,30/42-44 ул Соминка 44-48
18 | ТГЭ | ТП-179 | г. Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-09-07 | 9:00 | 2022-09-07 | 16:00 | ул Топливная 2-10 ул Западная 9-21 ул Авангардная 1-13, 2-14 ул Карбышева 19-25, 12-28 ул Планировочная 2-18, 1-13
19 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№5 от ТП №7 | г. Старица | Монтаж провода | 2022-09-07 | 9:00 | 2022-09-07 | 16:00 | ул.К.Маркса14-35, ул.Мира 1,1а,1б,,4
20 | ТГЭ | ВЛ-0.4кВ ф. "ул. Кленовая, ул. Хвойная" от КТП 10/0.4кВ Пионер-1 | г. Удомля | Технологическое присоединение | 2022-09-07 | 13:30 | 2022-09-07 | 17:00 | ул. Кленовая, ул. Хвойная
21 | ТГЭ | КТП№"РДК"ф№06(11)ПС "Зубцов" | г. Зубцов | Проведения планового ТО | 2022-09-07 | 9:00 | 2022-09-07 | 16:00 | ул. Тверская д. 1-25
22 | ТГЭ | ЗТП№13 ф.№03(1)ПС "Зубцов" | г. Зубцов | Проведения планового ТО | 2022-09-07 | 13:00 | 2022-09-07 | 16:00 | ул.Победы д.4 Котельная №1 Станция 2 ой водоподьем
23 | ТГЭ | КТП№74 | г. Осташков | Техническое обслуживание | 2022-09-07 | 9:00 | 2022-09-07 | 12:00 | ул.Желватикова, д.1А-7/2А-8, пер.Литвиненко, д.27-39/2-10(ГРП), пер.Боинский, д.1А; ул.Ручьевая, д.1-7/2-8, пер.Боинский, д.3-9А/4-10, ул.Мира, д.1; ул.Мира, д.9-29, ул.Ручьевая, д.26-36, пер.Зенитчиков, д.1; ул.Мира, д.3, ул.Ручьевая, д.9-19/10-24, пер.Ольшицкий, д.1,1А/2А-4, ул.Успенского, д.1-7/2-8, пер.Зенитчиков, д.5
24 | ТГЭ | ТП-133 ул. Кр. Октября | г. Тверь ПР | планово-предупредительный ремонт | 2022-09-07 | 9:00 | 2022-09-07 | 13:00 | ул. Красного Октября, д. 13-103, 14-90 п-д Стахановский, д. 49, 51, 53, 55 ул. Сиреневая, д. 1-17
25 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ РП-10-ТП-133-ТП-817-ТП-814-ТП-813 отмена | г. Тверь ПР | Замена аварийной опоры, Замена РЛНД | 2022-09-07 | 9:00 | 2022-09-07 | 16:00 | дер Деревнище 1-23, 2-50 ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 39-57 ул Сиреневая 2-16,3-17 ул Сухая 26-54,27-45 ул Липовая 50-78,25-49а ул Поперечная 2а,2б ул К Октября 69а,69г ул Тракторная 72-98 3-й Желтиковский пр-д 1а,1б,2а,2б ул Зеленая 1а,1б,2а,2б,3,7 ул Халтурина 127-133,98-130
26 | ТГЭ | ТП-371 | г. Тверь ЗР | устранение скачков напряжения | 2022-09-07 | 9:00 | 2022-09-07 | 16:00 | шос С Петербургское 19,23,29,35,39,21,25,27,31.33 ул Стадионная 8,10 ул З Тимофеевой 3,7,9,4,6,8 ул Поселковая 1 8,8а,3,5,3а
27 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№5 от ТП №7 | г. Старица | Монтаж провода | 2022-09-08 | 9:00 | 2022-09-08 | 16:00 | ул.К.Маркса14-35, ул.Мира 1,1а,1б,,4
28 | ТГЭ | КТП№81 | г. Осташков | Техническое обслуживание | 2022-09-08 | 9:00 | 2022-09-08 | 12:00 | САХ, станция катодной защиты.
29 | ТГЭ | КТП№82 | г. Осташков | Техническое обслуживание | 2022-09-09 | 9:00 | 2022-09-09 | 12:00 | Пилорама "Фотон" ИП Смирнов, пер.1ый Путейский; ВНС; Соловьев; Гараж Козлов, ГК ДСУ-2; Гараж Железников, ГК ДСУ-2.
30 | ТГЭ | ТП-577 п-т Комсомольский | г. Тверь ЗР | ревизия РУ-0,4кВ | 2022-09-09 | 9:30 | 2022-09-09 | 13:00 | Комсомольский п-т, 4/4 ул. Горького, 4 к. 3 ул. Шевченко, 1
31 | ТГЭ | ТП-247 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2022-09-12 | 9:00 | 2022-09-12 | 12:00 | ул Марата 1-47, 2-48 ул Дачная 51-55 ул Кольцевая 49-53,52-54 ул Соминка 50-54
32 | ТГЭ | ТП-388 п-д Зеленый | Тверь,МР | ППР | 2022-09-12 | 13:30 | 2022-09-12 | 16:00 | б-р Цанова, 5,7, 9к.1, 9 к.2, 11 к.1. 11 к.2, 13а ул. Фадеева, 23.25, 27(дет/сад)
33 | ТГЭ | КТП№85 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№85 | 2022-09-13 | 9:00 | 2022-09-13 | 12:00 | КТП№85 пер.Ольшицкий, д.6-20/3-7, ул.Александрова, д.1/2-8, ул.Зеленая, д.1/2-4, ул.Григорьева, д.5/8-14, ул.Песочная, д.16-18/17; ул.Григорьева, д.2-6, пер.Литвиненко, д.1, пер.Луговой, д.1-7/2-8, новые участки р-он грузовой автодром; ул. Песочная, д.1А-15/2-14, пер.Боинский, д.9В-17/12-24, пер.Литвиненко,д.3-25/2А,2Б,2В. ВНС№15.
34 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№8 от ТП №22 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-09-13 | 9:00 | 2022-09-13 | 12:00 | ул.Иванцова 1,3,3А-Д ул.Наб.Старченки 6,8,10,12,19,21,23
35 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№2 от ТП №25 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-09-13 | 12:00 | 2022-09-13 | 16:00 | ул Завидова 8,8А,10 ул.Адм.Октябрьского 80,82
36 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №11 2СШ | Удомля | Технологическое присоединение | 2022-09-13 | 13:30 | 2022-09-13 | 17:00 | МРОП приход Князь Владимирского собора г. Удомля; УО ул. Венецианова, пр. Курчатова)
37 | ТГЭ | ВЛ-0.4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | Замена ввода | 2022-09-13 | 13:30 | 2022-09-13 | 17:00 | ул.Свободная, ул.Ворошилова,,пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17;ул.Дзержинского (б/н); Кузнецов С.Ю.(гараж)
38 | ТГЭ | ТП №9ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП №9ПС Весьегонск, обслуживание ТП | 2022-09-13 | 9:00 | 2022-09-13 | 12:00 | Ул. Панфилова 45 Ул. К.Маркса Станционная 13 Ул. Панфилова 47
39 | ТГЭ | ТП-516 | Тверь МР | Замена аварийной опоры | 2022-09-13 | 9:00 | 2022-09-13 | 16:00 | ул Луговая 29а - 49 ул Тургенева 64 - 70 ул Трудовая 31 – 55, 30 -52 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 ул Южная 14 - 68, 31 - 63, ул Народная 59 - 65, п-д Дальний 1 2 - 12 ул Глинки 69/2 ул Дальняя 64 – 72б, 63-69/9 ул Восточная 70-88,69-85 ул Конечная 72-80
40 | ТГЭ | ТП-364 | Тверь МР | Замена аварийного провода | 2022-09-13 | 9:00 | 2022-09-13 | 16:00 | п. Н. Власьево д. 1-15
41 | ТГЭ | ТП-181,ТП-555 1-й пер.Вагонников,ТП-1025,ТП-140 ул.26 Июня,ТП-188,ТП-1068 4-й пер.Вагонников | Тверь ЗР | ППР | 2022-09-13 | 9:00 | 2022-09-13 | 13:00 | ул. Чапаева , 2/7-10, 7/5-19/17 пер. Кривоносова , 6-14, 1/8-9/7 ул. 1-я Вагонников, 1а, 3-17, 4-20 ул. 2-я Вагонников, 3-19, 35-43, 2-20 ул. 3-я Вагонников, 3-17, 8-18, 36-44 ул. Писарева, 9 пер. 1-й Вагонников, 30, 32, 36-52, 45-59, 60-88 Автокооператив ул Вагонников 1 ул. Совхозная, 1-9, 35-43, 2 ул. Пригородная, 1-17, 35-43, 2-20 36-44 ул. 26 Июня, 9-21, 10-20/19 ул. Ударная, 25, 29/13, 31, 33/2, 1/34 ул. Бородина, 1-39/2, 2б-36 ул. Летная, 1-39/8, 2-40/6 ул. Куйбышева, 4 ул. Прошина, 3 Ул. Производственная, 22-40/2, 23/84-37/14, 3/99-17/25, 2-16; Ул. Тельмана, 72/2-84/23; 57/23-81 Ул. Ушакова, 1/74-15/24, 2/74-24/26; П-д Кольцевой, 79, 81, 83, 82, 84а, 84б; Ул. Крайняя, 4-32, 73-81; Ул. Летная, 1-39/4, 2-40/6; Ул. Бородина, 1/23-39, 2а/21-36; Ул. 26 июня, 5а-19, 10-20; П-д. Тельмана, 92/19-114, 79/19-99/3; Ул. Куйбышева, 7-23/57,ул. Писарева, 11-21, 8-28 1-ый пер. Вагонников 2-ой пер. вагонников, 2-40/4б, 1-31 3-ий пер. Вагонников, 14а-34, 19/2-39 ул. Чапаева, 19-31, 12-32 3 пер. Вагонников, 1-29, 2/32-14/21; 4 пер. Вагонников, 1-29; пер Вагонников 4 13/34-35/11 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 32/26-44/25,21/24-33/23 1 ул. Вагонников, 19/31, 22-34/1; 2 ул. Вагонников, 19-31, 20-34; 3 ул. Вагонников, 19-31, 18/19-34; Ул. Планерная, 21/31-33/23; Ул. Северная, 21-33/19, 22-34/19; Ул. Совхозная, 19-33/11, 22-34/13; Ул. Пригородная, 19-35/5, 20-34/7; Ул. Писарева, 23-33/23, 34-44/25; Ул. Челюскинцев, 7/30-19/29, 2/32-14/21; Ул. Кривоносова, 1-35 ул. Челюскинцев, 1, 3 ул. Планерная, 3-19/29 ул. Совхозная, 11-19 ул. Пригородная, 20/7а
42 | ТГЭ | КТП№88 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№88 | 2022-09-14 | 9:00 | 2022-09-14 | 12:00 | КТП№88 детский сад "Теремок", пер.4-й Лучевой, д.4; пер.Камышовый, д.1-8, ул.Нижнерудинская, д.23-47/10-26; пер.2-й Лучевой, д.1-13/2-8; пер.3-й Лучевой, д.1-5/2-10; пер.4-й Лучевой, д.1-9/2-4.
43 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№7 от ТП №12 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-09-14 | 9:00 | 2022-09-14 | 12:00 | ул.Коммунистическая,№43А,Б, Газовый участок,гаражи
44 | ТГЭ | ТП №12 | Старица | Замена дефектного проходного изолятора 10кВ | 2022-09-14 | 12:00 | 2021-09-14 | 17:00 | ЦРБ,медсклад,Горгаз,ул.Половинкина
45 | ТГЭ | ТП-1026 дер. Черкассы | Тверь КР | ремонтные работы | 2022-09-14 | 9:00 | 2022-09-14 | 17:00 | дер. Черкассы: уул. Кривичская, 56, 58 пер. Николаев , 2, 4 ул. Окольная, 35, 36, 39 туп. Придомный, ул. Межурка, коттеджная застройка пер. Щучий
46 | ТГЭ | ТП-516 ул. Народная,ТП-390 ул.Дрожжина,ТП-668 ул.Весенняя | Тверь,МР | электромонтажные работы | 2022-09-14 | 9:00 | 2022-09-14 | 17:00 | ул. Просторная, 18-74, ул. Народная, 59-81, 82, ул. Дальняя, 18-84, 67/10, 67/12, ул. Весенняя, 39-83, ул. Глинки, 67/12-76, ул. Трудовая, 23, 31-55/18, 30, ул. Луговая, 27/64-49, 75, ул. Южная, 14а-20а, 20-46, ул. Тургенева, 64-70, ул. Загородная, 49-57, 58 и др., п-д Глинки, 39-80, п-д Народный, 6-8, 1-й Дальний п-д, 2/67-6, 3-й Дальний п-д, 4-й Дальний п-д, ул. Восточная, 8/52 ул. Загородная, 37-47, 44-56, ул. Тургенева, 54-60, ул. Луговая, 28-88, 55-69, ул.Дрожжина, 27-75, 32-70, ул. Южная, 1-17, 2/57-12, ул. Островского, 49-71, 58-66, Бурашевское шоссе, 43-57, ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 Бурашевское ш., АЗС ул. Просторная, 54-66, 70/41- 55, ул. Весенняя, 51, 53, 1-й пр. Дрожжина, 4, 6, 2-й пр. Дрожжина, 3, 5, п-д Южный, 2-16, 1/52-51/15, п-д Островского, 3, 5
47 | ТГЭ | ТП-982 дер Черкассы | Тверь КР | ремонтные работы | 2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 17:00 | пер Заустьевский 8,9 ул Кривическая 41,42 пер Вольный 5,9,23 6,8,10/16 ул Стрежневая 43, 31/13, 20,34,44,46,48 , КНС49 пер Верный 5, 2/41,4,6,12 пер Радостный 19 ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29, 24,28 пер Чистый 17/7 ул Просторная 3,5,7-17/7,21, 6,10,12,26,28 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5
48 | ТГЭ | ТП -827,ТП-1120 дер.Черкассы | Тверь КР | ремонтные работы | 2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 17:00 | ул. Дорожников, д. 2а,2в,4,6-14/24, 16,18,2 пер. Дружный, д. 2,12-18,22 ул. Стрежневая, д. 8,10/2, 11,13 ул. Кривичская, д. 2,4,10,16,18 3,9,17 ул. Новочеркасская, д. 10 ул. Просторная, д. 5 и др туп. Прудный, д. 1/6,3 пер. Верный, д. 2 – 4, 12 ул. Хуторская, д. 3,4,7,9 ул. Черкасская, д.1- 35, 2- 34 ул. Русская, д.1 - 3 пер. Вольный, д. 3 - 9 пер. Согласный, д. 15,39/21 пер. Уютный, д. 5 ул. Дорожников, д.1, 3б дер. Черкассы ул. Мостоотряд, д. 8, 13 - 15 ул. Стрежневая, д. 20 пер. Домашний, д. 1/7,5,7,9,13,15,
49 | ТГЭ | ТП-1014 ул. Хуторская | Тверь КР | ремонтные работы | 2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 17:00 | ул. Хуторская, 1, 2, 5 пер. Ручейный, 6, 7
50 | ТГЭ | ТП №45ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП №45ПС Весьегонск, Замена РЛ и ГЛ. Руб | 2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 15:00 | Ул. Дорожников 8 Пер. Солнечный Дорожников ,Озёрная, Троицкая, Энергетиков. Дорожников Пер. Cпортивный, ул. Садовая
51 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ РП-45-ТП-827 | Тверь ЗР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 16:00 | ул Хуторская 1-9,2,4 пер Ручейный 6,7 ул Дорожников 2-28,1,3б пер Дружный 2-22 ул Стрежневая 2-48,11,13,43,31 ул Кривическая 2-42,3-41 ул Новочеркасская 10,24,28,7-29 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 2-12,5 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 – 23,2-10 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 пер Домашний 1-15 пер Заустьевский 8,9 пер Радостный 19 пер Чистый 17/7 ул Просторная 3-21,2-28,5 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5
52 | ТГЭ | КТПП-21 ; " пос.Мышки" | Лихославль | ТО,ТР | 2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 16.00 | пос. Мышки д.4,5,6,7,8,10,22,23,24 пос. Мышки ИП Боярчук дачи
53 | ТГЭ | ТП №8 | Старица | ТО ТП | 2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 12:00 | Дет.сад №2,ПШО,ул.Гусева №1-10, ул.Набережная Волги №1,3,59,61,63, ул.Адм.Окябрьского №5,7,10,12,18,20,22,24,26,28,30,32, пер.Аптекарский №1-28
54 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№8 от ТП №8 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-09-15 | 12:00 | 2022-09-15 | 16:00 | ул.Адм.Октябрьского 3А,5,7 ул.Наб.р.Воги 1,63 пер.Аптекарский 5,7,9,11,13,15,17,20,22,24,26,28 ул.Гусева 1-10.
55 | ТГЭ | КТП№94 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№94 | 2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 12:00 | КТП№94 детский сад "Теремок", ул.Нижнерудинская, д.1-21/ 2-8; пер.1-й Лучевой, д.1-5; ул.Загородная, д.69А-71; павильон ул.Нижнерудинская, д.4В.
56 | ТГЭ | ТП-10 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-09-16 | 9:00 | 2022-09-16 | 16:00 | ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Макарова 51-97, 26-68 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Трусова 1 15а-31, 36-52 ул Трусова 2 2-16
58 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№2 от ТП №18 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-09-16 | 9:00 | 2022-09-16 | 12:00 | ул.Вагжанова 1,3,5,7,8,9
59 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№2 от ТП №40 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-09-16 | 12:00 | 2022-09-16 | 16:00 | Ильинская церковь,автовокзал,артскважина
60 | ТГЭ | КТП№84 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№84 | 2022-09-16 | 9:00 | 2022-09-16 | 12:00 | КТП№84 ВНС №10; ВНС №10А.
61 | ТГЭ | ТП-363 Березовая роща | Тверь МР | ППР | 2022-09-16 | 9:00 | 2022-09-16 | 13:00 | Московское шоссе, 1-10/1, 1а, 1г, 5А, п-д Волжский, 8-13, п-д Офицерский, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 10, 10А
62 | ТГЭ | ТП-282 п-т Ленина | Тверь ПР | ремонтные работы | 2022-09-16 | 13:30 | 2022-09-16 | 14:30 | ул. Бобкова, 17 (д/сад) п-т Ленина, 10, 12, 14, 14 к.1.к.2,к.3, 16(школа)
64 | ТГЭ | ТП-42 ул. Спартака | Тверь ПР | установка учетов | 2022-09-19 | 9:30 | 2022-09-19 | 13:00 | ул. Спартака, 19, 43, 44, 45а,45 к.1,46
65 | ТГЭ | ТП-516 | Тверь МР | Замена аварийной опоры, замена аварийного провода | 2022-09-19 | 9:00 | 2022-09-19 | 16:00 | Ул Просторная 18-74 ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, 30/63-36/64 ул Народная 59 - 81,62-78 п-д Дальний 1 2/67 - 6 ул Глинки 67/2-76, 39-80 ул Дальняя 18-84, 67/10, 67/12 ул Весенняя 39-83 п-д Народный 6-8
66 | ТГЭ | ТП-375 ул. П. Савельевой | Тверь ЗР | ППР | 2022-09-20 | 13:30 | 2022-09-20 | 16:00 | Петербургское ш., д. 56, 56а, 58, 58а(д/сад), 60, 62, 62а ул. П. Савельевой, д. 3. 5, 7
67 | ТГЭ | ПС Осташков ВЛ-10кВ №29 "Детский дом " | Осташков | Опиловка деревьев ВЛ-10кВ №29 "Детский дом" от ТП№21 до ТП№85 | 2022-09-20 | 9:00 | 2022-09-20 | 16.00 | ЗТП№9(абон.) МУП ЖКХ (Селигер-Универсал), пер.Боинский, д.2. КТП№10 пер.1ый Путейский, д.1а-17/2а-22, ул.Островского, д.7-11/6-12; пер.2ой Путейский, д.1а-7а/2а-18, ул.Островского, д.1-5/2а-4, ул.Садовая, д.4(баня). ЗТП№21 пер.Южный, д.1-5/2б, ул.Новая, д.27-31/30-44, ул.Тарасова, д.26б,28; ул. Новая, д.2-28/1а-25, пер.Литвиненко, д.47-49а/18а-20, ул.Селигерная, д.3а,4; ул.Тарасова, д.1-41/2-52, пер.Литвиненко, д.41-47/12-18б, ул.Селигерная, д.10,10а; ул.Рудинская, д.37-59/36-54, ул.Заводская, д.1-5/6-10, пер.Литвиненко, д.51, ул.Комсомольская, д.48; ул.Комсомольская, д.1а-43/10-54, пер.Южный, д.2,2а/5. ЗТП№24 АТП, ул.Загородная, д.2 (Девайс, Согласие, Газпром теплоэнерго, Билайн,Осаго); магазин "Великолукский", ул.Загородная, д.7; ул.Загородная, д.11-33,37,39/18а (Рыболов), (Зоомагазин,кафе сказка, автозапчасти, авторемонт, шиномонтаж, AUTOplus,рыболов, Мадера СиД, Антипож, Мир света, камины, смешные цены); ул.Загородная, д.1а-9 (Трактиръ)(кроме д.7), ул.Энтузиастов, д.14-36; МКД ул.Островского, д.20; ул.Островского, д.13-17/14-18, ВНС№4, пер.1ый Путейский, д.5; ул.Загородная, д.4(Клёвый, Киоск союзпечать). ЗТП№26 ресторан "Ашхен" ул.Загородная, д.26б (магазин Пятёрочка, выпечка); МКД ул.Загородная, д.26Б; мастерские ДСУ-2; ул.Загородная, д.26г контора ДСУ-2; диспетчерская. ЗТП№35 КНС№3; МКД ул.Рудинская, д.19; МКД пр-т Гвардейский, д.13; МКД ул.Рудинская, д.17(Всё для дома №1); автостоянка. КТП№48 склад ИП Михайлов; гараж; КНС; котельная ул.Локомотивная. ЗТП№51 МКД ул.Загородная, д.24А; ул.Загородная, д.26Д(Красное и белое, время красоты); магазин Верди(Элегия, любимый дом) ул.Загородная, д.35; МКД ул.Загородная д.24(1) общежитие Осташковского колледжа; МКД ул.Загородная, д.26А; ресторан "Ашхен" ул.Загородная, д.26Б ( магазин Пятёрочка, выпечка); МКД ул.Загородная д. 24(2) общежитие Осташковского колледжа. ЗТП№52 КЛ-0.4 кВ от ТП№52 МКД пер.1ый Путейский, д.19(ГРП); учебный корпус Осташковского колледжа (1) ул.Загородная, д.22; учебный корпус Осташковского колледжа (2) ул.Загородная, д.22; мастерские Осташковского колледжа (2); ВНС №11; мастерские Осташковского колледжа (1); мастерские-3 Осташковского колледжа(2), мастерские-3 Осташковского колледжа (1); Пищеблок Осташковского колледжа; Мастерские -4, гараж; МКД ул.Загородная, д.18(магазин Валдай); МКД пер.1ый Путейский, д.21. ЗТП№64 МКД пер.1ый Путейский, д.26(Обжора), пер.2ой Путейский, д.20, гаражи ГСК-2; МКД пер.1ый Путейский, д. 24; МКД пер.1ый Путейский, д.23. ЗТП№68 Учебный корпус Осташковского колледжа ул.Загородная, д.22; газовая котельная №4 (1); МКД ул.Загородная, д.10; кафе "Лазурное" Новый проезд, д.1; МКД ул.Загородная, д.10 (2)(Книга); МКД Новый проезд, д.1; газовая котельная №4 (2); МКД ул.Загородная, д.16(Каравай, вайлдберрис); ул.Загородная, д.12,12а(Вера-мед), Новый пр-д д.2-12, МФЦ (ул.Загородная, д.10). КТП№74 ул.Желватикова, д.1А-7/2А-8, пер.Литвиненко, д.27-39/2-10(ГРП), пер.Боинский, д.1А; ул.Ручьевая, д.1-7/2-8, пер.Боинский, д.3-9А/4-10, ул.Мира, д.1; ул.Мира, д.9-29, ул.Ручьевая, д.26-36, пер.Зенитчиков, д.1; ул.Мира, д.3, ул.Ручьевая, д.9-19/10-24, пер.Ольшицкий, д.1,1А/2А-4, ул.Успенского, д.1-7/2-8, пер.Зенитчиков, д.5. КТП№85 пер.Ольшицкий, д.6-20/3-7, ул.Александрова, д.1/2-8, ул.Зеленая, д.1/2-4, ул.Григорьева, д.5/8-14, ул.Песочная, д.16-18/17; ул.Григорьева, д.2-6, пер.Литвиненко, д.1, пер.Луговой, д.1-7/2-8, новые участки р-он грузовой автодром; ул. Песочная, д.1А-15/2-14, пер.Боинский, д.9В-17/12-24, пер.Литвиненко,д.3-25/2А,2Б,2В. ВНС№15. КТП№87(абон.) Союз-Селигер, Эгида город, ул.Тарасова, д.54, 54/1, 54/2, 54/3. КТП№95(абон.) ГК Велес МУП ЖКХ, ул.Мира, д.2к1-7. КТП№98 ООО СКБ Энергоремонт, пер.1ый Пляжный. КТП№101 ООО СКБ Энергоремонт.
68 | ТГЭ | ТП-23 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-09-20 | 9:00 | 2022-09-20 | 16:00 | ул Халтурина 9-23, 8-14, п-д Халтурина 1/12-7, 2/10-6 ул Криницкого 21-51, 28-60 ул Восстания 29-33,6-14 ул Тракторная 1-5а ул Севастьянова 24-32,17-41 б-р Профсоюзов 29/23 ул Семенова 19-55, 20-50 переулок 3,5 ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-70/1 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2
69 | ТГЭ | ТП-142 | Тверь ПР | Допуск подрядчика | 2022-09-20 | 9:00 | 2022-09-20 | 16:00 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36
70 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ Ф №2 от ТП №2 | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ Ф №2 от ТП №2 Устройство повторных заземлений на опорах ВЛ | 2022-09-21 | 9:00 | 2022-09-21 | 15:00 | Ул. Тверская 31-43, 32-52 Л. Чайкиной 1-17, 2-18 Черняховского 2-14, 1-17 А. Лапушкина 4в-8, 1-3а Моховая 1-5, 2-6 Сосновая 4-6, 3 Чайковского 1-5, 2-14 Пер. Мирный 2а-12; 1-11.
71 | ТГЭ | ПС Осташков ВЛ-10кВ №09 "Загородная" | Осташков | Опиловка деревьев ВЛ-10кВ №09 "Загородная" отТП№28 до ТП№41 | 2022-09-21 | 9:00 | 2022-09-21 | 12:00 | ЗТП№29(абон.) ИП Иванов, ул.Озёрная, д.29А-33А; ВНС; ул.Озёрная, д.11-43(Шиномонтаж ИП Шишкин)/18-34; пер.Озёрный, д.1-9/2-10; МРЭГ ГИБДД №7, ул.Загородная, д.64; ул.110 км, д.1-9; ул.Загородная, д.59-67(д.59Б, магазин "Мега"; д.59БС1 Автозапчасти; автостраховая фирма). КТП№34 ул.Загородная, д.62, Вторчермет; ул.Загородная,д.60, Срубы. ЗТП№38(абон.) ул.Загородная, д.58А ,ИП Токин( тротуарная плитка). КТП№40(абон.) ОАО Селигерстрой, ул.Строителей, д.13. ЗТП№41 ЛПЦ; ЗТП№42 ул.Озерная, д.1-13/2-16; пер.Озёрный, д.1-9/2-10; ул. Сенопункта, д.1-3; ул.Озёрная, д.1А: Блок цехов ГНС; наполнительный цех-1 ГНС; Охраное осв. ГНС; наполнительный цех-2 ГНС. ЗТП№56 ул.Загородная, д.57Е: столярный цех(заг); гараж(заг); КНС; кран; пилорама. КТП№86(абон.) предприятие "DoorHаn", ул.Загородная, д.57И. КТП№88/94 детский сад "Теремок", пер.4-й Лучевой, д.4; пер.Камышовый, д.1-8, ул.Нижнерудинская, д.1-47/ 2-26; пер.1-й Лучевой, д.1-5; пер.2-й Лучевой, д.1-13/2-8; пер.3-й Лучевой, д.1-5/2-10; пер.4-й Лучевой, д.1-9/2-4; ул.Загородная, д.69А-71. .
72 | ТГЭ | ТП-377 ул. А. Дементьева | Тверь ЦР | ППР | 2022-09-21 | 13:30 | 2022-09-21 | 16:00 | ул. Володарского, д. 19, 21/66 б-р Радищева, д. 52, 62, 64 Студенческий пер., 26а(д/сад)
73 | ТГЭ | ТП-7 ул. Трехсвятская | Тверь ЦР | ремонтные работы | 2022-09-21 | 9:30 1 с.ш. | 2022-09-21 | 13:00 1 с.ш. | ул. Трехсвятская, д.10 Студенческий пер., д.11а(филиал СШ№12) ул.Жигарева, д. 5
74 | ТГЭ | пгт Козлово | пгт Козлово | Замена аварийного провода | 2022-09-21 | 9:00 | 2022-09-21 | 16:00 | ТП Лесная ТП Водозабор ф.1
75 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ РП-39-ТП-173-ТП-406-ТП-710 | Тверь МР | Допуск подрядчика | 2022-09-21 | 9:00 | 2022-09-21 | 12:00 | ул Вологодская ул Новгородская ул Мирная ул Новая ул Можайского 64,62к1, 68 к1,68 к2, 68 к3,70 ул Глинки 1/43-67, 2/41-100 ул Дальняя 1-67, 2/47-84 ул Луговая 11/21-85,14-88 ул Транспортная 42-62/1 ул Трудовая 1/31-95, 12/25-56 ул Народная 1/37-81, 2/35-108 ул Дрожжина 11/15-75, 2/17-70 ул Островского 20-66,19-71 ул Линейная 70-108 п-д Линейный 2 1-39, 2-36, 13/56,15,17 шос Бурашевское 13-57, 28-50 ул Тургенева 19-81, 16-70 п-д Южный 3 1/25-31, 2/27-32 ул М Ульяновой 32-38, 35-57, 61 ул Линейная 2 3-17,52,54,61 п-д Линейный 1 1/26-13, 2/24-16/43 ул Крупской 23/5-63/6, 20/7-44 ул Кима 33/19-49/2, 46/1-62/2 ул Загородная 2 1-39, 2-36 ул Загородная 1/43-57, 6/41-68 ул Южная 1 - 17, 2/57 – 46 ул Просторная 18 - 74, 70/41 – 55 ул Весенняя 39-83 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 30, 1/52 - 27 п-д Островского 3, 5 п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 п-д Дальний 3 п-д Дальний 4 ул Восточная 8/82,99/6 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Домоткановская 13 – 17
76 | ТГЭ | ТП-308 ул.Кольцевая | Тверь ЗР | ППР | 2022-09-22 | 9:30 | 2022-09-22 | 13:00 | Ул. Кольцевая, 2-12; Ул. Соревнования, 29/24-51/13, 26/30-48/25; Ул. Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17; Ул. Кольцевая, 20-32/29; Ул. Звеньевая,29/32-53/29, 34/30-48/31; Ул. Дачная, 1-13, 15-29/53; 1-й Дачный п-д, 3, 5, 6, 7; 2-й Дачный п-д, 1/36-9/35, 2/38-10/37; Ул. Продольная29/4а-43/1, 30/2-38; Ул. Овощная, 29-51/7, 30/2-48 ,
77 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-621-ТП-824-ТП-825-ТП-440-ТП-907 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-09-22 | 9:00 | 2022-09-22 | 16:00 | дер Николо- Малица: Кооператив "Услуга", ООО"Николоград" дер Николо- Малица, д. 13-17, ул Центральная 2-34,1-43,ул Школьная 2-36,1а-33 ул Заречная 2-10,3-19 ул Лесная 11 - 27, ул Гаражная 3- 23 База "Динамо" шос С Петербургское Пос. ДРСУ 2
78 | ТГЭ | ТП №8 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП №8ПС Весьегонск, Замена Разъединителя 10кВ | 2022-09-22 | 9:00 | 2022-09-22 | 15:00 | Ул. Александровская 114-146, 115- 145 Чкалова 19-41, 22-52 Лермонтова 5-17, 6-18 Некрасова -15;16:19 Ул. Панфилова 1-20, 21-35 Советская 72-104/17;106/18; 87. Кирова 86 пер.Песчаный 2-4 Ул. К.Маркса (ресторан) Кирова 65-69 Парикмахерская Ул. Краснодарская 19-39 Лермонтова 1-3, 4 Некрасова 2а-2д Степана Кузьмина Д.Бедного 28-32 Ул. Д.Бедного 2А-26, 1-25 Гагарина 1-23 2-30;1а-9, 2а-12 Юбилейная Панфилова 7-11 Ул. Зелёная 7-25, 8-26 Л.Смирновой 5-23, 2-34 Панфилова 13,15 Ул. Мира 28-40, 9-13 Устюжанская 7, 8 Ул. Свободы 1-11 Мира 16-26,21а
79 | ТГЭ | ТП-577 п-т Комсомольский | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2022-09-23 | 13:30 | 2022-09-23 | 15:00 | Комсомольский п-т, 4/4 ул. Горького, 4 к. 3 ул. Шевченко, 1
80 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-857-ТП-907 | Тверь ЗР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2022-09-23 | 9:00 | 2022-09-23 | 16:00 | Тверской Николаевский Мужской монастырь дер Николо- Малица
81 | ТГЭ | ТП №8 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП №8ПС Весьегонск, Замена Разъединителя 10кВ | 2022-09-26 | 9:00 | 2022-09-26 | 15:00 | Ул. Александровская 114-146, 115- 145 Чкалова 19-41, 22-52 Лермонтова 5-17, 6-18 Некрасова -15;16:19 Ул. Панфилова 1-20, 21-35 Советская 72-104/17;106/18; 87. Кирова 86 пер.Песчаный 2-4 Ул. К.Маркса (ресторан) Кирова 65-69 Парикмахерская Ул. Краснодарская 19-39 Лермонтова 1-3, 4 Некрасова 2а-2д Степана Кузьмина Д.Бедного 28-32 Ул. Д.Бедного 2А-26, 1-25 Гагарина 1-23 2-30;1а-9, 2а-12 Юбилейная Панфилова 7-11 Ул. Зелёная 7-25, 8-26 Л.Смирновой 5-23, 2-34 Панфилова 13,15 Ул. Мира 28-40, 9-13 Устюжанская 7, 8 Ул. Свободы 1-11 Мира 16-26,21а
82 | ТГЭ | ТП №8 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП №8ПС Весьегонск, Замена Разъединителя 10кВ | 2022-09-26 | 9:00 | 2022-09-26 | 15:00 | Ул. Александровская 114-146, 115- 145 Чкалова 19-41, 22-52 Лермонтова 5-17, 6-18 Некрасова -15;16:19 Ул. Панфилова 1-20, 21-35 Советская 72-104/17;106/18; 87. Кирова 86 пер.Песчаный 2-4 Ул. К.Маркса (ресторан) Кирова 65-69 Парикмахерская Ул. Краснодарская 19-39 Лермонтова 1-3, 4 Некрасова 2а-2д Степана Кузьмина Д.Бедного 28-32 Ул. Д.Бедного 2А-26, 1-25 Гагарина 1-23 2-30;1а-9, 2а-12 Юбилейная Панфилова 7-11 Ул. Зелёная 7-25, 8-26 Л.Смирновой 5-23, 2-34 Панфилова 13,15 Ул. Мира 28-40, 9-13 Устюжанская 7, 8 Ул. Свободы 1-11 Мира 16-26,21а
83 | ТГЭ | ТП-19 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры, замена аварийного провода | 2022-09-26 | 9:00 | 2022-09-26 | 16:00 | п-д Кутузова 13-31, 24-36 наб Затверецкая 78 - 102 п-д Тверецкий 86-100, ул Старобежецкая 16а-36, 23-37 ул Шишкова 29-47, 24-34 ул Кутузова 23-49, 26-50 п-к Дурмановский 2-6, 1-9
84 | ТГЭ | ТП-282 п-т Ленина | Тверь МР | ремонтные работы | 2022-09-26 | 13:30 | 2022-09-26 | 16:00 | ул. Бобкова, 17 (д/сад) п-т Ленина, 10, 12, 14, 14 к.1.к.2,к.3, 16(школа)
85 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№1и №3 от ТП №32 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 15:00 | ул.Привокзальная 2-25
86 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ "Пионер-1" | Удомля | ТО | 2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 12:00 | ул. Хвойная, Кленовая, Центральная, Цветочная, Солнечная, бульвар "Утренние Зори", ООО "Электротехсервис".
87 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ Ф №4 от ТП №7 | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ Ф №4 от ТП №7,замена опоры | 2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 16:00 | Ул. Маяковского 22-56, 39-69 Тодорского 30-32, 31-35 Кутузова 1-13; 2-6.
88 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ Ф №4 от ТП №7 | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ Ф №4 от ТП №7,замена опоры | 2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 16:00 | Ул. Маяковского 22-56, 39-69 Тодорского 30-32, 31-35 Кутузова 1-13; 2-6.
89 | ТГЭ | ТП-182 ул.Терещенко | Тверь МР | ППР | 2022-09-27 | 13:30 | 2022-09-27 | 16:00 | ул.Терещенко,36,38 ул.Фадеева,26 к1, 28 к.1,к.2, 30(д/сад), 32,34 к.1,к.2,36 к.1,к.2 ул.Ипподромная,14/32, 16,18(д/сад), 18 к.2, 20
90 | ТГЭ | ТП-516 ул. Народная | Тверь МР | ремонтные работы | 2022-09-27 | 9:30 | 2022-09-27 | 14:00 | ул. Просторная, 18-74, ул. Народная, 59-81, 82, ул. Дальняя, 18-84, 67/10, 67/12, ул. Весенняя, 39-83, ул. Глинки, 67/12-76, ул. Трудовая, 23, 31-55/18, 30, ул. Луговая, 27/64-49, 75, ул. Южная, 14а-20а, 20-46, ул. Тургенева, 64-70, ул. Загородная, 49-57, 58 и др., п-д Глинки, 39-80, п-д Народный, 6-8, 1-й Дальний п-д, 2/67-6, 3-й Дальний п-д, 4-й Дальний п-д, ул. Восточная, 8/52
91 | ТГЭ | ПС ЛРЗ,фид.№2;ЗТП-24;ВЛ-0.4кВ.фид.№2 | Лихославль | ремонт рубильника фид.№2 в яч.№2 | 2022-09-27 | 10:30 | 2022-09-27 | 15:00 | ул.Вагжанова,д.№1 ;3;5;7;;9;8;10;13;4;6-а
92 | ТГЭ | ЗТП-2, ВЛ-0,4 кВ. фид.3 "ул.Первомайская.д№11-А" | Лихославль | отключение по заявке абонента | 2022-09-27 | 10:00 | 2022-09-27 | 16:00 | ул.Первомайская,д.11-А
93 | ТГЭ | ТП-548 | Тверь ПР | Перенос опоры | 2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 16:00 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 33, 8-14, 28-54 ул Республиканская 2 17-25, 18-24 ул Академическая 60, 62, 61 - 67 ул Конева 136 – 154
94 | ТГЭ | ТП-390 | Тверь МР | Замена аварийного провода | 2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 16:00 | ул Дрожжина 27 - 51, 30 - 56 ул Загородная 37-47, 44-54 ул Тургенева 56-62
95 | ТГЭ | ТП №17 | Старица | ТО ТП | 2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 14:00 | ул.Пионерская 4,8,15 ул.Чернозерского 40
96 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ "Пионер-2" | Удомля | ТО | 2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 12:00 | ул. Калининская, Южная, Вышневолоцкое шоссе, Березовая, ГСК "Москвич", ГСК "Жигули", ИП Быков В.Б.(маг. "Твой дом"), Дмитриенко С.В.(мойка, ЛПХ), ГСК "Идеал", Мамедов С.Э( Вышневолоцкое шоссе д.4), Ибахаджиев З.Г.(Здание шиномонтажа и гаражи Вышневолоцкое шоссе 6а блок 1.2), Индивидуальные гаражи.
97 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ от ТП №49 | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ от ТП №49,замена опор | 2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 16:00 | Пролетарская. Александровская41-69,70а-74. Хвойная
98 | ТГЭ | ТП-384 ул. Терещенко | Тверь МР | ремонтные работы | 2022-09-28 | 13:30 | 2022-09-28 | 16:00 | ул. Терещенко, д. 24 , 26, 28-30/11, ул. Склизкова, д. 50/22, 52, 54/25 ул. Богданова, д. 25/54-31/15 ул. Ипподромная, д. 13(д/сад)
99 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ от ТП №49 | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ от ТП №49,замена опор | 2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 16:00 | Пролетарская. Александровская41-69,70а-74. Хвойная
100 | ТГЭ | ТП-10 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 16:00 | ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Макарова 51-97, 26-68 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Трусова 1 15а-31, 36-52 ул Трусова 2 2-16
101 | ТГЭ | ТП-872 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 16:00 | ул Менделеева 16-48,19-41 ул Мичурина 16-28,13-31 ул Карпинского 17-41,30-40 ул Павлова 18-44,23-45 ул Красина 17-25
102 | ТГЭ | РП-42 Хромова | Тверь ЗР | установка учета | 2022-09-28 | 9:30 1 с.ш. | 2022-09-28 | 13:00 1 с.ш. | Хромова д.25,25 к.1,25 к.2
103 | ТГЭ | ТП-1006 ул. Цветочная | Тверь ЗР | установка учета | 2022-09-28 | 9:30 | 2022-09-28 | 11:00 | ул. Цветочная, КНС-48
104 | ТГЭ | ВЛ-04кВ фид.№1,№2,№3 от ТП-№15 | Осташков | Монтаж "ПЗ"(повторное заземление) | 2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 16:00 | ЗТП№15 Ленинский пр-т, д.128(Дом дача),142-146,150-156ВАК, Бэмби, Спектр, Окна плюс, ГРП№5; ул.Володарского, д.159-169/158-194А(3 гаража), ул.Октябрьская, д.127-135(Строймагазин, 12гаражей),/128(сторож пивзавод); пер.Южный, д.4/7(Ростелеком, башенка монастырские продукты)),9,9А, пер.Литвиненко, д.24А/53, ул. Магницкого, д.70-86/77-95, Ленинский пр-т, д.119А-121(Белорусские продукты, Деликатесы, Адвокаты, Persona, NEON, Строить и жить, Экоокна)/162А(Хантер), пр-т Калинина, автостоянка, Doner box, 24часа; вышка связи Билайн; кафе "Острог"; магазин Престиж, Ленинский пр., д.148, ИП Фролов (Связной, Теле2, Будь Здоров!, Ермолино, Слоник); Ленинский пр-т, д.119А; Ленинский пр-т, д.162; пер.Южный, д.9Б; Ленинский пр., д.158.
105 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ от ТП №49 | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ от ТП №49,замена опор | 2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 16:00 | Пролетарская. Александровская41-69,70а-74. Хвойная
106 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ от ТП №49 | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ от ТП №49,замена опор | 2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 16:00 | Пролетарская. Александровская41-69,70а-74. Хвойная
107 | ТГЭ | ВЛ-0.4кВ ф. №1 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опоры ВЛ-0.4кВ | 2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 17:00 | ул.Свердлова д.33;ул Гагарина д.42-77;пер.Гагарина
108 | ТГЭ | ТП №30 | Старица | ТО ТП | 2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 14:00 | ул.Первомайская,ул.Приволжская
109 | ТГЭ | ТП-10 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 16:00 | ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Макарова 51-97, 26-68 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Трусова 1 15а-31, 36-52 ул Трусова 2 2-16
110 | ТГЭ | ТП-259 | Тверь МР | Допуск подрядчика | 2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 16:00 | Ул.М.Расковой д.1/78-23 Ул.Чебышева д.1/68-23,2/70-24/28 Ул. 2-я Волоколамская д.58/8-64/7, 59/10-65/9 Ул. 3-я Волоколамская д.61/18-67/19, 68/16-74/15 ш.Волоколамское д.62-78/1, 80
111 | ТГЭ | РП-42 Хромова | Тверь ЗР | установка учета | 2022-09-29 | 9:30 2с.ш. | 2022-09-29 | 13:00 2 с.ш. | Хромова д.25,25 к.1,25 к.2
112 | ТГЭ | ТП-196 Петербургское ш. | Тверь ЗР | ППР | 2022-09-29 | 9:30 | 2022-09-29 | 13:00 | ул. Луначарского, 4 Петербургское ш., 48, 52, 54/2
113 | ТГЭ | ТП-174 | Тверь МР | Допуск подрядчика | 2022-09-30 | 9:00 | 2022-09-30 | 16:00 | ул Авангардная 17-25а ул Планировочная 17-41,20-50 ул Кондукторская 10-28,15-33 ул Широкая 16-26,23,25 ул Бригадная 31,41 п-д Кондукторский 16-20,15-19 ул Складская 24,26
114 | ТГЭ | КТП№92(абон.) | Осташков | Техническое обслуживание КТП№92(абон.) | 2022-09-30 | 9:00 | 2022-09-30 | 11:00 | КТП№92(абон.), ООО Регион Трейд СДЛ, Ленинский пр-т, д.100/102.
115 | ТГЭ | ПС Осташков ф.10кВ №09. ЗАГОРОДНАЯ | Осташков | Ремонт РЛНД-10 и Техническое обслуживание КТП№91(абон.) | 2022-09-30 | 14:00 | 2022-09-30 | 15:00 | КТП№11 ул.Загородная, д.28-48( д.42,Автосервис); ул.Загородная, д.41-57В (магазин Людмила,Строитель), тонар блины; ВНС№7, магазин "Прораб", ул.Загородная, д.57Б, объект связи "Мегафон"; магазин "Перестройка", ул.Загородная, д.28а. ЗТП№28 ИП Сапожников; ул.Загородная, д.56В ИП Батарин стройматериалы; ИП Галахов; Сельхозэнерго, ул.Загородная, д.58; овощная база(загородная); ЗТП№36 ФЕП пилорама, ул.Урожайная; КНС №11; ВНС№12; ул.Строителей, д.3-9, ул.Урожайная д.1-9, гаражи, ул.Урожайная, д.1А; Селигерстрой, ул.Строителей, д.9А; МКД ул.Урожайная, д.2-4; газовая котельная №5. КТП№81 Спецавтохозяйство, катодная станция защиты( Тверьоблгаз); ЗТП№29(абон.) ИП Иванов, ул.Озёрная, д.29А-33А; ВНС; ул.Озёрная, д.11-43(Шиномонтаж ИП Шишкин)/18-34; пер.Озёрный, д.1-9/2-10; МРЭГ ГИБДД №7, ул.Загородная, д.64; ул.110 км, д.1-9; ул.Загородная, д.59-67(д.59Б, магазин "Мега"; д.59БС1 Автозапчасти; автостраховая фирма). КТП№34 ул.Загородная, д.62, Вторчермет; ул.Загородная,д.60, Срубы. ЗТП№38(абон.) ул.Загородная, д.58А ,ИП Токин( тротуарная плитка). КТП№40(абон.) ОАО Селигерстрой, ул.Строителей, д.13. ЗТП№41 ЛПЦ; ЗТП№42 ул.Озерная, д.1-13/2-16; пер.Озёрный, д.1-9/2-10; ул. Сенопункта, д.1-3; ул.Озёрная, д.1А: Блок цехов ГНС; наполнительный цех-1 ГНС; Охраное осв. ГНС; наполнительный цех-2 ГНС. КТП№43(абон.) ООО ВудМарк, в направлении д.Замошье. ЗТП№56 ул.Загородная, д.57Е: столярный цех(заг); гараж(заг); КНС; кран; пилорама. ЗТП№57 ООО Инчермет филиал№2, прием вторсырья, ул.Урожайная, д.11; СДЛ станция техосмотра, ул.Урожайная, д.9к6; бетонный завод, ул.Урожайная, д.9А; склад цем. завода; цементный склад. КТП№62 эл.котельная ул.Озёрная, д.5А-7А. ЗТП№66 МКД ул.Строителей, д.10; котельная детского центра; детский центр (1), ул.Строителей, д.12; уличное освещение детского центра; КНС№12 КТП№69(абон.) ГР РФ Илясов, ул.Загородная. КТП№73 Гаражи ГСК ул.Локомативная. КТП№75(абон.) ООО СО "Тверьнефтепродукт", ул.Загородная, д.57. КТП№76(абон.) ООО СО "Тверьнефтепродукт", ул.Загородная, д.52-56. КТП№77 ВНС№13; АЗС "Селигернефтепродукт", Пеновское шоссе. ЗТП№78(абон.) ДРСУ. ЗТП№79(абон.) территория 1-ый Путейский пер.. КТП№82 Пилорама "Фотон" ИП Смирнов, пер.1ый Путейский; ВНС; Соловьев; Гараж Козлов, ГК ДСУ-2; Гараж Железников, ГК ДСУ-2. КТП№86(абон.) предприятие "DoorHаn", ул.Загородная, д.57И. КТП№88/94 детский сад "Теремок", пер.4-й Лучевой, д.4; пер.Камышовый, д.1-8, ул.Нижнерудинская, д.1-47/ 2-26; пер.1-й Лучевой, д.1-5; пер.2-й Лучевой, д.1-13/2-8; пер.3-й Лучевой, д.1-5/2-10; пер.4-й Лучевой, д.1-9/2-4; ул.Загородная, д.69А-71. КТП№91(абон.) ООО РегионТрейд, ул.Загородная, д.56Б, автомойка СДЛ. КТП№97(абон.) ООО РСО, ул.Строителей, д.8 стр.1-2. КТП№99(абон.) ИП Иванов В.В, ул.Строителей. КТП№100(абон.) ООО РСО, территория, рядом с АЗС "Тверьнефтепродукт".
116 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-621-ТП-824-ТП-825-ТП-440-ТП-907 | Тверь ЗР | Установка РЛНД | 2022-09-30 | 9:00 | 2022-09-30 | 16:00 | дер Николо- Малица: Кооператив "Услуга", ООО"Николоград" дер Николо- Малица, д. 13-17, ул Центральная 2-34,1-43,ул Школьная 2-36,1а-33 ул Заречная 2-10,3-19 ул Лесная 11 - 27, ул Гаражная 3- 23 База "Динамо" шос С Петербургское Пос. ДРСУ 2
117 | ТГЭ | ТП-621 Петербургское ш. | Тверь ЗР | ППР | 2022-09-30 | 13:30 | 2022-09-30 | 16:00 | пер. Мозжухинский, д.3-9, 4-8 ул. Сутугинская, д.3-13 Петербургское ш., 111, 115 к.1(диагн.центр). 115 к.2(клиника) ул. Болотникова, 1-31, 2-30 ул. Успенского, 5-35, 8-35