Технические характеристики электрических сетей АО «Тверьгорэлектро», находящихся в собственности и аренде по состоянию на 01.10.2022 г.

Трансформаторные подстанции напряжением 110 кВ – 5шт. Суммарная мощность трансформаторов – 250 МВА Трансформаторные подстанции 35 кВ – 5 шт. Суммарная мощность трансформаторов – 110,3 МВА Трансформаторные подстанции (закрытые, комплектные и мачтовые) и распределительные пункты напряжением 6 – 10/0,4кВ – 1627 шт. Суммарная мощность трансформаторов – 868,9 МВА Протяженность воздушных линий напряжением 35-110 кВ – 72,3 км. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 621,8 км. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 2792,3 км. Протяженность кабельных линий 6 –10 кВ – 1200,5 км Протяженность кабельных линий 0,4 кВ – 806,7 км Количество установленных светильников уличного освещения, в том числе: – с газоразрядными лампами – 16161 шт. – со светодиодными лампами – 3044 шт. – с компактными люминесцентными лампами – 3511 шт.