## Как пользоваться
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
"Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии со стандартизированной ставкой или льготной ставкой за 1 кВт запрашиваемой мощности, утвержденными приказами Главного Управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 28.11.2022 г. №488-нп и №487-нп соответственно. При применении стандартизированной ставки для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формулы платы за технологическое присоединение при применении стандартизированных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =C1+С8*n б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =C1 + С8*n + ( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì) i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =C1 + C8*n +( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì + ∑С4ì*q + ∑С5ì* Nì) i i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. С1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./присоединение. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. С2ì, С3ì, - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу соответственно, руб./км. Li – протяженность воздушных или кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя, км. q - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт. С4ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./шт. С5ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт. С8i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./точка учета. n - количество точек коммерческого учета электрической энергии (мощности)
При применении ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формула платы за технологическое присоединение для применения ставок за единицу максимальной мощности при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =(CmaxN1 + CmaxN8)*Ni б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =(CmaxN1 + ∑CmaxN2 + ∑CmaxN3 + ∑CmaxN8)*Nì i i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =(CmaxN1 + ∑CmaxN2 + ∑CmaxN3 + ∑CmaxN4 + ∑CmaxN5 + ∑CmaxN8)*Nì i i i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. CmaxN1— ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителей в соответствии с Приложением №2 к настоящему приказу, руб./кВт. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. CmaxN2, CmaxN3 - ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу соответственно, руб./км. CmaxN4 – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт. CmaxN5 – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт. CmaxN8 - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт
Как расчитать стоимость технологического присоединения согласно выданным техническим условиям
1. Выбираем способ расчета платы, для чего переходим к выбору листа в нижней части таблицы (стандартизированная ставка или льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой мощности)
2. Расчет платы по стандартизированной ставке производится при выборе вкладки "стандартизированная ставка" в нижнем левом углу экрана: Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили" кроме установки средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) (СКУ), в выделенном зеленом поле необходимо заполнить ячейки Е8 и Е9 ставкой (из приведенной в той же вкладке ниже таблицы стоимости материалов) необходимого к установке СКУ и количество устанавливаемых СКУ соответственно, а также заполнить ячейку F8 необходимой ставкой С1 в зависимости от условий заявки (значение из поля А8 или А9), после чего нажать "ENTER", в т.ч. НДС в размере 20% отобразится в ячейке H9. Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором в соответствующих ячейках нужно указать максимальную мощность, длину КЛ, ВЛ, количество СКУ, а также их стоимость согласно представленным таблицам стоимости материалов в зависимости от сечения (касательно ВЛ и КЛ) или мощности (касательно трансформаторной подстанции) согласно ТУ. Примечение: если категория надежности II, то в левый и правый столбцы таблицы необходимо вводить одинаковые данные, если категория надежности III - использовать для ввода данных необходимо только правый столбец. После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=".
3. Размер платы за технологическое присоединение с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности расчитывается в соответствующей вкладке "Льготная ставка". Расчет размера платы за технологическое присоединение с применением льготной ставки за 1 кВт производится для категорий потребителей электрической энергии, указанных в приказе ГУ РЭК Тверской области №487-нп от 28.11.2022 и в соответствии с п.17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. Для расчета размера платы за технологическое присоединение с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности необходимо выбрать одну из подходящих категории заявителя ставок, указанных в ячейках D8 и D9, скопировать необходимое значение в ячейку F8, а также указать размер запрашиваемой максимальной мощности в ячейке H8. Итоговый размер платы отобразится в ячейке G9.

## Стандартизированная ставка
Приказ ГУ РЭК Тверской области №488-нп от 28.11.2022г. - стандарт.ставки (тариф) (распространяет действие с 01.12.2022)
Приказ ГУ РЭК Тверской области №487-нп от 28.11.2022г. - льготные ставки за 1 кВт с 01.01.2023 по 31.12.2023 - |  |  |  | 9595,20 руб./кВт или 1064 руб./кВт для заявителей по п.17 Правил ТП |  |  | (с учетом НДС)
*ставки С1, С4, С8 указаны в руб./присоединение, руб./шт., руб./точка учета соответственно, ставки С2,С3 указаны в руб./км, ставка С5 указана в рублях за 1 кВт присоединяемой мощности (без учета НДС 20%)
СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СТАВКА
ставка С1
Плата "за бумагу" (отсутствуют мероприятия "последней мили"): П=С1+С8*n
22820.44 | до 150 кВт по 0,4 кВ |  | ставка СКУ-> | 0 | 0 | <- ставка С1
23309.49 | до 150 кВт свыше 0,4кВ и свыше 150 кВт по любому уровню напряжения |  | n= | 0 | <- количество точек коммерческого учета э/э |  | НДС
|  |  | П= | 0 |  |  | 0
ставка С2
ВЛ 0,4кВ | одноцеп.; дер.опоры; алюмин. изолир. Провод |  |  |  | одноцеп.; ж/б опоры; алюмин. изолир. провод |  |  |  | одноцеп.; ж/б опоры; сталеалюмин. изолир. провод |  |  |  | одноцеп.; ж/б опоры; сталеалюмин. неизолир. провод
| сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм |  | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм |  | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм |  | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм
| стоимость | 978288.85 | 2126515.58 |  | стоимость | 1823832.25 | 2373937.47 |  | стоимость | 2759506.02 | 4360737.1 |  | стоимость | 1042980.14 | 1924884.79
ВЛ 6(10)кВ | одноцеп.; ж/б опоры; алюмин. изолир. провод |  |  |  | одноцеп.; ж/б опоры; сталеалюмин. изолир. провод |  |  |  | одноцеп.; ж/б опоры; сталеалюмин. неизолир. провод
| сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм |  | сечение | до 50 кв.мм |  |  | сечение | до 50 кв.мм
| стоимость | 4285713.28 | 5021068.1 |  | стоимость | 3512785.52 |  |  | стоимость | 1471211.43
ставка С3
Кабель 0,4 в траншее | сечение | до 50 кв.мм включ. | от 50 до 100 кв.мм | от 100 до 200 кв.мм | от 200 до 250 кв.мм
| стоимость | 2907014.92 | 3156336.49 | 4710973.13 | 4999343.67
Кабель 0,4 прокол | сечение | до 50 кв.мм включ. | от 50 до 100 кв.мм | от 100 до 200 кв.мм | от 200 до 250 кв.мм
| стоимость | 12294084.71 | 12294084.71 | 12814969.16 | 13335853.61
Кабель 6(10) в траншее | сечение | до 50 кв.мм включ. | от 50 до 100 кв.мм | от 100 до 200 кв.мм | от 200 до 250 кв.мм
| стоимость | 3803054.71 | 4926784.68 | 4710973.13 | 7622352.43
Кабель 6(10) прокол | сечение | до 50 кв.мм включ. | от 50 до 100 кв.мм | от 100 до 200 кв.мм | от 200 до 250 кв.мм
| стоимость | 12294084.71 | 12294084.71 | 12814969.16 | 13335853.61
ставка С4
реклоузер 500-1000А | 3500000
КРУН 500-1000А (до 5 ячеек вкл.) | 2743374.11
РП с количеством ячеек от 10 до 15 включ. | 25373959.22
РП с количеством ячеек свыше 15 | 29992221.47
ставка С5
однотрансформаторные столбовые (мачтовые) ТП (за искл. РТП) | 6/0,4кВ | 10/0,4кВ |  | однотрансформаторные шкафные (киосковые) ТП (за искл. РТП) | 6/0,4кВ | 10/0,4кВ |  | двухтрансформаторные блочного типа ТП (за искл. РТП) | 6/0,4кВ | 10/0,4кВ |  | двухтрансформаторные шкафные (киосковые) ТП (за искл. РТП) | 6/0,4кВ | 10/0,4кВ
ТП до 25 кВА | 30679.91 | 30679.91 |  | ТП от 100 до 250 кВА вкл. | 12869.13 | 12869.13 |  | ТП от 25 до 100 кВА вкл. | 20832.94 | 20832.94 |  | ТП от 100 до 250 кВА вкл. | 16097.28 | 16097.28
ТП от 25 до 100 кВА вкл. | 29316.06 | 29316.06 |  | ТП от 250 до 400 кВА вкл. | 12869.13 | 12869.13 |  | ТП от 100 до 250 кВА вкл. | 13487.74 | 13591.03
ТП от 100 до 250 кВА вкл. | 12869.13 | 12869.13 |  | ТП от 400 до 630 кВА вкл. | 12869.13 | 12869.13 |  | ТП от 250 до 400 кВА вкл. | 13487.74 | 13487.74
[8 empty] | ТП от 400 до 630 кВА вкл. | 13487.74 | 13487.74
ставка С8
средства коммерческого учета э/э (СКУ)
СКУ однофазные прямого включения | 17047.05
СКУ трехфазные прямого включения | 26963.76
СКУ трехфазные полукосвенного включения | 41112.4
СКУ трехфазные косвенного включения | 258051.9
Плата с учетом наличия мероприятий "последней мили":
П=С1+С8*n+(C2*Lвл+C3*Lкл+С4+C5*N)
| П= | 0 | для III кат. |  | C1= | 0 | <- cтавка С1
| П= | 0 | для II кат. |  | N= | 0 | <- мощность по заявке
|  |  |  | 0 | Lкабеля 6(10)кВ, км | 0 | <- длина кабеля 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lпрокола 6(10)кВ, км | 0 | <- длина прокола 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для прокола 6(10)кВ нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lкабеля 0,4кВ, км | 0 | <- длина кабеля 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lпрокола 0,4кВ, км | 0 | <- длина прокола 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для прокола 0,4кВ нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- длина воздушной линии 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-6(10)кВ нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-0,4кВ | 0 | <- длина воздушной линии 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-0,4кВ нужного сечения
Транформаторная подстанция
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка подстанция
Средства коммерческого учета э/э
|  |  |  | 0 | шт. | 0 | <- количество точек коммерческого учета э/э
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка СКУ

## Льготная ставка
*Расчет размера платы за технологическое присоединение с применением льготной ставки за 1 кВт производится для категорий потребителей электрической энергии, указанных в приказе ГУ РЭК Тверской области №487-нп от 28.11.2022
и в соответствии с п.17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
В случае, если размер платы за технологическое присоединение с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности превышает размер платы с применением стандартизированной ставки, автоматически выбирается наиболее выгодный для заявителя.
Расчет платы при применении льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности
| Категория заявителя | стоимость 1 кВт (руб.) (в т.ч. НДС)
| ставка за 1 кВт для заявителей, указанных в пп. 1) и пп 3) п.1 приказа №487-нп от 28.11.2022, | 9595.2 |  | 0 | <- Ставка для соответствующей категории заявителя | 0 | <-размер запрашиваемой максимальной мощности
| ставка за 1 кВт для заявителей, указанных в пп. 2) п.1 приказа №487-нп от 28.11.2022 | 1064 |  | П(плата)= | 0
Плата : П=Ставка*N
где N - запрашиваемая мощность (кВт)