Технические характеристики электрических сетей АО «Тверьгорэлектро», находящихся в собственности и аренде по состоянию на 01.07.2023 г.

Трансформаторные подстанции напряжением 110 кВ – 8шт. Суммарная мощность трансформаторов – 346 МВА Трансформаторные подстанции 35 кВ – 6 шт. Суммарная мощность трансформаторов – 100,8 МВА Трансформаторные подстанции (закрытые, комплектные и мачтовые) и распределительные пункты напряжением 6 – 10/0,4кВ – 2150 шт. Суммарная мощность трансформаторов – 1087,11 МВА Протяженность воздушных линий напряжением 35-110 кВ – 146,642 км. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 759,96 км. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 3065,53 км. Протяженность кабельных линий 6 –10 кВ – 1407,31 км Протяженность кабельных линий 0,4 кВ – 867,98 км