Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети АО «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс.кВтч

| п.п. | Показатели | 2023г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Поступление эл. энергии в сеть всего, в т.ч. | 2 871 526,809 | 1 080 310,323 | 227 218,895 | 1 887 377,88 | 1 330 934,462 |
| 1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  | 340 402,094 | 1 313 912,657 |
| 1.2. | от других сетевых: | 2871 526,806 | 1 080 310,323 | 227 218,895 | 1 546 975,786 | 17 021,805 |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям АО «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2023 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям АО «Тверьгорэлектро» | 2 574 181,189 | 855 187,955 | 85 234,045 | 486 575,947 | 1 147 183,242 |

Потери электроэнергии в сетях АО «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2023 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети | 297 345,62 | 21 210,792 | 5 494,332 | 86 889,276 | 183 751,22 |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 10,35 | 1,96 | 2,42 | 4,6 | 13,8 |