О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2023 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети | 297 345,62 | 21 210,792 | 5 494,332 | 86 889,276 | 183 751,22 |
|  | то же в % (п. 2/п. 1) | 10,35 | 1,96 | 2,42 | 4,6 | 13,8 |