## Отключения май 2024
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства АО "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТГЭ | КТП-13; ВЛ-0,4кВ. Фид. №2 | пгт.Калашниково | опиловка древесно-кустарниковой поросли | 2024-05-02 | 9:30 | 2024-05-02 | 16:00 | ул. Пионерская: 1-24, 24А, 24Б, 25,27,28,29,30,31,32 ул. Школьная: 1-8, 8А, 9-13, 15-17, 21
2 | ТГЭ | ВЛ 10кВ №10 ПС Весьегонск | Весьегонск | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ | 2024-05-02 | 9:00 | 2024-05-02 | 13:00 | Ул. Калинина 10-40, 11-41 Александровская 8-12,3-7, Ул. К. Маркса 1-13а, 2-16 С.Перовской 1а-5, 2-8 Вагжанова 1-45, 2-50 Александровская 16;18;13. Ул. Калинина 1-9, 2-8 Уличное освещение Водораздельная 1а-23, 3-24 Александровская 2-8а; 1-3а. Загородная 2;2А;2б-4, 1-5
3 | ТГЭ | ТП-323 | Тверь МР | Демонтаж укоса | 2024-05-02 | 9:00 | 2024-05-02 | 16:00 | ул Орджоникидзе 43к1,43к2,45,45а,47,47к2,47к3,49к1
4 | ТГЭ | ТП-335 | Тверь ЗР | Замена провода | 2024-05-03 | 9:00 | 2024-05-03 | 16:00 | ул Соминка 56-66 ул Кольцевая 55-63, 56-62/30 ул Первитенская 1/60-47, 2/62-48/61 ул Хрустальная 1/66-37
5 | ТГЭ | ТП-457 п-т Чайковского | Тверь ЦР | ППР | 2024-05-02 | 13:00 | 2024-05-02 | 17:00 | Спортивный пер., 4. 6(д/сад), 8 п-т Чайковского, 84, 84а, 86 ул. Фадеева, 1. 2, 4, 6
6 | ТГЭ | ТП-274 п-т Победы | Тверь МР | ремонтные работы | 2024-05-02 | 9:30 | 2024-05-02 | 12:00 | пр. Победы, д. 28 корп.1, 30/19, 30/17 ул. Т. Ильиной, д. 7 корп.1, корп.2, 9/19
7 | ТГЭ | ЗТП-12 ; ВЛ-0.4 кВ фид. №4 "ул. Гагарина-левая" | г. Лихославль | Перераспределения нагрузки на опоре №7 | 2024-05-03 | 8:30 | 2024-05-03 | 11:00 | ул. Гагарина-левая: 44,48,50,54,56,58,60,62А,64,66,67,68,70,72,72А,72Б,72В,73,74,74А,74Б,76,76А,76Б,80,80А,82,82Б,82В,84
8 | ТГЭ | ТП №11 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ Ф №1 от ТП №11 Установка опоры | 2024-05-03 | 9:00 | 2024-05-03 | 15:00 | Сенная 2-12 Уличное освещение
9 | ТГЭ | ТП-446 ул. Хромова | Тверь ЗР | ППР | 2024-05-03 | 9:00 | 2024-05-03 | 13:00 | ул. Хромова, 7, 9, 11, 13 к.1
10 | ТГЭ
13 | ТГЭ
14 | ТГЭ
15 | ТГЭ
16 | ТГЭ
17 | ТГЭ
18 | ТГЭ
19 | ТГЭ
20 | ТГЭ
21 | ТГЭ
22 | ТГЭ
23 | ТГЭ
24 | ТГЭ
25 | ТГЭ
26 | ТГЭ
27 | ТГЭ
28 | ТГЭ
29 | ТГЭ
30 | ТГЭ
31 | ТГЭ
32 | ТГЭ
33 | ТГЭ
34 | ТГЭ
35 | ТГЭ
36 | ТГЭ
37 | ТГЭ
38 | ТГЭ
39 | ТГЭ
40 | ТГЭ
41 | ТГЭ
42 | ТГЭ
43 | ТГЭ
44 | ТГЭ
45 | ТГЭ
46 | ТГЭ
47 | ТГЭ
48 | ТГЭ
49 | ТГЭ
50 | ТГЭ
51 | ТГЭ
52 | ТГЭ
53 | ТГЭ
54 | ТГЭ
55 | ТГЭ
56 | ТГЭ
57 | ТГЭ
58 | ТГЭ
59 | ТГЭ
60 | ТГЭ
61 | ТГЭ
62
63 | ТГЭ
64 | ТГЭ
65 | ТГЭ
66 | ТГЭ
67 | ТГЭ
68 | ТГЭ
69 | ТГЭ
70 | ТГЭ
71 | ТГЭ
72 | ТГЭ
73 | ТГЭ
74 | ТГЭ
75 | ТГЭ
76 | ТГЭ
77 | ТГЭ
78 | ТГЭ
79 | ТГЭ
80 | ТГЭ
81 | ТГЭ
82 | ТГЭ
83 | ТГЭ
84 | ТГЭ
85 | ТГЭ
86 | ТГЭ
87 | ТГЭ
88 | ТГЭ
89 | ТГЭ
90 | ТГЭ
91 | ТГЭ
92 | ТГЭ
93 | ТГЭ
94 | ТГЭ
95 | ТГЭ
96 | ТГЭ