## Отключения май 2024
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства АО "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТГЭ | КТП-13; ВЛ-0,4кВ. Фид. №2 | пгт.Калашниково | опиловка древесно-кустарниковой поросли | 2024-05-02 | 9:30 | 2024-05-02 | 16:00 | ул. Пионерская: 1-24, 24А, 24Б, 25,27,28,29,30,31,32 ул. Школьная: 1-8, 8А, 9-13, 15-17, 21
2 | ТГЭ | ВЛ 10кВ №10 ПС Весьегонск | Весьегонск | Обрезка веток деревьев в охранной зоне ВЛ | 2024-05-02 | 9:00 | 2024-05-02 | 13:00 | Ул. Калинина 10-40, 11-41 Александровская 8-12,3-7, Ул. К. Маркса 1-13а, 2-16 С.Перовской 1а-5, 2-8 Вагжанова 1-45, 2-50 Александровская 16;18;13. Ул. Калинина 1-9, 2-8 Уличное освещение Водораздельная 1а-23, 3-24 Александровская 2-8а; 1-3а. Загородная 2;2А;2б-4, 1-5
3 | ТГЭ | ТП-323 | Тверь МР | Демонтаж укоса | 2024-05-02 | 9:00 | 2024-05-02 | 16:00 | ул Орджоникидзе 43к1,43к2,45,45а,47,47к2,47к3,49к1
5 | ТГЭ | ТП-457 п-т Чайковского | Тверь ЦР | ППР | 2024-05-02 | 13:00 | 2024-05-02 | 17:00 | Спортивный пер., 4. 6(д/сад), 8 п-т Чайковского, 84, 84а, 86 ул. Фадеева, 1. 2, 4, 6
6 | ТГЭ | ТП-274 п-т Победы | Тверь МР | ремонтные работы | 2024-05-02 | 9:30 | 2024-05-02 | 12:00 | пр. Победы, д. 28 корп.1, 30/19, 30/17 ул. Т. Ильиной, д. 7 корп.1, корп.2, 9/19
7.3 | ТГЭ | ТП-335 | Тверь ЗР | Замена провода | 2024-05-03 | 9:00 | 2024-05-03 | 16:00 | ул Соминка 56-66 ул Кольцевая 55-63, 56-62/30 ул Первитенская 1/60-47, 2/62-48/61 ул Хрустальная 1/66-37
8.6 | ТГЭ | ЗТП-12 ; ВЛ-0.4 кВ фид. №4 "ул. Гагарина-левая" | г. Лихославль | Перераспределения нагрузки на опоре №7 | 2024-05-03 | 8:30 | 2024-05-03 | 11:00 | ул. Гагарина-левая: 44,48,50,54,56,58,60,62А,64,66,67,68,70,72,72А,72Б,72В,73,74,74А,74Б,76,76А,76Б,80,80А,82,82Б,82В,84
9.9 | ТГЭ | ТП №11 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ- 0.4кВ Ф №1 от ТП №11 Установка опоры | 2024-05-03 | 9:00 | 2024-05-03 | 15:00 | Сенная 2-12 Уличное освещение
11.2 | ТГЭ | ТП-446 ул. Хромова | Тверь ЗР | ППР | 2024-05-03 | 9:00 | 2024-05-03 | 13:00 | ул. Хромова, 7, 9, 11, 13 к.1
12.5 | ТГЭ | ТП-361 | Тверь МР | Техприс | 2024-05-06 | 9:00 | 2024-05-06 | 16:00 | Б. Перемерки, д. 1-85
13.8 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | Замена опоры | 2024-05-06 | 9:00 | 2024-05-06 | 16:00 | ул Туполева 12-36 ул Щорса 1/56-15/59,2-24 ул Пархоменко 16/56-22/59,17,19 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Ломоносова 46/14-66, 57-73 пер 1-й Клубный 44 п-д 1-й Белинского 1-15,2-8 ул Добролюбова 48/1-58, 51-59/3 ул Белинского 44-56/11,51-59 ул Маяковского 47-57
15.1 | ТГЭ | ТП-630 п-т Чайковского | Тверь ЦР | ППР | 2024-05-06 | 13:00 | 2024-05-06 | 17:00 | п-т Чайковского, 2, 4, 6 к1, к2. к4, к5(д/сад)
16.4 | ТГЭ | ТП-1161 наб.Лазури | Тверь МР | ремонтные работы | 2024-05-06 | 10:00 | 2024-05-06 | 11:00 | Исторический парк"Россия-Моя история"
17.7 | ТГЭ | ТП-181 | Тверь ЗР | Замена провода | 2024-05-07 | 9:00 | 2024-05-07 | 16:00 | ул Чапаева 2/7-6, 5-11 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 2 3-17, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 1-19, 4-18, 36-42 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 70-88,59 пер Вагонников 60-66
19 | ТГЭ | ТП-660 п-т Чайковского | Тверь ЦР | ППР | 2024-05-07 | 13:00 | 2024-05-07 | 17:00 | ул. Коминтерна, д. 41(детский сад), 43 Александровский пер., д. 1, 2а, 9а
20.3 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ от КТП№4 | Зубцов | Обрезка деревьев | 2024-05-07 | 9:00 | 2024-05-07 | 13:00 | ул.Болотникова, Зверева, Декабристов, Пролетарская
21.6 | ТГЭ | ВЛ-10кВ Фид.№20 "Восточное полукольцо" ЗТП-10 ВЛ-0.4 кВ фид. №3 "ул. Советской Армии" | п. Калашниково | Технологическое присоединение с монтажом ВПУ на оп. №7 | 2024-05-08 | 9:30 | 2024-05-08 | 13:30 | ул. Советская, Комсомольская, Дзержинского, Чапаева, Садовая, Разъезжая, Красноармейская, Тверская, Пионерская, Школьная, Речная, Ленина д.36, 40, 38., Первомайская д.7,8,9,10, Речная д.8, Лизы Чайкиной, Пушкинская, Больничная, Победы, Заводская.
22.9 | ТГЭ | ТП-417 ул.Фарафоновой | Тверь ЗР | ППР | 2024-05-08 | 9:00 | 2024-05-08 | 14:00 | пр-т Комсомольский 7, 8
24.2 | ТГЭ | ТП-173 ул. Линейная | Тверь МР | ремонтные работы | 2024-05-08 | 9:30 | 2024-05-08 | 15:00 | ул. Линейная, 81(школа, котельная),83, 85, 20, 61-109, 70-108 ул. Глинки, 1/43-29, 2/11-30 ул. Луговая, 11/21-25/20, 14-24 ул. Транспортная, 42-62/1 ул. Трудовая, 1/31-21, 12/25-26 ул. Народная, 1/37-33, 2/25-28 ул. Дрожжина, 11/15-27/14, 2/17-28 ул. Островского, 20-32/6, 19/27 ул. Тургенева, 57/44-81
25.5 | ТГЭ | ТП-91 | Тверь ПР | Переподключение абонентов | 2024-05-08 | 9:00 | 2024-05-08 | 16:00 | ул Лермонтова 2 - 36, 17а – 41 ул Кирьянова 1а пр-т Октябрьский д.26
26.8 | ТГЭ | ТП-173 | Тверь МР | Монтаж вывода из ТП | 2024-05-08 | 9:00 | 2024-05-08 | 16:00 | ул Транспортная 44а-50 ул Трудовая 3-25, 6-24 ул Народная 1/37-31а, 2/35-26 ул Линейная 76-96, 83-99 ул Тургенева 73-85 ул Луговая 14-24,13-23
28.1 | ТГЭ | ЗТП№14 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№14 | 2024-05-13 | 9:00 | 2024-05-13 | 12:00 | ТП№14 ул.М.Рябочкина, д.30А цех; ремонтно-строительное предприятие; контора.
29.4 | ТГЭ | ТП-Петрович Октябрьский п-т | Тверь МР | электромонтажные работы | 2024-05-13 | 9:30 2 с.ш. | 2024-05-13 | 13:00 2 с.ш. | Октябрьский п-т,113
30.7 | ТГЭ | ТП-417 ул.Фарафоновой | Тверь ЗР | ППР | 2024-05-13 | 9:00 | 2024-05-13 | 14:00 | пр-т Комсомольский 7, 8
32 | ТГЭ | ЗТП№50 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№50 | 2024-05-14 | 9:00 | 2024-05-14 | 12:00 | ТП№50 Тех. Здание (1), Тех. Здание (2), эстакада, ул. Спартака 2,1а, ул. Шевчука, д.34,45; гараж; ул. Шевчука, д.6
33.3 | ТГЭ | ТО ТП №13 | Старица | ТО ТП | 2024-05-15 | 9:00 | 15.05.202414 | 15:00 | ул.Коммунистическая 44,Советский пер.5, Гаражи
34.6 | ТГЭ | ТО ТП №13 | Старица | ТО ТП | 2024-05-15 | 9:00 | 15.05.202414 | 15:00 | ул.Коммунистическая 44,Советский пер.5, Гаражи
35.9 | ТГЭ | ЗТП-4 РУ-10/0,4 кВ | Лихославль | ТО и ТР | 2024-05-15 | 8:30 | 2024-05-15 | 16:00 | ул. Афанасьева д.2 ул. Школьная д.2 ул. Школьная ЦТП ул. Афанасьева д.4 ул. Школьная д.4 ул. Афанасьева - Гаражи
37.2 | ТГЭ | ЗТП№18 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№18 | 2024-05-15 | 9:00 | 2024-05-15 | 12:00 | ТП№18 ул. Октябрьская, д. 2А-30/3-29(кроме д.13 Школа №1), пер. Спорта, д.7, ул.Гагарина, д.17; ул. Тимофеевская, д.73-97(Шиномонтаж, Правильные окна, Sport hous)/70-102( Гуляевский маг.) ,пер.Спорта, д. 6-12/11А-15, Линейный пр-д, д.2-6/5-7, пер.Кузьмина, д.11А-15/20-24; ИП Кудрявцев, пер.Спорта, д.9В, автосервис; пер.Спорта, д.1-5,13 (Школа №1)/4, ул. Володарского, д.48-56( Дом детского творчества)/49-57, пр.Ленинский, д.56; пер.Спорта, д.9 (Сапожок, ритуальные услуги, ИП Нестеров); пер.Спорта, д.9Б; ул.Гагарина, д.3-29/2-26.
38.5 | ТГЭ | РП-24 ул. Троицкая | Тверь ЦР | ППР | 2024-05-15 | 13:00 | 2024-05-15 | 17:00 | ул. Троицкая, 8 ул.Брагина,7
39.8 | ТГЭ | ЗТП№51 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№51 | 2024-05-16 | 9:00 | 2024-05-16 | 12:00 | ТП№51 МКД ул. Загородная д. 24А, магазин ул. Загородная, д.26Д (Красное и белое, Время красоты, Родич), ул. Загородная, д.35 магазин Верди, МКД ул. Загородная д.24 (1), МКД ул. Загородная д.26А, ресторан "Ашхен", МКД ул. Загородная д. 24 (2)
41.1 | ТГЭ | ТО ТП №27 | Старица | ТО ТП | 2024-05-16 | 10:00 | 2024-05-16 | 15:00 | ул.Коммунистическая 34,36,38,38а, ул.Чернозёрского13,15,17,34,38, маг. Магнит, д/с №4,ул.Володарского 31,37,39,41
42.4 | ТГЭ | ТО ТП №27 | Старица | ТО ТП | 2024-05-16 | 10:00 | 2024-05-16 | 15:00 | ул.Коммунистическая 34,36,38,38а, ул.Чернозёрского13,15,17,34,38, маг. Магнит, д/с №4,ул.Володарского 31,37,39,41
43.7 | ТГЭ | ТП-678 п-т Чайковского | Тверь ЦР | установка учетов | 2024-05-16 | 13:00 | 2024-05-16 | 17:00 | п-т Чайковского, 1(д/сад), 1к.1, к.2, 5, 7, ЦТП
45 | ТГЭ | ТП-91 | Тверь ПР | Замена опоры | 2024-05-16 | 9:00 | 2024-05-16 | 16:00 | ул Лермонтова 2 - 36, 17а – 41 ул Кирьянова 1а
46.3 | ТГЭ | ЗТП№52 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№52 | 2024-05-17 | 9:00 | 2024-05-17 | 12:00 | ТП№52 пер.1ый Путейский, д.19(ГРП); учебный корпус ПУ-30 (1) ул.Загородная, д.22; учебный корпус техникума (2) ул.Загородная, д.22; мастерские техникума (2); ВНС №11; мастерские техникума (1); мастерские-3 техникума(2), уличное освещение; мастерские-3 техникума (1); Пищеблок техникума; Мастерские -4, гараж; МКД ул.Загородная, д.18( д.18а ООО Валдай); МКД пер.1ый Путейский, д.21.
47.6 | ТГЭ | ЗТП50 РУ-10/0,4 кВ | Лихославль | ТО и ТР | 2024-05-17 | 8:30 | 2024-05-17 | 16:00 | ул. Пионерская д.30 ул. Школьная д.9 ул. Школьная д.8
48.9 | ТГЭ | ТП-383 ул Старобежецкая, ТП-793 руч Исаевский, | Тверь ЗР | ППР | 2024-05-17 | 9:00 | 2024-05-17 | 13:00 | наб.Затверецкая, 106/1-144а, 146, ул. Старобежецкая, 42/5-88, 39/4-79/5а, пер. Третьяковский, 107, 2а, пер. Линейный, 3а, 71/3, 8, 5а, п-д Кутузова, 62-78, 63-73, ул. Кутузова, д. 94-120, 105-127 пер. Парковый, 2-12, ул. Исаевская Слобода, 3-49, п-д Тверецкий, 113, 119-123,
50.2 | ТГЭ | ТП-396 ул. Фадеева | Тверь ЦР | ремонтные работы | 2024-05-20 | 14:00 | 2024-05-20 | 16:00 | ул. Фадеева. 42
51.5 | ТГЭ | ТП-879 | Тверь ЗР | Замена опоры | 2024-05-20 | 9:00 | 2024-05-20 | 16:00 | ул Мусоргского 19-29 ул Шмидта 23,25,22-26 ул Карпинского 22,24 ул Мичурина 33
52.8 | ТГЭ | ТО ТП №9 | Старица | ТО ТП | 2024-05-21 | 9:30 | 2024-05-21 | 14:00 | ул.Ленина 1-10,14,14А,,ул.Городище, пер.Аптекарский 1-8
54.1 | ТГЭ | ЗТП№60 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№60 | 2024-05-21 | 9:00 | 2024-05-21 | 12:00 | ЗТП№60 ул.Володарского, д.177А МКД; ул.Володарского, д.175 МКД; ул.Володарского, д. 177,179 МКД, детская Библиотека; ул.Володарского, д.173 МКД; ул.Микрорайон, д.18 МКД; магазин "Дариэль"; ПНС
55.4 | ТГЭ | ЗТП-15; ВЛ-0,4кВ. Фид. №4 "ул.Лихославльская" | Лихославль | Монтаж ВПУ ул.Лихославльская д.20 | 2024-05-21 | 8:30 | 2024-05-21 | 10:00 | ул. Лихославльская д.30,42,45,46,48,49,50,51,52,53
56.7 | ТГЭ | ЗТП-15; ВЛ-0,4кВ. Фид. №1 "ул.Лихославльская" | Лихославль | Монтаж ВПУ ул.Лихославльская | 2024-05-21 | 10:00 | 2024-05-21 | 12:00 | ул. Лихославльская
58 | ТГЭ | КТП-25; ВЛ-0,4кВ. Фид. №1 "ул.Железнодорожная" | Лихославль | Монтаж 3-х ВПУ ул.Железнодорожная | 2024-05-21 | 13:00 | 2024-05-21 | 16:00 | ул. Железнодорожная д.1-22, пер. Железнодорожный д.1А, 1/1, 1Ж;
59.3 | ТГЭ | РП-30 ул. З. Коноплянниковой | Тверь ЗР | ППР | 2024-05-22 | 13:00 1 и 2с.ш | 2024-05-22 | 17:00 1 и 2с.ш. | ул. Румянцева, 8, 10, 12 к.1 ул. З. Коноплянниковой, 19 к.2, 21 б-р Шмидта, 38, 38а, 38б
60.6 | ТГЭ | ЗТП-15; РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО и ТР | 2024-05-23 | 8:30 | 2024-05-23 | 16:00 | ул. Лихославльская ул. Лихославльская д.30Б ул. Лихославльская д.30А ул. Лихославльская д.30,42,45,46,48,49,50,51,52,53 ул. Лихославльская д.21-36 пер. Свободный д.20,21,22 ул. Лихославльская 41 «Магнит Косметик» ул. Лихославльская д.41
61.9 | ТГЭ | ТО ТП №18 | Старица | ТО ТП | 2024-05-23 | 9:30 | 2024-05-23 | 14:00 | ул.Вагжанова1,3,5,7,8,9, ДК , ул.Володарского 11
63.2 | ТГЭ | ТП-79 | Тверь ЦР | Техприс | 2024-05-23 | 9:00 | 2024-05-23 | 16:00 | пр-т Калинина 7а, 7б, 7в, 7г
64.5 | ТГЭ | ТП-147 | Тверь ЦР | Замена провода | 2024-05-24 | 9:00 | 2024-05-24 | 16:00 | ул Односторонняя 1-15, 12 ул Тихвинская 1-23, 2-26
65.8 | ТГЭ | ЗТП-49; РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО и ТР | 2024-05-24 | 8:30 | 2024-05-23 | 16:00 | ул. Пролетарская д.3 пер. Советский д.15 ул. Карла Маркса д.16 ул. Пролетарская д.6
67.1 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор, перетяжка провода | 2024-05-24 | 9:00 | 24,05,2024 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
68.4 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Технологическое присоединение | 2024-05-24 | 9:00 | 24,05,2024 | 16:00 | ул.Свердлова д.33;ул Гагарина д.42-77;пер.Гагарина
69.7 | ТГЭ | ТП-376 ул.Коноплянниковой | Тверь ЗР | ППР | 2024-05-24 | 9:00 | 2024-05-24 | 15:00 | ул.Фарафоновой д.41/7,43,43а,43б ул.Коноплянниковой д.3,5 ул.Горького д.62/1
71 | ТГЭ | КТП-16 | Лихославль | ТО и ТР | 2024-05-27 | 8:30 | 2024-05-27 | 16:00 | ул. Железнодорожная
72.3 | ТГЭ | ТП-91 | Тверь ПР | Замена опор | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 16:00 | ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
73.6 | ТГЭ | ТП-149 ул. Ткача | Тверь ПР | ремонтные работы | 2024-05-27 | 9:30 | 2024-05-27 | 13:00 | ул. Ткача, д. 1-7, 2-12 ул. Дзержинского, д. 1, 3, 5, 4-10 ул. Лесная, д.6 ул. М. Конева, д. 69 ул. Б. Полевого, д.9, 15
74.9 | ТГЭ | ТП-775 ул. Хрустальная | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2024-05-27 | 13:30 2 с.ш. | 2024-05-27 | 16:00 2 с.ш. | ул. Хрустальная, 2 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, 4 ул. Благоева, 74, 76, 76 к.1
76.2 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №32С | Удомля | Технологическое присоединение | 2024-05-28 | 9:00 | 2024-05-28 | 12:00 | ул.Береговая 1-24,ул. Дружбы ,ул.Володарского д.31,33,35,37,37а-44,46-48, ул.Октябрьская д.3,5;пер.Песчаный д.25;Смоян Р.С.(мебельный цех); Атоян Д.А(меб цех);ПАО "МТС";ПАО"вымпелком";АО "Первая башенная компания(мегафон)
77.5 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №3С | Удомля | Технологическое присоединение | 2024-05-28 | 13:30 | 2024-05-28 | 17:00 | д.Саниково д.0-24,26-39,40-58
78.8 | ТГЭ | ТП-174 | Тверь МР | Замена опоры | 2024-05-28 | 9:00 | 2024-05-28 | 16:00 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41,
80.1 | ТГЭ | ТП-260 | Тверь МР | Замена опоры | 2024-05-28 | 9:00 | 2024-05-28 | 16:00 | п-д М Ульяновой 1 1-35, 2-34 п-д М Ульяновой 2 1-33, 2-34 ул Линейная 7-17, 8-18 ул Тургенева 7-15 ул М Ульяновой 7-31, 2-30 п-д М Ульяновой 1 1а,1б п-д Транспортный 1 27-33 п-д Транспортный 2 25-37,26-34 ул Линейная 19-37, 20-42 п-д Линейный 1 15-37, 18-38 шос Бурашевское 4-18
81.4 | ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | Замена провода | 2024-05-28 | 9:00 | 2024-05-28 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Кольцевая 27-39 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33
82.7 | ТГЭ | ЗТП-1; ВЛ-0,4кВ.; фид. №5 "ул. Юбилейная" | Лихославль | Тех. присоединение с монтажом трёхфазного ПУ на опоре №5/11 | 2024-05-29 | 8:30 | 2024-05-29 | 12:00 | ул. Юбилейная д.1-24А
84 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №7 от ТП 10/0.4кВ №38С | Удомля | Перетяжка провода | 2024-05-29 | 9:00 | 2024-05-29 | 17:00 | ул.Полевая д.23-54;ул.Ленина д.12,16,46; ул Володарского д.2,4,7,10,12;Удомельское ГОРПО(маг.№1);Пушкарев В.В.(маг."Комбикорма");Христианское движение "Живой источник"(Ленина д.42)
85.3 | ТГЭ | ТП-53 | Тверь ЗР | Замена опоры | 2024-05-29 | 9:00 | 2024-05-29 | 16:00 | ул Туполева 1/46-41/47, 51 ул Р Люксембург 31-71, 42,42а ул Новозаводская 2 41, 43, 48 ул Добролюбова 38,40, 42, 44, б-р Затверецкий 49 ул А Невского 2 41,50,52
86.6 | ТГЭ | ТП-818 | Тверь ЗР | Замена опоры | 2024-05-29 | 9:00 | 2024-05-29 | 16:00 | Пос.1 Мая д. 1в, 1б, 1а, 3-13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19-27, 27а, 2-10, 10а, 10б, 10 г, 12, 12а, 14-30, 30а
87.9 | ТГЭ | ТП-613 ул. М.Ульяновой д.2 | Тверь МР | ППР | 2024-05-29 | 13:00 1 и 2 с.ш. | 2024-05-29 | 17:00 1 и 2 с.ш. | ул Можайского д.81 к.1, д.81,д.77,д.83 ул.Левитана д.73,д.61/39-71,д.81 ул.Загородная д.14 к.1,д.12 к.1 1-я М.Ульяновой д.38-45-58 2-я М.Ульяновой д.38-66,37-61 3-я М.Ульяновой д.39-67,38 -57 ул.2-я Загородная д.44,д.53,д.д.59,д.61 ул.Тургенева д.2-16,2-14/38
89.2 | ТГЭ | ПС Западная Двина ВЛ10кВ № 13 | Западная Двина | ПС Западная Двина плановая заявка на отключение ВЛ10кВ ф.№13 для обрезки деревьев в охранной зоне в пролете опор №30/5-30/7 | 2024-05-29 | 14:00 | 2024-05-29 | 16:00 | ТП № 17 ул. Набережная 1а,4,5,5а,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18а,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, пер. 2й Набережный 5а,18,20,23,25,27,29,31,31а,37,39,41,41а ул. Энергетиков 29,31,33 ТП № 18 пер. Калинина 1,2,3,4 ул. Калинина 3,8,10,12,13,15 ул. Пролетарская 1,2,3,5,16,23 ул. Вокзальная 2а ул. Первомайская 3,5,6,8 ул. Комсомольская 1,1а,2а,2,4,5,6 ул. Культурная 10,12,14 пер. Типографский 1,3,4,5,6 ТП № 19 ул. Комсомольская 17,23,25,27,28,29,30,32,33,35,37,39 ул. Победы 2а,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,17а,17б,17в,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,38а,39,41,43,45 ул. Парковая 1,1а,2,3,4,5,5а,6,7,8,9,9а,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,43,45 ул. Тургенева 3,5,6,7,8,8а,9,10,11,12,14,17,18,19,20 пер. Речной 4,6,8,10,12,14 ул. Боровая 1,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15а,17,20,22,22а ул. Дачная 1,1а,2,3,4,5,6,7,9 пер. Комсомольский 4,6,8,10 пер. Боровой 19,20,21 ул. Рабочая 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,14 пер. Береговой 1,4,6,8,10,12,14,16,18,22 ул. Береговая 3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20а,21,21а,22,23,24,25,26,27,29,30,30а,33,31,35,41 ул. Речная 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22,24,26 ТП № 20 ООО "Двина" ТП № 21 2я Дачная Правая сторона ул. 2я Дачная 1а,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2я Дачная левая сторона ул. 2я Дачная 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33 ТП № 22 ул. Дачная 1б,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,44а,45,46,47,48,50,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,67,70 ул. Песочная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26 ул. Луговая 3,4,5,5а,6,7,8,9,9а,10,10а,11,12,14,15,15а,17,19 ул. Новоселов 2,4,6,8,10,12 ТП № 53 ул. Вокзальная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14а ТП № 24 ул. Западнодвинская 1,2,3,4,5,6,7,7а,8а,9,11,13,15,17,19,21,23,25 ул. Вокзальная 1б,14,14а,18,20,22 ул. Герцена 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,18 ТП № 42 ул. Есенина 11,12,13а,17,17а,19,19а,21,23,25,27,29,31,33 пер. Есенина 1,3 ул. Фрунзе 1,1а,4,5,6,7,9,11,12,13,14,17,18,19,20,21 ул. 8 Марта 23,25,26,26а,26б,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,47,49,53,55,59 ТП № 25 ул. Д.Бедного 12,20,21.22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,52 ул. Красноармейская 1,1а,2б,3,5,6,6а,17,21,21а,23,25,26,28,28а,30,30а ул.8 Марта 1б,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,21а,22,24,34,57 ул. Есенина 1,2а,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,13,14,15 ул. Фрунзе 2б,22,22а,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37 ул. Герцена 3,4,13,15,15а,17,19,21,22,23,24,25,26,28,32,34,36 пер. Красноармейский 1,3,4,6 пер. Герцена 5,11а,13б ТП № 26 ул. Некрасова 2,3,3б,4,5,5б,6,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,52,54,62 ул.Л.Чайкиной 1,4,5б,6,8,10,11,12,14,16,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,42,44,46,48,50,52,54,58,60 ул. Хребтовая 3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,17,21,23,25 ул. Д.Бедного 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19 пер. Лермонтова 1,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,12 пер. Хребтовый 3,4,6,8 ул. Лермонтова 2,2б,3,4,4а,5,7,8,9,10,12,15,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,28а,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,60 ул. Связистов 2а,2б,4,4а,6,8,9,10,11,12,13,14,14а,14б,15,16а,18 ул. Нагорная 1,1а,2,2б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,20,25,28 ул. Лесная 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24 ТП № 27 ул. Железнодорожная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,21а,22,23,23а,24,25,378км,377км ул. Интернациональная 4,6,7,8,9,10,12,14,16,22 ул. Молодежная 1,1а,1в,2/34,3,4,5,6,7,8,9,9к,10к,11а,11к,12,12к,13,14,14к,16,17,18,20,22,25,25б,39,40,42,44,46,48,50 ул. Заводская 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25 пер. Молодежный 2,4,5,6 ТП № 28 "ХДСУ" ТП № 56 ул. Калинина д. 17 ТП № 49 ОАО "Березка" ТП № 50 ООО "Березка"
90.5 | ТГЭ | ЗТП-12; ВЛ-0,4кВ.; фид. №1 "Гагарина-правая" | Лихославль | Замена однофазного ввода ул. Разъезжая д.2 | 2024-05-30 | 8:30 | 2024-05-30 | 10:00 | ул. Гагарина –правая : 18,20,24,26,28,30,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,47,53,55,61; ул. Ямская д.3,4,5,6,7; ул. Речная д.18,19,20,21,22,23А ул. Разъезжая д.1,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21.
91.8 | ТГЭ | ЗТП-7; ВЛ-0.4кВ. фид. №3 "ул.Гагарина;Речная" | Лихославль | Монтаж выносного однофазного ПУ ул. Гагарина д.14 | 2024-05-30 | 13:00 | 2024-05-30 | 14:00 | ул. Гагарина д.2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,23,25,27 ул. Речная д.2,3,4,5,6,7 ,9 11,12,13,14,15,16,17,20А; ул. Стадионная д.11; 1-ый Ямской пер. д.1-16; ул. Юбилейная д.2,5.
93.1 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №8 от ТП 10/0.4кВ №38С | Удомля | Замена опор, перетяжка провода | 2024-05-30 | 9:00 | 2024-05-30 | 17:00 | МУП "Новые традиции"(баня);ООО "Новые технологии"(ХПП)
94.4 | ТГЭ | ТП-127 | Тверь ЗР | Замена провода | 2024-05-30 | 9:00 | 2024-05-30 | 16:00 | ул Новозаводская 2 91/37-127, 90-126/34 ул Новозаводская 1 88/33-124а, 91/31-129/26 пер Третьяковский 20-32, 21-33 пер Дурмановский 29-37, 28-34
95.7 | ТГЭ | ТП-619 ул. Вагжанова | Тверь МР | ППР | 2024-05-30 | 13:00 1 и 2 с.ш. | 2024-05-30 | 17:00 1 и 2 с.ш. | ул. Московская, 72,39а пер. Вагжановский, 6,4,9
97 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №8 от ТП 10/0.4кВ №38С | Удомля | Замена опор, перетяжка провода | 2024-05-31 | 9:00 | 2024-05-31 | 17:00 | МУП "Новые традиции"(баня);ООО "Новые технологии"(ХПП)
98.3 | ТГЭ | ТП-127 | Тверь ЗР | Замена опоры | 2024-05-31 | 9:00 | 2024-05-31 | 16:00 | ул Новозаводская 2 91/37-127, 90-126/34 ул Новозаводская 1 88/33-124а, 91/31-129/26 пер Третьяковский 20-32, 21-33 пер Дурмановский 29-37, 28-34