Технические характеристики электрических сетей АО «Тверьгорэлектро», находящихся в собственности и аренде по состоянию на 01.07.2024 г.

- Трансформаторные подстанции напряжением 110 кВ – 8шт. Суммарная мощность трансформаторов – 346 МВА - Трансформаторные подстанции 35 кВ – 8 шт. Суммарная мощность трансформаторов – 113,4 МВА - Трансформаторные подстанции (закрытые, комплектные и мачтовые) и распределительные пункты напряжением 6 – 10/0,4кВ – 2164 шт. Суммарная мощность трансформаторов – 1101,373 МВА - Протяженность воздушных линий напряжением 35-110 кВ – 146,642 км. - Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 776,513 км. - Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 3156,204 км. - Протяженность кабельных линий 6 –10 кВ – 1436,496 км - Протяженность кабельных линий 0,4 кВ – 890,337 км