## Отключения июль 2026 год
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства АО "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТГЭ | ЗТП№7 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№7 | 2026-07-01 | 9:00 | 2026-07-01 | 12:00 | ЗТП№7 ул. Магницкого, д.24-32/31-39, пер. Л.Толстого, д. 2-4, пер. Панфилова, д.2(Мир дерева+, автозапчасти)/1-3(ЦЛАТИ,Ветклиника)кофе18 Век, НТО ИП Кондратьева Ю.С.; набережная аттракционы, павильон(центральная лавина справа), сборно-разборный павильон ИП Куликов(Городская набережная); набережная аттракционы ИП Сторожев, НТО ИП Цветкова К.А., ИП Резник Д. (прокат), туалет(набережная), сцена, розетки; швейная фабрика Радуга, магазин "Карамелли", Знаменская церковь; ул. Рабочий городок, д.2-44/1-43; ул. Рабочий городок, д.48; ул. Магницкого, д.23-27/14-18, пер. Ленинский, д.2-4, сборно-разборный павильон ИП Петров А.А(Городская набережная).
2 | ТГЭ | ЗТП№8 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№8 | 2026-07-01 | 13:00 | 2026-07-01 | 17:00 | ЗТП№8 ул. 8 Марта, д.1-15/2-14, пер. Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул. Магницкого, д.41-45/34-46, пер. Л.Толстого, д.6, пр-т Ленинский, д.81А; ул. Рудинская, д.4 Финансово-экономический колледж и общежитие, КНС№4, ул. Магницкого, д.45а, МКД ул. Рудинская, д.2 (ресторан "Уха"), пер. Л.Толстого, д.1А; ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул. 8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер. Литвиненко, д.26А, пер. Осташковский, д.5; КНС №4, общежитие финансово-экономического колледжа, пер. Л.Толстого, д.1Г( гараж ф.-э. колледжа, МБОУ ДО ДДТ).
3 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №2С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-01 | 9:00 | 2026-07-01 | 17:00 | ул Пионерская (д. 2-18 чет),Администрация Удом.гор.округа(здание гаража)
4 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП 10/0,4кВ 1С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-01 | 9:00 | 2026-07-01 | 17:00 | ул.Гагарина(д. 1-45 нечет,д.2,4,6),пер Свердлова(д.1-3,5-25),ИП Абдулаев Н.Е.(здание магазина)
5 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0,4кВ 1С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-01 | 9:00 | 2026-07-01 | 17:00 | ул.Одностороняя(д.1-15),ул.Гагарина (д.10-40 чет.)
6 | ТГЭ | ТП-138 ул. 15 лет Октября | Тверь,МР | ремонтные работы | 2026-07-01 | 9:30 | 2026-07-01 | 12:00 | ул. Склизкова, д. 56/20,58, 60 ул. 15 лет Октября, д. 54/64,56, 58, 58к.1,58 к.2,60,62 к.1.62 к.2,64/23 ул.Богданова, 22 к.1, 22 к.2, 24 к.1, 24 к.2, 26/17 ул.Ипподромная, 19,21
7 | ТГЭ | КТП-13 ВЛ-0.4 кВ фид. №2"ул.Школьная" | п.Калашниково | Замена оп. №20/8 | 2026-07-01 | 10:00 | 2026-07-01 | 15:00 | ул. Пионерская д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21,23,24,24Б,24А,25,26,27,28,29,30,32 ул. Школьная д.1,2,3,4,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,13,15,17,21,23,54,56
8 | ТГЭ | ТП-668 ул. Весенняя | Тверь МР | ремонтные работы | 2026-07-01 | 13:30 | 2026-07-01 | 16:00 | ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 Бурашевское ш., АЗС
9 | ТГЭ | ТП 186 | Тверь ЗР | 3амена СиП | 2026-07-01 | 10:00 | 2026-07-01 | 16:00 | б-р Затверецкий 122 б-р Затверецкий 87/25-115 б-р Затверецкий 113, 115 б-р Затверецкий 70-86/26-146/2 б-р Затверецкий 120 ул Стрелковая 2/146-6 п-д Новобежецкий 2-12, 3, 5 пер Третьяковский 12-16 п-д Третьяковский 1/3-15/12б, 2/5-16 п-д Н Слобода 2 20, 22 ул Шишкова 6-14/63, 7, 9/65 ул Шишкова 56/16, 58/13, 60 ул Шишкова 66/15, 68/16, 20/9, ул Н Заря 39-77/26, 48/21-80 пер Дурмановский 9/20-21/48, 10/18-16 пер Стрелковый 1-23/21, 2-20/23 пер Литейный 13а, 13/58-19/105 пер Литейный 16/56-22 пер Исаевский 15/66-25/113 пер Исаевский 16/68-22 п-д Бульварный 6-14/63, 1-9 пер Третьяковский 17 пер Дурмановский 23 пер Третьяковский 19
10 | ТГЭ | ТП-1087 пос.Кр.Знамя | КР | ремонтные работы | 2026-07-02 | 9:30 | 2026-07-02 | 12:00 | ул. Приютинская, 3- 9/15, 8-14 ул. Учебная, 6-12, 3/4-13/3 ул. Дубаковская, 1-17 ул. Мотострелковая, 5, 29,
11 | ТГЭ | ТП-684 ул.Луначарского | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2026-07-02 | 13:30 2 с.ш. | 2026-07-02 | 16:00 2 с.ш. | ул.Луначарского,1 ул.П.Савельевой, 2
12 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ Ф №4 от ТП №5 ПС Весьегонск | Весьегонск | Расчистка ВЛ | 2026-07-02 | 9:00 | 2026-07-02 | 13:00 | Ул. Кирова 26-32, 19-29 М.Горького 11-17, 2-18 Советская 31-43, 24-34 Степанова 2- 1-7
13 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №2С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-02 | 9:00 | 2026-07-02 | 17:00 | ул Пионерская (д. 2-18 чет),Администрация Удом.гор.округа(здание гаража)
14 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП 10/0,4кВ 1С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-02 | 9:00 | 2026-07-02 | 17:00 | ул.Гагарина(д. 1-45 нечет,д.2,4,6),пер Свердлова(д.1-3,5-25),ИП Абдулаев Н.Е.(здание магазина)
15 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0,4кВ 1С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-02 | 9:00 | 2026-07-02 | 17:00 | ул.Одностороняя(д.1-15),ул.Гагарина (д.10-40 чет.)
16 | ТГЭ | ЗТП№47 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№47 | 2026-07-02 | 9:00 | 2026-07-02 | 12:00 | ЗТП№47 МКД ул. Тимофеевская, д.56(общ.орг "Впг", редакция газеты Селигер); МКД пер. Адрианова, д.17; МКД ул. Рябочкина, д.39; Прокуратура (1), ул. Рабочая, д.30; Прокуратура (2), ул. Рабочая, д.30; гараж УК "Орион 69"; магазины ИП Кукушкин, ул. Рабочая, д.32,34, ул. Тимофеевская, д.56 (Усадьба Савиных, продукты), межрайонный суд, гаражи.
17 | ТГЭ | ЗТП№54 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№54 | 2026-07-02 | 13:00 | 2026-07-02 | 17:00 | ЗТП№54, МКД пер. Адрианова, д.12; МКД ул. Рабочая, д.29; МКД пер. Адрианова, д.14 (1), центр занятости; МКД пер.Адрианова, д.14 (2); МКД ул. М. Горького, д.29 (1); Тепловой узел-1; магазин "Магнит-косметик" ул. М.Горького, д.29; Тепловой узел-2; МКД ул. Адрианова, д.19(Продукты)-ул. Кузнечная, д.35; МКД ул. Рабочая, д.38/40- 42/45; МКД ул. Рябочкина, д.38А; МКД ул. М.Горького, д.29 (через тепловой узел).
18 | ТГЭ | ЗТП-7 ;ВЛ-0.4 В фид. №3 " ул.Речная, 1-ый Ямской пер." | г.Лихославль | Замена оп.№8 , №8/1 | 2026-07-02 | 9:00 | 2026-07-02 | 16:00 | ул. Гагарина д.2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,23,25,27 ул. Речная д.2,3,4,5,6,7 ,9 11,12,13,14,15,16,17,20А; ул. Стадионная д.11; 1-ый Ямской пер. д.1-16 ул. Юбилейная д.2,5;
19 | ТГЭ | ЗТП-1 ;ВЛ-0.4 В фид. №5 " ул.Юбилейная" | г.Лихославль | Тех. присоединение от оп. №10 | 2026-07-03 | 9:00 | 2026-07-03 | 12:00 | ул. Юбилейная, д.№ 1-14.1-а.1-б.6-а.8-а.10-а.12-а.14-а.16-18.24-а.18-а
20 | ТГЭ | КТП-21 ;ВЛ-0.4 В фид. №3 " Дачи" | г.Лихославль | Тех. присоединение в СНТ ПМК-16 | 2026-07-03 | 13:00 | 2026-07-03 | 16:00 | дачи
21 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП 247-ТП 312 | Тверь ПР | подрезка | 2026-07-03 | 10:00 | 2026-07-03 | 15:00 | ул Плеханова 29/16-49/15 ул Плеханова 30/18-48/17 ул Кольцевая 20-32/29 ул Звеньевая 29/32-53/29 ул Звеньевая 34/30-48/31 ул Дачная 15-29/53 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35 п-д Дачный 2 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул Дачная 1-13 ул Продольная 29/4а-43/1, 30/2-38 ул Кольцевая 8а/29 ул Кольцевая 2-12 ул Соревнования 29/24-51/13 ул Соревнования 26/30-48/25 ул Соревнования 1а.3а,3-11.11а,13.15.15а ул Соревнования 17,17а,19а,21,23,25,27/23 ул Соревнования 2/26-18,18а,20-26,26а ул Короленко 1,18 ул Кольцевая 1-27 ул Паршина 10, 12 ул Плеханова 1/2-25, 2-28/14 ул Прошина 2-22/2, 40 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13 п-д Плеханова 2 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана 5-29, 4-28 ул Димитрова 21-43, 24-40/9 ул Тельмана 1/23-18 ул Тельмана 18/22 ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37, 37а, 40-50 ул Димитрова 2-22 ул Кольцевая ул Л Толстого 5 ул Димитрова 1-19 п-д Тельмана 30/17-46,31-43/12 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 п-д Тельмана 50/15-88,57-67,71,73 ул Л Толстого 2,3,4,5,10 ул Прошина 40,46,54,58,62 ул Короленко 8,10,14,16/68 ул Короленко 11,15/63,17 п-д Куйбышева 1 5-15/75 п-д Куйбышева 1 4-12/73 ул М Тверская 26 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Кольцевая 41/28-45/27 ул Кольцевая 42а-46/29 ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Дачная 43-57 ул Кольцевая 49, 51/27, 50, 52/29 ул Соминка 1/52, 13, 56
22 | ТГЭ | ТП-312 | Тверь ЗР | замена опор(подрядчики) | 2026-07-03 | 9:00 | 2026-07-03 | 15:00 | ул Тельмана 38-70 ул Куйбышева 24/56-46/63,25-49 ул Крайняя 63-77 п-д Кольцевой 61/28-91, 52/30-80 п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-17, 2/58-18
23 | ТГЭ | ТП 312 ул. Тельмана | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2026-07-03 | 9:30 | 2026-07-03 | 13:00 | Кольцевой п-д, д. 61/28-91, 52/30-80, 29-61/28, 18/27-50 1-й Кольцевой п-д, д. 1/66-9/74, 2/64-18/75 2-й Кольцевой п-д, д. 1/60-15, 2/58-16 ул. Куйбышева, д. 6-20, 24/56-46/63, 25/58-49/65 ул. Тельмана, д. 20/81-34, 19/19-55/16, 38-68, 52-90/18 3-й Кольцевой п-д, д. 1/48-15/59 2/46-16/54 4-й Кольцевой п-д, д. 1/42-15/53, 2/40-18/51 5-й Кольцевой п-д, д. 3-17/41, 2/28-14-30 6-й Кольцевой п-д, д. 2/22-18/33, 1/24-13 ул. Короленко, д. 20-42, 21-43/41 ул. Крайняя, д. 31, 43, 45, 47, 51 ул. Л Толстого, д. 2, 24-42, 19/19-41 п-д Тельмана, д. 43/12 4-й Куйбышева п-д, д. 5-15 1-й п-д Куйбышева, д. 5 ул. Прошина, д. 54
24 | ТГЭ | ВЛ- 0.4кВ Ф №1 от ТП №53 ПС Весьегонск | Весьегонск | Расчистка ВЛ | 2026-07-03 | 9:00 | 2026-07-03 | 12:00 | Пер. Западный 1-9, 2-12; 6а. Ул. Серова 46-54, 33-45 Загородная 6-18, 5-17
25 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №2С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-03 | 9:00 | 2026-07-03 | 17:00 | ул Пионерская (д. 2-18 чет),Администрация Удом.гор.округа(здание гаража)
26 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП 10/0,4кВ 1С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-03 | 9:00 | 2026-07-03 | 17:00 | ул.Гагарина(д. 1-45 нечет,д.2,4,6),пер Свердлова(д.1-3,5-25),ИП Абдулаев Н.Е.(здание магазина)
27 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0,4кВ 1С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 2026-07-03 | 9:00 | 2026-07-03 | 17:00 | ул.Одностороняя(д.1-15),ул.Гагарина (д.10-40 чет.)
28 | ТГЭ | ЗТП№55 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№55 | 2026-07-03 | 9:00 | 2026-07-03 | 12:00 | ЗТП№55 пер. Л.Морозовой, д.19-23/18-20, ул. Кузнечная, д.1-13/2-14, ул. М.Горького, д.2,6/1-5; здание ПЧ№44 (1); здание ПЧ№44 (2); насосная, котельная ПЧ№44; здание гаража ПО.
29 | ТГЭ | ЗТП№61 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№61 | 2026-07-03 | 13:00 | 2026-07-03 | 16:00 | ЗТП№61 Газовая котельная №6 (ул. Володарского, 198а) -2; склад в старой котельной; мотоклуб, ул. Октябрьская, д.135/ ул. Володарского (Домбровский А.С.), 12 гаражей в сторону газовой котельной №6/ проходная старый пивзавод ул. Октябрьская д.128; магазин "Магнит" (ул. Володарского, д. 211а); ВНС №8 ул. Володарского, д.198б; КНС №6 ул. Володарского; газовая котельная №6 (ул. Володарского, д.198а) -1; ИП Кротов (ул. Володарского, д. 211а).
30 | ТГЭ | ВЛ-10кВ фид. 10кВ №07 "Кожзавод-1" от ТП№47 в сторону ТП№1 | Осташков | На ВЛ-10 кВ фидер №07 "Кожзавод-1" на опоре №1/10-1 произвести замену провода от ЛР до проходных изоляторов ТП-10/0,4кВ №1 на провод СИП-3 | 2026-07-06 | 13:00 | 2026-07-06 | 17:00 | ЗТП№1 ул. Рябочкина, д.1-23/2-22, пер. Береговой, д.4-18/9-15, пер. Л.Богомоловой, д.15-19/26-30; ВНС №5 пер. Луначарского, д.21б; ул. Рябочкина, д.24(здание ДЮСШ Гимнастика) пер. Луначарского, д.14-22а/13-25; ул. Кузнечная, д.16-28/17-27, ул. Луначарского, д.24/21-25, ул. Рябочкина, д.25-2/26.
31 | ТГЭ | ТП№45 ПС Весьегонск | Весьегонск | Покраска | 2026-07-06 | 9:00 | 2026-07-06 | 13:00 | Дорожников ,Озёрная, Троицкая, Энергетиков. Дорожников Уличное Пер. Cпортивный, ул. Садовая
32 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-140-ТП-412-ТП-312 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2026-07-06 | 9:00 | 2026-07-06 | 17:00 | п-д Кольцевой 1-91, 2-80, 1/27-19, п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59, 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53, 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Куйбышева 25/58-49/65, 6-46/63 ул Тельмана 38-68 ул Короленко 20-42, 1-43/41 ул Крайняя 3- 51, ул Л Толстого 2, 24-42, 5-41 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Тельмана 2-34, 1-55/16, п-д Тельмана 4-90/18,5-43/12, п-д Куйбышева 4 5-15 п-д Куйбышева 1 5 ул Прошина 1-54, 2-46 ул Кольцевая 1-51,2-52 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-51, 2/6-48 ул Плеханова 1/2-49, 2-48 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13, 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 ул Димитрова 1-43, 2-40/9 ул Дачная 1-57 ул Продольная 29-43, 30-50 ул Звеньевая 29/32-53/29, 34/30-48/31 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35, 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Соминка 1/52, 13, 56 ул 26 Июня 1-21,2-20/19 ул Ударная 9-25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул Цветочная 1 - 19/2 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13
33 | ТГЭ | ТП-705 б-р Гусева | Тверь МР | ППР | 2026-07-06 | 13:00 | 2026-07-06 | 17:00 | б-р Гусева, 32, 34 ул.Можайского, 58 Октябрьский п-т, 95 к.5
34 | ТГЭ | ЗТП№23 ф.№03(1) ПС "Зубцов" | Зубцов | Замена опорных изоляторов на ШМ-10кВ | 2026-07-07 | 9:00 | 2026-07-07 | 12:00 | ул.Пугачева, д.1-32, ул.Северная д.№1-8, ул.Октябрьская д.№48-77, ул.Халтурина д.№1-2, м-н Магнит, Универсальный, Рынок, ул.Победы 14, 15, 16, 17, Аптека, ЛСО Мосводоканала
35 | ТГЭ | ЗТП№70 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№70 | 2026-07-07 | 9:00 | 2026-07-07 | 12:00 | ЗТП№70 средшяя школа №1 (1); пр-т Ленинский, д.5-29(Контрольно-семенная станция)/6-34(Охотник), ул. Печатникова, д.6,8, пер. Луначарского, д.1-5а/2, пер. Адрианова, д.1-7/2-4г, ул. Орловского, д.22; ул. Володарского, д.18-40/13-25а средняя школа №1(ввод 220в), МО МВД, СЭС, участковые, краеведческий музей, пер. Луначарского, д.4-6/9.
36 | ТГЭ | ЗТП№33 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№33 | 2026-07-07 | 13:00 | 2026-07-07 | 17:00 | ЗТП№33 ул. Володарского, д.43 МКД; школа искусств (1); школа искусств (2); магазин Пятёрочка, ул. Володарского, д.43 1й этаж; администрация Осташковского городского округа, пр-т Ленинский, д.46 (1); администрация Осташковского городского округа пр-т Ленинский, д.46 (2); гараж администрации Осташковского городского округа; Росгосстрах, пр-т Ленинский, д.50; пр-т Ленинский, д.50; котельная №3.
37 | ТГЭ | ВЛ-04кВФ№3 от ТП№11 | Весьегонск | Замена опоры | 2024-07-07 | 9:00 | 2026-07-07 | 15:00 | Проезд Свободный
38 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-140-ТП-412-ТП-312 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2026-07-07 | 9:00 | 2026-07-07 | 17:00 | п-д Кольцевой 1-91, 2-80, 1/27-19, п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59, 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53, 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Куйбышева 25/58-49/65, 6-46/63 ул Тельмана 38-68 ул Короленко 20-42, 1-43/41 ул Крайняя 3- 51, ул Л Толстого 2, 24-42, 5-41 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Тельмана 2-34, 1-55/16, п-д Тельмана 4-90/18,5-43/12, п-д Куйбышева 4 5-15 п-д Куйбышева 1 5 ул Прошина 1-54, 2-46 ул Кольцевая 1-51,2-52 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-51, 2/6-48 ул Плеханова 1/2-49, 2-48 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13, 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 ул Димитрова 1-43, 2-40/9 ул Дачная 1-57 ул Продольная 29-43, 30-50 ул Звеньевая 29/32-53/29, 34/30-48/31 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35, 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Соминка 1/52, 13, 56 ул 26 Июня 1-21,2-20/19 ул Ударная 9-25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул Цветочная 1 - 19/2 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13
39 | ТГЭ | ТП-610 ул. Королева | Тверь МР | ППР | 2026-07-07 | 13:00 | 2026-07-07 | 17:00 | б-р Гусева, д. 3, 5 ул. Королева, д. 16/1, 18
40 | ТГЭ | ВЛ-04кВФ№2 от ТП№5 | Весьегонск | Расчистка ВЛ | 2026-07-08 | 9:00 | 2026-07-08 | 15:00 | Ул. М.Горького 91 К.Маркса 91,97-111, 82-96 Степанова 19,21 25-35,
41 | ТГЭ | КТП-9; ВЛ-0,4кВ.; фид. №2"ул. Комсомольская" | пгт.Калашниково | Монтаж ВПУ к д. 22,69,70,76 | 2026-07-08 | 9:30 | 2026-07-08 | 16:00 | ул. Комсомольская д. 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,73,74,75,76
42 | ТГЭ | ЗТП-51; ВЛ-04 кВ фид. №1 " ул.Севастьянова" | г.Лихославль | Опиловка древесно-кустарниковой поросли в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ | 2026-07-09 | 9:00 | 2026-07-09 | 16:00 | ул. Севастьянова д.7-53,56,36А,38А,55А,57А,59,48,58Б
43 | ТГЭ | ТП-368 п-т Победы | Тверь ЦР | ремонтные работы | 2026-07-09 | 13:30 2 с.ш. | 2026-07-09 | 16:00 2 с.ш. | п-т Победы, 4, 8, 8а (д/сад) ул.Ерофеева, 7, 7 к.2
44 | ТГЭ | ЗТП№30 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№30 | 2026-07-10 | 9:00 | 2026-07-10 | 12:00 | ЗТП№30 детский сад "Звездочка"(1); гимназия №2 (1); гимназия №2 (2); детский сад "Звездочка "(2); МКД ул. Микрорайон, д.12; МКД ул. Микрорайон, д.16( 16а Аптека) ПНС, Микрорайон, д.12в.
45 | ТГЭ | ВЛ-10кВ фид. 10кВ №07 "Кожзавод-1" от ТП№47 в сторону ТП№1 | Осташков | На ВЛ-10 кВ фидер №07 "Кожзавод-1" на опоре №1/10-1 произвести замену провода от ЛР до проходных изоляторов ТП-10/0,4кВ №1 на провод СИП-3 | 2026-07-10 | 13:00 | 2026-07-10 | 16:00 | ЗТП№1 ул. Рябочкина, д.1-23/2-22, пер. Береговой, д.4-18/9-15, пер. Л.Богомоловой, д.15-19/26-30; ВНС №5 пер. Луначарского, д.21б; ул. Рябочкина, д.24(здание ДЮСШ Гимнастика) пер. Луначарского, д.14-22а/13-25; ул. Кузнечная, д.16-28/17-27, ул. Луначарского, д.24/21-25, ул. Рябочкина, д.25-2/26.
46 | ТГЭ | КТП-18 Вл-0.4 кВ фид. №1 " д.Челновка" | г.Лихославль | Монтаж провода СИП | 2026-07-10 | 9:00 | 2026-07-10 | 16:00 | дер. Челновка д.1-33
47 | ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | подрезка | 2026-07-10 | 9:00 | 2026-07-10 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а, 27-39 ул Соревнования 28 ул Звеньевая 15-27,16-28
48 | ТГЭ | ТП-1187 | Тверь ПР | Замена опоры | 2026-07-10 | 10:00 | 2026-07-10 | 16:00 | Борихино поле 1-23,2-50
49 | ТГЭ | ТП-336 | Тверь ПР | Замена провода | 2026-07-10 | 10:00 | 2026-07-10 | 16:00 | пер Артиллерийский 4 наб А Никитина 152/2 наб А Никитина 148 наб А Никитина 150
50 | ТГЭ | ТП-658 ул.Орджоникидзе | Тверь МР | ППР | 2026-07-10 | 9:00 1 с.ш. 13:00 2 с.ш. | 2026-07-10 | 13:00 1 с.ш. 17:00 2 с.ш. | ул.Орджоникидзе, 34(онкодиспансер)
51 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-10 | 10:00 | 2026-07-10 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
52 | ТГЭ | КЛ-0,4кВ фид №3 от ТП10/0,4кВ№27 | Осташков | Ремонт КЛ-0,4кВ фид№3 от ТП10/0,4кВ№27 | 2026-07-13 | 13:00 | 2026-07-13 | 17:00 | ЗТП№27 ул. Микрорайон, д.1 МКД, ( Варница);
53 | ТГЭ | ТП-111 | Тверь МР | подрезка | 2026-07-13 | 9:00 | 2026-07-13 | 16:00 | ул Садовая 1 40/5 ул Садовая 1 40/5 ул Соляная 1 27-41 ул Соляная 1 1
54 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-13 | 9:00 | 2026-07-13 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
55 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-13 | 9:00 | 2026-07-13 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
56 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-14 | 9:00 | 2026-07-14 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
57 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №06, ТП 10/,04кВ №9, ВЛ 0,4 кВ фидер № 1, опоры № | Калязин | Замена ПУ | 2026-07-14 | 9:00 | 2026-07-14 | 10:30 | ул. Чкалова, 19, 21, 22; МКД ул Коминтерна д 18, 47/21, 39 ; ИП Крутиков В.Н. (Рынок ул.Студенческая) ; Калязинское РАЙПО (Молочный павильон (территоря рынка ул Студенческая)); Габузян С.С. (кафе "Виктория") ; ИП Мареев П.А. (магазин ул.Коминтерна д.45 пом 3) ; ИП Лапин Д.В. (ул.Коминтерна д.49(авт.остановка)) ; Яблочкин А.В. (ул. Коминтерна 49д) ; Морозова С.А. (Парикмахерская (Коминтерна д.39)) ; ИП Белугина А.И. (магазин ул.Коминтерна д.49В) ; ИП Естенина Н.А. (Магазин, ул. Коминтерна, д.49) ; ИП Белугин С.А. (магазин ул Пухальского 2а) ; ИП Нечаева И.Ю. (ул.Коминтерна 24а) ; Комаров А.А. (Магазин ул. Пухальского д. 2); Цыганков В. Н. (магазин (ул.С.Пухальского д.23)) ; ООО "Норд" (магазин ул. Коминтерна д.49) ; ИП Вдовенко М.Н. (Рыночная площадь) ; ИП Брусницына О.А. (ул. Коминтерна рыночная площадь) ; ИП Карженков А.И. (нестационарный объект торговли, ул.Коминтерна д.49) ; ООО "Газетта" (Газетный киоск ул. Коминтерна д.49) ; Мовсесян А.Л. (Магазин ул.Коминтерна 26/19)
58 | ТГЭ | ПС 110/35/10кВ «Луч» КВЛ-10кВ № 04, ТП 10/,04кВ №13, ВЛ 0,4 кВ фидер № 4 | Калязин | Замена ПУ | 2026-07-14 | 10:30 | 2026-07-14 | 12:00 | МКД ул. Коминтерна д.48; МКД ул Коминтерна д.50; МКД ул. Центральная д.17; ИП Коршунова М.Н. ул. Коминтерна д.48; ИП Виноградов И.В. ул. Коминтерна д.48 (магазин); ИП Коршунова М.Н.ул. Центральная д.15А; Лапин В.П. ул. Коминтерна д.48; ИП Иштулкина Н.В. ул. Центральная, д.15а (магазин); ИП Карачков А.А. ул.Коминтерна д.48;
59 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №18, ТП 10/,04кВ №2, ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 | Калязин | Замена ПУ | 2026-07-14 | 13:30 | 2026-07-14 | 15:00 | ул. Луначарского, д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. М.Горького, д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; пл. Богоявленская, д.1/1, 2, 3, 4/2, 5, 6; ул. Полевая, д.20, 45, 47/18, 49/3, 51, 53, 55, 57/4, 61, 65, 67; ул. Школьная, д.2, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Луначарского, д.3А; МКД ул. Полевая д.20Б; ИП Бадаева Н.А. ул. Полевая д.15; ГБУК ТО "Тверской государственный объединеный музей"; МРО православный Приход Введенской церкви Г.Калязин Тверской и Кашинской Епархии РПЦ ул.Полевая д.2б; ОАО"Ростелеком"мини АТС ул. Полевая д.20
60 | ТГЭ | ТП-601 Октябрьский п-т | Тверь МР | ППР | 2026-07-14 | 13:00 | 2026-07-14 | 17:00 | ул. Королева, д. 1а, 1в, 3, 4,6(д/сад) Октябрьский п-т, д. 49, 51, 51а, 53, 53а, 55
61 | ТГЭ | ТП-905 ул. 2-я Металлистов | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2026-07-14 | 10:00 1 с.ш. 11:00 2 с.ш. | 2026-07-14 | 11:00 1 с.ш. 12:00 2 с.ш. | ул. 2-я Металлистов, 4 к.1, 6
62 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-14 | 9:00 | 2026-07-14 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46
63 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №18, опора №69 | Калязин | Замена разрядника | 2026-07-14 | 15:30 | 2026-07-14 | 16:30 | ул. Вагжанова, д.52/2, 53/1, 65; пер. Заречный, д.4; ул. К.Либкнехта, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 29/46, 31, 32, 33/37; ул. Комсомольская, д.2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 20А, 21, 22/30, 23, 24, 25, 26, 27; проезд Комсомольский, д.35; 42, 44/30, 48, 50, 52, 54/30, 56, 56А, 57, 58, 59/28, 59, 60/30, 61/27, 63, 65, 67, 69/22, 69А, 69/23, 71; ул Пролетарская, д.29/40, 30, 32/63; ул. Полевая, д.48, 50/18, 54, 56, 58, 58/16, 58/17, 60, 62/18, 66, 68/9, 77, 79, 81/16, 83/15, 85, 87; 89, 91, 93/14, 95/15, 97, 10/15; ул. Радищева, д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/95, 18, 20; 21, 22, 25, 61, 63; ул. Новая, д.1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28; ул. Лермонтова, д.31/22, 52/23; ул. Луначарского, д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. М.Горького, д.2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/33, 16, 16/23, 19А, 19/15, 21/16, 26, 28/31, 32, 36/16; пл. Богоявленская, д.1/1, 2, 3, 4/2, 5, 6; ул. Полевая, д.20, 35/15, 45, 47/18, 49/3, 51, 53, 55, 57/4, 61, 65, 67; ул. Школьная, д.2, 4, 5, 6, 7, 8, 11/34, 12/32, 13, 14, 15/29, 17/30, 18/28, 19, 20, 21/33, 25, 26, 27, 28; ул. Луначарского, д.3А; ул. Гоголя, д.37, 38, 39; ул. Мичурина, д.2А, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15/34, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25А, 25, 26, 26/31, 28/18; ул. Чернышевского, д.47/29, 48/31, 49, 50, 51, 53/40; ул. Куйбышева, д.4, 6, 8, 10, 14/30, 16/23, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 28, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47/10, 30; ул. Тургенева, д.27/2, 31, 33/1; пер. Тихий, д.1, 2; ул. Чехова, д.19, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28А; проезд Комсомольский, д.24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул Вагжанова, д.26/1, 27, 28; ул Полевая, д.16, 33, 35, 37, 39/16, 43; ул Тургенева, д.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 17, 20/1Б, 22, 24, 26, 28, 30; ул Чехова, д.3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; д. Тарчево, д. Панкратово
64 | ТГЭ | ПС 110/35/10кВ «Луч» КВЛ-10кВ № 03, ТП 10/,04кВ №88 | Калязин | Техническое обслуживание с выводом в ремонт | 2026-07-15 | 9:00 | 2026-07-15 | 12:00 | ул. Санаторная, д.1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 45П, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56А, 60, 65, 66; ул. Речная, д.0, 18А, 21А, 23А, 23Б, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31; ООО "Тверьтэкс" ул. Речная д.19Б
65 | ТГЭ | ТП-312 | Тверь ЗР | замена опор(подрядчики) | 2026-07-15 | 9:00 | 2026-07-15 | 16:00 | ул Тельмана 38-70 ул Куйбышева 24/56-46/63,25-49 ул Крайняя 63-77 п-д Кольцевой 61/28-91, 52/30-80 п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-17, 2/58-18
66 | ТГЭ | ТП 91 | Тверь ПР | подрезка | 2026-07-15 | 10:00 | 2026-07-15 | 16:00 | ул Лермонтова 43 - 67, 14 - 54 пер Волоколамский 27 ул Кирьянова 30 ул Новошоссейная 2 и другие ул Лермонтова 22 шос Волоколамское 15/63 - 41 ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Складская 3
67 | ТГЭ | ТП-613 | Тверь МР | подрезка деревьев, | 2026-07-15 | 9:00 | 2026-07-15 | 12:00 | ул Можайского 77 ул Левитана 41-71 п-д М Ульяновой 1 40 - 58 п-д М Ульяновой 2 40-68,39-69 п-д М Ульяновой 3 39 - 69, 40-68 ул Загородная 1-9,2-12 ул Тургенева 2 – 14,17
68 | ТГЭ | ТП-624 Зеленый п-д | Тверь МР | ППР | 2026-07-15 | 13:00 | 2026-07-15 | 17:00 | Зеленый п-д, 43 к.11, 43 к.13(д/сад), 43 к.14, 43 к.15, 43 к.4, 45а, 45 к.1, 45 к.2, 45 к.3
69 | ТГЭ | ТП-69 п-т Ленина | Тверь ПР | электромонтажные работы | 2026-07-15 | 9:30 | 2026-07-15 | 12:00 | п-т Ленина, 26, 26а, 28, 30, 32. 34, 35 ул. Бобкова, 5, 7
70 | ТГЭ | ЗТП-54; ВЛ-0,4кВ фид№5 "ул.Кооперативная" | г.Лихославль | Замена опоры №11/1 и выправка опоры №10 по ВЛ-0,4кВ. | 2026-07-15 | 9:00 | 2026-07-15 | 16:00 | ул.Кооперативная д.1-43
71 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-15 | 9:00 | 2026-07-15 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
72 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | Осташков | Демонтаж старых опор на ВЛ-0,4кВ фидер №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | 2026-07-15 | 9:00 | 2026-07-15 | 12:00 | ЗТП№8 ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5.
73 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №11 от ТП-10/0,4кВ №7 | Осташков | Демонтаж старых опор на ВЛ-0,4кВ фидер №11 от ТП-10/0,4кВ №7 | 2026-07-15 | 13:00 | 2026-07-15 | 17:00 | ЗТП№7 ул. Магницкого, д.23-27/14-18, пер. Ленинский, д.2-4, сборно-разборный павильон ИП Петров А.А(Городская набережная).
74 | ТГЭ | ПС 35 кВ Т-200 | Конаково | Ремонтные работы | 2026-07-15 | 10:00 | 2026-07-15 | 17:00 | Тверская область, Конаковский район, город Конаково, территория СНТ «ГРЭС-5», территория СНТ «ГРЭС-6», территория СНТ «ГРЭС-7», территория СНТ «ГРЭС-8», территория СНТ «Мошковец», территория СНТ «Юбилейное»
75 | ТГЭ | ВЛ-10кВ фид.№07 "КОЖЗАВОД-1" | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ фид. №07 "КОЖЗАВОД-1" от ТП№2 до ТП№96 | 2026-07-16 | 9:00 | 2026-07-16 | 17:00 | ЗТП№2 ул. Тимофеевская, д.13-31/16-26, пер. Л.Богомоловой, д.14а-24/5а-15. ЗТП№3 Рыбзавод; фуд-трак ИП Кондратьева Ю.С., ул. Урицкого, д.1-11/2-18, туалет на Пляже, пер. Пожарный д.1-7/2-8; пер. Береговой, д.1-3/2; ул. Тимофеевская, д.1-11/2-14. КТП№67(абон.) Женский монастырь, п-ов Житное. КТП№96 ГИМС, полуостров Житное; женский монастырь (1); женский монастырь (2); остров Фомин.
76 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-16 | 9:00 | 2026-07-16 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
77 | ТГЭ | КТП-22;ВЛ-0,4кВ фид.№3 "ул.Ленина" | пгт.Калашниково | Опиловка древесно-кустарниковой поросли в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролёте оп. №4-7 | 2026-07-16 | 9:30 | 2026-07-16 | 12:00 | ул. Ленина д.3,4 Рынок ; ул. Железнодорожная д.3, 4,6,8,10/2; ул. Лизы Чайкиной д. 1,3,4,5,6,8,9, 10,12,14,16,18,20 ;Пожарная часть, Церковь. М-н «Берёзка», м-н «Лира»
78 | ТГЭ | КТП-22; ВЛ-0,4кВ фид №2 ул. Правды | пгт.Калашниково | Опиловка древесно-кустарниковой поросли в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролёте оп. №7-13 | 2026-07-16 | 13:00 | 2026-07-16 | 16:00 | ул. Правды д. 2,5,7,8,9,10,10/2,11,13,14,18,19 , ЦРБ
79 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №24, ТП 10/,04кВ №34, ВЛ 0,4 кВ фидер № 1, опоры №5/2 | Калязин | Замена ПУ | 2026-07-16 | 9:00 | 2026-07-16 | 10:30 | ул Лермонтова, д.41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62/42, 64/41, 66 ,68/42, 72, 74, 76, 78, 80; ул Мичурина, д.35/38, 39, 40, 41, 42, 43А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54; ул К.Либкнехта, д.0, 52, 34/35 ,36/35, 38, 40/43; ул Луговая, д.0, 10, 24, 25/60, 29, 31, 34; ул Пролетарская, д.31, 32, 33/33, 34, 35/34, 37, 38, 38А, 39/39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53/63, 56, 58, 59, 61/10, 62, 63, 64/5, 66/8, 70, 72, 80; ул Чернышевского, д.62, 68/56; ИП Кузнецов С.А. ул. К.Либкнехта д.45
80 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №18, ТП 10/,04кВ №36, ВЛ 0,4 кВ фидер № 1, опоры №4 | Калязин | Замена ПУ | 2026-07-16 | 10:30 | 2026-07-16 | 12:00 | ул Вагжанова, д.47, 48/2, 50; ул Гоголя, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; ул Полевая, д.40/18, 69, 71, 73/16, 75/15; ул Пролетарская, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21/44, 22; 23, 14, 25, 26, 27/55;
81 | ТГЭ | ПС 110/35/10кВ «Луч» КВЛ-10кВ № 04, ТП 10/,04кВ №14, ВЛ 0,4 кВ фидер № 1, опора №3 | Калязин | Замена ПУ | 2026-07-16 | 13:30 | 2026-07-16 | 15:00 | ул Пионерская, д.2/95, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39А, 43, 45, 49; ул Пушкина, д.45, 46, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 52; ул Урицкого, д.50/42, 52, 54/41, 58, 60/39, 87/43, 89/40, 91, 93/41; ул Вольного Новгорода, д.13/51, 18/16, 20/53, 22; ул Куликова, д.44/85
82 | ТГЭ | ПС 110/35/10кВ «Луч» КВЛ-10кВ № 03, ТП 10/,04кВ №64, ВЛ 0,4 кВ фидер № 2, опора №7/1а | Калязин | Замена ПУ | 2026-07-16 | 15:00 | 2026-07-16 | 16:30 | ул. Кашинская, д.1, 2А, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 28, 30Б.; ул. Пригородная, д.3, 4, 6, 9, 11, 13.
83 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-16 | 9:00 | 2026-07-16 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46
84 | ТГЭ | ТП-632 ул.К.Заслонова | Тверь МР | ППР | 2026-07-16 | 13:00 | 2026-07-16 | 17:00 | ул.К.Заслонова, 2(д/санаторий)
85 | ТГЭ | ТП-587 п-т Чайковского | Тверь ЦР | электромонтажные работы | 2026-07-16 | 9:30 1 с.ш. | 2026-07-16 | 12:00 1 с.ш. | п-т Чайковского, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 33а
86 | ТГЭ | ТП-1159 Промышленный п-д | Тверь МР | установка учетов | 2026-07-16 | 13:30 | 2026-07-16 | 16:00 | Промышленный п-д, 3
87 | ТГЭ | ПС 35 кВ Т-200 | Конаково | Ремонтные работы | 2026-07-16 | 10:00 | 2026-07-16 | 17:00 | Тверская область, Конаковский район, город Конаково, территория СНТ «ГРЭС-5», территория СНТ «ГРЭС-6», территория СНТ «ГРЭС-7», территория СНТ «ГРЭС-8», территория СНТ «Мошковец», территория СНТ «Юбилейное»
88 | ТГЭ | ТП-166 ул.Седова | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2026-07-17 | 9:00 | 2026-07-17 | 14:00 | ул.Седова 5а(детский сад), 5б(детский сад),5в, ул.Хромова 4а, 8а, 10, 10к.1, 12, 14, 14а,16
89 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №18, ТП 10/,04кВ №69, ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 | Калязин | Обрезка крон деревьев | 2026-07-17 | 7:00 | 2026-07-17 | 10:00 | ул Вагжанова, д.26/1, 27, 28; ул Полевая, д.16, 33, 35, 37, 39/16, 43; ул Тургенева, д.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 17, 20/1Б, 22, 24, 26, 28, 30; ул Чехова, д.3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ; МКД ул. Тургенева д.19; МКД ул. Вагжанова д.25/1а; МБОУ ДОД "ЦРДЮ" (база ) ул. Полевая д.14/16; ГБУЗ Тверская областная психиатрическая больница №2 ул. Вагжанова 29
90 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №18, ТП 10/,04кВ №3, ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 | Калязин | Обрезка крон деревьев | 2026-07-17 | 11:30 | 2026-07-17 | 15:00 | проезд Больничный, д.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул Вагжанова, д.3, 5/2, 21/1, 23; пер Заречный, д.1, 3, 5, 9; ул Некрасова, д.34; ул Ногина, д.5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16А, 16/1, 17, 18/2, 19, 20, 21/3, 21, 23/4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36А, 37, 38, 40/1, 43, 45, 47, 49, 51; ул Песчаная, д.2/42, 3, 4, 5, 6, 7, 8/28; ул Полевая, д.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; МКД Больничный проезд д.1А; МКД ул. Вагжанова д.2А; ОАО "Тверской порт" ул. Вагжанова 2
91 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №21, ТП 10/,04кВ №39 | Калязин | ППР | 2026-07-17 | 9:00 | 2026-07-17 | 12:00 | ул С.Пухальского; ИП Раткин Владимир Викторович пилорама (ул. Индустриальная)
92 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №21, ТП 10/,04кВ №40 | Калязин | ППР | 2026-07-17 | 13:30 | 2026-07-17 | 16:00 | ИП Перевезенцев В.В. база (ул. Пухальского д.26 а); ООО "Гранд" Помещение для ремонта и обслуживания транспорта, ул. Пухальского, д. 26; Сизов Юрий Геннадьевич ул.Пухальского,д.26; ОАО "Газпром газораспределение Тверь" ул. Пухальского д.46
93 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-17 | 9:00 | 2026-07-17 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
94 | ТГЭ | ТП-88 | Тверь ЦР | подрезка | 2026-07-17 | 9:00 | 2026-07-17 | 16:00 | ул В Новгорода 9-15,14
95 | ТГЭ | ПС 35 кВ Т-200 | Конаково | Ремонтные работы | 2026-07-17 | 10:00 | 2026-07-17 | 17:00 | Тверская область, Конаковский район, город Конаково, территория СНТ «ГРЭС-5», территория СНТ «ГРЭС-6», территория СНТ «ГРЭС-7», территория СНТ «ГРЭС-8», территория СНТ «Мошковец», территория СНТ «Юбилейное»
96 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №6 от ТП 10/0.4кВ №27С | Удомля | Замена ПУ | 2026-07-20 | 9:00 | 2026-07-20 | 10:00 | ул. Комсомольская, ул. Моисеева, пер. Песчаный
97 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-20 | 9:00 | 2026-07-20 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
98 | ТГЭ | ТП-82 | Тверь ПР | Замена опоры | 2026-07-20 | 9:00 | 2026-07-20 | 16:00 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 61-65а ул Беговая 2 1а, 2а, 6-22,7-21 ул Воровского 1-19, 2-20
99 | ТГЭ | ТП-876 | Тверь ЗР | подрезка деревьев, | 2026-07-20 | 9:00 | 2026-07-20 | 16:00 | ул Ржевская 7а ул М Будённого 6 ул М Будённого 7
100 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-21 | 9:00 | 2026-07-21 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46
101 | ТГЭ | ПС Осташков ф.10кВ №29 ДЕТСКИЙ ДОМ | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ фид. №29" Детский дом от ТП-№21 до ТП-№24 | 2026-07-21 | 9:00 | 2026-07-21 | 16:00 | ЗТП№21 фид.№4. пер. Южный, д.1-5/2б, ул. Новая, д.27-31/30-44, , пер. Южный, д.2,2а/5. КТП№87(абон.) Союз-Селигер, Эгида город, ул. Тарасова, д.54, 54/1, 54/2, 54/3. ЗТП№35 КНС№3;ул Рудинская д.19;МКД ПР -Т Гвардейский д.13;МКД ул. Рудинская 17(Все для дома); Автостоянка.
102 | ТГЭ | ТП-674, ТП-864 пос.Литвинки | Тверь ЗР | ППР | 2026-07-21 | 9:00 | 2026-07-21 | 14:00 | пос. Литвинки, зернохранилище, коровник
103 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-21 | 9:00 | 2026-07-21 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
104 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №5; №7 от ТП-10/0,4кВ №13 | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид. №5;№7 от ТП-№13 | 2026-07-22 | 9:00 | 2026-07-22 | 17:00 | ЗТП№13 ул. Рябочкина, д.90-102/95-121, ул. М.Рябочкина, д.20А-24, Продольный пр-зд, д.1-13/2-16, пер. Осташковский д.17,21( автомагазин Форсаж)/16-18, пер. Панфилова, д.6-16/23-27. ул.Гагарина,д31-61/28-44(рынок),пер.Панфилова,д.11А-21/4(стадион -Спартак),пер.Кузьмина,д.10-18.
105 | ТГЭ | ТП-50 | Тверь ЗР | подрезка деревьев, | 2026-07-22 | 9:00 | 2026-07-22 | 16:00 | ул Ржевская 5 ул Ржевская 8 ул Ржевская 8а ул Ржевская 3, 6 ул Кирова 5 ул Кирова 5 ул Кирова 5
106 | ТГЭ | ТП-644 ул. Артюхиной | Тверь ЗР | ППР | 2026-07-22 | 13:00 | 2026-07-22 | 17:00 | б-р Молодежный, д. 2, 10(школа №7), 12, 14 ул. Артюхиной, д. 11 корп.1, 11 корп.3, 11 корп.4
107 | ТГЭ | ТП-1009 ул.Кр.Горки | Тверь МР | установка учетов | 2026-07-22 | 9:00 | 2026-07-22 | 17:00 | ул.Кр. Горки, 25
108 | ТГЭ | ТП-40 ул.Гончаровой | Тверь ПР | ремонтные работы | 2026-07-22 | 13:30 | 2026-07-22 | 16:00 | ул. 1-я Профинтерна, д.8 - 20; ул. 2-я Профинтерна, д.5-31, 10-40; ул. Гончаровой, д.1-45, 4-32; ул. Маслова, д.36-42; ул. 6-я Пролетарская, 11-29, 12-20
109 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-22 | 9:00 | 2026-07-22 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
110 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | ТП-584 | 9:00 | 1900-04-19 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
111 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-23 | 9:00 | 2026-07-23 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
112 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП-10/0,4кВ №6"А" | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП-№6"А" | 2026-07-23 | 9:00 | 2026-07-23 | 16:00 | ЗТП№6 ул. Магницкого, д.7; объект связи МТС; КНС№7 ул. Магницкого, д.5а; турагентство Селигер-вояж,; ул. Магницкого, д.7-21/2-12, пер. Спорта, д.2, пр-т Ленинский, д.49(Астра,кнопка).
113 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №11 от ТП-10/0,4кВ №7 | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид. №11 от ТП-№7 в пролетах опор№1/1-№1/2 | 2026-07-23 | 9:00 | 2026-07-23 | 16:00 | ЗТП№7 ул. Магницкого, д.23-27/14-18, пер. Ленинский, д.2-4, сборно-разборный павильон ИП Петров А.А(Городская набережная).
114 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-140-ТП-412-ТП-312 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2026-07-23 | 9:00 | 2026-07-23 | 17:00 | п-д Кольцевой 1-91, 2-80, 1/27-19, п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59, 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53, 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Куйбышева 25/58-49/65, 6-46/63 ул Тельмана 38-68 ул Короленко 20-42, 1-43/41 ул Крайняя 3- 51, ул Л Толстого 2, 24-42, 5-41 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Тельмана 2-34, 1-55/16, п-д Тельмана 4-90/18,5-43/12, п-д Куйбышева 4 5-15 п-д Куйбышева 1 5 ул Прошина 1-54, 2-46 ул Кольцевая 1-51,2-52 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-51, 2/6-48 ул Плеханова 1/2-49, 2-48 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13, 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 ул Димитрова 1-43, 2-40/9 ул Дачная 1-57 ул Продольная 29-43, 30-50 ул Звеньевая 29/32-53/29, 34/30-48/31 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35, 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Соминка 1/52, 13, 56 ул 26 Июня 1-21,2-20/19 ул Ударная 9-25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул Цветочная 1 - 19/2 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13
115 | ТГЭ | ТП-555 | Тверь ЗР | подрезка деревьев, | 2026-07-23 | 9:00 | 2026-07-23 | 13:00 | пер Вагонников 2 2а-30а, 3а-19а ул Совхозная 20в,20б,20а,20, 11-19а
116 | ТГЭ | ТП-672 пос. Литвинки | Тверь ЗР | ППР | 2026-07-23 | 13:00 | 2026-07-23 | 17:00 | пос. Литвинки, ДК, 1а, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 34
117 | ТГЭ | ТП-587 п-т Чайковского | Тверь ЦР | электромонтажные работы | 2026-07-23 | 9:30 1 с.ш. | 2026-07-23 | 12:00 1 с.ш. | п-т Чайковского, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 33а
118 | ТГЭ | ТП Мир дерева | Тверь ПР | ремонтные работы | 2026-07-24 | 9:00 | 2026-07-24 | 16:00 | пер К Слободы 4, 11 стр.1
119 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-24 | 9:00 | 2026-07-24 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
120 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №12 от ТП-10/0,4кВ №12 | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид. №12 от ТП-№12 | 2026-07-24 | 9:00 | 2026-07-24 | 15:00 | ЗТП№12 ул. Урицкого, д.39-61(Хостел Трест,Турист, Здоровый друг, Землеустроитель/50-74, ул. Рабочая, д.12-28( бар Веер), пер. Адрианова, д.4В пер. Луначарского, д.9А, ул. Тимофеевская, д.60,62(ГбпОУ Осташковский техникум общежитие); Туалет.
121 | ТГЭ | ТП-23 | Тверь ПР | Замена опоры | 2026-07-24 | 9:00 | 2026-07-24 | 16:00 | ул Халтурина 9-23, 8-14, п-д Халтурина 1/12-7, 2/10-6 ул Криницкого 21-39, 28-56 ул Восстания 29-33,6-14 ул Тракторная 1-5а ул Севастьянова 24-32,17-41 б-р Профсоюзов 29/23
122 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-24 | 9:00 | 2026-07-24 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46
123 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-27 | 9:00 | 2026-07-27 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
124 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-27 | 9:00 | 2026-07-27 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46 пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85
125 | ТГЭ | ТП-26 | Тверь ЗР | замена провода | 2026-07-27 | 9:00 | 2026-07-27 | 16:00 | Ул. Осипенко 26-52, 23-63 ул Серова 18-54, 15-55 ул Туполева 38-74 2й п-д Котовского 15-25, 16-18 1й п-д Котовского 13-23, 14-24 ул Котовского 16-26, 61 1й пр-д Серова 3, 4 п-д Белинского 12-14, 24, 26 1й п-д Белинского 21
126 | ТГЭ | ТП 353 | Тверь ЗР | подвесить сип | 2026-07-27 | 9:00 | 2026-07-27 | 16:00 | ул Нахимова 68-82/2,67а-89 ул Волынская 71-85, 74-88/6 пер Съеженский 4а,4б,4,5 наб Тверцы 33,35,37,39,41
127 | ТГЭ | ТП-704 пр-т Октябрьский | Тверь МР | ППР | 2026-07-27 | 9:30 1 с.ш. 13:30 2 с.ш. | 2026-07-27 | 13:00 1 с.ш. 17:00 2 с.ш. | п-т Октябрьский 91,87 к1,87 к2,93,89,85/49 ул Можайского 54,56,52а
128 | ТГЭ | ТП-166 ул.Седова | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2026-07-27 | 13:00 | 2026-07-27 | 17:00 | ул.Седова 5а(детский сад), 5б(детский сад),5в, ул.Хромова 4а, 8а, 10, 10к.1, 12, 14, 14а,16
129 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-28 | 9:00 | 2026-07-28 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46 пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85
130 | ТГЭ | ТП 849 | Тверь КР | подвесить сип | 2026-07-28 | 9:00 | 2026-07-28 | 16:00 | Похоронное бюро"Радоница" дер Черкассы Изготовление памятников дер Черкассы
131 | ТГЭ | ТП-876 | Тверь ЗР | подрезка деревьев, | 2026-07-28 | 9:00 | 2026-07-28 | 16:00 | ул Ржевская 7а ул М Будённого 6 ул М Будённого 7
132 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид.№7 от ТП-10/0,4кВ -№21 | Осташков | Выправка опоры на ВЛ-0,4кВ фид.№7 от ТП-10/0,4кВ -№21 | 2026-07-28 | 13:00 | 2026-07-28 | 17:00 | ЗТП№21 ул. Рудинская, д.37-59/36-54, ул. Заводская, д.1-5/6-10, пер. Литвиненко, д.51, пер. Южный, д.2,2а/5.
133 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид.№10,12 от ТП-10/0,4кВ -№19 | Осташков | Выправка опоры на ВЛ-0,4кВ фид.№10,12 от ТП-10/0,4кВ -№19 | 2026-07-28 | 9:00 | 2026-07-28 | 12:00 | ЗТП№19 ул. Тимофеевская, д.131,131А; МКД ул. Тимофеевская, д.147; КНС№13 пер. Литвиненко, д.135а; ул. Литвиненко, д.61А; ул. Тимофеевская, д.141-145/154-162, пер. Литвиненко, д.63,63А(база ИП Новак), приём металлолома, ул. М.Рябочкина, д.26, территория г-цы Селигер( база байкеров); ул. Тимофеевская, д.140-152(Овощи фрукты )/125-139(кроме д.131,131А)(СпортГрад69), ул. Рябочкина, д.123, пер. Литвиненко, д30/59,59А,59Б.
134 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-28 | 9:00 | 2026-07-28 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
135 | ТГЭ | ТП-143 | Тверь ПР | Опиловка ВЛ | 2026-07-29 | 9:00 | 2026-07-29 | 16:00 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53
136 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-29 | 9:00 | 2026-07-29 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46 пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85
137 | ТГЭ | ПС Осташков ф.10кВ №29 ДЕТСКИЙ ДОМ | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ фид. №29" Детский дом от ТП-№21 до ТП-№24 | 2026-07-29 | 9:00 | 2026-07-29 | 12:00 | ЗТП№21 фид.№4. пер. Южный, д.1-5/2б, ул. Новая, д.27-31/30-44, , пер. Южный, д.2,2а/5. КТП№87(абон.) Союз-Селигер, Эгида город, ул. Тарасова, д.54, 54/1, 54/2, 54/3. ЗТП№35 КНС№3;ул Рудинская д.19;МКД ПР -Т Гвардейский д.13;МКД ул. Рудинская 17(Все для дома); Автостоянка.
138 | ТГЭ | РП-11 ул.Ипподромная | Тверь МР | ППР | 2026-07-29 | 9:00 | 2026-07-29 | 16:00 | ул.Ипподромная, 22, 22а,22б,24,26(школа№33) ул.Фадеева, 36, 36 к.1, к.2, 38 к.1. к.2,40(д/сад),40 к.1
139 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-29 | 9:00 | 2026-07-29 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
140 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид.№12 от ТП-10/0,4кВ -№68 | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид.№12 от ТП-10/0,4кВ -№68 | 2026-07-29 | 13:00 | 2026-07-29 | 17:00 | ЗТП№68. Новый пр-д д.2-12, МФЦ (ул. Загородная, д.10).
141 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид.№2,4 от ТП-10/0,4кВ -№5 | Осташков | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид.№2,4 от ТП-10/0,4кВ -№5 | 2026-07-30 | 9:00 | 2026-07-30 | 16:00 | ЗТП№5 ул. Орловского, д.11-35/24-44.
142 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-30 | 9:00 | 2026-07-30 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
143 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-30 | 9:00 | 2026-07-30 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46 пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85
144 | ТГЭ | ТП-301 | Тверь МР | замена ввода | 2026-07-30 | 9:00 | 2026-07-30 | 16:00 | ул Завидова 26,28,30 ул Фадеева 9,11 пер Университетский 3,5,11,4,2б
145 | ТГЭ | ТП-706 б-р Гусева | Тверь МР | ППР | 2026-07-30 | 9:30 1 с.ш. 13:30 1 и 2 с.ш. | 2026-07-30 | 13:00 1 с.ш. 17:00 1и 2 с.ш. | б-р Гусева, 42(школа № 49)
146 | ТГЭ | ТП-613 ул. М.Ульяновой д.2 | Тверь МР | установка учетов | 2026-07-30 | 9:30 1 с.ш. | 2026-07-30 | 13:00 1 с.ш. | ул Можайского д.81 к.1, д.83 ул.Левитана д.73 ул.Загородная д.14 к.1,д.12 к.1
147 | ТГЭ | ТП-574 пр-т Чайковского | Тверь ЦР | установка учетов | 2026-07-30 | 13:30 2 с.ш. | 2026-07-30 | 16:00 2 с.ш. | пр-т Чайковского д.31(аптека),35,37 ул.Коминтерна д.43
148 | ТГЭ | ТП-720 пос.Химинститут | Тверь МР | ППР | 2026-07-31 | 9:00 | 2026-07-31 | 14:00 | пос.Химинститут, 9б(поликлиника),11,12, 13,14,15, 16,27(д/сад)
149 | ТГЭ | ТП-1200 дер.Лебедево | КР | установка учетов | 2026-07-31 | 9:00 1 с.ш. | 2026-07-31 | 14:00 1 с.ш. | КНС дер.Лебедево
150 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опор ВЛ-0,4кВ , перетяжка проводов | 2026-07-31 | 9:00 | 2026-07-31 | 16:00 | пер.Советский д.1-11,13-17,ул.Пригородная,ул. Гагарина д.42,44,45,47-71,72,73-75,76-112(гаражи),б/н(Машин)
151 | ТГЭ | ЗТП№30 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№30 | 2026-07-31 | 9:00 | 2026-07-31 | 12:00 | ЗТП№30 детский сад "Звездочка"(1); гимназия №2 (1); гимназия №2 (2); детский сад "Звездочка "(2); МКД ул. Микрорайон, д.12; МКД ул. Микрорайон, д.16( 16а Аптека) ПНС, Микрорайон, д.12в.
152 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-07-31 | 9:00 | 2026-07-31 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46 пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85
153 | ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | подрезка | 2026-07-31 | 9:00 | 2026-07-31 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а, 27-39 ул Соревнования 28 ул Звеньевая 15-27,16-28