|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 959 ул. Хромова, 84 | установка учетов | 03.04.2017 | П | 03.04.2017 | 9:30 | 03.04.2017 | 9:34 | 03.04.2017 | 12:00 | 03.04.2017 | 12:02 | ул. Хромова, 84 | установка учетов |
| ТП 307 пер. Свободный, 1 | ремонтные работы | 03.04.2017 | П | 03.04.2017 | 14:00 | 03.04.2017 | 13:37 | 03.04.2017 | 15:00 | 03.04.2017 | 14:50 | Свободный пер, 1г Тверская площадь, 6, 8, 9 | ошиновка С.Р. |
| ТП 959 ул. Хромова, 84 | установка учетов | 04.04.2017 | П | 04.04.2017 | 9:30 | 04.04.2017 | 9:34 | 04.04.2017 | 12:00 | 04.04.2017 | 11:00 | ул. Хромова, 84 | установка учетов |
| ТП 124 Петербургское ш., 72 | ППР | 04.04.2017 | П | 04.04.2017 | 9:00 | 04.04.2017 | 9:50 | 04.04.2017 | 13:00 | 04.04.2017 | 11:56 | С. Петербургское шоссе, 70, 72, 74, 76/1, 80/2, 86 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 238 ул. Баррикадная, 4 | ППР | 05.04.2017 | П | 05.04.2017 | 9:00 | 05.04.2017 | 9:50 | 05.04.2017 | 13:00 | 05.04.2017 | 11:17 | ул.Баррикадная,4 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 480 пер.Спортивный, 5 | ППР | 06.04.2017 | П | 06.04.2017 | 9:00 | 06.04.2017 | 9:25 | 06.04.2017 | 13:00 | 06.04.2017 | 11:08 | Спортивный пер., 5, 7, 9 | планово-предупредительный ремонт |
| РП 22 ул. П.Савельевой, 52 | ремонтные работы | 06.04.2017 | П | 06.04.2017 | 14:00 | 06.04.2017 | 13:50 | 06.04.2017 | 15:00 | 06.04.2017 | 14:49 | ул. П. савельевой, 50,52 52 к1, к2,к4 1-й пер.Вагонников, 5 | демонтаж тр-ра тока |
| ТП 844 дер. Черкассы | ремонтные работы | 07.04.2017 | П | 07.04.2017 | 9:00 | 07.04.2017 | 9:46 | 07.04.2017 | 12:00 | 07.04.2017 | 11:33 | ул. Черкасская, 89-95, 88-102 | заменв опорного изолятора |
| ТП-163, ул. Семенова, д. 61, 69 | аварийное состояние опор | 03.04.2017 | П | 03.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 03.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Криницкого 53-79, 62-78ул Семенова 57а, 57-77, 52-72ул Смольная 3-13/70, 6-14 | аварийное состояние опор |
| ТП-269, ул. Севостьянова, д.7 корп.1 | подрезка аварийных ветвей деревьев (допуск Горзеленстрой) | 03.04.2017 | П | 03.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 03.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Восстания 44-48ул Тракторная 15/6, 4аул Севастьянова 7 к.1, 9- 13 | подрезка аварийных ветвей деревьев |
| ТП-168, ул. 2-я Волоколамская | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | 03.04.2017 | П | 03.04.2017 | 9:00 | 03.04.2017 | 9:25 | 03.04.2017 | 17:00 | 03.04.2017 | 15:50 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5п-д Тупиковый 1, 3, 5/30шос Волоколамское 10-38/1ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-21, ул. Троицкая | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 03.04.2017 | П | 03.04.2017 | 10:00 | \* | \* | 03.04.2017 | 15:00 | \* | \* | ул Троицкая 4-32, 3-35ул Бебеля 13, 15ул Д Донского 14-24/15, 19-27/13 | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП-291, ул. Танкистов, д. 13 | аварийное состояние опор | 04.04.2017 | П | 04.04.2017 | 9:00 | 04.04.2017 | 9:30 | 04.04.2017 | 16:00 | 04.04.2017 | 12:19 | ул Танкистов 3а-13а, 4/1-14/2пер Металлистов 7 3/8-11/8, 3пер Танкистов 1 1/4, 3, 5, 2/6, 4, 6пер Танкистов 2 1/8-7/5, 2/10-8/7пер Танкистов 3 3, 4, 5, 6, 9/7, 11, 12/1, 14/26, 16/7 | аварийное состояние опор |
| ТП-168, Волоколамское ш.  | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | 04.04.2017 | П | 04.04.2017 | 9:00 | 04.04.2017 | 10:56 | 04.04.2017 | 13:00 | 04.04.2017 | 16:22 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54шос Волоколамское 40/2-58/1ул Можайского 1/48-31, 25-32ул Матросова 1/48-31, 2-32 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-260, ул. М. Ульяновой | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | 04.04.2017 | П | 04.04.2017 | 14:00 | \* | \* | 04.04.2017 | 16:30 | \* | \* | ул М Ульяновой 7/37-31, 4-28п-д Транспортный 1 27- 31п-д Транспортный 2 27-35,32ул Линейная 19-37, 20-42 п-д Линейный 1 17-37/29, 20-38/27шос Бурашевское 4-26 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-21, ул. Достоевского | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 04.04.2017 | П | 04.04.2017 | 10:00 | 04.04.2017 | 9:11 | 04.04.2017 | 15:00 | 04.04.2017 | 14:00 | ул Достоевского 9-31, 10-34ул Д Донского 7-17а, 10-12, 12апер Трудолюбия 6а, 12, 13, 15, 35/1, 35а, 35б | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП-218, ул. Московская, д. 114 | аварийное состояние опор | 05.04.2017 | П | 05.04.2017 | 9:00 | 05.04.2017 | 9:28 | 05.04.2017 | 16:00 | 05.04.2017 | 12:48 | ул Московская, д. 96-114 | аварийное состояние опор |
| ТП-168, Волоколамское ш.  | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | 05.04.2017 | П | 05.04.2017 | 9:00 | 05.04.2017 | 9:41 | 05.04.2017 | 16:00 | 05.04.2017 | 12:15 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5п-д Тупиковый 1, 3, 5/30шос Волоколамское 10-38/1ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-21, ул. Троицкая | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 05.04.2017 | П | 05.04.2017 | 10:00 | 05.04.2017 | 8:50 | 05.04.2017 | 15:00 | 05.04.2017 | 15:00 | ул Троицкая 4-32, 3-35ул Бебеля 13, 15ул Д Донского 14-24/15, 19-27/13 | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП-733, ул. С. Лазо, д. 45, 49/69 | аварийное состояние опор | 06.04.2017 | П | 06.04.2017 | 9:00 | 06.04.2017 | 9:40 | 06.04.2017 | 16:00 | 06.04.2017 | 14:15 | ул Котовского 2а, 73, 79ул Кржижановского 51-652-й пр-д Котовского 9, 10ул Репина 52/77-64, 51/75-63/64ул Лазо 24/7-60, 25/7-57ул. 2-я Силикатная 7а | аварийное состояние опор |
| ТП-168, ул. 3-я Волоколамская  | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | 06.04.2017 | П | 06.04.2017 | 9:00 | 06.04.2017 | 9:44 | 06.04.2017 | 16:00 | 06.04.2017 | 16:32 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5п-д Тупиковый 1, 3, 5/30шос Волоколамское 10-38/1ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-21, ул. Достоевского | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 06.04.2017 | П | 06.04.2017 | 10:00 | 06.04.2017 | 10:15 | 06.04.2017 | 15:00 | 06.04.2017 | 14:52 | ул Достоевского 9-31, 10-34ул Д Донского 7-17а, 10-12, 12апер Трудолюбия 6а, 12, 13, 15, 35/1, 35а, 35б | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП-240, ул. Циолковского | аварийное состояние провода | 07.04.2017 | П | 07.04.2017 | 9:00 | 07.04.2017 | 10:01 | 07.04.2017 | 16:00 | 07.04.2017 | 13:29 | ул Халтурина 55/28-81, 50-66ул Циолковского 22, 24,26/39, 28 - 70/23ул Сквозная 25/32-39/26, 32, 34, 36, 54 | аварийное состояние провода |
| ТП-168, ул. 3-я Волоколамская  | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | 07.04.2017 | П | 07.04.2017 | 9:00 | 07.04.2017 | 9:20 | 07.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5п-д Тупиковый 1, 3, 5/30шос Волоколамское 10-38/1ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-21, ул. Троицкая | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 07.04.2017 | П | 07.04.2017 | 10:00 | 07.04.2017 | 9:15 | 07.04.2017 | 15:00 | 07.04.2017 | 12:45 | ул Троицкая 4-32, 3-35ул Бебеля 13, 15ул Д Донского 14-24/15, 19-27/13 | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП 54 ул. 1-я А. Невского | ремонтные работы | 06.04.2017 | П | 06.04.2017 | 14:00 | 06.04.2017 | 13:39 | 06.04.2017 | 15:00 | 06.04.2017 | 14:10 | ул. А. Невского 1, д.65-85,88-108 ул .А. Невского 2, д.55-69,46,56/2-70/2 б-р Затверецкий, д.57-87,48-58 ул. Н.Слобода, д. 4а-10,1-15/22 пер. Клубный 1, д.29, | ремонт рубильника |
| ТП 1 пер. Свободный, 30 | установка учетов | 10.04.2017 | П | 10.04.2017 | 9:30 | 10.04.2017 | 9:30 | 10.04.2017 | 12:00 | 10.04.2017 | 11:26 | Свободный пер., 30 ул. Советская, 7 Тверской п-т, 15 ул. В. Новгорода, 2 | установка учетов |
| ТП 767 ул. Склизкова, 48 | установка учетов | 10.04.2017 | П | 10.04.2017 | 13:00 | 10.04.2017 | 13:25 | 10.04.2017 | 15:00 | 10.04.2017 | 15:25 | ул. Склизкова, 48 | установка учетов |
| ТП 292 ул. Кольцевая, 3 | ППР | 11.04.2017 | П | 11.04.2017 | 9:00 | 11.04.2017 | 9:50 | 11.04.2017 | 13:00 | 11.04.2017 | 12:42 | ул. Кольцевая,1-27 ул. Паршина,10,12 ул. Соревнования, 1-27/23, 2/6-28/5 ул. Плеханова, 1/2-25, 2-28/14 ул. Прошина, 2-22/2, 40 1-й пр. Плеханова, 1/9-9/11, 2/6-22/7 2-й пр. Плеханова, 1/16-17/13, 2/14-18/15 3-й пр. Плеханова, 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана,5-41, 4-46 ул. Димитрова, 21-43, 24-40/9, 3-19, 2-22 ул. Тельмана, 1/23-18 ул. Крайняя, 3,5,7,11,1,25 п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16 7-й пр. Кольцевой, 1/12-17/23, 2/1 8-й пр. Кольцевой, 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул. Дачная, 1-7 ул. Продольная, 37, 37а, 40-50 ул. Л. Толстого, 5 ул Димитрова 1-19п-д Тельмана 30/17-46,31-43/12п-д Л Толстого1 1-13, 4-14п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Короленко 1-18 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 308 ул. Кольцевая | ППР | 11.04.2017 | П | 11.04.2017 | 9:00 | 11.04.2017 | 10:00 | 11.04.2017 | 13:00 | 11.04.2017 | 12:42 | ул. Кольцевая, 2-12 ул. Соревнования, 29/24-51/13, 26/30-48/25 ул. Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17 ул. Кольцевая, 20-32/29 ул. Звеньевая,29/32-53/29, 34/30-48/31 ул. Дачная, 1-13, 15-29/53 1-й Дачный п-д, 3, 5, 6, 7 2-й Дачный п-д, 1/36-9/35, 2/38-10/37 ул. Продольная29/4а-43/1, 30/2-38 ул. Овощная, 29-51/7, 30/2-4 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 296 ул. Хромова, 4а | ППР | 12.04.2017 | П | 12.04.2017 | 9:00 | 12.04.2017 | 10:10 | 12.04.2017 | 13:00 | 12.04.2017 | 12:33 | ул.Хромова,4,4а,6а Петербургское ш,116,118,120,122 ул.Седова,120а,124б,1б,1в,1г наб.Иртыша,10 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 606 Октябрьский п-т, 79 | установка учетов | 12.04.2017 | П | 12.04.2017 | 13:30 | 12.04.2017 | 13:40 | 12.04.2017 | 16:00 | 12.04.2017 | 14:40 | б-р Гусева, д. 20, 22, 24, 26, 30 Октябрьский п-т, д. 71а, 77 ул. Можайского, д. 59 | установка учетов |
| РП 45 ул. Кривическая | электромонтажные работы | 12.04.2017 | П | 12.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 12.-04.2017 | 17:00 | \* | \* | ул Хуторская 1,2,5пер Ручейный 6,7 ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24ул Дорожников 16,18,28пер Дружный 2,12-18,22ул Стрежневая 8,10/2ул Стрежневая 11,13ул Кривическая 2,4,10,16,18ул Новочеркасская 10ул Просторная 5 и дртуп Прудный 1/6,3пер Верный 12ул Хуторская 3,4,7,9ул Черкасская 1- 35ул Черкасская 2- 34ул Русская 1 - 3пер Вольный 3 - 9пер Согласный 15,39/21пер Уютный 5ул Кривическая ул Дорожников 1,3бул Кривическая !,3,9,17пер Верный 2 - 4дер Черкассы ул Мостоотряд 8, 13 - 15ул Стрежневая 20дер Черкассы 8, 8 к1пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15ул Мостоотряд 8, 13 - 15 | электромонтажные работы |
| ТП 300 п-д Швейников, 2 | ППР | 13.04.2017 | П | 13.04.2017 | 9:00 | 13.04.2017 | 9:43 | 13.04.2017 | 13:00 | 13.04.2017 | 11:02 | пр. Швейников, 2, 4, 4а, 6 пр. Победы, 10, 12, 12а ул. Ерофеева, 20 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 1 пер. Свободный, 30 | установка учетов | 13.04.2017 | П | 13.04.2017 | 9:30 | 13.04.2017 | 9:30 | 13.04.2017 | 12:00 | 13.04.2017 | 11:15 | Свободный пер., 30 ул. Советская, 7 Тверской п-т, 15 ул. В. Новгорода, 2 | установка учетов |
| ТП 1 пер. Свободный, 30 | установка учетов | 10.04.2017 | П | 10.04.2017 | 9:30 | 10.04.2017 | 9:30 | 10.04.2017 | 12:00 | 10.04.2017 | 11:26 | Свободный пер., 30 ул. Советская, 7 Тверской п-т, 15 ул. В. Новгорода, 2 | установка учетов |
| ТП 767 ул. Склизкова, 48 | установка учетов | 10.04.2017 | П | 10.04.2017 | 13:00 | 10.04.2017 | 13:25 | 10.04.2017 | 15:00 | 10.04.2017 | 15:25 | ул. Склизкова, 48 | установка учетов |
| ТП 292 ул. Кольцевая, 3 | ППР | 11.04.2017 | П | 11.04.2017 | 9:00 | 11.04.2017 | 9:50 | 11.04.2017 | 13:00 | 11.04.2017 | 12:42 | ул. Кольцевая,1-27 ул. Паршина,10,12 ул. Соревнования, 1-27/23, 2/6-28/5 ул. Плеханова, 1/2-25, 2-28/14 ул. Прошина, 2-22/2, 40 1-й пр. Плеханова, 1/9-9/11, 2/6-22/7 2-й пр. Плеханова, 1/16-17/13, 2/14-18/15 3-й пр. Плеханова, 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана,5-41, 4-46 ул. Димитрова, 21-43, 24-40/9, 3-19, 2-22 ул. Тельмана, 1/23-18 ул. Крайняя, 3,5,7,11,1,25 п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16 7-й пр. Кольцевой, 1/12-17/23, 2/1 8-й пр. Кольцевой, 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул. Дачная, 1-7 ул. Продольная, 37, 37а, 40-50 ул. Л. Толстого, 5 ул Димитрова 1-19п-д Тельмана 30/17-46,31-43/12п-д Л Толстого1 1-13, 4-14п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Короленко 1-18 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП-269, ул. Севастьянова д.7 к.1 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 10.04.2017 | П | 10.04.2017 | 10:00 | 10.04.2017 | 11:07 | 10.04.2017 | 15:00 | 10.04.2017 | 12:31 | ул Восстания 2 46ул Восстания 44, 46ул Восстания 46ул Восстания 48ул Восстания 3 9а, 9-13ул Тракторная 15/6аул Тракторная 4аул Севастьянова 5ул Севастьянова 7, 9, 11, 13 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-118, пр-т Ленина, д. 8 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 10.04.2017 | П | 10.04.2017 | 9:00 | 10.04.2017 | 9:31 | 10.04.2017 | 11:00 | 10.04.2017 | 10:30 | пр-т Ленина, д. 8, 10 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-584, ул. Затверецкий бульвар д.130-132 | аварийное состояние опор. | 11.04.2017 | П | 11.04.2017 | 9:00 | 11.04.2017 | 9:00 | 11.04.2017 | 16:00 | 11.04.2017 | 11:05 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136/46п-д Добролюбова 3 1/142-7/145, 2/140-6/143пер Литейный 19 – 41, 24-44/129ул Стрелковая 2/146 – 24/157ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 133-155/18ул Новозаводская 1 128/25 - 150/8, 131/23-151/6ул Новозаводская 2 128/31 - 152/14, 131/29-149Затверецкий б-р 126/19-146/2, 117-129/20 | аварийное состояние опор. |
| ТП-21, ул. Троицкая | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 11.04.2017 | П | 11.04.2017 | 10:00 | \* | \* | 11.04.2017 | 15:00 | \* | \* | ул Троицкая 4-32, 3-35ул Бебеля 13, 15ул Д Донского 14-24/15, 19-27/13 | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП-133, ул. Кр. Октября | аварийное состояние провода | 12.04.2017 | П | 12.04.2017 | 9:00 | 12.04.2017 | 9:30 | 12.04.2017 | 16:00 | 12.04.2017 | 12:10 | ул К Октября 13-91, 14-78п-д Стахановский 2 37-57, 78аул Сиреневая 16,17, ул Липовая, д. 76, 69в,69а, 28,30,32 | аварийное состояние провода |
| ТП-240, ул. Циолковского | аварийное состояние провода | 13.04.2017 | П | 13.04.2017 | 9:00 | 13.04.2017 | 9:35 | 13.04.2017 | 16:00 | 13.04.2017 | 12:50 | ул Халтурина 55/28-81, 50-66ул Циолковского 22, 24,26/39, 28 - 70/23ул Сквозная 25/32-39/26, 32, 34, 36, 54 | аварийное состояние провода |
| ТП-824, ул. Школьная, д. 22 | Установка опор, подвеска провода. Допуск подрядчика | 13.04.2017 | П | 13.04.2017 | 9:30 | 13.04.2017 | 9:30 | 13.04.2017 | 16:00 | 13.04.2017 | 13:50 | ул Школьная дер Никола-Малица 22-36,7-13,19-23ул Заречная дер Никола-Малица 2-10,3-19ул Молодежная 2 дома без номера | Установка опор, подвеска провода. Допуск подрядчика |
| ТП-163, ул. Семенова, д. 61, 69  | аварийное состояние провода, опор | 14.04.2017 | П | 14.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 14.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Криницкого 53-79, 62-78ул Семенова 57-77, 52-72ул Смольная 3-13/70, 6-14ул Циолковского 52а, 55а,57а, | аварийное состояние провода, опор |
| ТП-795, ул. Северная, д. 15 | Установка опор, подвеска провода. Допуск подрядчика | 14.04.2017 | П | 14.04.2017 | 9:30 | \* | \* | 14.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул. Северная, д. 1,2,17,16,10,17а,18,27а,28а,29б,28б,34а,32а,31а,30а,39,32,9а,7а,5б,3а,1а | Установка опор, подвеска провода. Допуск подрядчика |
| ТП-118, ул. Проспект Ленина д.8 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 11.04.2017 | П | 11.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 11.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул. Пр.Ленина д.8,10 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-188, ТП-555, ТП-181, ТП-1068, ТП-692, ТП-512, ТП-786. ТП-1025 | Демонтаж ТП-555 | 14.04.2017 | П | 14.04.2017 | 9:30 | 14.04.2017 | 0:00 | 14.04.2017 | 12:00 | 14.04.2017 | 12:22 | ул 26 Июня 1-21, 2/19-20/19, ул Ударная 1/34-33/2,ул Бородина 1-39/2, 2б-36ул Летная 1-39/8, 2-40/6п-д Тельмана 95ул Куйбышева 4ул Прошина 3пер Вагонников 4 1-35/11ул Кривоносова 1/36-35ул Челюскинцев 2/32-14/31, 1-21ул Писарева 8-44/25, 9-33/23ул Чапаева 2/7-32, 7/5-31пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7ул Вагонников 1 1-31, 4-34/1ул Вагонников 2 3-43, 2-34ул Вагонников 3 3-31, 8-44пер Вагонников 1 30-88, 45-59ул Совхозная 1-43, 2, 22-34/13ул Пригородная 1-43, 2-34/7ул Северная 22-34/19, 21-33/19ул Планерная 21/31-33/23, 3-19/29пер Вагонников 3 1-39, 2/32-34пос Дорошиха 1-31ул Цветочная 1 - 19/2ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13-28пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1 - 31 | Демонтаж ТП-555 |
| ТП 65 ул. Вагжанова, 141 | ППР | 17.04.2017 | П | 17.04.2017 | 13:30 | 17.04.2017 | 14:54 | 17.04.2017 | 16:00 | 17.04.2017 | 16:18 | ул. Вагжанова, 141 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 307 пер. Свободный, 1 | ППР | 18.04.2017 | П | 18.04.2017 | 9:00 | 18.04.2017 | 9:40 | 18.04.2017 | 13:00 | 18.04.2017 | 11:02 | Свободный пер, 1г Тверская площадь, 6, 8, 9 пер Свободный 3апер Свободный 3 пл Тверская 2бпл Тверская 2пл Тверская 2б | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 865 пос. Химинститута | ремонтные работы | 18.04.2017 | П | 18.04.2017 | 9:30 | \* | \* | 18.04.2017 | 13:00 | \* | \* | пер. Горбухинский, 16 ул. Казанская, 10,12,14 | ремонтные работы |
| ТП 441 ул. Орджоникидзе, 48а | установка учетов | 18.04.2017 | П | 18.04.2017 | 13:30 | 18.04.2017 | 13:31 | 18.04.2017 | 16:00 | 18.04.2017 | 15:30 | ул. Орджоникидзе, 48, 48а | установка учетов |
| ТП 4 ул. Вокзальная,5 | ППР | 19.04.2017 | П | 19.04.2017 | 9:00 | 19.04.2017 | 10:10 | 19.04.2017 | 12:00 | 19.04.2017 | 12:45 | ул. Вокзальная, 7, 12/22, 14, 16 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 906 п-т Победы, 71б | ремонтные работы | 19.04.2017 | П | 19.04.2017 | 9:00 | 19.04.2017 | 8:58 | 19.04.2017 | 12:00 | 19.04.2017 | 10:12 | п-т Победы, 71б | ремонт трасформатора |
| ТП 326 ул. В. Новгорода, 19-21 | ППР | 20.04.2017 | П | 20.04.2017 | 9:00 | 20.04.2017 | 9:10 | 20.04.2017 | 13:00 | 20.04.2017 | 12:35 | ул. Вольного Новгорода, 16, 19, 21, 23, 24/26 ул. Советская, д. 17, 19, 21, 23 ул. Володарского, д. 37, 37а, 39 Студенческий пер., д. 40 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 441 ул. Орджоникидзе, 48а | установка учетов | 20.04.2017 | П | 20.04.2017 | 13:30 | 20.04.2017 | 13:40 | 20.04.2017 | 16:00 | 20.04.2017 | 15:28 | ул. Орджоникидзе, 48, 48а | установка учетов |
| ТП-173, ул. Линейная, д. 82-84 | аварийное состояние опор | 17.04.2017 | П | 17.04.2017 | 9:00 | 17.04.2017 | 9:35 | 17.04.2017 | 16:00 | 17.04.2017 | 12:35 | ул Линейная 76-96, 83-99 ул Народная 1/37-33, 2/35-28ул Трудовая 1/31-25, 6-24ул Тургенева 73-85ул Транспортная 44а-50ул Луговая 8-24, 13-23 | аварийное состояние опор |
| ТП-118, пр-т Ленина, д. 8 | аварийное состояние провода | 18.04.2017 | П | 18.04.2017 | 9:30 | 18.04.2017 | 9:47 | 18.04.2017 | 14:00 | 18.04.2017 | 13:35 | пр-т Ленина, д. 8, 10 | аварийное состояние провода |
| ТП-122, ул. М. Расковой, д. 43/43 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 18.04.2017 | П | 18.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 18.04.2017 | 16:00 | \* | \* | п-т Октябрьский 50ул М Расковой 11, 45п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40ул Чебышева 43, 44 | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП-181, 1-й пер-к Вагонников | аварийное состояние опор | 19.04.2017 | П | 19.04.2017 | 9:00 | 19.04.2017 | 5:31 | 19.04.2017 | 16:00 | 19.04.2017 | 8:28 | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7ул Вагонников 1 3-17, 4-20ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44ул Писарева 9, пер Вагонников 1 70/2-88, 59 | аварийное состояние опор |
| ТП-259, ул. М. Расковой, д. 9/65 | аварийное состояние опор | 20.04.2017 | П | 20.04.2017 | 9:00 | 20.04.2017 | 9:38 | 20.04.2017 | 16:00 | 20.04.2017 | 12:00 | ул М Расковой 1/78-41/42, 10ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38п-д Нестерова 1 27/26-33/27, 28/24-34/25п-д Нестерова 2 41/42ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35шос Волоколамское 62-80 | аварийное состояние опор |
| ТП-173, ул. Линейная пересечение с ул. Глинки | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 20.04.2017 | П | 20.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 20.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Линейная 101-109, 98-108ул Глинки 1/43-29, 2/41-30ул Дальняя 1/49-29б, 2/47-30ул Луговая 11/21-25/20ул Транспортная 22-60 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-284, ул Горького д. 88, 88а | аварийное состояние опор, провода | 21.04.2017 | П | 21.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 21.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Горького 88ул Горького 88а | аварийное состояние опор, провода |
| РП Луначарского, ул. 2-я Красина, 74 | электромонтажные работы | 20.04.2017 | П | 20.04.2017 | 13:00 | 20.04.2017 | 13:00 | 20.04.2017 | 17:00 | 20.04.2017 | 15:38 | ул. 2-я Красина, 74, 74 к.1. 78 | электромонтажные работы |
| ТП 1069 ул. Ипподромная, 9 | ремонтные работы | 21.04.2017 | П | 21.04.2017 | 9:30 | \* | \* | 21.04.2017 | 11:00 | \* | \* | ул. Ипподромная, д. 9. 9а | ошиновка Сек.авт. |
| ТП 671 пос. Литвинки,32 | установка учетов | 24.04.2017 | П | 24.04.2017 | 9:30(1 с.ш.) | \* | \* | 24.04.2017 | 12:00 (1 с.ш.) | \* | \* | пос. Литвинки, 5,7,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21,23, 25,29а,30, 31.32,30 | установка учетов |
| ТП 671 пос. Литвинки,32 | установка учетов | 24.04.2017 | П | 24.04.2017 | 13:30(2 с.ш.) | \* | \* | 24.04.2017 | 16:00 (2 с.ш.) | \* | \* | пос. Литвинки, 5,7,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21,23, 25,29а,30, 31.32,30 | установка учетов |
| ТП 330 ул.Орджоникидзе,40/76 | ППР | 25.04.2017 | П | 25.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 25.04.2017 | 13:00 | \* | \* | ул. Орджоникидзе, 40/76, 42 к1.к2,к3 ,44, 44к2, 46 к1,к2,к3,к4 ул. Склизкова, 72,74 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 865 пос. Химинститута | ремонтные работы | 25.04.2017 | П | 25.04.2017 | 9:30 | \* | \* | 25.04.2017 | 12:00 | \* | \* | пер. Горбухинский, 16 ул. Казанская, 10,12,14 | ремонт рубильника |
| ТП 346 Волоколамский п-т,33 | ППР | 26.04.2017 | П | 26.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 26.04.2017 | 13:00 | \* | \* | Волоколамский п-т, 31,33 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 1023 ул. Московская,26 | электромонтажные работы | 26.04.2017 | П | 26.04.2017 | 13:30 | \* | \* | 26.04.2017 | 17:00 | \* | \* | ул. Вагжанова, 10, 12, 12 корп.2 ул. Московская, д. 95/14 | заводка 2 КЛ |
| ТП 787 пос.Литвинки | установка учетов | 26.04.2017 | П | 26.04.2017 | 9:30 | \* | \* | 26.04.2017 | 12:00 | \* | \* | пос.Литвинки, д.36 | установка учетов |
| ТП 391 ул.С.Перовской,1/45 | ППР | 27.04.2017 | П | 27.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 27.04.2017 | 13:00 | \* | \* | ул. С.Перовской, 1/45, 4/43 наб. р. Тьмаки, 31, 32 ул. Бебеля, 2 корп.1 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 1023 ул. Московская,26 | электромонтажные работы | 27.04.2017 | П | 27.04.2017 | 13:30 | \* | \* | 27.04.2017 | 17:00 | \* | \* | ул. Вагжанова, 10, 12, 12 корп.2 ул. Московская, д. 95/14 | заводка 2 КЛ |
| ТП 787 пос.Литвинки | установка учетов | 27.04.2017 | П | 27.04.2017 | 9:30 | \* | \* | 27.04.2017 | 12:00 | \* | \* | пос.Литвинки, д.36 | установка учетов |
| ТП 443 Зеленый п-д, 49 к.1 | ППР | 28.04.2017 | П | 28.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 28.04.2017 | 13:00 | \* | \* | Зеленый п-д, 47к1, 49к1,к2, 49а б-р Цанова, 12 | планово-предупредительный ремонт |
| ТП-166, ул. Седова, д. 5"Б" д/с | аварийное состояние провода | 24.04.2017 | П | 24.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 24.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Хромова 8а,8-16ул Седова 5б | аварийное состояние провода |
| ТП-369, ул.Ефимова | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 24.04.2017 | П | 24.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 24.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Троицкая 1/24,1а,1б,2/25,2а,4/27 ул Ефимова 6-16, 11-23 ул Достоевского 2б,17,4-8 наб Тьмаки 20к1, 1/19, 23,24/1,25/2 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-181, 1-й пер-к Вагонников | аварийное состояние опор | 25.04.2017 | П | 25.04.2017 | 6:00 | \* | \* | 25.04.2017 | 11:00 | \* | \* | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7ул Вагонников 1 3-17, 4-20ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44ул Писарева 9, пер Вагонников 1 70/2-88, 59 | аварийное состояние опор |
| ТП-25, ул. Б. Бруевич | аварийное состояние провода, допуск | 25.04.2017 | П | 25.04.2017 | 10:00 | \* | \* | 25.04.2017 | 14:00 | \* | \* | ул Б-Бруевич 16-26апер Беляковский 30-44/31 | аварийное состояние провода, допуск |
| ТП-21, ул Достоевского | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 25.04.2017 | П | 25.04.2017 | 10:00 | \* | \* | 25.04.2017 | 11:00 | \* | \* | ул Достоевского 9-31, 10-34ул Д Донского 7-17а, 10-12, 12апер Трудолюбия 6а, 12, 13, 15, 35/1, 35а, 35б | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП-227, Индустриальная, д. 3а | установка шкафов учета, допуск подрядчика | 25.04.2017 | П | 25.04.2017 | 12:00 | \* | \* | 25.04.2017 | 13:00 | \* | \* | Индустриальная, д. 3а | установка шкафов учета, допуск подрядчика |
| ТП-259, Волоколамское ш., с откл. ВЛ 10 кВ ТП-259-168. Откл.: ТП-156,638,259,987,168 | Установка опор, допуск | 25.04.2017 | П | 25.04.2017 | 10:00 | \* | \* | 25.04.2017 | 13:00 | \* | \* | шос Волоколамское 12-86ул М Расковой 1/78-45,4,10,ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38,43,44п-д Нестерова 1 1-33/27, 2/24-34/25п-д Нестерова 2 1/35-43,2/34-40ул Волоколамская 2 2-64/7, 1-65/9ул Волоколамская 3 1/10-67/19, 2/8-74/15ул Волоколамская 4 4-64/33, 1-63/35ул Чкалова 2-42/10,1-29п-д Чкалова 3 1/26-17/23, 2/24-18/21п-д Чкалова 4 1/30-15/27, 2/28-18/25п-т Октябрьский 32/32-40/42,50ул Нестерова 1-45,2-38ул Можайского 1-48,2-32ул Матросова 1-45,2-38п-д Тупиковый 1, 3, 5/30п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13ул Лермонтова 69 - 83 | Установка опор, допуск |
| ТП-178, ул. Брагина | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 25.04.2017 | П | 25.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 25.04.2017 | 16:00 | \* | \* | наб Тьмаки 1-9ул Брагина 1а,4ул Революционная 1-5, 6-16 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-176, ул. Новоторжская, д. 16 к.1 | аварийное состояние опор, провода | 26.04.2017 | П | 26.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 26.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Новоторжская 29, 16к1, 16к2, 14 | аварийное состояние опор, провода |
| ТП-85, ул. Серебрянная | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 26.04.2017 | П | 26.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 26.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Серебряная 3-13, 2/24-8ул Пушкинская 3-13к1, 6-24/23ул С Щедрина 27/13 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ВЛ 10 кВ л/р 8-ТП-143-199-240, с откл. ТП-199 | аварийное состояние опор,  | 27.04.2017 | П | 27.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 27.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Сухая 1/12-33, 2/10-28/5ул Липовая 1/6-25/16, 4-40ул Зеленая 3-15ул Сквозная 1/33-23, 6/1-26ул К Октября 19а-33/1,93-103,107-117, 12,80-112пер Короткий 1/24-11, 2-10, 41, 4ул Поперечная 1/25-21, 2/31-20/72ул Высокая 1/7-25, 2/9-26/30ул Тракторная 17-77, 26-78/5п-д Желтиковский 1 1/13-19/46, 2/15-20/78п-д Желтиковский 2 1/19-19/80, 2/21-18/82п-д Желтиковский 3 3-17, 4-16ул Речная 1/27-29/46, 2/29-26/48ул Халтурина 83-123/9, 74-96ул Циолковского 72/20-86 | аварийное состояние опор,  |
| ТП-292, Продольная | аварийное состояние опор,  | 27.04.2017 | П | 27.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 27.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Тельмана 1/23-18ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15ул Дачная 1-7ул Продольная 37, 37а, 40-50 | аварийное состояние опор,  |
| ТП-315, ул. Освобождения | допуск подрядчика | 27.04.2017 | П | 27.04.2017 | 15:00 | \* | \* | 27.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Освобождения 161-195, 100/1-24бп-д Полевой 4 1, 2, 3, 4, 5ул Складская 160-164 | допуск подрядчика |
| ТП-325, ул. Медниковская | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 27.04.2017 | П | 27.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 27.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Медниковская 28, 30, 34, 52, 54,ул Медниковская 25, 29, 39, 47-55/25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-118, пр-т Ленина, д. 8 | аварийное состояние провода  | 28.04.2017 | П | 28.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 28.04.2017 | 16:00 | \* | \* | пр-т Ленина, д. 8,  | аварийное состояние провода  |
| ТП-26, ул. Серова | аварийное состояние опор | 28.04.2017 | П | 28.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 28.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Осипенко 26/9-82, 21-77ул Лазо 63-73, 62, 66/56ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59ул Серова 13-69, 18-68ул Маяковского 44-56/17п-д Серова 1 3, 4п-д Белинского 19-21, 12-14, 24, 26ул Туполева 38-74ул Котовского 10-28/58, 53/56-67ул Силикатная 2 5/23-11п-д Серова 2 3, 4п-д Котовского 1 13-25, 14-26п-д Котовского 2 10-22, 9-25 | аварийное состояние опор |
| ТП-85, ул. Пушкинская | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 28.04.2017 | П | 28.04.2017 | 9:00 | \* | \* | 28.04.2017 | 16:00 | \* | \* | ул Серебряная 3-13, 2/24-8ул Пушкинская 3-13к1, 6-24/23ул С Щедрина 27/13 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |