## Отключения август 2019
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ТП-772 ул.Хромова | 3Р | ППР | П | 2019-08-01 | 13:30 1 и 2с.ш. | 2019-08-01 | 17:00 1 и 2с.ш. | Ул.Хромова д.20,д.22,д.18,д.18 к.1,д.18 к.2,д.18 к.3 ул.П.Савельевой д.23 к.1,д.21 к.1
2 | ТГЭ | ТП-166 ул.Седова | 3Р | ППР | П | 2019-08-01 | 13:30 1 и 2с.ш. | 2019-08-01 | 17:00 1 и 2с.ш. | ул.Седова 5а, 5б,5в, ул.Хромова 4а, 8а, 10, 10к.1, 12, 14, 14а,16
3 | ТГЭ | ТП-540 ул.Ржевская | ПР | ремонтные работы | П | 2019-08-01 | 9:30 1 с.ш. | 2019-08-01 | 13:00 1 с.ш. | ул.Ржевская д.12,12а,14 ул.Кирова д.10
4 | ТГЭ | ТП-762, ул. Желябова, д. 3 | ЦР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 16:00 | ул. Желябова, д. 3
5 | ТГЭ | ТП-323, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 16:00 | ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68
6 | ТГЭ | ТП-294, ул. З. Коноплянниковой, д. 118 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 16:00 | ул Коноплянниковой 98-120а, 83,91 ул Волынская 74-112, 71-97, 11 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б наб Тверцы 33-43, ул Нахимова 83-89 пер Съеженский 2-4, 5 ул Красина 48,50
7 | ТГЭ | ТП-780 1-ый пер. вагонников | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-08-02 | 9:30 1 с.ш. | 2019-08-02 | 12:00 1 с.ш. | ул. Седова, д. 55 1-й пер. Вагонников, д. 43, КНС ул. Хромова, д. 82а, 84(АЗС),80
8 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-23-75-л/р8 | ПР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:00 | б-р Профсоюзов 2-20, 9-29 ул Восстания 4/1а-14/8 ул Тракторная 1а/4-15, 4-20 ул Новостройка 1 9/8, 15, 17/24, 19 ул Стахановская 2-22/24, 31-37 п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7 ул Новостройка 2 1/7-21, 2-24 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21, 4-26
9 | ТГЭ | ТП-323, п. Сахарово | ЗР | ИП "Шаров" Замена аварийного провода и опор | П | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:00 | ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68
10 | ТГЭ | ТП-3 ул.Советская | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-08-02 | 9:30 1 с.ш. | 2019-08-02 | 11:00 1 с.ш. | ул.Советская д.33 ул.Рыбацкая д.7 наб.С.Разина д.22,д.22а,22б ул.С.Щедрина д.37/11-39/22,40/13,44,46
11 | ТГЭ | ТП-762, ул. Желябова, д. 3 | ЦР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | ул. Желябова, д. 3
12 | ТГЭ | ТП-188, ул. 1-я Вагонников, д. 17 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 12:00 | ул Вагонников 3 19а-33, 20-34 ул Вагонников 2 19б-33, 20а-34 ул Вагонников 1 19б-33 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 1-17,2-14
13 | ТГЭ | ТП-400 Волоколамский п-т | МР | ППР | П | 2019-08-05 | 9:30 | 2019-08-05 | 13:00 | Волоколамский п-т, 5, 7, 7к.2, 7а, 9, 9 к.4 ул. Озерная, 1
14 | ТГЭ | ТП-584 | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
15 | ТГЭ | ТП-279, 1-й, 2-й Линейный пр-д | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
16 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-315-316-258 отк. 315, 316, 888, | ПР | Аварийное состояние провода | П | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 16:00 | ул Освобождения 1-197, 2-248 ул Складская 42,44,150-258 ул Солнечная 2-64, 1-65 п-д Полевой 2 14,16 п-д Полевой 3 2-10,7-13 п-д Полевой 4 1-7,2-6 п-д Полевой 5 2-18,1-21 ул Мамулинская 20-26,29,41 пер Княжнин 3-7 ул Оснабрюкская 21к1
17 | ТГЭ | ТП-127, ул. 2--я Новозаводская | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 16:00 | ул Новозаводская 2 91/37-127, 90-126/34 ул Новозаводская 1 88/33-124а, 91/31-129/26 пер Третьяковский 20-32, 21-33 пер Дурмановский 29-37, 28-34
18 | ТГЭ | ТП-567 ул.Спартака д.39а | ПР | ремонтные работы | П | 2019-08-07 | 13:30 2 с.ш. | 2019-08-07 | 15:30 2с.ш. | Спартака 43б,Спартака 41 б,39,42
19 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | ППР | П | 2019-08-08 | 9:30 1 с.ш. 13:00 2с.ш. | 2019-08-08 | 13:00 1 с.ш. 17:00 2с.ш. | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
20 | ТГЭ | ТП-108 п-т Победы | МР | ремонтные работы | П | 2019-08-08 | 9:30 | 2019-08-08 | 14:00 | Волоколамский п-т, д. 15 к.2, 15а п-т Победы, д. 22/15, 24 корп.1, корп.2, 24а, 26 ул. Т. Ильиной, д. 3 к.1, 3 к.2, 5,1/17 Терещенко д.13
21 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-315-316-258 отк. 315, 316, 888, | ПР | Аварийное состояние провода | П | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:00 | ул Освобождения 1-197, 2-248 ул Складская 42,44,150-258 ул Солнечная 2-64, 1-65 п-д Полевой 2 14,16 п-д Полевой 3 2-10,7-13 п-д Полевой 4 1-7,2-6 п-д Полевой 5 2-18,1-21 ул Мамулинская 20-26,29,41 пер Княжнин 3-7 ул Оснабрюкская 21к1
22 | ТГЭ | ТП-260, ул. М. Ульяновой | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:00 | ул М Ульяновой 7-31, 2-30 п-д М Ульяновой 1 1а,1б п-д Транспортный 1 27-33 п-д Транспортный 2 25-37,26-34 ул Линейная 19-37, 20-42 п-д Линейный 1 15-37, 18-38 шос Бурашевское 4-18
23 | ТГЭ | ТП-555, 2-й пер-к Вагонников, д 21а | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск. | П | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:00 | пер Вагонников 3 24 - 36, 27 - 39 ул Челюскинцев 1, 3 ул Писарева 11 – 23а, 8 - 32 ул Чапаева 13 - 11, 8-12 пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1а - 31
24 | ТГЭ | ТП-613, 1-й, 2-й пр-д М. Ульяновой | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:00 | ул Можайского 77 ул Левитана 41-71 п-д М Ульяновой 1 40 - 58 п-д М Ульяновой 2 40-68,39-69 п-д М Ульяновой 3 39 - 69, 40-68 ул Загородная 1-9,2-12 ул Тургенева 2 – 14,17
25 | ТГЭ | ТП-164, ул. Симеоновская | ЦР | замена аварийных опор | П | 2019-08-09 | 10:00 | 2019-08-09 | 16:00 | ул Симеоновская, д. 7,11,2/8
26 | ТГЭ | ТП-1030, ул. Достоевского | ЦР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | пер Беляковский 2/44-14 ул Брагина 54 ул Достоевского 39-47, 42-50 ул Троицкая 45
27 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-10 | 10:00 | 2019-08-10 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
28 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-11 | 10:00 | 2019-08-11 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
29 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-12 | 10:00 | 2019-08-12 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
30 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-13 | 10:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
31 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-14 | 10:00 | 2019-08-14 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
32 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-15 | 10:00 | 2019-08-15 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
33 | ТГЭ | ТП-26, 1-й пр-д Котовского, д. 13 | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 16:00 | Ул. Осипенко 26-52, 23-63 ул Серова 18-54, 15-55 ул Туполева 38-74 2й п-д Котовского 15-25, 16-18 1й п-д Котовского 13-23, 14-24 ул Котовского 16-26, 61 1й пр-д Серова 3, 4 п-д Белинского 12-14, 24, 26 1й п-д Белинского 21 ул Осипенко 54-82, 47-77 ул Лазо 61-77
34 | ТГЭ | ТП-568, ул. 1-я Пески, д. 44 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 12:00 | ул Детская площадка 1 - 5, 2а пер 1-й Пески 14а,13а пер 2-й Пески 13,15 ул А Степанова 20 - 58 ул Пески 1 29а – 49а, 44 – 52а
35 | ТГЭ | ТП-178, ул. Революционная, д. 24 | ЦР | замена аварийных опор | П | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:00 | ул Брагина 1-49 п-к Трудолюбия 3-7 Беляковский п-к 2-14 ул Д Донского 1-7,2-6 ул Революционная 18-32, 9-29а
36 | ТГЭ | ТП-279, 1-й, 2-й Линейный пр-д | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
37 | ТГЭ | ТП-53, ул. Р. Люксембург | ЗР | Аварийное состояние провода | П | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 16:00 | ул Туполева 1/46-41/47, 51 ул Р Люксембург 31-71, 42,42а ул Новозаводская 2 41, 43, 48 ул Добролюбова 38,40, 42, 44, б-р Затверецкий 49 ул А Невского 2 41,50,52
38 | ТГЭ | ТП-108, пр-т Победы | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 16:00 | пр-т Победы, д. 22/15-26 Волоколамский пр-т, д. 15к2 Т.Ильиной, д. 3к2,5
39 | ТГЭ | ТП-53, ул. Р. Люксембург | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 16:00 | ул Туполева 1/46-41/47, 51 ул Р Люксембург 31-71, 42,42а ул Новозаводская 2 41, 43, 48 ул Добролюбова 38,40, 42, 44, б-р Затверецкий 49 ул А Невского 2 41,50,52
40 | ТГЭ | ТП-192, ул. Благоева, д. 54к2 | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск. | П | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 12:00 | ул Благоева 50 -64,47-59 ул Красина 22-26 п-д Павлова 1 1-7,2-10
41 | ТГЭ | ТП-154, ул. П. Савельевой, д. 44/2 | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2019-08-15 | 12:00 | 2019-08-15 | 16:00 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1,2 ул П Савельевой 40/34-54/33
42 | ТГЭ | ТП-82, ул. 2-я Беговая, д. 20 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 63а,65а ул Беговая 2 6-22,7-21 ул Воровского 1-19, 2-20
43 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-267-356-278 с отключением ВЛ 0,4 кВ по ул. Котовского от ТП-278 | ЗР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | ул. Котовского 30-40,31-45а
44 | ТГЭ | ТП-509 ул. Строителей | ПР | ремонтные работы | П | 2019-08-12 | 13:00 | 2019-08-12 | 16:00 | ул. Строителей, д. 8 корп.1, 8 корп. 3 Пролетарская наб., д. 8, 10
45 | ТГЭ | РП-23 б-р Ногина | ПР | ППР | П | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | б-р Ногина, 2, 4, 4/2, 4 к.2, 5, 6 к.5
46 | ТГЭ | ТП-451 Борихино поле | ПР | ремонтные работы | П | 2019-08-15 | 9:30 | 2019-08-15 | 12:00 | Борихино поле, 5
47 | ТГЭ | ТП-787 пос. Литвинки | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-08-16 | 9:30 1 с.ш. | 2019-08-16 | 15:00 1 с.ш. | СШ № 47 пос. Литвинки,36, КНС
48 | ТГЭ | ТП-567 ул.Спартака д.39а | ПР | ремонтные работы | П | 2019-08-13 | 13:30 2 с.ш. | 2019-08-13 | 16:00 2 с.ш. | Спартака 43б,Спартака 41 б,39,42
49 | ТГЭ | ТП-126 ул. Жигарева | ЦР | электромонтажные работы | П | 2019-08-16 | 13:00 | 2019-08-16 | 15:00 | ул. Володарского, д. 2 ул. Жигарева, д. 44, 46
50 | ТГЭ | ТП-199, ул. Кр. Октября, д. 107/1 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 16:00 | ул. Сквозная 1-11, 6-12 ул Речная 1-17,4-12 ул. К. Октября 80-114,93-123
51 | ТГЭ | ТП-390, ул. Дрожжина, ул. Просторная | МР | Замена аварийных опор | П | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 16:00 | ул Луговая 44а - 88, 55 - 69 ул Загородная 56 ул Дрожжина 53 - 75, 58 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 70 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 50 - 66, 41 - 57 п-д Дрожжина 1 2-8,3-5 п-д Дрожжина 2 1-7 п-д Южный 2 - 18, 1-15 п-д Островского 1-7
52 | ТГЭ | ТП-700 ул. Можайского | МР | ремонтные работы | П | 2019-08-19 | 13:30 2 с.ш. | 2019-08-19 | 15:00 2 с.ш. | ул. Можайского, д. 60, 62, 60б б-р Гусева, д. 41 ул. Левитана, д. 42, 44
53 | ТГЭ | ТП-174 ул. Конечная | МР | ремонтные работы | П | 2019-08-19 | 9:30 | 2019-08-19 | 12:00 | ул. Конечная, 2/57-68, 5, 3, 45 ул. Восточная, 1/56-63, 2-70 ул. Дальняя, 33/45-63/38, 32/42-68/18 ул. Глинки, 37-65/41, 34-54 ул. Народная, 33-57/24, 30/29-56, 37 ул. Трудовая, 29/25, 29/23, 52/16 ул. Тургенева, 87-103, 72-104/42 п-д Тургенева, 1/39-15/40, 2/41-16/42 ул. Загородная, 17а-39/50, 20-38, 70-74 п-д Загородный, 1/55-13, 2/57-16/58 ул. Линейная, 110/18, 111, 116, 113/16, 115/20 ул. Транспортная, 64, 66, 68
54 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-19 | 10:00 | 2019-08-19 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
55 | ТГЭ | ТП-53, ул. Р. Люксембург | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 16:00 | ул Туполева 1/46-41/47, 51 ул Р Люксембург 31-71, 42,42а ул Новозаводская 2 41, 43, 48 ул Добролюбова 38,40, 42, 44, б-р Затверецкий 49 ул А Невского 2 41,50,52
55 | ТГЭ | ТП-342, ул. Дементьева | ЦР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 13:00 | ул Дементьева 39-43, 48-50 наб С. Разина 15,16,18 ул. Рыбацкая 5,3,23
56 | ТГЭ | ТП-753 Спортивный пер. | ЦР | ППР | П | 2019-08-20 | 13:00 | 2019-08-20 | 17:00 | пер. Спортивный, д. 2 кор.2. кор.3, кор.4, ЦТП
57 | ТГЭ | ТП-130 Тверской п-т | ЦР | установка учетов | П | 2019-08-20 | 9:30 | 2019-08-20 | 12:00 | наб. С. Разина, 2
58 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-20 | 10:00 | 2019-08-20 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
59 | ТГЭ | ТП-568, ул. 1-я Пески, д. 44 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 13:00 | ул Детская площадка 1 - 5, 2а пер 1-й Пески 14а,13а пер 2-й Пески 13,15 ул А Степанова 20 - 58 ул Пески 1 29а – 49а, 44 – 52а
60 | ТГЭ | ТП-852, ул. Черкасская | ЗР | Аварийное состояние провода | П | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 16:00 | ул. Черкасская, д. 39-77б, 40-80
61 | ТГЭ | ТП-218 наб. Лазури | МР | ремонтные работы | П | 2019-08-21 | 9:30 | 2019-08-21 | 13:30 | наб. Лазури, 13 ул. Московская, д. 88-114
62 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-21 | 10:00 | 2019-08-21 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
63 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ РП-39-ТП-173-174, отключ.ТП-173,174,390,516 | МР | Замена аварийных опор | П | 2018-08-29 | 9:00 | 2018-08-29 | 16:00 | ул Дальняя 1-67, 2/47-84 ул Луговая 11/21-75, 14-88 ул Транспортная 42-68 ул Трудовая 1/31-55, 12/25-58 ул Народная 1/37-81, 2/35-78 ул Дрожжина 11/15-75, 2/17-70 ул Островского 20-66,19-71 ул Линейная 70-110,111-115 ул Тургенева 57/44-103,54-104/42 ул Конечная 2/57-68 ул Восточная 1/55-63, 2-70 ул Глинки 37-65/41, 34-76 п-д Тургенева 1/39-15/40, 2/41-16/42 ул Загородная 17а-57,20-74 п-д Загородный 1/55-13, 2/57-16/58 ул Южная 1 - 51, 2/57 – 46 шос Бурашевское 43 – 57 ул Просторная 54 - 74, 70/41 – 55 ул Весенняя 39-83 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 16, 1/52 - 51/15 п-д Островского 3, 5 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 п-д Дальний 3 п-д Дальний 4 ул Восточная 8/82
64 | ТГЭ | ТП-364 пос. Власьево | МР | ремонтные работы | П | 2019-08-22 | 9:30 | 2019-08-22 | 13:00 | Московское шоссе, д.13 пос. Власьево, д. 2-34, 3-35 пос. Н.Власьево, д. 2-, 9, 11, 15, 30а
65 | ТГЭ | ТП - 606 п-т Октябрьский | МР | электромонтажные работы | П | 2019-08-22 | 13:30 2 с.ш. | 2019-08-22 | 15:00 2 с.ш. | ул. Можайского, д. 51, 55 Октябрьский п-т, д. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85/49
66 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ РП-13-ТП-290 | МР | подрезка аварийных деревьев | П | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
67 | ТГЭ | ПС Сахарова ф.03 | ЗР | ремонтные работы МРСК | П | 2019-08-22 | 10:00 | 2019-08-22 | 17:00 | ул Маршала Василевского 7а,11-25 ул Маршала Василевского 9 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 13 ул Маршала Василевского 11 ул Маршала Василевского 21,23 ул Маршала Василевского 25 ул Маршала Василевского 15 ул Маршала Василевского 17 ул Школьная 2-6 ул Школьная 3,3а,10 ул Школьная 10 ул Школьная 10 ул Маршала Василевского 27 ул Маршала Василевского 8-22 ул Садовая пос Сахарово 10
68 | ТГЭ | ТП 302 наб А Никитина 26/2 | ЗР | Авариное состояние рубильника | П | 2019-08-21 | 10:40 | 2019-08-21 | 13:00 | ул Горького 19 наб А Никитина 24 наб А Никитина 24 к1 наб А Никитина 26/2 п-т Комсомольский 2/26
69 | ТГЭ | ТП 39 2 с.ш. 0,4кВ | ЦР | Авариное состояние рубильника ул. Советская д.47 (магазин "КОМУС") | П | 2019-08-21 | 13:00 | 2019-08-21 | 15:00 | ул Советская 47 ул Советская 41 ул Советская 66 ул Советская 43 пер Татарский ул Советская 45к2 ул Советская 61
70 | ТГЭ | ТП-316, ул. Солнечная, д. 26 | ПР | замена аварийных опор | П | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:00 | ул Солнечная 1-33/1, 2-34 п-д Полевой 3 7, 4-8 ул Мамулинская 20-26, 29-41 пер Княжнин 1-7 ул Освобождения 1-41,2-6,22-38, 83,89
71 | ТГЭ | ТП-342, ул. Дементьева | ЦР | замена аварийных опор,провода | П | 2019-08-27 | 6:00 | 2019-08-27 | 13:00 | ул Дементьева 39-43, 48-50 наб С. Разина 15,16,18 ул. Рыбацкая 5,3,23
72 | ТГЭ | ТП-91, ул. Лермонтова, д. 8 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:00 | ул Лермонтова 2 - 36, 17а – 41 ул Кирьянова 1а
73 | ТГЭ | ТП-760 ул. Склизкова | ЦР | ППР | П | 2019-08-27 | 13:00 | 2019-08-27 | 17:00 | ул. Склизкова, д. 2, 4, 6, 6а, 8, 10
74 | ТГЭ | ТП-589 ул. Ушакова | ЗР | замена учетов | П | 2019-08-27 | 9:30 1 с.ш. | 2019-08-27 | 13:00 1 с.ш. | ул. Ушакова, 21
75 | ТГЭ | ТП-764 пер. Трудолюбия | ЦР | ППР | П | 2019-08-28 | 13:00 | 2019-08-28 | 17:00 | пер. Трудолюбия, 35 к.1, к.2, 37, 37 к.1, 39, 41, 43, 45 к.1 ул. Роговик, 5
76 | ТГЭ | ТП-451 Борихино поле | ПР | ремонтные работы | П | 2019-08-28 | 9:30 | 2019-08-28 | 12:00 | Борихино поле, 5
77 | ТГЭ | ТП-91, ул. Лермонтова, д.52 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:00 | ул Лермонтова 43 - 67, 38 – 54 пер Волоколамский 27 ул Новошоссейная 2-6,1а-5 ул Куклиновка 2 13,24,24а шос Волоколамское 8,15/63 – 41
78 | ТГЭ | ТП-133 | ПР | Аварийное состояние провода | П | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:00 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 39-57 ул Сиреневая 2-16,3-17
79 | ТГЭ | ТП-242, ул. Бебеля, д. 5/22 | ЦР | Аварийное состояние провода | П | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:00 | ул Д.Донского, д. 26-30,29/18 ул Бебеля, д. 12-20,5/22-11
80 | ТГЭ | ТП-342, ул. Дементьева | ЦР | замена аварийных опор | П | 2019-08-29 | 6:00 | 2019-08-29 | 13:00 | ул Дементьева 39-43, 48-50 наб С. Разина 15,16,18 ул. Рыбацкая 5,3,23
81 | ТГЭ | ТП-750 ул. Виноградова | ПР | ППР | П | 2019-08-29 | 13:00 | 2019-08-29 | 17:00 | ул. Виноградова, 9, 9/2, 10, 12 ул. 6-я Кр. Слободы.50
82 | ТГЭ | ТП-705 б-р Гусева | МР | электромонтажные работы | П | 2019-08-29 | 9:30 2 с.ш. | 2019-08-29 | 13:00 2 с.ш. | б-р Гусева, д. 32, 34 ул. Можайского, д. 58
83 | ТГЭ | ТП-108, пр-т Победы | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-08-30 | 9:00 | 2019-08-30 | 16:00 | пр-т Победы, д. 17/1 Т.Ильиной, д. 3к1
84 | ТГЭ | ТП-133 | ПР | Аварийное состояние провода | П | 2019-08-30 | 9:00 | 2019-08-30 | 16:00 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 39-57 ул Сиреневая 2-16,3-17
85 | ТГЭ
86 | ТГЭ
87 | ТГЭ
88 | ТГЭ
89 | ТГЭ
90 | ТГЭ
91 | ТГЭ
92 | ТГЭ
93 | ТГЭ
94 | ТГЭ
95 | ТГЭ
96 | ТГЭ
97 | ТГЭ
98 | ТГЭ
99 | ТГЭ
100 | ТГЭ
101 | ТГЭ
102 | ТГЭ
103 | ТГЭ
104 | ТГЭ
105 | ТГЭ
106 | ТГЭ
107 | ТГЭ
108 | ТГЭ
109 | ТГЭ
110 | ТГЭ
111 | ТГЭ
112 | ТГЭ
113 | ТГЭ
114 | ТГЭ
115 | ТГЭ
116 | ТГЭ
117 | ТГЭ
118 | ТГЭ
119 | ТГЭ
120 | ТГЭ
121 | ТГЭ
122 | ТГЭ
123 | ТГЭ
124 | ТГЭ
125 | ТГЭ
126 | ТГЭ
127 | ТГЭ
128 | ТГЭ