## Отключения август 2021
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ЗТП№13 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№13 | 2021-08-02 | 9:00 | 2021-08-02 | 12:00 | ул. Гагарина 46-66,35-63; ул. Октябрьская. Л. Толстого, пен\р. Панфилова, ул. Кузьмина; пер. Осташковский 19; ул. Тимофеевская, Коммунальный пр-д; ул.Рябочкина, ул.М.Рябочкина, Продольный пр-зд, пер. Осташковский, пер. Панфилова.; ул. Гагарина 25-31,44-61,
2 | ТГЭ | ЗТП№33 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№33 | 2021-08-02 | 13:00 | 2021-08-02 | 17:00 | ул. Володарского 43 МКД; школа искусств (2); Ленинский 50; школа искусств (1); магазин ул. Володарского 43 1й этаж; администрация Осташковского городского округа (1); администрация Осташковского городского округа (2); гараж администрации ; "Росгосстрах"; котельная №3
3 | ТГЭ | ТП№1 ПСВесьегонск | Весьегонск | ТП№1 ПСВесьегонск Фид. №2 Опиловка | 2021-08-02 | 9:00 | 2021-08-02 | 12:00 | К. Маркса 1-13а, 2-16 С.Перовской 1а-5, 2-8 Вагжанова 1-45, 2-50
4 | ТГЭ | ТП№12 ПСВесьегонск | Весьегонск | ТП№12 ПСВесьегонск Фид. №2 Замена опор. | 2021-08-02 | 13:00 | 2021-08-02 | 16:00 | Правды 2-10, 1-3 Промышленная 30-33 П. Морозова 26-28,30. Проезд Свободный 12,14,16
5 | ТГЭ | ЗТП№7 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№7 | 2021-08-03 | 9:00 | 2021-08-03 | 12:00 | ул. Магницкого, набережная атракционыЮ Л. Толстого 2-4; 7 уличное освещение; до швейной фабрики, м-н "Карамелли"; до Рабочего городка; рабочий городок
6 | ТГЭ | ЗТП№20 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№20 | 2021-08-03 | 13:00 | 2021-08-03 | 17:00 | ГСК№1; здание МУП "Водоканал", ЖКХ; ВНС№2
7 | ТГЭ | ТП№10 ПСВесьегонск | Весьегонск | ТП№10 ПСВесьегонск Фид. №1 Тех присоединения | 2021-08-03 | 13:00 | 2021-08-03 | 16:00 | П.Морозова 8-24, 7-23, 1В. Правды 5-35 Первомайская 3-29, 2а-30 Октябрьская 6-34, 3-33
8 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП№15 | Старица | Перетяжка провода | 2021-08-03 | 9:00 | 2021-08-03 | 16:00 | Рынок,Центр занятости,ул.Володарского №15,19,21,23,29 ул.Коммунистическая №18А
9 | ТГЭ | ТП-270 пр-т 50 лет Октября | Тверь ПР | ППР | 2021-08-03 | 13:30 | 2021-08-03 | 16:00 | ул.50 лет Октября д.32а(дет.сад №97),34а,34б,30б,30а
10 | ТГЭ | ТП-1025 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-08-03 | 9:00 | 2021-08-03 | 11:00 | ул 26 Июня 9-21,10-20/19 ул Ударная 25-33 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4,5 ул Прошина 1,3 ул Крайняя 2-8
11 | ТГЭ | ТО ТП №42 | Старица | ТО ТП | 2021-08-04 | 9:00 | 2021-08-04 | 15:00 | ДРСУ,Лесхоз,Стройбаза,ул.Завидова 11,12,13,15,17,19,21,22,ул.Адм.Октябрьского 65,67,69, ул.Гусева 40-83
12 | ТГЭ | ТП-372 ул.М.Конева | Тверь ПР | ППР | 2021-08-04 | 9:00 | 2021-08-04 | 13:00 | ул.Конева д.1(школа №38),2,1-15,25-41, ул.Беговая 2 д.1-15,2,2а,3а,4 ,5а,11а ул.Кузнечкая 2 д.2,11,12,14,14а ,ул.Сосновая 1-21,19а
13 | ТГЭ | ТП-404 ул. Коминтерна | Тверь МР | электромонтажные работы | 2021-08-04 | 13:30 | 2021-08-04 | 16:00 | ул. Коминтерна, 81. 81а
14 | ТГЭ | КТП 10/0,4кВ №33 ф.№3 | Удомля | ТР | 2021-08-04 | 9:00 | 2021-08-04 | 17:00 | ул.Мира д.1-18;ул. Пушкина д.1-23,30;ул.Маяковского д.7,9,12,14
15 | ТГЭ | ЗТП№21 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№21 | 2021-08-04 | 9:00 | 2021-08-04 | 12:00 | уличное освещение; пер. Южный, ул. Новая к ТП№24; ул. Новая к озеру ; пер. Южный,ул. Тарасова; ул. Рудинская, Заводская; ул. Комсомольская
16 | ТГЭ | ЗТП№21 | Осташков | ЗТП№21 фид.№6 замена ВЛ-0,4кв | 2021-08-04 | 13:00 | 2021-08-04 | 17:00 | пер. Южный,ул. Тарасова
17 | ТГЭ | КТП-58 ; РУ-10/0,4 кВ | Лихославль | ТО;ТР Доливка масла в расширительный бак по мере необходимости , ревизия контактных соединений оборудования 0,4 кВ | 2021-08-04 | 9:00 | 2021-08-04 | 16:00 | ул. Вагжанова
18 | ТГЭ | ТП№35 ПСВесьегонск | Весьегонск | ТП№35 ПСВесьегонск Фид. №1 Опиловка | 2021-08-04 | 9:00 | 2021-08-04 | 12:00 | Строителей 1,3 Гоголя Пер. Строителей 2-5
19 | ТГЭ | РП-45 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-08-04 | 9:00 | 2021-08-04 | 16:00 | ул Хуторская 1-9,2,4 пер Ручейный 6,7 ул Дорожников 2-28,1,3б пер Дружный 2-22 ул Стрежневая 2-48,11,13,43,31 ул Кривическая 2-42,3-41 ул Новочеркасская 10,24,28,7-29 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 2-12,5 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 – 23,2-10 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 пер Домашний 1-15 пер Заустьевский 8,9 пер Радостный 19 пер Чистый 17/7 ул Просторная 3-21,2-28,5 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5
20 | ТГЭ | КТП 10/0,4кВ №2 | Удомля | ТР | 2021-08-05 | 9:00 | 2021-08-05 | 17:00 | ул.Сердлова (д.1-31),пер.Свердлова(д.4),пер 1-й Красноармейский(д.1а) ИП Бурина М.А.("Авторитет"),МБУ культуры "Клубная система Удомельского района (РДК); Локальная система оповещения КАЭС,ИП Бобров (м-н "Русский плотник"),ул Пионерская (д. 2-18 чет),Управление судебного департамента в Тверской области (НарСуд),Администрация Удом.гор.округа(здание гаража),пер.Свердлова д. 27,27а,29,31,33; ИП ПетрочукС.В.("Идея Мебель")
21 | ТГЭ | ЗТП№65 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№65 | 2021-08-05 | 9:00 | 2021-08-05 | 12:00 | магазина "Пятерочка"; до спортзала; до магазина ИП Петров; пер. Орловой-Савиной. Ул. Кузнечная
22 | ТГЭ | ЗТП№62 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№62 | 2021-08-05 | 13:00 | 2021-08-05 | 17:00 | до элеектрокотельная МКД ул. Строителей 5А, 7А
23 | ТГЭ | ТП-142 | Тверь ПР | замена аварийного провода | 2021-08-05 | 8:00 | 2021-08-05 | 14:00 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 9 - 57, 2 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 пер К Слободы 1 33, 35а, 28, 30
24 | ТГЭ | ЗТП-4 ; РУ-10/0,4 кВ | Лихославль | ТО;ТР Доливка масла в расширительный бак по мере необходимости , ревизия контактных соединений оборудования 0,4 кВ | 2021-08-05 | 9:00 | 2021-08-05 | 16:00 | Ул. Школьная д.2,4;ул. Афанасьева д. 4
25 | ТГЭ | ТП№12 ПСВесьегонск | Весьегонск | ТП№12 ПСВесьегонск Фид. №3 замена опор | 2021-08-05 | 9:00 | 2021-08-05 | 16:00 | Радищева 1-3, 2, 5, 14, 16. Парковая 2-6, 1-5. П. Морозова 31, 34
26 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№3 от ТП №5 | Старица | Установка опор для замены | 2021-08-05 | 9:00 | 2021-08-05 | 15:00 | ул.Мира №13,16,19,25,28А,28Б,маг.Сказка, ул.Адм.Октябрьского №23-43,50-62
27 | ТГЭ | ТП-22 ул. Орджоникидзе | Тверь МР | ППР | 2021-08-06 | 9:00 | 2021-08-06 | 13:00 | ул. Орджоникидзе, 49Д (школа-интернат), санаторий
28 | ТГЭ | ТП-843 ул.Склизкова | Тверь МР | электромонтажные работы | 2021-08-06 | 9:00 1 с.ш. | 2021-08-06 | 15:00 1 с.ш. | ул.Склизкова д.102, ЦТП,104,106, 110 ,112, 114, 116 пр-т Победы, д. 80(Дом ребенка)
29 | ТГЭ | ТП-199 | Тверь ПР | Замена аварийных опор | 2021-08-06 | 13:00 | 2021-08-06 | 16:00 | ул. Сухая 3-33, 4-26 ул. Липовая 4-40, 3/1-25/1 ул. Сквозная 7-11б, 6-12 ул. Короткая 3,4,6 ул. Высокая 3-13,4-10 пр-д 1й Желтиковский 3,9,4,10 пр-д 2й Желтиковский 3,9,4,10
30 | ТГЭ | ЗТП№96 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№96 | 2021-08-06 | 9:00 | 2021-08-06 | 12:00 | уличное освещение; ГИМС; монастырь (1); монастырь (2)
31 | ТГЭ | ЗТП№19 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№19 | 2021-08-06 | 13:00 | 2021-08-06 | 17:00 | Тимофеевская 131; КНС№13; ул. Октябрьская, пер. Литвиненко, База отделения; пер. Литвиненко 61А; ИП "Арсентьев"; ул. Гагарина; уличное освещение; ул. Тимофеевская к пер. Южный;ул. Тимофеевская направо
32 | ТГЭ | ТП№12 ПСВесьегонск | Весьегонск | ТП№12 ПСВесьегонск Фид. №3 замена опор | 2021-08-06 | 9:00 | 2021-08-06 | 16:00 | Радищева 1-3, 2, 5, 14, 16. Парковая 2-6, 1-5. П. Морозова 31, 34
33 | ТГЭ | ТП41 | Торжок | Проведение ППР РУ 10 кВ. и отсека трансформатора | 2021-08-09 | 9:00 | 2021-08-09 | 14:00 | Калининское ш. д. 13-17, 17а, 21, 23, 23а, 25а, 27, 27б, 29, 29а, 31а, 31-35, 31, 31а, 33а, 33б, 35а. д. 37, 37а-37е, 37и, 39, 39а, 39б. 41, 41а-41г, 43, 45а, 45, 49, 34, 36а, 38, 38а-38г, 40, 42. 43б, 45б.
34 | ТГЭ | ЗТП№7 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№7 | 2021-08-09 | 9:00 | 2021-08-09 | 12:00 | ул. Магницкого23-27, 14-24, набережная атракционы, Л.Толстого 2-4; швейная фабрика, м-н "Карамелли"; Рабочий городок
35 | ТГЭ | ЗТП№8 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№8 | 2021-08-09 | 13:00 | 2021-08-09 | 16:00 | ул. 8 Марта 1-15, 2-14; Магницкого 37-46; Л. Толстого; Финансовый техникум, Рудинская 2; ул. Магницкого 48-68, 63-73; ГЛОХ; ул. 8 Марта 17-51,16-42
36 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид.№3 от ТП№3 | Старица | для безопасного производсва работ подрядной организации | 2021-08-09 | 10:00 | 2021-08-09 | 17:00 | Отель "Особняк",Пиццерия, ул.К.Маркса №61,63,69, ул.Завидова №2-9
37 | ТГЭ | ТП-526 | Тверь ЗР | Перенос опоры | 2021-08-09 | 9:00 | 2021-08-09 | 16:00 | ул А Невского 2 2, 25 - 51 ул Архитекторов 7 - 26 ул Р Люксембург 54 б-р Затверецкий 23 - 49, 22 - 48
38 | ТГЭ | ТП-860 б-р Радищева | Тверь ЦР | Допуск Зеленстрой | 2021-08-09 | 9:00 | 2021-08-09 | 16:00 | б-р Радищева д.31-47,д.43,50,56-60 пер. Студенческий д.22-24 ул. Володарского д.23
39 | ТГЭ | ТП-1115 пер.Третьяковский | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2021-08-09 | 13:30 | 2021-08-09 | 16:00 | Третьяковский пер., д.13
40 | ТГЭ | ТО ТП №6 | Старица | ТО ТП | 2021-08-10 | 11:00 | 2021-08-10 | 15:00 | Администрация р-н,Нарсуд,ГАС- выборы,ЗАГС,МФЦ,Пенсионныйф-д,Библиотека,маг.Подсолнух,ул.Советская №.1-16,ул.Захарова №4-63,ул.Ленина №10,37,41,47,49,51,ул.Адм.Октябрьского №10-48,ул.Гусева №7-31,ул.Наб.Волги №2-53
41 | ТГЭ | ТП-158 ул. Румянцева | Тверь ЗР | Перетяжка провода | 2021-08-10 | 9:00 | 2021-08-10 | 16:00 | М.Румянцева 5-13 ул.Мусорского 14-27 б-р Шмидта 29
42 | ТГЭ | ТП-852 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-08-10 | 9:00 | 2021-08-10 | 16:00 | ул Черкасская 76 - 87а
43 | ТГЭ | ТП-173, ТП-117 ул. Линейная, ТП-406 ул.Южная,ТП-1109 ул.Можайского,ТП-1059 ул.Мирная, ТП-1063 ул.Мирная, ТП-668 ул.Весенняя, ТП-516 ул. Народная | Тверь МР | ППР | 2021-08-10 | 9:00 | 2021-08-10 | 13:00 | ул. Линейная, 81(школа, котельная),83, 85, 20, 61-109, 70-108, 101-109,111-115,110 ул. Глинки, 1/43-29, 2/11-30, 67/12-76, 3-29,4-30 ул. Луговая, 11/21-25/20, 14-24,77 - 85, 27/64-49, 75 ул. Транспортная, 42-62/1, 52-60, 62а-68 ул. Трудовая, 1/31-21, 12/25-26, 87 - 95,23, 31-55/18, 30, ул. Народная, 1/37-33, 2/25-28, 59-81, 82, ул. Дрожжина, 11/15-27/14, 2/17-28 ул. Островского, 20-32/6, 19/27 ул. Тургенева, 57/44-81,64-70, 87-103 Бурашевское шоссе, 40,42,44,46,48, АЗС ул.Можайского, 62б, 95,93, 97/50 Угловой пр-д, 25,27,29,31,32,30,28 Южный 1-й пр-д, 29,32 ул. Вологодская(таунхаусы) ул.Новгородская(таунхаусы) ул.Мирная, (таунхаусы) , 3 ул.Новая,(таунхаусы) ул Восточная 99/6, 1а-15,4-32а ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104, 4-20,автокооператив ул Домоткановская 13 - 17 ул. Просторная, 18-74, ул. Дальняя, 18-84, 67/10, 67/12,1/62,3-29б,4-30 ул. Весенняя, 39-83, ул. Южная, 14а-20а, 20-46, ул. Загородная, 49-57, 58 и др., п-д Глинки, 39-80, п-д Народный, 6-8, 1-й Дальний п-д, 2/67-6, 3-й Дальний п-д, 4-й Дальний п-д, ул. Восточная, 8/52
44 | ТГЭ | ТП-174 ул. Конечная | Тверь МР | установка учетов | 2021-08-10 | 9:30 | 2021-08-10 | 13:00 | ул. Конечная, 2/57-68, 5, 3, 45 ул. Восточная, 1/56-63, 2-70 ул. Дальняя, 33/45-63/38, 32/42-68/18 ул. Глинки, 37-65/41, 34-54 ул. Народная, 33-57/24, 30/29-56, 37 ул. Трудовая, 29/25, 29/23, 52/16 ул. Тургенева, 87-103, 72-104/42 п-д Тургенева, 1/39-15/40, 2/41-16/42 ул. Загородная, 17а-39/50, 20-38, 70-74 п-д Загородный, 1/55-13, 2/57-16/58 ул. Линейная, 110/18, 111, 116, 113/16, 115/20 ул. Транспортная, 64, 66, 68
45 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ. фид. "Хлебзавод", РП "Авиационная" | Торжок | ВЛ 10 кВ фид. "Хлебзавод", опора 7А/100, ремонт ВРТ КТП №16 | 2021-08-10 | 9:00 | 2021-08-10 | 16:00 | Калининское ш. д. 16б, 16а, 18-24, 28а, 18а, 24а, 28, 28б, 14а.
46 | ТГЭ | ТО ТП №6 | Старица | ТО ТП | 2021-08-10 | 11:00 | 2021-08-10 | 15:00 | Администрация р-н,Нарсуд,ГАС- выборы,ЗАГС,МФЦ,Пенсионныйф-д,Библиотека,маг.Подсолнух,ул.Советская №.1-16,ул.Захарова №4-63,ул.Ленина №10,37,41,47,49,51,ул.Адм.Октябрьского №10-48,ул.Гусева №7-31,ул.Наб.Волги №2-53
47 | ТГЭ | ЗТП 10/0,4кВ №26 | Удомля | ТО | 2021-08-10 | 9:00 | 2021-08-10 | 12:00 | Администрация Удомельского городского округа (поликлиника); МУП "Развитие территорий"(РКХ)(контора,гараж); ООО "АТЭС"(ЦТП-ввод 1); ООО "Техно Сила"(гараж).
48 | ТГЭ | ЗТП 10/0,4кВ №27 | Удомля | ТО | 2021-08-10 | 13:00 | 2021-08-10 | 17:00 | ул. Карла Маркса д.5,7,9,11,15,18,20; ул.Моисеева д.14-35; ул.Комсомольская; ПАО "Ростелеком"(гараж); Сидоренко В.В(контора); Гусейнова Н.А(кафе "Астория"); Соколов А.Ю.(произв.база); ИП Пушкарев(мастерские К.Маркса 19); Веселов А.Е(гараж); Воробьев И.В.(пилорама); ООО "АТЭС"(ЦТП ввод2); Теле2(Т2 Мобайл).
49 | ТГЭ | ЗТП 10/0,4кВ №28 | Удомля | ТО | 2021-08-11 | 13:00 | 2021-08-11 | 17:00 | ул.Карла Маркса д.2, 23,23а,25,25а,27,28 (дачи,сараи,гаражи,садовые участки); ул.Прибрежная д.Б/Н; Чеканов С.В (маг."Русский плотник"); ИП Колокольцев (маг."Окраина"); МУП "УКС" (КНС); ГКУ Тв.обл."ЦЗН Удомельского района"(гараж); Филиал ФГБУЗ "ЦГ и эпидемиологии №141 ФМБА России"(СЭС); ФКУ "Военный комиссариат Тверской области(военкомат)
50 | ТГЭ | ТП №103, ВЛ 0.4 кВ. фид. "Транспортная инспекция" | Торжок | Опиловка ВЛ 0.4 кВ. | 2021-08-11 | 9:00 | 2021-08-11 | 16:00 | ул. Луначарского: №105-119, 118-120
51 | ТГЭ | РП-10-ТП-813-814 | Тверь ПР | Замена аварийных опор установка РЛНД | 2021-08-11 | 9:00 | 2021-08-11 | 16:00 | дер Борихино 1--95, 2-96 дер Деревнище 1-23, 2-50
52 | ТГЭ | ТП-248 ул. Т. Ильиной | Тверь МР | ППР | 2021-08-11 | 13:30 | 2021-08-11 | 17:00 | ул. Т. Ильиной, д. 28(дет/сад), 31, 33, 33 к.1, 35 п-т Победы, д. 50/23, 52, 54, 56 ул. Лукина, д. 25
53 | ТГЭ | ТП-893 ул Новоторжская | Тверь ЦР | установка учетов | 2021-08-11 | 13:30 | 2021-08-11 | 16:00 | ул. Советская, 18, 20, 20 к.2, 22, 24, светофор Тверской п-т, 11, 13 ул. Новоторжская, 9,15,17,19 Свободный пер., 18, 22
54 | ТГЭ | ТП-563 ул. Новоторжская | Тверь ЦР | ремонтные работы | 2021-08-11 | 9:30 2 с.ш. | 2021-08-11 | 13:00 2 с.ш. | ул. Советская, д. 26, 28 ул. Новоторжская, д. 19, 21, 21 корп.2, 23 Тверской п-т, д. 12
55 | ТГЭ | ТП №11 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП№11 ПСВесьегонск Фид. №1 Опиловка | 2021-08-11 | 9:00 | 2021-08-11 | 12:00 | Сенная 2-12
56 | ТГЭ | ВЛ-10кВ Фид№10 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ-10кВ Фид№10 ПС Весьегонск от ТП №5 в сторону ТП №49 Опиловка | 2021-08-12 | 9:00 | 2021-08-12 | 16:00 | Пер. Западный 1-9, 2-12; 6а. Ул. Серова 46-54, 33-45 Загородная 6-18, 5-17 Ул. Серова 58-60 Пролетарская. Александровская41-69,70а-74. Хвойная Мастерские ( тренажёрный зал) Ул. Александровская 19/3 Ул. Тихонова 4 Cкобникова 22, 24. К. Маркса 67-75 Маяковского 1, 3, 4, 5. Ул. Кирова 12-22 3-9 Cкобникова 23-27,26-30 Л.Толстого 2-20 К. Маркса 51-65 Раздельная 1-3; 2. Ул. Кирова 11-17,12-24 Скобникова 1-19, 2-24 Лесная 1-21, 2-22 Пролетарская 1-27 Советская 2-20 1-19 Ул. Калинина 10-40, 11-41Ул. К. Маркса 1-13а, 2-16 С.Перовской 1а-5, 2-8 Водораздельная 1а-23, 3-24Александровская 2-8а; 1-3а.Ул. Новая 17-39, 8-30 Тихонова 5-19, 6-20 Ул. Тверская 31-43, 32-52 Ул. Тверская 16-26, 17-27.Ул. Кирова 11-17,12-24 Скобникова 1-19, 2-24 Лесная 1-21, 2-22 Пролетарская 1-27 Советская 2-20 1-19 Л. Чайкиной 1-17, 2-18 Черняховского 2-14, 1-17 А. Лапушкина 4в-8, 1-3а Моховая 1-5, 2-6 Сосновая 4-6, 3 Чайковского 1-5, 2-14 Загородная 40-52,35-87 С.Щедрина 2б-36, 19-35 Александровская 48 С.Перовской 1а-5, 2-8 Вагжанова 1-45, 2-50
57 | ТГЭ | ЗТП-3;РУ-10/0,4 кВ | Лихославль | ТО ;ТР Доливка масла в силовой трансформатор, ревизия контактных соединений тр-ра, оборудования 0,4кВ. | 2021-08-12 | 9:00 | 2021-08-12 | 16:00 | ул. Первомайская д.29; ул. Карла Маркса: д.23,25,27,29,31,33,35; пер. Комсомольский д.13ул. Первомайская д.29А;25;19;15;Театральный пер.д.1;2
58 | ТГЭ | ЗТП-7; ВЛ-0.4кВ. фид. №2 | Лихославль | Замена 3-х фазного ввода ул. Речная д.2А | 2021-08-13 | 9:00 | 2021-08-13 | 12:00 | ул. Гагарина д.5; ул. Речная д. №1,2,2А; 1-й Стадионный пер. д.3А.
59 | ТГЭ | ПС Осташков ф10кВ №9 | Осташков | Плановая опиловка ВЛ-10кВ | 2021-08-12 | 9:00 | 2021-08-12 | 16:00 | ТП№11,28,29,34,36,38,40,41,42,43,56,57,62,66,69,73,75,76,77,78,79, 81,82,86,88,91,94,97,99. ТП№11 ул. Загородная (аул); ВНС№7 , Магазин "Прораб"; ул. Загородная (к Ашхену); м-н Штиль; ТП№28 ИП Сапожников; ИП Батарин; ИП Галахов; Агропромэнерго; овощная база(загородная); Спецавтохозяйство; ТП№29 ИП Иванов; ТП№34 Вторчермет(заг); Срубы(заг); ТП№36 ФЕП; Стройка Равелин; КНС №11; ул. Строителей 3-7, Урожайная, Манукян; Урожайная 5; Сельхозхимия, Строителей 9; Урожайная 2-4; Кот.№5. ТП№38 ИП Токин. ТП№40 ОАО Селигерстрой. ТП№41 Пожарнок депо, цех; ТП№42 ул. Озерная 1-112-14,7А; Сенопункт, Новак Б.П; Блок цехов ГНС; Наполнительный цех-1 ГНС; Охраное осв ГНС; Наполнительный цех-2 ГНС. ТП№43 ООО ВудМарк. ТП№56 Столярный цех(заг); Гараж(заг); КНС; Кран; Пилорама. ТП№57 ООО Инчермет; СДЛ; Бетонный завод; Склад цем завода; Цементный склад. ТП№62 Котельная Строителей 7а. ТП№66 Строителей 9; Котельная дет дома; Дет дом; КНС№11. ТП№69 ГР РФ Илясов. ТП№73 Гаражи ГСК Локомативная. ТП№75 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№76 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№77 ВНС№13; АЗС Загородная. ТП№78 АО ОДРСУ. ТП№81 САХ; ГНС катод ст. ТП№82 Пилорама Фотон; ВНС; Соловьев; Гараж Козлов; Гараж Железников. ТП№86 ООО Дорхан Селигер. ТП№88 Камышовый, Нижнерудинская, 2и3 Лучквой; 4 Лучевой. ТП№91 ООО РегионТрейд. ТП№94 Нижнерудинская начало; 1й Лучевой. ТП№97 Строителей 8 стр 1-2. ТП№99 ИП Иванов В.В.
60 | ТГЭ | ПС Осташков ф10кВ №9 | Осташков | Плановая опиловка ВЛ-10кВ | 2021-08-13 | 9:00 | 2021-08-13 | 16:00 | ТП№11,28,29,34,36,38,40,41,42,43,56,57,62,66,69,73,75,76,77,78,79, 81,82,86,88,91,94,97,99. ТП№11 ул. Загородная (аул); ВНС№7 , Магазин "Прораб"; ул. Загородная (к Ашхену); м-н Штиль; ТП№28 ИП Сапожников; ИП Батарин; ИП Галахов; Агропромэнерго; овощная база(загородная); Спецавтохозяйство; ТП№29 ИП Иванов; ТП№34 Вторчермет(заг); Срубы(заг); ТП№36 ФЕП; Стройка Равелин; КНС №11; ул. Строителей 3-7, Урожайная, Манукян; Урожайная 5; Сельхозхимия, Строителей 9; Урожайная 2-4; Кот.№5. ТП№38 ИП Токин. ТП№40 ОАО Селигерстрой. ТП№41 Пожарнок депо, цех; ТП№42 ул. Озерная 1-112-14,7А; Сенопункт, Новак Б.П; Блок цехов ГНС; Наполнительный цех-1 ГНС; Охраное осв ГНС; Наполнительный цех-2 ГНС. ТП№43 ООО ВудМарк. ТП№56 Столярный цех(заг); Гараж(заг); КНС; Кран; Пилорама. ТП№57 ООО Инчермет; СДЛ; Бетонный завод; Склад цем завода; Цементный склад. ТП№62 Котельная Строителей 7а. ТП№66 Строителей 9; Котельная дет дома; Дет дом; КНС№11. ТП№69 ГР РФ Илясов. ТП№73 Гаражи ГСК Локомативная. ТП№75 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№76 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№77 ВНС№13; АЗС Загородная. ТП№78 АО ОДРСУ. ТП№81 САХ; ГНС катод ст. ТП№82 Пилорама Фотон; ВНС; Соловьев; Гараж Козлов; Гараж Железников. ТП№86 ООО Дорхан Селигер. ТП№88 Камышовый, Нижнерудинская, 2и3 Лучквой; 4 Лучевой. ТП№91 ООО РегионТрейд. ТП№94 Нижнерудинская начало; 1й Лучевой. ТП№97 Строителей 8 стр 1-2. ТП№99 ИП Иванов В.В.
61 | ТГЭ | ТП-549, ул. Коминтерна, д. 8 | Тверь ЦР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2021-08-12 | 12:00 | 2021-08-12 | 16:00 | ул. Коминтерна, д. 3,8
62 | ТГЭ | ТП-27(Химволокно) | Тверь МР | установка учетов | 2021-08-12 | 9:30 | 2021-08-12 | 12:00 | п-дь Гагарина,д.1(Авто-69,Компания Стик)
63 | ТГЭ | ТП-10(Химволокно) | Тверь МР | установка учетов | 2021-08-12 | 13:30 | 2021-08-12 | 16:00 | пл. Гагарина, 1(колледж)
| ТГЭ | РП-35 ул. 1-я Суворова | Тверь ЦР | ППР | 2021-08-12 | 13:30 | 2021-08-12 | 17:00 | уо. 1-я Суворова, 10, 11, 15 ул.Коробкова, 10. 11 к.2, 14, 16, 18, 20 п-д Дарвина, 3а
64 | ТГЭ | ТП-256 Вагжановскй п-к | Тверь МР | ППР | 2021-08-13 | 9:30 | 2021-08-13 | 13:00 | пер. Смоленский, 1 (школа) ул.М.Самара д.22,24,26,28,30 наб.Лазури д.7,5,3 пер.Вагжановский д.3
65 | ТГЭ | ТП-843 ул.Склизкова | Тверь МР | электромонтажные работы | 2021-08-13 | 9:30 1 с.ш. | 2021-08-13 | 15:00 1 с.ш. | ул.Склизкова д.102, ЦТП,104,106, 110 ,112, 114, 116 пр-т Победы, д. 80(Дом ребенка)
66 | ТГЭ | ТП №104 | Торжок | Проведение ППР в РУ 10 кВ. и отсеке трансформатора | 2021-08-16 | 9:00 | 2021-08-16 | 14:00 | ул. Луначарского д.42, 80-84, 98, 100, 106,116, 122а, 124,124Б ул. Зеленый городок д. 1-4, 4а-4д, 6, 7-7а, 8, 9-12, 10а.
67 | ТГЭ | ТП№13 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 13:00 | ул. Калининское шоссе: 5,6,9,11,12
68 | ТГЭ | ТП №14 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 13:00 | Калининское ш. д. 43б, 45б,47.
69 | ТГЭ | ВЛ 0,4 кВ. фид. "Магазины", РП "Газовик" | Торжок | Опиловка ВЛ 0.4 кВ. | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 13:00 | Калининское ш. д.:16,16Д,16Е,16Ж,16И
70 | ТГЭ | ТП №3 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-19 | 13:00 | ул. К.Маркса д. 8, 14, ул. Водопойная д. 4, 6, 14. ул. Садовая д. 2-30, 5-19. ул. Пушкина д. 2-30, 1-23. ул. Ст. Разина д. 34, 40-60, 35-63. ул. Тверецкая наб. д. 33а, 33-37, 39-56.
71 | ТГЭ | ТП №4 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-19 | 13:00 | пер. Свердлова д.2-6, 11-19. ул. Загородная д. 31-47. ул. Бадюлина д. 18-56, 17-65. ул. Первомайсая д. 36-62, 45-61, 65-87. ул. Спартака д. 40-50, 43-47, 66, 82. ул. Новая д. 18-22, 21-23. ул. Белинского д. 46-56, 43-47. ул. Свердлова д. 10-16, 24-44, 7-41. пер. Загородный д. 2, 4, 8-14, 1-9. ул. Огородная д. 2-24, 3-17.
72 | ТГЭ | ТП №6 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 13:00 | ул. Кожевников д. 2-38, ул. Конная д. 12-16, 20-40, 27, 29. ул. Осташковская д. 2-46, 1-29. ул. Володарского д. 39-51. ул. Загородная д. 1. ул. Бадюлина д. 2-10, 1-7. ул. Первомайская д. 1-9, 2-8. ул. Спартака д. 1а-7а, 7б, 2, 4а, 6а, 6б.
73 | ТГЭ | ТП №11 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-20 | 9:00 | 2021-08-20 | 13:00 | ул. Мичурина д. 6, 8, 14-40, 44, 21-27. ул. Старицкая д. 60-62, 64-90, 49, 53-71. 2 пер. Старицкий д. 1-5.
74 | ТГЭ | ТП №16 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-20 | 9:00 | 2021-08-20 | 13:00 | Калининское ш. д. 37, 37а-37е, 37и, 39, 39а, 39б.
75 | ТГЭ | ТП №7 | Старица | Для работ подрядной организацц по монтажу щита 0,4кВ | 2021-05-17 | 10:00 | 2021-05-17 | 17:00 | ул.Ленина №14,14А,16,18,24,28,30, 32,34,36,38,40,42,48,50,54,60, №29(маг.Магнит,Чебуречная), №35(Почта),ул.Мира №1,1А,1Б,4-10, ул.К.Маркса №1-33, ПЧ №53
76 | ТГЭ | ТО ТП №26 | Старица | ТО ТП | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 15:00 | ул.К.Маркса 75,75а,79,83, ул.Ленина 98,артскважина
77 | ТГЭ | ПС Старица ф.№ 04 | Старица | Замена опоры ВЛ-10кВ №52 | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 15:00 | СТЭМЗ,ул.Привокзальная №1-28 ул.Пионерская 1а,38,40
78 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№ 4 от КТП 10/0,4 №3 | Удомля | перетяжка провода | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 12:00 | ул.Совхозная д.б/н,18, 29-37(неч);д.Саниково д.39а,61.
79 | ТГЭ | ВЛ-10кВ ф. "Удомля" ТП 10/0,4кв №:10,11,12,13,43,48,52 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | 2021-08-17 | 13:00 | 2021-08-17 | 17:00 | ул. Парковая; территория Лесопитомника (кардон); КФХ Бреус Н.Н.; Приход Князь-Владимирского собора (Часовня); ГК "Милосердие"; ГК "Железный-1"; ГК "Железный-2"; ГК "Сигнал"; ЗАО "Навигатор"; ООО "Цезарь"; ООО "КАЭС-Сервис"; ООО "Вест-Инжиниринг"; МУП "УКС"(КНС).
80 | ТГЭ | ЗТП 10/0,4кВ №27 | Удомля | Замена трансформаторов тока | 2021-08-18 | 13:00 | 2021-08-18 | 17:00 | ул.Карла Маркса д.5,7,9,11,15,18,20; ул.Комсомольская; ул.Моисеева; Гусейнова Н.А.(кафе "Астория"); Сидоренко В.В.(здание конторы); Соколов Ю.А.(произв.база); Пушкарев В.В(мастерские Карла Маркса д.19); Веселов А.Е.(гараж); ИП Воробьев И.В.(лесопильный цех); ООО"АТЭС"(ЦТП ввод 2),
81 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП 10/0,4кВ №4 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне вл-0,4кВ | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 12:00 | ул. Сердлова д.33; ул.Гагарина д.42-77;; пер. Гагарина
82 | ТГЭ | КТП №7 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП№7 ПСВесьегонск Фид. №2 Подключение абонента | 2021-08-16 | 9:00 | 2021-08-16 | 12:00 | Ул. Дельская 13-63, 14-68 Приморская 10-28, 5-13 Пер. Приморский 6-6а
83 | ТГЭ | ТП №11 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП№11 ПСВесьегонск Фид. №1 Опиловка | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 12:00 | Сенная 2-12
84 | ТГЭ | ВЛ-10кВ Фид№10 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ-10кВ Фид№10 ПС Весьегонск от ТП №5 в сторону ТП №49 Опиловка | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 16:00 | Пер. Западный 1-9, 2-12; 6а. Ул. Серова 46-54, 33-45 Загородная 6-18, 5-17 Ул. Серова 58-60 Пролетарская. Александровская41-69,70а-74. Хвойная Мастерские ( тренажёрный зал) Ул. Александровская 19/3 Ул. Тихонова 4 Cкобникова 22, 24. К. Маркса 67-75 Маяковского 1, 3, 4, 5. Ул. Кирова 12-22 3-9 Cкобникова 23-27,26-30 Л.Толстого 2-20 К. Маркса 51-65 Раздельная 1-3; 2. Ул. Кирова 11-17,12-24 Скобникова 1-19, 2-24 Лесная 1-21, 2-22 Пролетарская 1-27 Советская 2-20 1-19 Ул. Калинина 10-40, 11-41Ул. К. Маркса 1-13а, 2-16 С.Перовской 1а-5, 2-8 Водораздельная 1а-23, 3-24Александровская 2-8а; 1-3а.Ул. Новая 17-39, 8-30 Тихонова 5-19, 6-20 Ул. Тверская 31-43, 32-52 Ул. Тверская 16-26, 17-27.Ул. Кирова 11-17,12-24 Скобникова 1-19, 2-24 Лесная 1-21, 2-22 Пролетарская 1-27 Советская 2-20 1-19 Л. Чайкиной 1-17, 2-18 Черняховского 2-14, 1-17 А. Лапушкина 4в-8, 1-3а Моховая 1-5, 2-6 Сосновая 4-6, 3 Чайковского 1-5, 2-14 Загородная 40-52,35-87 С.Щедрина 2б-36, 19-35 Александровская 48 С.Перовской 1а-5, 2-8 Вагжанова 1-45, 2-50
85 | ТГЭ | ТП№12 ПСВесьегонск | Весьегонск | ТП№12 ПСВесьегонск Фид. №3 замена опор | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 16:00 | Радищева 1-3, 2, 5, 14, 16. Парковая 2-6, 1-5. П. Морозова 31, 34
86 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район от ТП-99 | В.Волочек | Выправка опор. | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 13:00 | ул. Санитарная д.8-24, 8 Солнечная д.3-37, Магистральная д.1-17,20-30,Чеховский проезд, 4-я Солнечная 2,9,11,11а, 5-я Солнечная д. 2-30,1-19, 6-я Солнечная д. 2-34,1-31, 7-я Солнечная д.4-36,3-33
87 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф.Правды 27,Крылова 2 от ТП-85. | В.Волочек | Опиловка | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 12:00 | ул. Правды д.27а, Народная д.3,6, Егорова д.2, Крылова д.2,2а,
88 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф. Ветлаборатория от ТП-68 | В.Волочек | Перетяжка провода оп.1-2,7-8. | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 12:00 | Ветлаборатория, Серова 2
89 | ТГЭ | ВЛ-6 кВ ф. 6 от п/с В.Волочек | В.Волочек | Опиловка оп.9-15 | 2021-08-20 | 13:00 | 2021-08-20 | 16:00 | Овражный пер.6-16,3-11, Горьковский пер., Стандартный пер., Профсоюзная д. 7-19, Береговая,Береговая линия, Песчаный пер. д. 8-28,1-23, Лесозаводская д.24,26,Лесозаводская 5-17, 2-26, Овражный пер. 4,Лесозаводская 6/22, магазин,МДОУ детский сад №14, ул. Профсоюзная, д.4.
90 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф. Район от ТП-81 | В.Волочек | Опиловка | 2021-08-21 | 9:00 | 2021-08-21 | 12:00 | Ржевский тракт 46-78,
91 | ТГЭ | ЗТП№21 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№21 | 2021-08-16 | 9:00 | 2021-08-16 | 12:00 | уличное освещение; пер. Южный, ул. Новая к ТП№24; ул. Новая к озеру ; пер. Южный,ул. Тарасова; ул. Рудинская, Заводская; ул. Комсомольская
92 | ТГЭ | ПС Осташков ф10кВ №9 | Осташков | Плановая опиловка ВЛ-10кВ | 2021-08-16 | 13:00 | 2021-08-16 | 16:40 | ТП№11,28,29,34,36,38,40,41,42,43,56,57,62,66,69,73,75,76,77,78,79, 81,82,86,88,91,94,97,99. ТП№11 ул. Загородная (аул); ВНС№7 , Магазин "Прораб"; ул. Загородная (к Ашхену); м-н Штиль; ТП№28 ИП Сапожников; ИП Батарин; ИП Галахов; Агропромэнерго; овощная база(загородная); Спецавтохозяйство; ТП№29 ИП Иванов; ТП№34 Вторчермет(заг); Срубы(заг); ТП№36 ФЕП; Стройка Равелин; КНС №11; ул. Строителей 3-7, Урожайная, Манукян; Урожайная 5; Сельхозхимия, Строителей 9; Урожайная 2-4; Кот.№5. ТП№38 ИП Токин. ТП№40 ОАО Селигерстрой. ТП№41 Пожарнок депо, цех; ТП№42 ул. Озерная 1-112-14,7А; Сенопункт, Новак Б.П; Блок цехов ГНС; Наполнительный цех-1 ГНС; Охраное осв ГНС; Наполнительный цех-2 ГНС. ТП№43 ООО ВудМарк. ТП№56 Столярный цех(заг); Гараж(заг); КНС; Кран; Пилорама. ТП№57 ООО Инчермет; СДЛ; Бетонный завод; Склад цем завода; Цементный склад. ТП№62 Котельная Строителей 7а. ТП№66 Строителей 9; Котельная дет дома; Дет дом; КНС№11. ТП№69 ГР РФ Илясов. ТП№73 Гаражи ГСК Локомативная. ТП№75 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№76 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№77 ВНС№13; АЗС Загородная. ТП№78 АО ОДРСУ. ТП№81 САХ; ГНС катод ст. ТП№82 Пилорама Фотон; ВНС; Соловьев; Гараж Козлов; Гараж Железников. ТП№86 ООО Дорхан Селигер. ТП№88 Камышовый, Нижнерудинская, 2и3 Лучквой; 4 Лучевой. ТП№91 ООО РегионТрейд. ТП№94 Нижнерудинская начало; 1й Лучевой. ТП№97 Строителей 8 стр 1-2. ТП№99 ИП Иванов В.В.
93 | ТГЭ | ЗТП№15 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№15 | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 11:30 | Ленинский пр-т 144-156;ул. Володарского , ул. Октябрьская; пер. Южный, ул. Магницкого, Ленинский пр-т, пр. Калинина; башня Билайн; башня Билай;кафе "Острог"; дом быта 2й этаж; магазин Фролов;Сбербанк;уличное освещение;предприятие "Луч"; Росгвардия;кафе "Каспий";
94 | ТГЭ | ЗТП№68 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№68 | 2021-08-17 | 13:40 | 2021-08-17 | 16:30 | Уч. Корпус ПУ-30;Газовая котельная №4 (1);ул. Загородная д. 10;кафе "Лазурное";МКД ул. Загородная д.10 (2);МКД Новый проезд д. 1;Газовая котельная №4 (2)
95 | ТГЭ | ЗТП№15 | Осташков | ЗТП№15 ; тех присоединение | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 11:30 | Ленинский пр-т 144-156;ул. Володарского , ул. Октябрьская; пер. Южный, ул. Магницкого, Ленинский пр-т, пр. Калинина; башня Билайн; башня Билай;кафе "Острог"; дом быта 2й этаж; магазин Фролов;Сбербанк;уличное освещение;предприятие "Луч"; Росгвардия;кафе "Каспий";
96 | ТГЭ | ЗТП№59 фид 04кв№2 | Осташков | ВЛ-04кв фид№2 от ТП№59 замена опор | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 16:00 | ул. Пакальная Мыза
97 | ТГЭ | ЗТП№59 фид 04кв№2 | Осташков | ВЛ-04кв фид№2 от ТП№59 замена опор | 2021-08-20 | 9:00 | 2021-08-20 | 16:00 | ул. Пакальная Мыза
98 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район от ТП-99 | В.Волочек | Выправка опор. | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 13:00 | ул. Санитарная д.8-24, 8 Солнечная д.3-37, Магистральная д.1-17,20-30,Чеховский проезд, 4-я Солнечная 2,9,11,11а, 5-я Солнечная д. 2-30,1-19, 6-я Солнечная д. 2-34,1-31, 7-я Солнечная д.4-36,3-33
99 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф.Правды 27,Крылова 2 от ТП-85. | В.Волочек | Опиловка | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 12:00 | ул. Правды д.27а, Народная д.3,6, Егорова д.2, Крылова д.2,2а,
100 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф. Ветлаборатория от ТП-68 | В.Волочек | Перетяжка провода оп.1-2,7-8. | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 12:00 | Ветлаборатория, Серова 2
101 | ТГЭ | ВЛ-6 кВ ф. 6 от п/с В.Волочек | В.Волочек | Опиловка оп.9-15 | 2021-08-20 | 13:00 | 2021-08-20 | 16:00 | Овражный пер.6-16,3-11, Горьковский пер., Стандартный пер., Профсоюзная д. 7-19, Береговая,Береговая линия, Песчаный пер. д. 8-28,1-23, Лесозаводская д.24,26,Лесозаводская 5-17, 2-26, Овражный пер. 4,Лесозаводская 6/22, магазин,МДОУ детский сад №14, ул. Профсоюзная, д.4.
102 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф. Район от ТП-81 | В.Волочек | Опиловка | 2021-08-21 | 9:00 | 2021-08-21 | 12:00 | Ржевский тракт 46-78,
103 | ТГЭ | ЗТП№21 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№21 | 2021-08-16 | 9:00 | 2021-08-16 | 12:00 | уличное освещение; пер. Южный, ул. Новая к ТП№24; ул. Новая к озеру ; пер. Южный,ул. Тарасова; ул. Рудинская, Заводская; ул. Комсомольская
104 | ТГЭ | ПС Осташков ф10кВ №9 | Осташков | Плановая опиловка ВЛ-10кВ | 2021-08-16 | 13:00 | 2021-08-16 | 16:40 | ТП№11,28,29,34,36,38,40,41,42,43,56,57,62,66,69,73,75,76,77,78,79, 81,82,86,88,91,94,97,99. ТП№11 ул. Загородная (аул); ВНС№7 , Магазин "Прораб"; ул. Загородная (к Ашхену); м-н Штиль; ТП№28 ИП Сапожников; ИП Батарин; ИП Галахов; Агропромэнерго; овощная база(загородная); Спецавтохозяйство; ТП№29 ИП Иванов; ТП№34 Вторчермет(заг); Срубы(заг); ТП№36 ФЕП; Стройка Равелин; КНС №11; ул. Строителей 3-7, Урожайная, Манукян; Урожайная 5; Сельхозхимия, Строителей 9; Урожайная 2-4; Кот.№5. ТП№38 ИП Токин. ТП№40 ОАО Селигерстрой. ТП№41 Пожарнок депо, цех; ТП№42 ул. Озерная 1-112-14,7А; Сенопункт, Новак Б.П; Блок цехов ГНС; Наполнительный цех-1 ГНС; Охраное осв ГНС; Наполнительный цех-2 ГНС. ТП№43 ООО ВудМарк. ТП№56 Столярный цех(заг); Гараж(заг); КНС; Кран; Пилорама. ТП№57 ООО Инчермет; СДЛ; Бетонный завод; Склад цем завода; Цементный склад. ТП№62 Котельная Строителей 7а. ТП№66 Строителей 9; Котельная дет дома; Дет дом; КНС№11. ТП№69 ГР РФ Илясов. ТП№73 Гаражи ГСК Локомативная. ТП№75 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№76 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№77 ВНС№13; АЗС Загородная. ТП№78 АО ОДРСУ. ТП№81 САХ; ГНС катод ст. ТП№82 Пилорама Фотон; ВНС; Соловьев; Гараж Козлов; Гараж Железников. ТП№86 ООО Дорхан Селигер. ТП№88 Камышовый, Нижнерудинская, 2и3 Лучквой; 4 Лучевой. ТП№91 ООО РегионТрейд. ТП№94 Нижнерудинская начало; 1й Лучевой. ТП№97 Строителей 8 стр 1-2. ТП№99 ИП Иванов В.В.
105 | ТГЭ | ЗТП№15 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№15 | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 11:30 | Ленинский пр-т 144-156;ул. Володарского , ул. Октябрьская; пер. Южный, ул. Магницкого, Ленинский пр-т, пр. Калинина; башня Билайн; башня Билай;кафе "Острог"; дом быта 2й этаж; магазин Фролов;Сбербанк;уличное освещение;предприятие "Луч"; Росгвардия;кафе "Каспий";
106 | ТГЭ | ЗТП№68 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№68 | 2021-08-17 | 13:40 | 2021-08-17 | 16:30 | Уч. Корпус ПУ-30;Газовая котельная №4 (1);ул. Загородная д. 10;кафе "Лазурное";МКД ул. Загородная д.10 (2);МКД Новый проезд д. 1;Газовая котельная №4 (2)
107 | ТГЭ | ЗТП№15 | Осташков | ЗТП№15 ; тех присоединение | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 11:30 | Ленинский пр-т 144-156;ул. Володарского , ул. Октябрьская; пер. Южный, ул. Магницкого, Ленинский пр-т, пр. Калинина; башня Билайн; башня Билай;кафе "Острог"; дом быта 2й этаж; магазин Фролов;Сбербанк;уличное освещение;предприятие "Луч"; Росгвардия;кафе "Каспий";
108 | ТГЭ | ЗТП№59 фид 04кв№2 | Осташков | ВЛ-04кв фид№2 от ТП№59 замена опор | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 16:00 | ул. Пакальная Мыза
109 | ТГЭ | ЗТП№59 фид 04кв№2 | Осташков | ВЛ-04кв фид№2 от ТП№59 замена опор | 2021-08-20 | 9:00 | 2021-08-20 | 16:00 | ул. Пакальная Мыза
110 | ТГЭ | ТП-136 п-д Дарвина | Тверь ЦР | электромонтажные работы | 2021-08-16 | 13:30 | 2021-08-16 | 16:00 | ул. Тимирязева, д. 1-19 п-д Дарвина, д. 7, 10, 13, 21, 21а ул. Спартака, д. 47, 47а, 49
111 | ТГЭ | ТП-22 ул. Орджоникидзе | Тверь МР | ППР | 2021-08-16 | 13:30 | 2021-08-16 | 16:00 | ул. Орджоникидзе, 49Д (школа-интернат), санаторий
112 | ТГЭ | ТП-283 ул.С.Перовской | Тверь ЦР | ППР | 2021-08-17 | 13:30 | 2021-08-17 | 16:00
| ТГЭ | ТП-582 п-т Победы | Тверь МР | ремонтные работы | 2021-08-17 | 9:30 1 с.ш. | 2021-08-17 | 12:00 1 с.ш. | ул. Озерная, д. 8 п-т Победы, д. 27, 35
| ТГЭ | ТП-3 ул.Советская | Тверь ЦР | ремонтные работы | 2021-08-17 | 13:30 1 с.ш. | 2021-08-17 | 16:00 1 с.ш. | ул.Советская д.33 (зак.собрание) наб.С.Разина д.22,д.22а,22б ул.С.Щедрина д.37/11-39/22
| ТГЭ | ТП-718 пос.Химинститут | Тверь МР | электромонтажные работы | 2021-08-18 | 13:30 | 2021-08-18 | 16:00 | пос. Химинститут,1,2.3.4.5.6.7,8,9,10
| ТГЭ | РП-17 ул. Луначарского | Тверь ЗР | ППР | 2021-08-19 | 9:30 | 2021-08-19 | 16:00 | ул.Оборонная, 5,7,9/27 ул. Луначарского, 6, 8 ул. Веселова, 29, 31
| ТГЭ | ТП-661 ул. Коробкова | Тверь ЦР | установка учета | 2021-08-19 | 13:30 2 с.ш. | 2021-08-19 | 16:00 2 с.ш. | ул.Коробкова, 4(стомат.пол-ка), 6, 12 п-т Чайковского, 21а
| ТГЭ | ТП-199 | Тверь ПР | Замена аварийных опор | 2021-08-16 | 13:00 | 2021-08-16 | 16:00 | ул. Сухая 3-33, 4-26 ул. Липовая 4-40, 3/1-25/1 ул. Сквозная 7-11б, 6-12 ул. Короткая 3,4,6 ул. Высокая 3-13,4-10 пр-д 1й Желтиковский 3,9,4,10 пр-д 2й Желтиковский 3,9,4,10
| ТГЭ | ТП-912 | Тверь ЦР | подрезка аварийных ветвей деревьев замена аварийного провода | 2021-08-17 | 12:00 | 2021-08-17 | 16:00 | Краснофлотская наб., д. 9-16
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-143-179 | Тверь ПР | Замена аварийных опор | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 16:00 | ул Топливная 2-10 ул Западная 9-21 ул Авангардная 1-13, 2-14 ул Карбышева 1-25, 12-28 ул Планировочная 2-18, 1-15 ул. Бригадная 19
| ТГЭ | ТП-549 | Тверь ЦР | замена аварийного провода | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 16:00 | ул. Коминтерна, д. 3,8
| ТГЭ | ТП-852 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-08-20 | 9:00 | 2021-08-20 | 16:00 | ул. Черкасская, д. 39-77 б, 40-80
| ТГЭ | ЗТП-3; ВЛ-0.4кВ. фид. №6 | Лихославль | Опиловка древесно-кустарниковой поросли в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ | 2021-08-16 | 9:00 | 2021-08-16 | 12:00 | ул. Карла Маркса д.32,34, 35,36,38,40,42,44,46,48,50, ул. Первомайская д.13,15,17,19; ул. Пролетарская д.46А,46Б,48А,48Б;
| ТГЭ | ЗТП-15; ВЛ-0.4кВ. фид. №4 | Лихославль | Опиловка древесно-кустарниковой поросли в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ | 2021-08-16 | 13:00 | 2021-08-16 | 16:00 | ул. Лихославльская д.30,42,45,46, 48,49,50,51,52,53
| ТГЭ | ЗТП№8 | Осташков | ЗТП№8 ВЛ-0.4кВ №6; тех присоединение ул. 8-ое Марта, д.15. | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 11:30 | ВЛ-0.4 кВ от ТП№8 ул. 8 Марта 1-15, 2-14; Магницкого 37-46; Л. Толстого
| ТГЭ | ЗТП№15 | Осташков | ЗТП№15 ; тех присоединение | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 11:30 | Ленинский пр-т 144-156;ул. Володарского , ул. Октябрьская; пер. Южный, ул. Магницкого, Ленинский пр-т, пр. Калинина; башня Билайн;кафе "Острог"; дом быта 2й этаж; магазин Фролов;Сбербанк;уличное освещение;предприятие "Луч"; Росгвардия;кафе "Каспий";
| ТГЭ | ЗТП-2; РУ-0,4кВ. | Лихославль | Замена на Гл. руб. 0,4кВ. ПН2 фаза "А" | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 10:00 | ул. Пролетарская-чётная: д.18,20,22,24,26,28,30,32,34,36, 38,40,42, 44,46,48, 50,52,54,56, 58,60,62,64,66,68,70,70А ул. Афанасьева д.7 ул. Первомайская д.11А,13А.
| ТГЭ | ТП-294 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-08-20 | 9:00 | 2021-08-20 | 16:00 | ул Коноплянниковой 98-120а, 83,91 ул Волынская 74-112, 71-97, 11 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б наб Тверцы 33-43, ул Нахимова 83-89 пер Съеженский 2-4, 5 ул Красина 48,50
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№ 4 от РП-2 КТПП 10/0,4 №5 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 12:00 | ул. Новая; пер. 2-й Краснорармейский.
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от РП-1 КТПП 10/0,4 №5 | Удомля | Перетяжка провода | 2021-08-24 | 13:00 | 2021-08-24 | 17:00 | ул.Попова; ул.Мюда; ул.Пионерская(д.62); пер.Школьный; пер.Попова; ГКУ Тверской обл. "Удомельское лесничество"; ООО УО "Горжилсервис"; Татаев И.У(Мюда д.3)
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП 10/0,4кВ №1 | Удомля | ТР | 2021-08-25 | 9:00 | 2021-08-25 | 17:00 | ул. Гагарина (д.1-45 неч.,д.2,4,6); пер.Свердлова (д.1-3; д.5-25); Абдулаев Н.Е.(здание магазина)
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП 10/0,4кВ №33 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 12:00 | ул.Дзержинского(д.9-43 неч; б/н (Гулидов);д.51 д.20-52 чет.); ул.Володарского д.14; ИП Башоян Г.Д.(здание мастерских)
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТП 10/0,4кВ №34 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ; Перетяжка провода | 2021-08-26 | 13:00 | 2021-08-26 | 17:00 | ул.Свободная, ул. Ворошилова, ул.Дзержинского(д.2-16 чет; 1-7 неч.); пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17; Удомельское ГОРПО (здание гаража)
| ТГЭ | ТП №135 | Торжок | Проведение ППР в РУ 10 кВ. и отсеке трансформатора | 2021-08-23 | 9:00 | 2021-08-23 | 14:00 | ул. Кутузова д. 1, 1а, 3. ул. Пустынь д. 18а, 18г. СТ ГОВД уч. 2, 4, 10, 13.
| ТГЭ | ТП№23 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-23 | 9:00 | 2021-08-23 | 13:00 | ул. Пустынь д.2-13, 15, 16, 17. ул. Металлистов д. 2, 4. ул. Перовского д. 2-20, 28, 30, 3-25, 21а, 25а. Ленинградское ш. д. 1, 5-11. ул. Заводская д. 4, 6. 1-ый пер. Металлистов д. 2. Гимназия №7: ул. Дзержинского д. 119. Насосная №13 в районе д.119 по ул. Дзержинского. Медцентр "Спасибо, доктор": 1-ый пер. Металлистов д.4.
| ТГЭ | ТП №25 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-23 | 9:00 | 2021-08-23 | 13:00 | ул. Сереневая д. 2, 15, 16. Сиреневый бульв. д. 3, 7, 9, 13, 17, 17а, 21-25, 2, 4. ул. Молодежная д. 1-5, 9-23, 2-10, 18-26, 30, ё32, 36-42. ул. Чапаева д. 1-31, 35-65, 69, 2-66. ул. Урицкого д. 1-61, 65, 67, 2-50, 56, 62-70. пер. Урицкого д. 1, 2, 3.
| ТГЭ | ВЛ 0,4 кВ. фид. "База МПТГЭС", ТП 50 | Торжок | Опиловка ВЛ 0.4 кВ. | 2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 13:00 | Без отключения потребителей
| ТГЭ | ТП №25А | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 13:00 | ул. Чехова д. 1-29, 33-57, 61-79, 4-42, 46-72.
| ТГЭ | ТП №26 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 13:00 | ул. Куйбышева д. 1, 2-17, 6а, 21а, 23-28. ул. Калинина д. 11, 19-31, 20-38. ул. Энгельса д. 27-45, 46-54. ул. Луговая д. 2б, 2в.
| ТГЭ | ТП №27 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-25 | 9:00 | 2021-08-25 | 13:00 | ул. Новгородская наб. д. 10-16, 17, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26. ул. Грузинская д. 1-17, 21-27, 2, 4, 10-34. 1-ый Старицкий пер. д. 1.
| ТГЭ | ТП №28 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-25 | 9:00 | 2021-08-25 | 13:00 | Калининское ш. д. 16б, 16а, 18-24, 28а, 18а, 24а, 28, 28б, 14а.
| ТГЭ | ТП №36 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 13:00 | ул. Старицкая д. 5, 9-17, 6, 8, 10, 18-22, 26-36 пер. Ржевский д. 1-17, 2-14, 14а. Пер. Республиканский д. 6. Ул. Ржевская д. 1-45, 2-28, 32-44, ул. Кузнечные ряды д. 8, 10. ул. Бакунина д. 11, 13. ул. Ломоносова д. 2-5. ул. Шевченко д. 2-6.
| ТГЭ | ТП №40 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 13:00 | ул. Спартака д. 52-64, 68-78, 84-88, 53-91. ул. Первомайская д. 87. ул. Октябрьская д. 1, 5-29, 2а, 2б, 2-12, 20-30.
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ. №19 Электрон 1, ПС Алунд | Торжок | По заявке АО Завод МАРС наладка релейной защиты ПС Алунд ф.Электрон-1 | 2021-08-26 | 13:00 | 2021-08-26 | 16:00 | ТП-154 ул. Подольная. ТП-51 ул. Гончарная д. 26, 26в, 26и, 26л, 26о, 26м, 28, 30а-30в, 30д, 30е, 31, 31а, 31б, 29б, 32, 36-52, 48а, 54, 56, 60, 62. ТП-40 ул. Спартака д. 52-64, 68-78, 84-88, 53-91. ул. Первомайская д. 87. ул. Октябрьская д. 1, 5-29, 2а, 2б, 2-12, 20-30. ул. Энтузиастов д. 13, 15, 24, 25, 31, 33, 39-43, 28-34. ул. Возрождения д. 15, 17, 21-39, 16-20, 24. ул. Новоторжская д. 21, 22, 26. 1-ый пер. Новоторжский д. 1-9, 2, 4, 10, 12. 2-ой пер. Новоторжский д. 3-9, 15, 7а, 2-6, 12, 14. ул. Свердлова д. 43, 47, 49, 53-59. ТП-4 пер. Свердлова д.2-6, 11-19. ул. Загородная д. 31-47. ул. Бадюлина д. 18-56, 17-65. ул. Первомайсая д. 36-62, 45-61, 65-87. ул. Спартака д. 40-50, 43-47, 66, 82. ул. Новая д. 18-22, 21-23. ул. Белинского д. 46-56, 43-47. ул. Свердлова д. 10-16, 24-44, 7-41. пер. Загородный д. 2, 4, 8-14, 1-9. ул. Огородная д. 2-24, 3-17. ТП-57 ТП-562 ул. Энтузиастов д. 1-25, 2-26. ул. Возрождения д. 1-13, 2-14. ул. Новоторжская д. 1-5, 9-17, 10, 12, 16, 20, 20а. ул. Огородная д. 21б, 21а, 21-37, 26-30. ул. Октябрьская д. 31. ТП-54 пер. Первомайский д. 5, 7-13, 2. ул. Володарского д. 50-64, 68, 76, 49а, 49, 53, 55. 1-ый Первомайский пер. д. 3-23, 6-10, 14, 16, 20-28. пер. Спартака д. 2-18. 2-ой Первомайский пер. д. 1-4, 6, 8, 10. 3-ий Первомайский пер. д. 2-8. ул. Спартака д. 9б, 9а, 11-37, 8а, 10-16, 20-36, 40. ул. Первомайская 11-45, 10а, 10-34. ул. Огородная д. 19. ул. Бадюлина д. 9-15, 12-16. ТП-77 ул. Володарского д. 61, 67, 69. ул. Осташковская д. 48, 50. ТП-87 ул. Осташковская д. 35. ТП-6 ул. Кожевников д. 2-38, ул. Конная д. 12-16, 20-40, 27, 29. ул. Осташковская д. 2-46, 1-29. ул. Володарского д. 39-51. ул. Загородная д. 1. ул. Бадюлина д. 2-10, 1-7. ул. Первомайская д. 1-9, 2-8. ул. Спартака д. 1а-7а, 7б, 2, 4а, 6а, 6б. ТП-563 ул. Шевченко д. 37-43, 47-53, 50, 52, 56. пер. Шевченко д. 1, 2, 6, 7.
| ТГЭ | КТП №51 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-27 | 9:00 | 2021-08-27 | 13:00 | ул. Гончарная д. 26, 26в, 26и, 26л, 26о, 26м, 28, 30а-30в, 30д, 30е, 31, 31а, 31б, 29б, 32, 36-52, 48а, 54, 56, 60, 62.
| ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№3 от ТП №5 | Старица | Замена провода на СИП | 2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 15:00 | ул.Мира №13,16,19,25,28А,28Б,маг.Сказка, ул.Адм.Октябрьского №23-43,50-62
| ТГЭ | ТП-613 | Тверь МР | Перенос Опоры | 2021-08-23 | 9:00 | 2021-08-23 | 16:00 | ул Можайского 77 ул Левитана 41-71 п-д М Ульяновой 1 40 - 58 п-д М Ульяновой 2 40-68,39-69 п-д М Ульяновой 3 39 - 69, 40-68 ул Загородная 1-9,2-12 ул Тургенева 2 – 14,17
| ТГЭ | ТП-32 | Тверь ПР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 16:00 | ул Лагерная 2 1а, 1-5, 2а, 2-6 ул Лагерная 1 1-19, 2-20 ул Пичугина 1-9, 20-42 пер Партизанский 17-25, 24-30 п-д Академический 2 3-25, 4-8, 20, 26
| ТГЭ | ТП-387 |  | Замена аварийных опор | 2021-08-24 | 10:00 | 2021-08-24 | 16:00 | шос С Петербургское д.7а,д.9, д9а
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ РП "Тверецкий водозабор" ф3, нас.12 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-08-25 | 9:00 | 2021-08-25 | 16:00
| ТГЭ | ТП-21 | ЦР | Замена аварийного провода | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 16:00 | ул Достоевского 10-40,9-37 ул Д Донского 7-19, 10-14 пер Трудолюбия 13-21,6а-12
| ТГЭ | ТП-852 | ЗР | Замена аварийных опор | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 16:00 | ул. Черкасская, д. 39-77 б, 40-80
| ТГЭ | ТП-548 | ПР | Замена аварийных опор | 2021-08-27 | 9:00 | 2021-08-27 | 16:00 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 33, 8-14, 28-54 ул Республиканская 2 17-25, 18-24 ул Академическая 60, 62, 61 - 67 ул Конева 136 – 154
| ТГЭ | ТП-843 ул.Склизкова | МР | электромонтажные работы | 2021-08-23 | 13:30 2 с.ш. | 2021-08-23 | 16:00 2 с.ш. | ул.Склизкова д.102, ЦТП,104,106, 110 ,112, 114, 116 пр-т Победы, д. 80(Дом ребенка)
| ТГЭ | ТП-172 2-й проезд Карпинского | ЗР | установка учета | 2021-08-24 | 13:30 2 с.ш. | 2021-08-24 | 16:00 2 с.ш. | ул Грибоедова, д.34/68, 34/68 к1,19-31,22-30/65, 32(приемник-распределитель) ул Павлова, д. 49-63, 46/30-62/29 п-д Павлова 2,д.1-9, 2-10 ул Красина, 20-30
| ТГЭ | ТП-404 ул. Коминтерна | МР | электромонтажные работы | 2021-08-25 | 13:30 | 2021-08-25 | 16:00 | ул. Коминтерна, 81. 81а
| ТГЭ | ТП-1062 ул. Фрунзе | ЗР | электромонтажные работы | 2021-08-26 | 9:30 1 с.ш. | 2021-08-26 | 16:00 1 с.ш. | ул. Фрунзе, 20
| ТГЭ | ТП-1062 ул. Фрунзе | ЗР | электромонтажные работы | 2021-08-27 | 9:30 2 с.ш. | 2021-08-27 | 15:00 2 с.ш. | ул. Фрунзе, 20
| ТГЭ | КТП№65 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№65 | 2021-08-23 | 13:00 | 2021-08-23 | 16:00 | КЛ 0.4 КВ от ТП-65 до магазина "Пятерочка" ВЛИ-0.4 кВ от ТП№65 до спортзала, магазин "Магнит", магазин "Верхненолжский" ул. Рабочая, д.33; ВЛИ-0.4 кВ от ТП№65 до магазина ИП Петров ВЛ-0.4 кВ от ТП№65 пер. Орловой-Савиной д14,15; ул. Кузнечная д.48,50; ул.М.Горького д.43.
| ТГЭ | ЗТП№59 фид 0.4кв№2 | Осташков | ВЛ-0.4кв фид№2 от ТП№59 замена опор; перетяжка провода. | 2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 16:00 | ул. Пакальная Мыза, д.1-15, д.2-28; пер.Адрианова, д.20-28; пер.Луначарского, д.26, д.27-31.
| ТГЭ | ПС Осташков ф10кВ №9 | Осташков | Плановая опиловка ВЛ-10кВ | 2021-08-25 | 9:00 | 2021-08-25 | 16:00 | ТП№28,29,34,36,38,40,41,42,43,56,57,62,66,69,73,75,76,77,78,79, 81,82,86,88,91,94,97,99,100. ТП№28 ИП Сапожников; ИП Батарин; ИП Галахов; Агропромэнерго; овощная база(загородная); ТП№81 Спецавтохозяйство, катодная станция защиты( Тверьоблгаз); ТП№29 ИП Иванов ул.Озёрная д.11-43, д.18-34; пер.Озёрный д.1-9,2-10; ТП№34 Вторчермет(заг); Срубы(заг); ТП№36 ФЕП; КНС №11;; ВНС; ул. Строителей 3-9, ул. Урожайная1-5, Манукян; Сельхозхимия, ; Урожайная 2-4; Кот.№5. ТП№38 ИП Токин. ТП№40 ОАО Селигерстрой. ТП№41 "ЛПЦ"х; ТП№42 ул. Озерная 1-13-2-16; пер.Озёрный д.1-9,2-10; ул. Сенопункта д.1-3, Новак Б.П; Блок цехов ГНС; Наполнительный цех-1 ГНС; Охраное осв ГНС; Наполнительный цех-2 ГНС. ТП№43 ООО ВудМарк. ТП№56 Столярный цех(заг); Гараж(заг); КНС; Кран; Пилорама. ТП№57 ООО Инчермет; СДЛ; Бетонный завод; Склад цем завода; Цементный склад. ТП№62 Котельная ул.Озёрная д.7а. ТП№66 Строителей 10; Котельная дет дома; Дет дом; КНС№11. ТП№69 ГР РФ Илясов. ТП№73 Гаражи ГСК Локомативная. ТП№75 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№76 ООО СО Тверьнефтепродукт. ТП№77 ВНС№13; АЗС "Селигернефтепродукт" Пеновское шоссе. ТП№78 ОАО ДРСУ. ТП№82 Пилорама Фотон; ВНС; Соловьев; Гараж Козлов; Гараж Железников. ТП№86 ООО Дорхан Селигер. ТП№88/94 пер. Камышовый д.1-8, ул.Нижнерудинская д. 1-47,д. 2-26; пер. 1-й Лучевой д.1-5; пер. 2-й Лучевой д.1-13,2-8; 3-й Лучевой д.1-5,2-10; 4-й Лучевой д.1-9,2-4; ул.Загородная д.69а-71 ТП№91 ООО РегионТрейд. ТП№97 Строителей 8 стр 1-2. ТП№99 ИП Иванов В.В. ТП№100 Стройка.
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП 10/0,4кВ №33 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 12:00 | ул.Дзержинского(д.9-43 неч; б/н (Гулидов);д.51 д.20-52 чет.); ул.Володарского д.14; ИП Башоян Г.Д.(здание мастерских)
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТП 10/0,4кВ №34 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ; Перетяжка провода | 2021-08-26 | 13:00 | 2021-08-26 | 17:00 | ул.Свободная, ул. Ворошилова, ул.Дзержинского(д.2-16 чет; 1-7 неч.); пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17; Удомельское ГОРПО (здание гаража)
| ТГЭ | ТП №36 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 13:00 | ул. Старицкая д. 5, 9-17, 6, 8, 10, 18-22, 26-36 пер. Ржевский д. 1-17, 2-14, 14а. Пер. Республиканский д. 6. Ул. Ржевская д. 1-45, 2-28, 32-44, ул. Кузнечные ряды д. 8, 10. ул. Бакунина д. 11, 13. ул. Ломоносова д. 2-5. ул. Шевченко д. 2-6.
| ТГЭ | ТП №40 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 13:00 | ул. Спартака д. 52-64, 68-78, 84-88, 53-91. ул. Первомайская д. 87. ул. Октябрьская д. 1, 5-29, 2а, 2б, 2-12, 20-30.
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ. №19 Электрон 1, ПС Алунд | Торжок | По заявке АО Завод МАРС наладка релейной защиты ПС Алунд ф.Электрон-1 | 2021-08-26 | 13:00 | 2021-08-26 | 16:00 | ТП-154 ул. Подольная. ТП-51 ул. Гончарная д. 26, 26в, 26и, 26л, 26о, 26м, 28, 30а-30в, 30д, 30е, 31, 31а, 31б, 29б, 32, 36-52, 48а, 54, 56, 60, 62. ТП-40 ул. Спартака д. 52-64, 68-78, 84-88, 53-91. ул. Первомайская д. 87. ул. Октябрьская д. 1, 5-29, 2а, 2б, 2-12, 20-30. ул. Энтузиастов д. 13, 15, 24, 25, 31, 33, 39-43, 28-34. ул. Возрождения д. 15, 17, 21-39, 16-20, 24. ул. Новоторжская д. 21, 22, 26. 1-ый пер. Новоторжский д. 1-9, 2, 4, 10, 12. 2-ой пер. Новоторжский д. 3-9, 15, 7а, 2-6, 12, 14. ул. Свердлова д. 43, 47, 49, 53-59. ТП-4 пер. Свердлова д.2-6, 11-19. ул. Загородная д. 31-47. ул. Бадюлина д. 18-56, 17-65. ул. Первомайсая д. 36-62, 45-61, 65-87. ул. Спартака д. 40-50, 43-47, 66, 82. ул. Новая д. 18-22, 21-23. ул. Белинского д. 46-56, 43-47. ул. Свердлова д. 10-16, 24-44, 7-41. пер. Загородный д. 2, 4, 8-14, 1-9. ул. Огородная д. 2-24, 3-17. ТП-57 ТП-562 ул. Энтузиастов д. 1-25, 2-26. ул. Возрождения д. 1-13, 2-14. ул. Новоторжская д. 1-5, 9-17, 10, 12, 16, 20, 20а. ул. Огородная д. 21б, 21а, 21-37, 26-30. ул. Октябрьская д. 31. ТП-54 пер. Первомайский д. 5, 7-13, 2. ул. Володарского д. 50-64, 68, 76, 49а, 49, 53, 55. 1-ый Первомайский пер. д. 3-23, 6-10, 14, 16, 20-28. пер. Спартака д. 2-18. 2-ой Первомайский пер. д. 1-4, 6, 8, 10. 3-ий Первомайский пер. д. 2-8. ул. Спартака д. 9б, 9а, 11-37, 8а, 10-16, 20-36, 40. ул. Первомайская 11-45, 10а, 10-34. ул. Огородная д. 19. ул. Бадюлина д. 9-15, 12-16. ТП-77 ул. Володарского д. 61, 67, 69. ул. Осташковская д. 48, 50. ТП-87 ул. Осташковская д. 35. ТП-6 ул. Кожевников д. 2-38, ул. Конная д. 12-16, 20-40, 27, 29. ул. Осташковская д. 2-46, 1-29. ул. Володарского д. 39-51. ул. Загородная д. 1. ул. Бадюлина д. 2-10, 1-7. ул. Первомайская д. 1-9, 2-8. ул. Спартака д. 1а-7а, 7б, 2, 4а, 6а, 6б. ТП-563 ул. Шевченко д. 37-43, 47-53, 50, 52, 56. пер. Шевченко д. 1, 2, 6, 7.
| ТГЭ | КТП №51 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-27 | 9:00 | 2021-08-27 | 13:00 | ул. Гончарная д. 26, 26в, 26и, 26л, 26о, 26м, 28, 30а-30в, 30д, 30е, 31, 31а, 31б, 29б, 32, 36-52, 48а, 54, 56, 60, 62.
| ТГЭ | ТП-21 | Тверь ЦР | Замена аварийного провода | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 16:00 | ул Достоевского 10-40,9-37 ул Д Донского 7-19, 10-14 пер Трудолюбия 13-21,6а-12
| ТГЭ | ТП-852 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 16:00 | ул. Черкасская, д. 39-77 б, 40-80
| ТГЭ | ТП-548 | Тверь ПР | Замена аварийных опор | 2021-08-27 | 9:00 | 2021-08-27 | 16:00 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 33, 8-14, 28-54 ул Республиканская 2 17-25, 18-24 ул Академическая 60, 62, 61 - 67 ул Конева 136 – 154
| ТГЭ | ТП-1062 ул. Фрунзе | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2021-08-26 | 9:30 1 с.ш. | 2021-08-26 | 16:00 1 с.ш. | ул. Фрунзе, 20
| ТГЭ | ТП-1062 ул. Фрунзе | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2021-08-27 | 9:30 2 с.ш. | 2021-08-27 | 15:00 2 с.ш. | ул. Фрунзе, 20
| ТГЭ | ЗТП-34; РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО; ТР Доливка масла в силовой трансформатор, ревизия контактных соединений тр-ра, оборудования 0,4кВ. | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 16:00 | ул. Первомайская д.16 ул. Первомайская д.18 ул. Комсомольская д.51
| ТГЭ | ПС 110/35/10кВ. Фид.-10 "Лих-2" от ЛР №1 оп. №43 до ЗТП-31 | Лихославль | Демонтаж траверсы и монтаж 2-х крюков с изоляторами на оп. №70 ВЛ-10кВ. Фид. №10 "Лих.-2" Опиловка аварийных деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ. | 2021-08-27 | 9:00 | 2021-08-27 | 15:00 | пос. Мышки д.4,5,6,7,8,10,22 -24 пос. Приозёрный, СТ., ИП Боярчук, ИП Барсегян, ООО "Селигер холдинг"
| ТГЭ | ТП-1022 | Тверь ПР | Допуск Зеленстрой | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 16:00 | ул Пролетарская 4 10-38/55 ,9-37/57 ул Пролетарская 5 12-34 ,9-37 ул Гончаровой 47-61
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ЗТП 10/0,4 №38 | Удомля | Замена ПУ | 2021-08-30 | 13:30 | 2021-08-30 | 16:00 | ООО "Новые технологии"(ХПП); ООО "Новые традиции"; ООО "Сфера"; Алиев Э.Х(мойка).
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПП 10/0,4кВ №32 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2021-08-31 | 13:30 | 2021-08-31 | 17:00 | ул. Моисеева д.1-13,15,17; пер. Песчаный д.14,16,19-23.
| ТГЭ | КВЛ №29, ПС Торжок | Торжок | По заявке МРСКа для проверки ТТ | 2021-08-30 | 10:00 | 2021-08-30 | 11:00 | ул. Чехова д. 1б-1ж. 2-ой пер. Чехова д. 1-9, 2-10. 3-ий пер. Чехова д. 1-9, 2-28. 4-ый пер. Чехова д. 1-43. СТ Энергетик уч. 1, уч. Грибкова. ГСК Машиностроитель - 8. ГСК Сельхозхимии. ГСК "Северный" машиностроитель - 6 ТП-76: Гражданин РФ Белобров М.В.: Ленинградское ш. ТП-79: ГБУ Торжокская "СББЖ": Ленинградское ш. 54а. ТП-99: Ленинградское ш. д. 46а, 46-54. МРЭО ГИБДД №3: Ленинградское ш. д. 52а. Мастерские МУП "Звезда": Ленинградское ш. д. 52а. ГСК Митино. ТП-109: Ленинградское ш. д. 46б. Горэнерго: Ленинградское ш. д. 52б. Транзит сервис, Торавто, ООО Ритм: Ленинградское ш. д. 52. ГСК Сельзозтехника. РП-Завода: ООО "БалтНетТранс" ТП-25: ул. Серерная д. 2, 15, 16. Сиреневый бульв. д. 3, 7, 9, 13, 17, 17а, 21-25, 2, 4. ул. Молодежная д. 1-5, 9-23, 2-10, 18-26, 30, 32, 36-42. ул. Чапаева д. 1-31, 35-65, 69, 2-66. ул. Урицкого д. 1-61, 65, 67, 2-50, 56, 62-70. пер. Урицкого д. 1, 2, 3.
| ТГЭ | КВЛ №13, ПС Торжок | Торжок | По заявке МРСКа для проверки ТТ | 2021-08-30 | 11:00 | 2021-08-30 | 12:00 | Без отключения потребителей
| ТГЭ | ТП №53 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-30 | 10:00 | 2021-08-30 | 14:00 | ул. Стадионная д. 12-32, 36, 38, 1-5, 53. 1-ый пер. Пугачева д. 1-13, 2-10, 17. ул. Студенческая д.1
| ТГЭ | ТП №54 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-30 | 10:00 | 2021-08-30 | 14:00 | пер. Первомайский д. 5, 7-13, 2. ул. Володарского д. 50-64, 68, 76, 49а, 49, 53, 55. 1-ый Первомайский пер. д. 3-23, 6-10, 14, 16, 20-28. пер. Спартака д. 2-18. 2-ой Первомайский пер. д. 1-4, 6, 8, 10. 3-ий Первомайский пер. д. 2-8. ул. Спартака д. 9б, 9а, 11-37, 8а, 10-16, 20-36, 40. ул. Первомайская 11-45, 10а, 10-34. ул. Огородная д. 19. ул. Бадюлина д. 9-15, 12-16.
| ТГЭ | КТП №16 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-31 | 10:00 | 2021-08-31 | 14:00 | Калининское ш. д. 37, 37а-37е, 37и, 39, 39а, 39б.
| ТГЭ | ТП №65 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-31 | 10:00 | 2021-08-31 | 14:00 | ул. Дзержинского д. 79-93, 97-105, 107, 150, 154, 160. ул. Соминка д. 8, 8г, 9, 11. ул. Пролетарская д. 91-99, 98-118, 139-146.
| ТГЭ | ТП №69 | Торжок | Установка контрольных ПУ на главный рубильник 0.4 кВ. подрядчиком | 2021-08-31 | 10:00 | 2021-08-31 | 14:00 | ул. Белинского д. 9, 11, 21, 25-41, 14-20, 28-48. ул. Новая д. 7а, 9-21, 8-16. ул. Больничная д. 1-23, 2а, 2-18, 22-26. пр-д Некрасова д. 3-11. ул. Загородная д. 36, 49. ул. Свердлова д. 8, 21.
| ТГЭ | ЗТП-34; РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО; ТР Доливка масла в силовой трансформатор, ревизия контактных соединений тр-ра, оборудования 0,4кВ. | 2021-08-30 | 9:00 | 2021-08-30 | 16:00 | ул. Первомайская д.16 ул. Первомайская д.18 ул. Комсомольская д.51
| ТГЭ | ЗТП-3; РУ-0,4кВ. | Лихославль | Ремонт рубильника фид.№3 | 2021-08-31 | 9:00 | 2021-08-31 | 16:00 | ул. Карла Маркса д.23,25, 27,29 ул. Первомайская д.27,29,31 ул. Пролетарская д.46А,46Б,48А,48Б;
| ТГЭ | ТО ТП №22 | Старица | ТО ТП | 2021-08-30 | 10:00 | 2021-08-30 | 15:00 | ул.К.Маркса 32-78 (четные) ул.Набережная р.Старченки 1-25
| ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ от ТП№36,ФЕП; КНС №11; ВНС№12; ул. Строителей 3-9, ул. Урожайная1-5;гаражи, Манукян;контора Сельхозхимия ; МКД Урожайная 2-4; Котельная№5. | Осташков | плановая опиловка ВЛ-0.4кВ от ТП-10/0.4кВ №36 по всем фидерам. | 2021-08-30 | 9:00 | 2021-08-30 | 16:30 | ВЛ-0.4 кВ от ТП№36,ФЕП; КНС №11;; ВНС№12; ул. Строителей 3-9, ул. Урожайная1-5,гаражи, Манукян;контора Сельхозхимия, ; МКД Урожайная 2-4; Котельная№5.
| ТГЭ | ЗТП№10 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№10 | 2021-08-31 | 8:30 | 2021-08-31 | 11:30 | 1-й Путейский1-17/2-22;2-й Путейский1-7/2-18.
| ТГЭ | ЗТП№48 | Осташков | Техническое обслуживание ТП№48 | 2021-08-31 | 13:00 | 2021-08-31 | 16:30 | Михайлов(склад),гараж,КНС,Котельная№14.
| ТГЭ | ТП-824 | Тверь ЗР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2021-08-30 | 9:00 | 2021-08-30 | 16:00 | ул Школьная, д. 22-36, 7-23 ул Гаражная, д. 2-14, 1-7 ул 2-я Гаражная, д. 2-8 ул Заречная, д. 2-10,3-19
| ТГЭ | ТП-297 | Тверь ПР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2021-08-30 | 9:00 | 2021-08-30 | 16:00 | ул Коробкова 15-21,24-54а Торговая пл 2,4 ул Головлева 1/5-7/2,2-16 ул Пролетарская 4 1-7, 2/35-8а ул Пролетарская 5 1-9, 2/27-10 ул Пролетарская 6 1-7, 2/19-10 ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6
| ТГЭ | ТП-1022 | Тверь ПР | Допуск Зеленстрой | 2021-08-31 | 9:00 | 2021-08-31 | 16:00 | ул Пролетарская 4 10-38/55 ,9-37/57 ул Пролетарская 5 12-34 ,9-37 ул Гончаровой 47-61
| ТГЭ | ТП-102 ул. Московская | Тверь МР | ремонтные работы | 2021-08-30 | 13:30 1 с.ш. | 2021-08-30 | 16:00 1 с.ш. | ул. Московская, 10, 24 к.1, к.2, к.3, 29, 33 Вагжановский пер, 6, 8а
| ТГЭ | ТП-1057 ул. Ротмистрова | Тверь МР | ППР | 2021-08-31 | 13:30 | 2021-08-31 | 17:00 | ул. Ротмистрова. Д. 29а,29б,29г
| ТГЭ | ТП-199 | Тверь ПР | Замена аварийных опор | 2021-08-31 | 9:00 | 2021-08-31 | 16:00 | ул Тракторная 32-44,35-71 ул Халтурина 83-123,74-96 ул Циолковского 72-86 ул Сквозная 15-23а,18-26 пер Короткий 2-10,1-11 ул Короткая 16а ул Высокая 15-23,14-24 п-д Желтиковский 1 13-17,14-18 п-д Желтиковский 2 15,17,16 п-д Желтиковский 3 3-17,4-16 ул Поперечная 17-21 ул Зеленая 15