## Отключения февраль 2022
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства АО "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | Замена аварийного провода | 2022-02-07 | 9:00 | 2022-02-07 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а, 27-39 ул Соревнования 28 ул Звеньевая 15-27,16-28
2 | ТГЭ | ТП-181 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-07 | 9:00 | 2022-02-07 | 15:00 | ул Чапаева 2/7-6, 5-11 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 2 3-17, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 1-19, 4-18, 36-42 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 70-88,59 пер Вагонников 60-66
3 | ТГЭ | ТП-290 дер. Б.Перемерки | Тверь,МР | ревизия тр-ра | 2022-02-07 | 13:30 | 2022-02-07 | 16:00 | ул.Сердюковская, 4
4 | ТГЭ | ВЛ 6 КВ ТП-728-ТП-865, ТП-885 отключается | Тверь,МР | Замена РЛНД | 2022-02-08 | 9:00 | 2022-02-08 | 16:00 | Ул Химиков 19 Ул. Казанская 12-18 Рябиновый п-к 6-14,7-15 Соловьиный п-к 1-5 Горбухинский п-к 4-18,9-15 Ольховый п-к
5 | ТГЭ | ТП-665 | Тверь ПР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-08 | 9:00 | 2022-02-08 | 15:00 | ул Восстания 1 - 27 ул Криницкого 1 - 19, 2 - 26 ул Семенова 1 - 15, 2 - 18 ул За ЛОЖД 3 2а - 16, 1 - 11 ул За ЛОЖД 2 2 – 10
6 | ТГЭ | ТП-602 б-р Гусева, д.6 | Тверь,МР | допуск для установки учета | 2022-02-08 | 9:30 2 с.ш. | 2022-02-08 | 12:00 2 с.ш. | Б-р Гусева д.4,6,6 к.1 ул.Королева д.8,10(наркодиспансер)
7 | ТГЭ | ТП-451 Борихино поле | Тверь ПР | ремонт трансформатора | 2022-02-08 | 14:00 | 2022-02-08 | 16:00 | Борихино поле, 5
8 | ТГЭ | ТП-643 ул. П. Савельевой | Тверь ЗР | допуск для установки учета | 2022-02-09 | 9:30 2 с.ш. | 2022-02-09 | 13:00 2 с.ш. | ул. П. Савельевой, д. 31, 33 корп.1, 33 корп.2, 33а, 27а Молодежный б-р, д. 6, 8(АТС),светофор
9 | ТГЭ | ТП-818 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-02-09 | 9:00 | 2022-02-09 | 16:00 | Пос.1 Мая д. 1в, 1б, 1а, 3-13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19-27, 27а, 2-10, 10а, 10б, 10 г, 12, 12а, 14-30, 30а
10 | ТГЭ | ТП-120 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-02-09 | 9:00 | 2022-02-09 | 16:00 | ул Комарова 6-14 пер Металлистов 5 3-7,2-8 пер Металлистов 6 1-11, 2-14 ул Металлистов 1 36-42 ул Металлистов 2 30-42, 29-43
11 | ТГЭ | ТП-32 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-02-10 | 9:00 | 2022-02-10 | 16:00 | ул Лагерная 2 7-17, 6-22 ул Лагерная 1 1а ул Республиканская 1 1-5, 2а-6,22-26 ул Республиканская 2 1а, 1-13, 2-14
12 | ТГЭ | ТП-220 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-10 | 9:00 | 2022-02-10 | 12:00 | ул Пленкина 60-74, 39-43 наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-13, 4-14а ул Кутузова 4,7 ул Н Заря 15/14-37, 16-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 1-27/3,7/2,4-6
13 | ТГЭ | ТП-438 Мигаловская наб. | Тверь ПР | ремонт трансформатора | 2022-02-10 | 13:30 | 2022-02-10 | 16:00 | Мигаловская наб, 13, 14,15,15а,16,17
14 | ТГЭ | ТП-432 ул.Кропоткина | Тверь ЗР | допуск для установки учета | 2022-02-10 | 9:30 | 2022-02-10 | 13:00 | ул. Кропоткина, д. 28 - 53, 44 - 62 наб. р. Волги, д. 1 - 29,
15 | ТГЭ | ТП-91 | Тверь,МР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-11 | 9:00 | 2022-02-11 | 15:00 | ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
16 | ТГЭ | ТП-32 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-02-14 | 9:00 | 2022-02-14 | 16:00 | ул Лагерная 2 7-17, 6-22 ул Лагерная 1 1а ул Республиканская 1 1-5, 2а-6,22-26 ул Республиканская 2 1а, 1-13, 2-14
17 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-813-ТП-814 | Тверь ПР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2022-02-15 | 9:00 | 2022-02-15 | 16:00 | д. Борихино 1-69,2-72
18 | ТГЭ | ТП-242 | Тверь ЦР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-15 | 9:00 | 2022-02-15 | 15:00 | ул С.Перовской, д. 11/30 ул Д.Донского, д. 28-30 ул Бебеля, д. 12-18
19 | ТГЭ | ТП- 357 ул.1 Поселковая | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-02-15 | 9:30 | 2022-02-15 | 12:00 | ул.1 Поселковая д.7
20 | ТГЭ | ТП-367 Бежецкое ш. | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-02-15 | 13:30 | 2022-02-15 | 16:00 | ул. Шишкова, 100,90
21 | ТГЭ | ТП-602 б-р Гусева, д.6 | Тверь МР | установка учета | 2022-02-15 | 9:30 2 с.ш. | 2022-02-15 | 12:00 2 с.ш. | Б-р Гусева д.4,6,6 к.1 ул.Королева д.8,10(наркодиспансер)
22 | ТГЭ | ТП-365 пос. Власьево | Тверь МР | ТРТ | 2022-02-16 | 9:30 | 2022-02-16 | 13:00 | пос. Власьево, адм. Производственная база
23 | ТГЭ | ТП-128 ул. Терещенко | Тверь МР | ремонтные работы | 2022-02-16 | 14:00 1с.ш. | 2022-02-16 | 16:00 1с.ш. | ул. Склизкова, 25 стр. 2 ул. Терещенко, 5а
24 | ТГЭ | ТП-279 | Тверь МР | Замена аварийной опоры | 2022-02-16 | 9:00 | 2022-02-16 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
25 | ТГЭ | ТП-234 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-16 | 9:00 | 2022-02-16 | 15:00 | ул Силикатная 2 54 ул Туполева 81-99 ул Пржевальского 43-53,44-54 п-д М Заводской 2-10,1-5 ул Герцена 44-58 Силикатный пр-д 2-32,1-37 ул 1-я Силикатная 9-23
26 | ТГЭ | ТП-75 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-02-17 | 9:00 | 2022-02-17 | 16:00 | п-д Халтурина 16 ул Тракторная 5, б-р Профсоюзов 19-27 ул Халтурина 20,22 ул Севастьянова 12-20
27 | ТГЭ | ТП-795 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-17 | 9:00 | 2022-02-17 | 15:00 | ул Совхозная 2-18 ул Северная 1-17, 2/30-18 пер Вагонников 1 28-58
28 | ТГЭ | ТП-412 пос.Соминка | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-02-17 | 9:30 | 2022-02-17 | 12:00 | ул.Ушакова д.1а
29 | ТГЭ | ТП-126 ул. Жигарева | Тверь ЦР | электромнтажные работы | 2022-02-17 | 9:30 | 2022-02-17 | 13:00 | ул. Володарского, д. 2 ул. Жигарева, д. 44, 46
30 | ТГЭ | ТП-240 ул. Циолковского | Тверь ПР | ремонтные работы | 2022-02-17 | 13:30 | 2022-02-17 | 16:00 | ул. Халтурина, д. 55/28-81, 50-66 ул. Циолковского, д. 22, 24,26/39, 28 - 70/23 ул. Сквозная, д. 25/32-39/26, 32, 34, 36, 54
31 | ТГЭ | ТП-560 ул Чехова | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2022-02-17 | 14:00 | 2022-02-17 | 15:00 | ул Чехова 17,ул Мичурина 10/28
32 | ТГЭ | ТП-23 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-02-21 | 9:00 | 2022-02-21 | 16:00 | ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-68 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2 ул Халтурина 27-37
33 | ТГЭ | ТП-1074 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-21 | 9:00 | 2022-02-21 | 15:00 | Ул.Благоева 54/2, 61/17-69 Ул.Грибоедова 1/82-17/16,4/18 Ул.Грибоедова 2я 1,3,5,7 Ул.Соминка 7/74-17 Ул.Чехова 63/11-71, 64-68/13 Ул.Жореса 59/3,61,66/5-74 Ул.ССтепанова 75/2, 77/1, 82
34 | ТГЭ | ТП-196 Петербургское ш. | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2022-02-21 | 13:30 | 2022-02-21 | 16:00 | ул. Луначарского, 4 Петербургское ш., 48, 52, 54/2
35 | ТГЭ | ТП-279 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-02-22 | 9:00 | 2022-02-22 | 16:00 | ул. Крупской 23-59,22-44 ул Линейная 46-58 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Тургенева 43-55, 34-54 шос Бурашевское 29- 41,13-21 ул Кима 46-62,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42
36 | ТГЭ | ТП-49 Петербугское ш. | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2022-02-22 | 10:00 2 с.ш. | 2022-02-22 | 12:00 | Петербургское ш., 47, 47б,47 к.3(д/сад), 49, 49 к.1, 49 к.2,51,51в, 51 к.4(школа №40), 51 к.6,стройка(д.20) ул. Дорошиха, 1 ул.Стадионная, 55
37 | ТГЭ | ТП-795 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-22 | 9:00 | 2022-02-22 | 15:00 | ул Совхозная 2-18 ул Северная 1-17, 2/30-18 пер Вагонников 1 28-58
38 | ТГЭ | ТП-573 ул.Луначарского | Тверь ЗР | установка учета | 2022-02-22 | 13:30 2 с.ш. | 2022-02-22 | 15:00 2 с.ш. | ул.П.Савельевой, д. 2 , 2 корп.2 ул. Луначарского, 3, 3а, 3б, 5, 5 к.1, 9
39 | ТГЭ | ТП-31 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-02-24 | 9:00 | 2022-02-24 | 16:00 | Ул.Инициативная 1,3,5,6,7,8,9/9,10/7,10/11,2,4
40 | ТГЭ | ТП-1028 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-24 | 9:00 | 2022-02-24 | 15:00 | д.М.Перемерки д. 1-41, 4-34
41 | ТГЭ | ТП-421 ул.Коминтерна | Тверь МР | ремонтные работы | 2022-02-24 | 13:30 | 2022-02-24 | 16:00 | ул.Коминтерна, 22, 38
42 | ТГЭ | ТП-357 ул.1-я Поселковая | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-02-24 | 9:30 | 2022-02-24 | 12:00 | ул. 1-я Поселковая, д.7
43 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ЗТП 10/0,4кВ №47С | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2022-02-24 | 9:00 | 2022-02-24 | 17:00 | ул. Кирова; пер.Кирова; ул. Пионерская д.66,68,76,78,82; ООО "Зубцоввтормет"; ИП Гайдыш Н.Д.(маг."Домовенок-2").
44 | ТГЭ | ТП-511 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-02-25 | 9:00 | 2022-02-25 | 16:00 | ул.Инициативная 13,14, 9/15 ул.Строителей 5/15,7/16,9, 12/2
45 | ТГЭ | ТП-178 ул. Брагина | Тверь ЦР | ремонтные работы | 2022-02-25 | 13:30 | 2022-02-25 | 14:30 | Ул. Революционная, 1-27, 6-32; Ул. Брагина, 3-47, 2-44;36(поликлиника) Ул. Д.Донского, 3,4,6; наб. р. Тьмаки, д. 1, 2, 3, 4, 5, 9
46 | ТГЭ | ТП-344 ул.Веселова | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2022-02-25 | 9:30 | 2022-02-25 | 10:30 | 5-й пер Металлистов ,9,10, 11, 12,14 6-й пер Металлистов ,16/11 ул Веселова, 2, 2г, 4а, 4б, 6в, 1, 20в, 3, 3а, 5, 13а, 15/16,17/13 ул Комарова 16,18,20 ул Танкистов 15/16
47 | ТГЭ | ТП-19 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-02-28 | 9:00 | 2022-02-28 | 16:00 | ул Кутузова 59-101, 56-90 п-д Кутузова 37-57, 42-60 ул Шишкова 53-69а, 42-54 Бульварный пр-д 4 Исаевский пер-к 6-12,7а-11 Литейный пер-к 7,9,10-12а
48 | ТГЭ | ТП-127 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-02-28 | 12:00 | 2022-02-28 | 15:00 | пер Третьяковский 34-38, 35-49 п-д Добролюбова 2 2-8,1-5 п-д Добролюбова 1 2-6,1-5 пер Дурмановский 45-53,44-50 ул Белинского 91/53-137,90-96 ул Добролюбова 89/46-123, 84-130 ул Ломоносова 93/41-115, 90-126
49 | ТГЭ | ТП-997 пос.Элеватор | Тверь МР | установка учета | 2022-02-28 | 9:30 | 2022-02-28 | 12:00 | Сердюковская д.15
50 | ТГЭ | ТП-720 пос.Химинститут | Тверь МР | ремонтные работы | 2022-02-28 | 13:30 | 2022-02-28 | 15:00 | пос.Химинститут, 9б(поликлиника),11,12, 13,14,15, 16,27(д/сад)