|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТГЭ** | ТП 847 Петербургское ш., 119 | ЗР | 20.03.2017 | установка учетов | П | 20.03.2017 | 9:00 |   |   | 20.03.2017 | 13:00 |   |   |   |   | 5 | 2 | 0 | Петербургское ш., д.117, 119  | ЭЭ | установка учетов |
| **ТГЭ** | ТП 573 ул. Луначарского, 3 | ЗР | 20.03.2017 | ремонтные работы | П | 20.03.2017 | 9:00 |   |   | 20.03.2017 | 11:00 |   |   |   |   | 2 | 1 | 0 | ул. П. савельевой 2 к2, 3б | ЭЭ | ремонт рубильника |
| **ТГЭ** | ТП 398 ул. Лукина, 30 | МР | 23.03.2017 | ТРТ | П | 23.03.2017 | 9:00 |   |   | 23.03.2017 | 12:00 |   |   |   |   | 6 | 5 | 1 | ул.Лукина,30 ул.Склизкова,79,81,81а,83,85 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора |
| **ТГЭ** | ТП 381 ул. Горького, 83 | ЗР | 23.03.2017 | ТРТ | П | 23.03.2017 | 13:30 |   |   | 23.03.2017 | 16:00 |   |   |   |   | 8 | 7 | 1 | ул. Горького, 81, 81а, 83, 85, 87 наб. А. Никитина, 84, 86, 110 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора |
| **ТГЭ** | ТП 49 Петербургское ш., 51 | ЗР | 24.03.2017 | аварийное состояние рубильника | П | 24.03.2017 | 9:30 |   |   | 24.03.2017 | 11:00 |   |   |   |   | 4 | 3 | 0 | Петербургсоке ш., 49, 49б, 51, 51в | ЭЭ | ремонт рубильника |
| **ТГЭ** | ТП-325 | ЦР | 20.03.2017 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 20.03.2017 | 10:00 | \* | \* | 20.03.2017 | 12:00 | \* | \* | 24 | \* | 19 | 19 | 0 | ул Симеоновская 89ул Чернышевского 1ул Бассейная 2/12ул Медниковская 24, 28, 34, 50-54, 60/23, 25, 29, 35. 39. 47-55/25 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев |
| **ТГЭ** | ТП-142 | ПР | 20.03.2017 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 20.03.2017 | 13:00 | \* | \* | 20.03.2017 | 15:00 | \* | \* | 24 | \* | 118 | 118 | 0 | прис Серебряковская 1, 8, 9ул К Слободы 7 11а - 57, 2 - 58ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56пер К Слободы 3 17-47, 22-36ул К Слободы 5 58пер К Слободы 1 33, 35апер К Слободы 4 53/17пер К Слободы 2 24аул К Слободы 6 27 - 55, 34 - 56 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев |
| **ТГЭ** | ТП-77, ул. Лукина | МР | 20.03.2017 | аварийное состояние провода | П | 20.03.2017 | 11:00 | \* | \* | 20.03.2017 | 16:00 | \* | \* | 24 | \* | 8 | 7 | 1 | ул Лукина 4, 6, 8, 12, 14ул Орджоникидзе 13/26,15,17 | ЭЭ | аварийное состояние провода |
| **ТГЭ** | ТП-733, ул. С. Лазо, д. 45, 49/69 | ЗР | 21.03.2017 | аварийное состояние опор | П | 21.03.2017 | 9:30 | \* | \* | 21.03.2017 | 16:00 | \* | \* | 24 | \* | 65 | 65 | 0 | ул Котовского 2а, 73, 79ул Кржижановского 51-652-й пр-д Котовского 9, 10ул Репина 52/77-64, 51/75-63/64ул Лазо 24/7-60, 25/7-57ул. 2-я Силикатная 7а | ЭЭ | аварийное состояние опор |
| **ТГЭ** | ТП-668, ул. Домоткановская на пересечении с ул. Восточной | МР | 21.03.2017 | аварийное состояние провода | П | 21.03.2017 | 9:30 | \* | \* | 21.03.2017 | 16:00 | \* | \* | 24 | \* | 23 | 23 | 0 |  ул Восточная 99/6ул Трудовая 87 - 95ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4ул Конечная 100,104ул Луговая 77 - 85ул Домоткановская 13 - 17 | ЭЭ | аварийное состояние провода |
| **ТГЭ** | ТП-406, Угловой пр-д, ул. 2-я Крупская | МР | 22.03.2017 | аварийное состояние провода | П | 22.03.2017 | 9:30 | \* | \* | 22.03.2017 | 16:00 | \* | \* | 24 | \* | 17 | 17 | 0 | п-д Угловой 25-31, 28-32п-д Южный 1 29, 32ул Крупская 2 40-48ул Можайского 97/50, 95, 93 | ЭЭ | аварийное состояние провода |
| **ТГЭ** | ТП-279, 2-й Линейный пр-д, д. 29, 33 | МР | 23.03.2017 | аварийное состояние опор | П | 23.03.2017 | 9:30 | \* | \* | 23.03.2017 | 16:00 | \* | \* | 24 | \* | 109 | 109 | 0 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36, 13/56,15,17шос Бурашевское 23, 25, 28, 30, 34ул Тургенева 2 19-41, 16-32п-д Южный 3 1/25-13, 2/27-16п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6ул М Ульяновой 32-38, 35-57, 61 | ЭЭ | аварийное состояние опор |
| **ТГЭ** | ТП-257, ул. 2-я Серова | ЗР | 23.03.2017 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 23.03.2017 | 9:30 | \* | \* | 23.03.2017 | 16:00 | \* | \* | 24 | \* | 47 | 47 | 0 | ул Серова 7, 9, 11, 14, 16ул Серова 2 1/22-35ул Силикатная 2 11, 13, 23, 24ул Силикатная 1 5ул Туполева 74-112 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев |
| **ТГЭ** | ТП-813, д. Деревнище, д. 36 | ПР | 24.03.2017 | аварийное состояние опор | П | 24.03.2017 | 9:30 | \* | \* | 24.03.2017 | 16:00 | \* | \* | 24 | \* | 43 | 43 | 0 | дер Деревнище 1-25, 2-50 | ЭЭ | аварийное состояние опор |
| **ТГЭ** | ТП-220, Затверецкая наб. , д. 42а | ЗР | 24.03.2017 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 24.03.2017 | 9:30 | \* | \* | 24.03.2017 | 16:00 | \* | \* | 24 | \* | 42 | 42 | 0 | ул Шишкова 1-9, 4-8,наб Затверецкая 40-68аул Старобежецкая 1-15, 2-12пер Клубный 1 1-13, 4-10/21 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев |