## Отключения октябрь 2021
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ТП-213 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-01 | 9:00 | 2021-10-01 | 16:00 | наб.А.Никитина д. 31,33,13
2 | ТГЭ | ТП-486 пр-т Победы | Тверь МР | Ремонтные работы | 2021-10-01 | 9:30 | 2021-10-01 | 12:00 | п-т Победы, д. 76, 78, 103, 105, 107
3 | ТГЭ | ЗТП-51 ; ВЛ-0.4 кВ фид. №1 ул. Пролетарская-нечетная | Лихославль | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ ул.Пролетарская | 2021-10-01 | 9:00 | 2021-10-01 | 19:00 | ул. Пролетарская д.9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,27А,29,35,37, 39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,61А,63,65,67,69,69А63А,65А,54А
4 | ТГЭ | ВЛ 0,4кВ. Фид. "Кожевников" от ТП 6 | Торжок | Для опиловки крон деревьев в охранной зоне ВЛ | 2021-10-01 | 9:00 | 2021-10-01 | 16:00 | ул. Кожевников д. 2-38, магазин Клаксон: ул. Кожевников д. 1а Пилорама ул. Кожевников
5 | ТГЭ | ЗТП№66 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№66 | 2021-10-01 | 9:00 | 2021-10-01 | 11:30 | Строителей 10 МКД; Котельная дет дома; Детский дом;Уличное освещение Дет.дома и СХТ, КНС№12.
6 | ТГЭ | ЗТП№57 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№57 | 2021-10-01 | 13:00 | 2021-10-01 | 16:00 | ООО Инчермет; СДЛ; Бетонный завод; Склад цем завода; Цементный склад
7 | ТГЭ | ВЛ-10кВ Фид№03 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ-10кВ Фид№03 ПС Весьегонск отпайка ДОК -15 Работа подрядной организации | 2021-10-02 | 9:00 | 2021-10-03 | 17:00 | Ул. Дачная 3-29, 4-30 Южная 2-12 Ул. П.Морозова 8-24, 7-23, 1В. Правды 5-35 Первомайская 3-29, 2а-30 Октябрьская 6-34, 3-33 Ул. П.Морозова 1-3, 2-6 Стахановская 3-31, 4-30 Пер. П.Морозова 2б-14 Ул. Южная 14-22 Ул. Промышленная 37 Ул. Правды 2-10, 1-3 Промышленная 30-33 П. Морозова 26-28,30. Проезд Свободный 12,14,16. Ул. Радищева 1-3, 2, 5, 14, 16. Парковая 2-6, 1-5. П. Морозова 31, 34. Ул. Промышленная 7 Ул. Промышленная 5 Ул. Фабричная Долгирева Пер. Рыбозаводской Пл. Промышленная Ул. Промышленная 10;7;9;11;13.
8 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТП 10/0,4кВ №33 | Удомля | Замена ПУ у потребителя | 2021-10-04 | 13:30 | 2021-10-04 | 17:00 | ул.Мира, ул.Пушкина, ул. Маяковского.
9 | ТГЭ | ЗТП№41 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№41 | 2021-10-04 | 8:30 | 2021-10-04 | 12:00 | Пожарное депо, Цех
10 | ТГЭ | ЗТП№56 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№56 | 2021-10-04 | 13:00 | 2021-10-04 | 16:30 | Столярка, Гараж, КНС, Кран, Пилорама, Дорхан (по загородной)
11 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№11 от ТП №25 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2021-10-04 | 9:00 | 2021-10-04 | 16:00 | ул.Адм.Октябрьского 71,84,86
12 | ТГЭ | ТП-1013 дер.Николо-Малица | Тверь КР | ППР | 2021-10-04 | 10:00 | 2021-10-04 | 13:00 | дер.Николо-Малица, ул. Молодежная, д. 1-15
13 | ТГЭ | ТП-814 Борихино поле | Тверь ПР | электромонтажные работы | 2021-10-04 | 9:30 | 2021-10-04 | 13:00 | дер. Борихино,1-95, 1а,1б, 2-96
14 | ТГЭ | ТП-149 ул. Ткача | Тверь ПР | ППР | 2021-10-05 | 9:30 | 2021-10-05 | 12:00 | ул. Ткача, д. 1-7, 2-12 ул. Дзержинского, д. 1, 3, 5, 4-10 ул. Лесная, д.6 ул. М. Конева, д. 69 ул. Б. Полевого, д.9, 15
15 | ТГЭ | ТП-451 Борихино поле | Тверь ПР | ремонтные работы | 2021-10-05 | 14:00 | 2021-10-05 | 16:00 | Борихино поле, 5
16 | ТГЭ | ТП-598 4-й пер.Кр. Слободы | Тверь ПР | установка учета | 2021-10-05 | 10:30 | 2021-10-05 | 13:00 | ул. 4-я Кр.Слободы, 9, 9а, 4а ул 6-я Кр. Слободы, 62
17 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП 10/0,4кВ №1 | Удомля | Замена ПУ у потребителя | 2021-10-05 | 9:00 | 2021-10-05 | 12:00 | ул.Односторонняя, ул.Гагарина д.10-40(четн.)
18 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПП 10/0,4кВ №6 | Удомля | Замена ПУ у потребителя | 2021-10-05 | 13:30 | 2021-10-05 | 17:00 | ул.Калинина, ул.Лесная, ул.Пионерская д.32-42(чет), пер.1-й Красноармейский д.8,10,15,15б,17а,17,19,19а., ОоУро охотников и рыболовов(дом рыбака и охотника), ПАО "МТС".
19 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид№1 от КТП№10 пер. 2-й Путейский | Осташков | Замена опор на ВЛ 0.4 кв фид№1 от КТП№10 | 2021-10-05 | 8:30 | 2021-10-05 | 16:30 | пер. 2-й Путейский
20 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№8 от ТП №8 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2021-10-05 | 9:00 | 2021-10-05 | 16:00 | ул.Адм.Октябрьского 3А,5,7 ул.Наб.р.Воги 1,63 пер.Аптекарский 5,7,9,11,13,15,17,20,22,24,26,28 ул.Гусева 1-10.
21 | ТГЭ | ТП-257 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-04 | 9:00 | 2021-10-04 | 16:00 | ул Осипенко 2 2-30 ул Лазо 2 1-29
22 | ТГЭ | ТП-621-907-863-л/р 2 | Тверь ЗР | Ремонт л/р у ТП-1013 | 2021-10-04 | 10:00 | 2021-10-04 | 10:30 | Кооператив «Услуга» Тверской Николаевский Мужской монастырь Ул Центральная, д. 2-34, 1-43 Ул Школьная, д. 2-20, 5, 1,1а,3а,3 ул Гаражная 9-15а,16-20 ул 3-я Гаражная 28,30,10,1,11 ул. Удачная 8 Освещение трассы Москва - С Петербург дер Николо- Малица: Кооператив "Услуга", ООО"Николоград" дер Николо- Малица, д. 13-17, ул Центральная 2-34,1-43,ул Школьная 2-36,1а-33 ул Заречная 2-10,3-19 ул Лесная 11 - 27, ул Гаражная 3- 23 База "Динамо" шос С Петербургское
23 | ТГЭ | РП-39-ТП 173 | Тверь МР | Замена аварийных опор | 2021-10-05 | 9:30 | 2021-10-05 | 14:00 | ул Вологодская ул Новгородская ул Мирная ул Новая ул Можайского 64,62к1, 68 к1,68 к2, 68 к3,70 ул Глинки 1/43-67, 2/41-100 ул Дальняя 1-67, 2/47-84 ул Луговая 11/21-85,14-88 ул Транспортная 42-62/1 ул Трудовая 1/31-95, 12/25-56 ул Народная 1/37-81, 2/35-108 ул Дрожжина 11/15-75, 2/17-70 ул Островского 20-66,19-71 ул Линейная 70-108 п-д Линейный 2 1-39, 2-36, 13/56,15,17 шос Бурашевское 13-57, 28-50 ул Тургенева 19-81, 16-70 п-д Южный 3 1/25-31, 2/27-32 ул М Ульяновой 32-38, 35-57, 61 ул Линейная 2 3-17,52,54,61 п-д Линейный 1 1/26-13, 2/24-16/43 ул Крупской 23/5-63/6, 20/7-44 ул Кима 33/19-49/2, 46/1-62/2 ул Загородная 2 1-39, 2-36 ул Загородная 1/43-57, 6/41-68 ул Южная 1 - 17, 2/57 – 46 ул Просторная 18 - 74, 70/41 – 55 ул Весенняя 39-83 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 30, 1/52 - 27 п-д Островского 3, 5 п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 п-д Дальний 3 п-д Дальний 4 ул Восточная 8/82,99/6 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Домоткановская 13 – 17
24 | ТГЭ | ТП-75 | Тверь ПР | Допуск Зеленстрой | 2021-10-05 | 9:00 | 2021-10-05 | 12:00 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26
25 | ТГЭ | ВЛ-10кВ ф. "Торговый центр" КТП 10/0.4кВ №1; КТП 10/0.4кВ №2 | Удомля | Замена опор 10кВ | 2021-10-06 | 9:00 | 2021-10-06 | 17:00 | ул.Гагарина,пер Свердлова; ул.Односторонняя; ул.Сердлова (д.1 кв2-31); пер 1-й Красноармейский(д.1,2); ул Пионерская (д. 2-18 чет); ИП Абдулаев Н.Е.(здание магазина); ИП Бурина М.А.("Авторитет"); Локальная система оповещения КАЭС,ИП Бобров (м-н "Русский плотник"); ИП ПетрочукС.В.("Идея Мебель"); Администрация Удом.гор.округа(здание гаража); МБУ культуры "Клубная система Удомельского района (РДК); Управление судебного департамента в Тверской области (НарСуд),
26 | ТГЭ | ТП №41 | Старица | ТО ТП | 2021-10-06 | 9:00 | 2021-10-06 | 16:00 | ул.Пионерская,1А
27 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид№1 от КТП№10 пер. 2-й Путейский | Осташков | Замена опор на ВЛ 0.4 кв фид№1 от КТП№10 | 2021-10-06 | 8:30 | 2021-10-06 | 16:30 | пер. 2-й Путейский
28 | ТГЭ | ЦРП-6 пл.Гагарина | Тверь МР | ППР | 2021-10-06 | 9:30 1 с.ш. | 2021-10-06 | 17:00 1 с.ш. | пл.Гагарина, заправка Тверьнефтепродукт
29 | ТГЭ | ТП-155 ул. Завидова | Тверь МР | ремонтные работы | 2021-10-06 | 9:30 | 2021-10-06 | 10:30 | ул. Завидова, д. 25, 27, 34, 36 ул. Попова, д. 33, 35, 35 корп.1 ул. Фадеева, д. 12, 14
30 | ТГЭ | ТП-279 | Тверь МР | Допуск Зеленстрой | 2021-10-06 | 9:00 | 2021-10-06 | 12:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
31 | ТГЭ | ТП-363 | Тверь МР | Установка повышающего трансформатора | 2021-10-06 | 9:00 | 2021-10-06 | 16:00 | п-д Волжский 8-12,9-13 п-д Офицерский 1-13,2-10 п-д Загородный 10,10а,10б,10/1
32 | ТГЭ | ТП-91-л/р 6 | Тверь МР | Замена аварийного провода | 2021-10-07 | 9:30 | 2021-10-07 | 15:00 | шос Волоколамское 39а ул Локомотивная 5-35 пер Локомативный 2 ул Бригадная 1 ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3,7 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
33 | ТГЭ | ТП-852 | Тверь ПР | Допуск подрядчика | 2021-10-07 | 9:00 | 2021-10-07 | 17:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
34 | ТГЭ | ЦРП-6 пл.Гагарина | Тверь МР | ППР | 2021-10-07 | 9:30 2 с.ш. | 2021-10-07 | 17:00 2 с.ш. | пл.Гагарина, заправка Тверьнефтепродукт
35 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид. №12 от ТП№37 пер. Южный | Осташков | Плановая опиловка ВЛ-0.4кВ фид.№12 от ТП№88. | 2021-10-07 | 8:30 | 2021-10-07 | 12:00 | пер. Южный 11-13, склады Райпо
36 | ТГЭ | ЗТП№36 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№56 | 2021-10-07 | 13:00 | 2021-10-07 | 16:30 | ФЕП; Стройка Равелин; КНС; Строителей 3-7, Урожайная, Манукян; Урожайная 5; Сельхозхимия, Строителей 9; Урожайная 2,4; Котелбная №5
37 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№8 от ТП №22 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2021-10-07 | 9:00 | 2021-10-07 | 16:00 | ул.Иванцова 1,3,3А-Д ул.Наб.Старченки 6,8,10,12,19,21,23
38 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТП 10/0,4кВ №34 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4кВ | 2021-10-07 | 9:00 | 2021-10-07 | 14:00 | пер. Сенной; ул.Полевая д.1а-21; ул.Ленина д.62-74; ИП Фонарев("Империя дерева"); ИП Котлетов(мебельный); ИП Воронцова(Аптека); ИП Хлопушин П.В; Гулиев Д.М(склад)
39 | ТГЭ | ЗТП№42 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№42 | 2021-10-08 | 8:30 | 2021-10-08 | 12:00 | Озерная 1-11,2-14,5а,7а; Сенопункт; ГНС; Наполнительный цех-1 ГНС; Охранное освещение ГНС; Наполнительный цех-2 ГНС
40 | ТГЭ | ЗТП№28 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№28 | 2021-10-08 | 13:00 | 2021-10-08 | 16:30 | ИП Сапожников; ИП Батарин; ИП Галахов; Агропромэнерго; Овощная база; САХ
41 | ТГЭ | ТП-1007 | Тверь МР | ППР | 2021-10-08 | 13:30 | 2021-10-08 | 16:00 | ул.Озерная, д. 7, 7 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, к.7, к.8
42 | ТГЭ | ТП-819 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-08 | 9:00 | 2021-10-08 | 16:00 | Ул. Старая Константиновка д. 9-49
43 | ТГЭ | ТП-852 | Тверь ПР | Допуск подрядчика | 2021-10-08 | 9:00 | 2021-10-08 | 17:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
44 | ТГЭ | ТП-1045 дер.Бобачево | Тверь МР | ППР | 2021-10-11 | 9:30 | 2021-10-11 | 12:00 | Гаражный кооператив дер.Бобачево,60
45 | ТГЭ | ТП-172 2-й проезд Карпинского | Тверь ЗР | установка учета | 2021-10-11 | 13:30 2 с.ш. | 2021-10-11 | 16:00 2 с.ш. | ул Грибоедова, д.34/68, 34/68 к1,19-31,22-30/65, 32(приемник-распределитель) ул Павлова, д. 49-63, 46/30-62/29 п-д Павлова 2,д.1-9, 2-10 ул Красина, 20-30
46 | ТГЭ | ТП 195 | Тверь ПР | Замена аварийных опор | 2021-10-11 | 9:00 | 2021-10-11 | 16:00 | ул. Большевиков д. 29а-47 ул Баррикадная д. 1а-25, 4-26
47 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-11 | 9:00 | 2021-10-11 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
48 | ТГЭ | ВЛ-10кВ Фид№03 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ-10кВ Фид№03 ПС Весьегонск отпайка ДОК -15 Работа подрядной организации | 2021-10-11 | 8:20 | 2021-10-14 | 17:30 | Ул. Дачная 3-29, 4-30 Южная 2-12 Ул. П.Морозова 8-24, 7-23, 1В. Правды 5-35 Первомайская 3-29, 2а-30 Октябрьская 6-34, 3-33 Ул. П.Морозова 1-3, 2-6 Стахановская 3-31, 4-30 Пер. П.Морозова 2б-14 Ул. Южная 14-22 Ул. Промышленная 7 Ул. Промышленная 5 Ул. Фабричная Долгирева Пер. Рыбозаводской Пл. Промышленная Ул. Промышленная 10;7;9;11;13.
49 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф.Район от ТП-157. | В.Волочек | Опиловка. | 2021-10-11 | 9:00 | 2021-10-11 | 9:00 | М.Расковой 53-58
50 | ТГЭ | ВЛ-6 кВ ф.12 п/с Кашарово оп.26/21/1. | В.Волочек | Замена РЛНД №10 | 2021-10-11 | 13:00 | 2021-10-11 | 13:00 | 7 Пролетарская 2-56,23-79, Белякова 54-66,55-65,.5 Пролетарская 2-52,1-51, 6 Пролетарская 23-53,26-52
51 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Коттеджи ТП-30 | В.Волочек | Выправка оп.№15 | 2021-10-12 | 9:00 | 2021-10-12 | 9:00 | ул.Кипренского 2-14, 1-23, Репина 1-11, Лядова 2,2а,2б, Айвазовского 1-15, 2-12, Брюлова 10-28
52 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район ТП-164 | В.Волочек | Опиловка. | 2021-10-12 | 13:00 | 2021-10-12 | 13:00 | ул. Котовского 78-106,81-95 Кр.Печатников 94-104,83-93,Рабочая 76-88, М.Расковой 65-79,62,66
53 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП 10/0,4кВ №1 | Удомля | Замена ПУ у потребителя | 2021-10-12 | 9:00 | 2021-10-12 | 12:00 | ул.Односторонняя; ул.Гагарина д.10-40(чет.)
54 | ТГЭ | КТП 10/0,4кВ №24 | Удомля | ТО | 2021-10-12 | 13:30 | 2021-10-12 | 17:00 | ул. Свободная; ул Карла Маркса д.19б
55 | ТГЭ | ТП-1013 дер.Николо-Малица | Тверь КР | ППР | 2021-10-12 | 10:00 | 2021-10-12 | 13:00 | дер.Николо-Малица, ул. Молодежная, д. 1-15
56 | ТГЭ | ТП-959 ул. Хромова | Тверь ЗР | установка учета | 2021-10-12 | 14:00 1 с.ш. | 2021-10-12 | 16:00 1 с.ш. | ул. Хромова, 84
57 | ТГЭ | ВЛ 6кВ ТП-621-440-907-863 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-12 | 9:00 | 2021-10-12 | 15:00 | д.Н.-Малица, С.-Петербургское ш. д.117, 119
58 | ТГЭ | ТП-257 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-12 | 9:00 | 2021-10-12 | 16:00 | ул Осипенко 2 2-30 ул Лазо 2 1-29
59 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-12 | 9:00 | 2021-10-12 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
60 | ТГЭ | ЗТП 10/0,4кВ №9 | Удомля | ТО | 2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 12:00 | ГК "Луч-2"; ГК "Светлица"; ГБ ОУ СПО "Удомельский колледж"(общежитие); МБУ городской молодежный центр "Звездный"
61 | ТГЭ | КТП 10/0.4кВ №17 | Удомля | ТО | 2021-10-13 | 13:30 | 2021-10-13 | 17:00 | ИП Архипов Ю.Г.(автозапчасти); ИП Капранчиков (Автомойка); Козин(Гараж); ; Капранчикова К.Н.(здание конторы); Плотников В.П.(маг."Вианор"); Борьялев А.Н.; ЗАО"Тверьнефтепродукт"(заправка).
62 | ТГЭ | ТП-422 ул. Кондукторская | Тверь ПР | электромонтажные работы | 2021-10-13 | 9:30 | 2021-10-13 | 13:00 | ул. Авангардная, д. 16-38/16 , 15-25 ул. Складская, д. 24/50, 26 ул. Широкая, д. 16/38- 28/41, 23/42-27/43 ул. Планировочная, д. 15/21-41, 20/23-50/24 п-д Кондукторский, д. 15/34-31/33, 16/32-20 ул. Бригадная, д. 43/27, 31/28, 33/27, 41/28 ул. Кондукторская, д. 10/24-28/31, 15-27/33
63 | ТГЭ | ВЛ 10кВ ТП-91-лр №6 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 16:00 | ул Лермонтова 2 - 36, 17а – 41 ул Кирьянова 1ашос Волоколамское 39а ул Локомотивная 5-35 пер Локомативный 2 ул Бригадная 1 ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3,7 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
64 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
65 | ТГЭ | ТП №17 | Старица | ТО ТП | 2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 16:00 | ул.Пионерская 4,8,15,ул.Чернозерского 40
66 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Казанский пр. ТП-143 | В.Волочек | Опиловка. | 2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 9:00 | Казанский пр. 101,105,
67 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район ТП-128 | В.Волочек | Опиловка. | 2021-10-13 | 13:00 | 2021-10-13 | 13:00 | Ударный пер, Серафимовича, М.Горького 13,16
68 | ТГЭ | ТП №45 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП №45 Фид. №1 ПС Весьегонск По заявке потребителя | 2021-10-13 | 9:30 | 2021-10-13 | 12:00 | Дорожников ,Озёрная, Троицкая, Энергетиков.
69 | ТГЭ | ЗТП-13; РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО;ТР Доливка масла в расширительный бак по мере необходимости, ревизия контактных соединений оборудования 0,4кВ. | 2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 16:00 | ул. Лихославльская д. 55,56,57,58,59,62, 63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,74А77,78,79,80; ул. Бежецкая д. 4,5,7,8,9,10,11,12,14,15, 23,35,37,30,39,41,43,45,47,73,74,75; ул. Озёрная д .3-52, ул. Садовая д. 3-44, пер. Садовый д. 1-19 ул. Октябрьская д. 30/1,32,34, 36,38,39,41,43,45,47,49А,51.
70 | ТГЭ | ТП-279 | Тверь МР | Замена аварийного провода | 2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 15:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
71 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№2 от ТП №4 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2021-10-14 | 9:00 | 2021-10-14 | 16:00 | ул.Завидова 11,12.13.15.17.19.21.22
72 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТПП 10/0,4кВ №5 от РП-0.4кВ №1 | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4кВ | 2021-10-14 | 9:00 | 2021-10-14 | 12:00 | ул.Попова; пер.Попова д.1/1; ул.Пионерская д.62. ГКУ Тв.обл."Удомельское лесничество"; пер.Школьный; ул.Мюда ; Татаев И.У(Мюда 3); ООО УО "Горжилсервис"(Мюда 1); ИП Колокольцев С.А.(маг."Привокзальный").
73 | ТГЭ | КТП 10/0.4кВ №12 | Удомля | ТО | 2021-10-14 | 13:30 | 2021-10-14 | 17:00 | ул. Парковая; территория лесопитомника(кардон); Приход Князь-Владимирского собора(часовня); МУП Удомельское комунальное хозяйство(полигон ТБО); ГК "Милосердие"; КФХ Бреус Н,Н.(конеферма); ГУФ "Удомельская СББЖ"(ветклиника); ООО "Вест-Инжиниринг"
74 | ТГЭ | ТП-138 ул. 15 лет Октября | Тверь МР | ППР | 2021-10-14 | 9:30 | 2021-10-14 | 13:00 | ул. Склизкова, д. 58, 60, 62 ул. 15 лет октября, д. 56, 58, 58а
75 | ТГЭ | ТП-598 4-й пер.Кр. Слободы | Тверь ПР | установка учета | 2021-10-14 | 9:30 | 2021-10-14 | 12:00 | ул. 4-я Кр.Слободы, 9, 9а, 4а ул 6-я Кр. Слободы, 62
76 | ТГЭ | ТП-537 | Тверь ЗР | Замена аварийного провода | 2021-10-14 | 9:00 | 2021-10-14 | 16:00 | дер Бобачево 24-44,17-39
77 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-14 | 9:00 | 2021-10-14 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
78 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-14 | 9:00 | 2021-10-14 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
79 | ТГЭ | ЗТП-2; РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО;ТР Доливка масла в расширительный бак по мере необходимости, ревизия контактных соединений оборудования 0,4кВ. | 2021-10-14 | 9:00 | 2021-10-14 | 16:00 | ул. Пролетарская-чётная: д. 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36, 38,40,42, 44,46,48, 50,52,54,56, 58,60,62,64,66,68,70,70А ул. Афанасьева д.7 ул. Первомайская д.11А,13А.
80 | ТГЭ | ТП №6 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП №6Фид. №2 ПС Весьегонск | 2021-10-14 | 9:30 | 2021-10-14 | 12:00 | Кирова 43-49, 50-56. Советская 36-62, 47-67 Александровская 87 Тодорского 2-12, 1-17 Ленина 1-11, 2-12
81 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Лагерь ТП-83 | В.Волочек | Выправка оп.№7 | 2021-10-14 | 9:00 | 2021-10-14 | 9:00 | пос.Водохронилище
82 | ТГЭ | ТП-146 п-т Ленина | Тверь ПР | ППР | 2021-10-15 | 9:30 | 2021-10-15 | 13:00 | п-т Ленинса, 19/4, 21 ул. Кадемическая, д.20 ул. Л. Чайкиной, д.10
83 | ТГЭ | ТП-819 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-15 | 9:00 | 2021-10-15 | 16:00 | Ул. Старая Константиновка д. 9-49
84 | ТГЭ | ТП-279 | Тверь МР | Замена аварийного провода | 2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 15:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
85 | ТГЭ | ТП-294 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-15 | 9:00 | 2021-10-15 | 15:00 | ул Коноплянниковой 102-120а ул Волынская 74-112, 71-97, 11 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б наб Тверцы 33-43, ул Нахимова 83-89 пер Съеженский 2-4, 5
86 | ТГЭ | ТП-218 ул.Московская | Тверь МР | ППР | 2021-10-15 | 9:30 | 2021-10-15 | 13:00 | наб.реки Лазурь, д. 13 ул. Московская, 96-110, 112, 114, 116
87 | ТГЭ | ЗАО Экскаваторный завод | Тверь МР | Ремонтные работы | 2021-10-16 | 9:00 | 2021-10-16 | 17:00 | Деревня Н. Константиновка д.10-50
88 | ТГЭ | ЗАО Экскаваторный завод | Тверь МР | Ремонтные работы | 2021-10-17 | 9:00 | 2021-10-17 | 17:00 | Деревня Н. Константиновка д.10-50
89 | ТГЭ | ТП 144 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-18 | 9:00 | 2021-10-18 | 16:00 | ул.Мусорского д. 24,24а, 26,28,32/32,30,34
90 | ТГЭ | ТП - 779 | Тверь ЗР | замена ввода из ТП | 2021-10-18 | 9:00 | 2021-10-18 | 16:00 | ул.Шевченко д.8/2, 10, 12
91 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-18 | 9:00 | 2021-10-18 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
92 | ТГЭ | ТП-892 | Тверь ЦР | Допуск Зеленстрой | 2021-10-18 | 9:00 | 2021-10-18 | 12:00 | ул Радищева 24-30 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 29,31
93 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф.Подбельского от ТП-34. | В.Волочек | Выправка оп.№8,Перетяжка проводов оп.4-5 | 2021-10-18 | 9:00 | 2021-10-18 | 12:00 | Тургеневский пер.,ул. Подбельского, Пожарная наб., ул. Осташковская18-24,15,17, почта, конторы
94 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Коттеджи ТП-30 | В.Волочек | Выправка оп.№15 | 2021-10-18 | 13:00 | 2021-10-18 | 17:00 | ул.Кипренского 2-14, 1-23, Репина 1-11, Лядова 2,2а,2б, Айвазовского 1-15, 2-12, Брюлова 10-28
95 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№1 от ТП №10 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2021-10-18 | 9:00 | 2021-10-18 | 15:00 | ул.Половинкина
96 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№3 от ТП №21 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2021-10-19 | 9:00 | 2021-10-19 | 16:00 | ул.Гусева 22-38,35-57; ул.Мира 28Г,29-35,34-44; ул.Набережная Волги 5-11
97 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Коттеджи ТП-105 | В.Волочек | Замена оп.8/6 | 2021-10-19 | 9:00 | 2021-10-19 | 12:00 | Крупской 31-37, 30-36, Чистякова 41-49, 38-60, Узкая 5-17,52-64, Думенского 30-36,29,31,43,45,47
98 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район ТП-164 | В.Волочек | Опиловка. | 2021-10-19 | 13:00 | 2021-10-19 | 16:00 | ул. Котовского 78-106,81-95 Кр.Печатников 94-104,83-93,Рабочая 76-88, М.Расковой 65-79,62,66
99 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-19 | 9:00 | 2021-10-19 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
100 | ТГЭ | ТП-279 | Тверь МР | Перевод питания на ТП-11047 | 2021-10-20 | 9:00 | 2021-10-20 | 16:00 | ул. Крупской 23-59,22-44 ул Линейная 46-58 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Тургенева 43-55, 34-54 шос Бурашевское 29- 41,13-21 ул Кима 46-62,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42
101 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-20 | 9:00 | 2021-10-20 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
102 | ТГЭ | ТП-178 | Тверь ЦР | Допуск Зеленстрой | 2021-10-20 | 9:00 | 2021-10-20 | 16:00 | ул Брагина 3-49, 2-54 ул Д Донского 3, 4, 6,9 ул Революционная 11-29а, 18-32 п-к Трудолюбия 5,7
103 | ТГЭ | ТП-54 | Тверь ЗР | Замена аварийного провода | 2021-10-21 | 9:00 | 2021-10-21 | 16:00 | б-р Затверецкий 57-85, 48-58 ул Н Слобода 1-15,2-10 пер Клубный 1 19-31, 16-28 ул А Невского 2 55а-67, 56-70 пер Клубный 2 1-5, 2-6
104 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-21 | 9:00 | 2021-10-21 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
105 | ТГЭ | ТП-257 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-22 | 9:00 | 2021-10-22 | 16:00 | ул Осипенко 2 2-30 ул Лазо 2 1-29
106 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-22 | 9:00 | 2021-10-22 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
107 | ТГЭ | ТП-113 | Тверь ПР | Замена аварийных опор | 2021-10-22 | 9:00 | 2021-10-22 | 15:00 | ул Пески 1 1-43а, 2-44 пер Пески 4 3-9, 2-8 пер Пески 3 2,4 пер Пески 2 5а-11а, 8,10 ул А. Степанова 10,22а,24а,42а
108 | ТГЭ | ТП-121 Серебряковская пр. | Тверь ПР | ППР | 2021-10-19 | 13:30 | 2021-10-19 | 17:00 | Серебряковская пр., 8а
109 | ТГЭ | ТП-637 ул. Вагжанова | Тверь МР | установка учетов | 2021-10-19 | 9:30 2 с.ш. | 2021-10-19 | 13:00 2 с.ш. | ул. Вагжанова, д. 17, 17а, 19, 19а ул. Вокзальная, д. 22
110 | ТГЭ | ТП-958 ул.Брагина | Тверь ЦР | ремонтные работы | 2021-10-19 | 9:30 | 2021-10-19 | 12:00 | ул. Брагина, 2, 6а, 16, 18(мед.центр) ул.Д.Донского, 10 ул. Достоевского, 13а/13
111 | ТГЭ | ТП-141 п-т Победы | Тверь МР | ППР | 2021-10-20 | 9:30 | 2021-10-20 | 13:00 | пр. Победы, д. 19, 23, 25 ул. Озерная, д. 2, 4, 6, 2 корп. 2 Волоколамский п-т, д. 9 корп.2. 11, 13
112 | ТГЭ | ТП-243 ул. Озерная | Тверь МР | ППР | 2021-10-21 | 13:30 | 2021-10-21 | 17:00 | ул. Зерная, 9, 11, 11а
113 | ТГЭ | ТП-157, ТП-163пос. Лоцманенко | Тверь ПР | ППР | 2021-10-22 | 9:30 | 2021-10-22 | 13:00 | ул. 8 Марта, 23 ул. Криницкого, д.53-77, 62-78 ул. Семенова, д.57а, 57-77, 52-70 ул. Смольная, д. 3-13/70, 6-14, 15-29/28, 16-30/24 ул. За ЛОЖД 2, д.52 б-р Профсоюзов, д.31-57, 28-46 ул. Декабристов, д.19-39, 16/21-34 ул. Рылеева, д.1/23-9, 2/25-12 б-р Профсоюзов, 39,
114 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП 10/0,4кВ №2 | Удомля | Замена ПУ у потребителя | 2021-10-19 | 13:30 | 2021-10-19 | 16:00 | ул.Сердлова; пер.Свердлова(д.4); пер 1-й Красноармейский(д.1,2); ИП Бурина М.А.("Авторитет"); МБУ культуры "Клубная система Удомельского района (РДК); Локальная система оповещения КАЭС; ИП Бобров (м-н "Русский плотник")
115 | ТГЭ | ВЛ-10кВ ф. "Торговый центр" КТП 10/0.4кВ №1; КТП 10/0.4кВ №2 | Удомля | Замена опор 10кВ | 2021-10-20 | 9:00 | 2021-10-20 | 17:00 | ул.Гагарина,пер Свердлова; ул.Односторонняя; ул.Сердлова (д.1 кв2-31); пер 1-й Красноармейский(д.1,2); ул Пионерская (д. 2-18 чет); ИП Абдулаев Н.Е.(здание магазина); ИП Бурина М.А.("Авторитет"); Локальная система оповещения КАЭС,ИП Бобров (м-н "Русский плотник"); ИП ПетрочукС.В.("Идея Мебель"); Администрация Удом.гор.округа(здание гаража); МБУ культуры "Клубная система Удомельского района (РДК); Управление судебного департамента в Тверской области (НарСуд),
116 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Шмидта. ТП-42 | В.Волочек | Перетяжка проводов оп.4-5 Выправка оп.2,4,5 | 2021-10-20 | 9:00 | 2021-10-20 | 12:00 | Красина 8-22,1-19, Думенского 2-26,1-19, Крупской 1,5,7,8,10,14, Текстилей 1-9
117 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Лагерь ТП-83 | В.Волочек | Выправка оп.№7 | 2021-10-20 | 13:00 | 2021-10-20 | 16:00 | пос.Водохронилище
118 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТП 10/0,4кВ №6 | Удомля | Перетяжка провода ВЛ-0.4кВ | 2021-10-21 | 9:00 | 2021-10-21 | 14:00 | ул.Калинина, ул.Лесная, ул.Пионерская д.32-42(чет), пер.1-й Красноармейский д.8,10,15,15б,17а,17,19,19а., ОоУро охотников и рыболовов(дом рыбака и охотника), ПАО "МТС".
119 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район ТП-41 | В.Волочек | Выправка оп.№10/1 | 2021-10-21 | 9:00 | 2021-10-21 | 12:00 | ул. Красноармейская 2-26, 7 Пролетарская 1-17, Ржевский тракт 9-17
120 | ТГЭ | ТП-127 пер.Третьяковский,32 | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2021-10-21 | 8:30 | 2021-10-21 | 17:00 | Ул. Строителей 1,3 Гоголя Пер. Строителей 2-5
121 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№7 от ТП №8 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2021-10-22 | 9:00 | 2021-10-22 | 16:00 | пер Аптекарский 12,14,16,18,18А,18Б ул.Адм.Октябрьского 10,12,18,20,22,24,26 ул.Наб.Волги 3
122 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ЗТП 10/0,4кВ №38 | Удомля | Замена ПУ у потребителя | 2021-10-25 | 13:30 | 2021-10-25 | 17:00 | ул.Полевая д.23-54;ул.Ленина д.12,16,46; ул Володарского д.2,4,7,10,12;Удомельское ГОРПО(маг.№1);Пушкарев В.В.(маг."Комбикорма");Христианское движение "Живой источник"
123 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф. Куйбышева от ТП-123. | В.Волочек | Замена оп.№11/3 | 2021-10-25 | 9:00 | 2021-10-25 | 12:00 | Шмидта 107-179, 114-192, Куйбышева 1,3,5,6,7,8,9
124 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф.дома 41-45 от РП-196 . | В.Волочек | Замена оп.№3 | 2021-10-25 | 13:00 | 2021-10-25 | 16:00 | двор фабрики Авангард д.41,43а,42,42а
125 | ТГЭ | ТП-804 | Тверь МР | Замена аварийных опор | 2021-10-25 | 9:00 | 2021-10-25 | 16:00 | ул. Ротмистрова, д. 22-26,21-25, ул. 15 лет Октября, д. 8
126 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-25 | 9:00 | 2021-10-25 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
127 | ТГЭ | ТП-279 | Тверь МР | Допуск Зеленстрой | 2021-10-25 | 9:00 | 2021-10-25 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
128 | ТГЭ | ТП-468 ул.С.Степанова | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2021-10-25 | 13:30 1 с.ш. | 2021-10-25 | 15:00 1 с.ш. | ул.Горького д. 138,140, 142, 144/4 ул. Скворцова-Степанова, 5(д/сад),7 пер. Никитина, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3
129 | ТГЭ | ТП-255 ул.Ипподромная | Тверь МР | ППР | 2021-10-26 | 13:30 | 2021-10-26 | 17:00 | ул. Склизкова, 43 ул. Ипподромная, д. 7, 9/27 Волоколамский п-т, 25 к.1, 27 к.1
130 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф.Подбельского от ТП-34. | В.Волочек | Выправка оп.№8 | 2021-10-26 | 9:00 | 2021-10-26 | 12:00 | Тургеневский пер.,ул. Подбельского, Пожарная наб., ул. Осташковская18-24,15,17, почта, конторы
131 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ ф.Подбельского от ТП-34. | В.Волочек | Перетяжка проводов оп.4-5 | 2021-10-26 | 9:00 | 2021-10-26 | 12:00 | Тургеневский пер.,ул. Подбельского, Пожарная наб., ул. Осташковская18-24,15,17, почта, конторы
132 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Коттеджи ТП-30 | В.Волочек | Выправка оп.№15 | 2021-10-26 | 13:00 | 2021-10-26 | 16:00 | ул.Кипренского 2-14, 1-23, Репина 1-11, Лядова 2,2а,2б, Айвазовского 1-15, 2-12, Брюлова 10-28
133 | ТГЭ | П/С «Затверецкая»-ТП-818 | Тверь ЗР | Замена аварийного провода | 2021-10-26 | 9:00 | 2021-10-26 | 16:00 | пос 1 Мая ул Дьяконова 2-38,1-43 пер Дюнный 2-12 пер Савинский 92-120,5-13 дер С Константиновка 2-76 пер Заборный 4 пер Песочный 1-11,2-8 ул Борзовская 1-9,2-10,32 дер С Константиновка 1-49
134 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-26 | 9:00 | 2021-10-26 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
135 | ТГЭ | ТП-768 | Тверь МР | Допуск Зеленстрой | 2021-10-26 | 9:00 | 2021-10-26 | 16:00 | п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-23,2-20 шос Бурашевское 5-11 ул Линейная 39-59/18 ул Крупской 3-11а,11,14
136 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП 10/0,4кВ №2 | Удомля | Замена ПУ у потребителя | 2021-10-26 | 9:00 | 2021-10-26 | 12:00 | ул.Сердлова; пер.Свердлова(д.4); пер 1-й Красноармейский(д.1,2); ИП Бурина М.А.("Авторитет"); МБУ культуры "Клубная система Удомельского района (РДК); Локальная система оповещения КАЭС; ИП Бобров (м-н "Русский плотник")
137 | ТГЭ | ЗТП-№3 | Осташков | Замена ячейки ЩО-70 | 2021-10-27 | 8:30 | 2021-10-27 | 16:00 | КЛ-0.4 кВ от ТП№3 до рыбзавода; ВЛ-0.4 кв от ТП№3 ул. Урицкого 1-13,4-22; пер. Пожарный 3-9,2-8; пер. Береговой 1-3; ул. Тимофеевская 1-11,2-14;
138 | ТГЭ | ТП-173, ТП-279, ТП-768 | Тверь МР | Перевод питания на ТП-1104 | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 16:00 | ул Линейная 60-74,61-75 ул Транспортная 24-40 ул Тургенева 57-61 ул Островского 1-17,2-18 ул Кима 2-42,1-29 п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61 2 вывода 202 шт п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61 п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-23,2-20 шос Бурашевское 5-11 ул Линейная 39-59/18 ул Крупской 3-11а,11,14
139 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
140 | ТГЭ | ТП-173 | Тверь МР | Допуск Зеленстрой | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 15:00 | ул Линейная 76-96,83-99 ул Луговая 13-23,14-24 ул Трудовая 3-25,2-24 ул Народная 1а-31а,2-26 ул Транспортная 44-50 ул Тургенева 73-85
141 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№2 от ТП №25 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 16:00 | ул Завидова 8,8А,10 ул.Адм.Октябрьского 80,82
142 | ТГЭ | ЗТП-22; РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО;ТР Доливка масла в расширительный бак по мере необходимости, ревизия контактных соединений оборудования 0,4кВ. | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 16:00 | ул.Севастьянова д. 2А,2Б,2В,2Г,2Д,4,71А,71Б,72А,61,63,65,67,69;ул. Строителей д.11-28,ул. Новая д.1-12,ул. Стадионная д. 1,3,4,5,17,9;2-ой Стадионный пер. д.3,5,6,ул. Пионерская д.68,73,74
143 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район ТП-105 | В.Волочек | Замена оп.8/6 | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 12:00 | Крупской 31-37, 30-36, Чистякова 41-49, 38-60, Узкая 5-17,52-64, Думенского 30-36,29,31,43,45,47
144 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район ТП-164 | В.Волочек | Опиловка. | 2021-10-27 | 13:00 | 2021-10-27 | 16:00 | ул. Котовского 78-106,81-95 Кр.Печатников 94-104,83-93,Рабочая 76-88, М.Расковой 65-79,62,66
145 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Шмидта. ТП-42 | В.Волочек | Перетяжка проводов оп.4-5 Выправка оп.2,4,5 | 2021-10-28 | 9:00 | 2021-10-28 | 12:00 | Красина 8-22,1-19, Думенского 2-26,1-19, Крупской 1,5,7,8,10,14, Текстилей 1-9
146 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Лагерь ТП-83 | В.Волочек | Выправка оп.№7 | 2021-10-28 | 13:00 | 2021-10-28 | 16:00 | пос.Водохронилище
147 | ТГЭ | ЗТП-№17 | Осташков | Монтаж ячейки ЩО-70 | 2021-10-28 | 8:40 | 2021-10-28 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП№17 ул. Орловского 4-18,1-9; Чайкин берег 1-9,2-4 ВЛ-0.4 кВ от ТП№17 Чайкин берег 11-17 ВЛ-0.4 кВ от ТП№17 "Алекс" Чайкин берег 12 КЛ-0.4 кВ о ТП№17 до острова "Вороний" ВЛИ-0.4 кВ от ТП№17 "Маяк ВЛИ-0.4 кВ ВЛИ-0.4 кВ от ТП№17 Гребная база, КНС№10 КЛ-0.4 кв от ТП№17 гараж "Звезда"
148 | ТГЭ | ТП-779 | Тверь ЗР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2021-10-28 | 9:00 | 2021-10-28 | 16:00 | пер-к Шевченко, д. 8-14
149 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-28 | 9:00 | 2021-10-28 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
150 | ТГЭ | ТП-140 | Тверь ЗР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2021-10-28 | 9:00 | 2021-10-28 | 16:00 | ул 26 Июня 21,19,19а ул Производственная 22-40/2, 23/84-37/14 ул Тельмана 72/2-84/23 ул Ушакова 1/74-15/24, 2/74-24/26 п-д Кольцевой 79-83, 82-84б ул Крайняя 10-32, 77-85
151 | ТГЭ | ТП-953 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-28 | 9:00 | 2021-10-28 | 16:00 | Пожарная площадь 2-8 ул Пленкина 33 ул Туполева 3
152 | ТГЭ | ТП-126 ул. Жигарева | Тверь ЦР | электромонтажные работы | 2021-10-28 | 9:30 | 2021-10-28 | 13:00 | ул. Володарского, д. 2 ул. Жигарева, д. 44, 46
153 | ТГЭ | ТП-292 | Тверь ЗР | Замена аварийных опор | 2021-10-29 | 9:00 | 2021-10-29 | 16:00 | ул Кольцевая 1-27 ул Прошина 2-22 п-д Тельмана 3-25, 2-24 ул Соревнования 1а-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-27, 2-28/14 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 2/14-18/15,1-17 п-д Плеханова 3 1/24-17, 2-12
154 | ТГЭ | ТП - 852 | Тверь ЗР | Допуск подрядчика | 2021-10-29 | 9:00 | 2021-10-29 | 16:00 | ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
155 | ТГЭ | ТП-54 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2021-10-29 | 9:00 | 2021-10-29 | 16:00 | б-р Затверецкий 57-85, 48-58 ул Н Слобода 1-15,2-10 пер Клубный 1 19-31, 16-28 ул А Невского 2 55а-67, 56-70 пер Клубный 2 1-5, 2-6
156 | ТГЭ | ЦРП-2 пл. Гагарина | Тверь МР | ППР | 2021-10-29 | 9:30 | 2021-10-29 | 13:00 | пл.Гагарина, 1
157 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район ТП-41 | В.Волочек | Выправка оп.№10/1 | 2021-10-29 | 9:00 | 2021-10-29 | 12:00 | ул. Красноармейская 2-26, 7 Пролетарская 1-17, Ржевский тракт 9-17
158 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.Район ТП-68 | В.Волочек | Замена оп.8/1 | 2021-10-29 | 13:00 | 2021-10-29 | 16:00 | ул. Боровая, Тенистая, Запрудная, Лечебный пер.,
159 | ТГЭ | ЗТП-№7 | Осташков | Монтаж ячейки ЩО-70 | 2021-10-29 | 8:40 | 2021-10-29 | 16:00 | ул. Магницкого 23-27,14-24, набережная атракционы, Л.Толстого 2-4; швейная фабрика, м-н "Карамелли"; Рабочий городок