## Как пользоваться
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии со стандартизированной ставкой или ставкой за единицу максимальной мощности, утвержденными приказом Главного Управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 29.12.2015 г. №416-нп. При применении стандартизированной ставки для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формулы платы за технологическое присоединение при применении стандартизированных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =C1*Nì б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =C1*Nì +( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì)*Zизм.ст. i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =C1*Nì +( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì+∑С4ì * Nì)*Zизм.ст. i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. С1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 1 к установленным приказам в зависимости от уровня напряжения и максимальной мощности, руб./кВт. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. С2ì, С3ì, - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленным приказам соответственно, руб./км. Li – протяженность воздушных или кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя, км. С4ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций в соответствии с Приложением 1 к установленным приказам в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт. Zизм.ст.- индексы изменения сметной стоимости для Тверской области, в которой располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным (территориальным) единичным расценкам 2001 года, рекомендуемые Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
При применении ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формула платы за технологическое присоединение для применения ставок за единицу максимальной мощности при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =C1*Nì +( ∑С2ì *Nì + ∑СЗ*Nì+∑С4ì * Nì) i i i где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. С1 — ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу в зависимости от уровня напряжения и максимальной мощности, руб./кВт. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. С2ì, С3ì, - ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленным приказам соответственно, руб./км. С4ì – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт.
Как расчитать стоимость технологического присоединения согласно выданным техническим условиям
1. Выбираем способ расчета платы, для чего переходим к выбору листа в нижней части таблицы (стандартизированная ставка или ставка за единицу макс.мощности)
2. При выборе вкладки "стандартизированная ставка": в полях выделенных ярко желтым цветом необходимо ввести данные согласно выданным техническим условиям. Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать верхнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность согласно ТУ, после чего нажать "ENTER". Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=". Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность, стоимость ставки С1 (в зависимости от мощности), длину КЛ, ВЛ, а также их стоимость согласно представленным таблицам стоимости материалов в зависимости от сечения (касательно ВЛ и КЛ) или мощности (касательно) трансформаторной подстанции согласно ТУ. Примечение: если категория надежности II, то в левый и правый столбцы таблицы необходимо вводить одинаковые данные, если категория надежности III - использовать для ввода данных необходимо только правый столбец. После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=".
3. При выборе вкладки "ставка за единицу макс.мощности": в полях выделенных ярко желтым цветом необходимо ввести данные согласно выданным техническим условиям. Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать верхнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность согласно ТУ, после чего нажать "ENTER". Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=". Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность, стоимость ставки С1 (в зависимости от мощности), а также наличие/отсутсвие тех или иных мероприятий (касательно ВЛ и КЛ, ТП) согласно ТУ. В случае наличия мероприятия, в графе напротив этого мероприятия необходимо вписать цифру 1. Если мероприятие не предусмотрено, то оставляем цифру О. Примечение: Стоимость подстанции выбираем из таблицы справа (аналогично выбору стоимости мероприятия во вкладке "стандартизированная ставка"), два столбца обязательны к заполнению в случае II категории надежности (аналогично разъяснению к вкладке "стандартизированная ставка"). После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=".

## Стандартизированная ставка
|  |  | СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СТАВКА | [5 empty] | ставка С4 |  | руб./кВт |  |  | руб./кВт
[9 empty] | КТП менее 1000кВА | до 150 кВт | 754.78 | КТП-2х63 | до 150 кВт | 1757.28
ставка С1 | [9 empty] | свыше 150 кВт | 1509.56 |  | свыше 150 кВт | 3514.56
| до 150 кВт | 150-670 кВт | от 670 кВт
руб. | 596.31 | 172.53 | 92.54
[9 empty] | КТП-1000 | до 150 кВт | 252.48 | КТП-2х100 | до 150 кВт | 1192.04
ставка С2 | [9 empty] | свыше 150 кВт | 504.96 |  | свыше 150 кВт | 2384.07
провод ВЛ 0,4кВ СИП-2 | сечение | 3х16+1х25мм | 3х25+1х35мм | 3х35+1х50мм | 3х50+1х70мм | 3х70+1х95мм | 3х95+1х120мм | 4х95мм
руб./км | до 150 кВт | 184418.67 | 190412.6 | 198838.67 | 212268.22 | 227161.97 | 238346.25 | 245195.44
руб./км | свыше 150 кВт | 368837.33 | 380825.2 | 397677.34 | 424536.44 | 454323.93 | 476692.49 | 490390.87 | БКТП-63 | до 150 кВт | 2697.39 | КТП-2х160 | до 150 кВт | 786.51
[10 empty] | свыше 150 кВт | 5394.78 |  | свыше 150 кВт | 1573.01
провод ВЛ 10кВ СИП-3 | сечение | 1х35мм | 1х50мм | 1х70мм | 1х95мм | 1х120мм
руб./км | до 150 кВт | 347913.12 | 349365.65 | 355106.67 | 365259.83 | 375649.82 |  |  | БКТП-100 | до 150 кВт | 1869.27 | КТП-2х250 | до 150 кВт | 537.78
руб./км | свыше 150 кВт | 695826.23 | 698731.3 | 710213.33 | 730519.66 | 751299.63 |  |  |  | свыше 150 кВт | 3738.54 |  | свыше 150 кВт | 1075.55
ставка С3 | [8 empty] | БКТП-160 | до 150 кВт | 1186.71 | КТП-2х400 | до 150 кВт | 387.22
[10 empty] | свыше 150 кВт | 2373.42 |  | свыше 150 кВт | 774.43
Кабель 0,4кВ в траншее | сечение | 4х50мм | 4х70мм | 4х95мм | 4х120мм | 4х150мм | 4х185мм | 4х240мм
руб./км | до 150 кВт | 280098.88 | 289836.41 | 300773.66 | 312097.43 | 330397.48 | 350154.81 | 378404.78
руб./км | свыше 150 кВт | 560197.75 | 579672.81 | 601547.31 | 624194.85 | 660794.95 | 700309.61 | 756809.55
[9 empty] | БКТП-250 | до 150 кВт | 838.61 | КТП-2х630 | до 150 кВт | 365.81
[10 empty] | свыше 150 кВт | 1677.22 |  | свыше 150 кВт | 731.61
прокол 0,4кВ | сечение | 4х50мм | 4х70мм | 4х95мм | 4х120мм | 4х150мм | 4х185мм | 4х240мм
руб./км | до 150 кВт | 383584.67 | 395926.38 | 406992.54 | 416965.62 | 437548.31 | 457305.64 | 485555.61
руб./км | свыше 150 кВт | 767169.33 | 791852.75 | 813985.08 | 833931.24 | 875096.61 | 914611.27 | 971111.21 | БКТП-400 | до 150 кВт | 695.76 | КТП-2х1000 | до 150 кВт | 260.72
[10 empty] | свыше 150 кВт | 1391.52 |  | свыше 150 кВт | 521.44
Кабель 6(10) кВ в траншее | сечение | 3х70мм | 3х95мм | 3х120мм | 3х150мм | 3х185мм | 3х240мм
руб./км | до 150 кВт | 324321.37 | 336913.87 | 350222.82 | 376564.06 | 394630.53 | 424503.69 |  | БКТП-630 | до 150 кВт | 567.76 | БКТП-2х63 | до 150 кВт | 2855.54
руб./км | свыше 150 кВт | 648642.73 | 673827.74 | 700445.63 | 753128.11 | 789261.06 | 849007.37 |  |  | свыше 150 кВт | 1135.51 |  | свыше 150 кВт | 5711.08
прокол 6(10)кВ | сечение | 3х70мм | 3х95мм | 3х120мм | 3х150мм | 3х185мм | 3х240мм |  | БКТП-1000 | до 150 кВт | 464.35 | БКТП-2х100 | до 150 кВт | 1886.46
руб./км | до 150 кВт | 383208.16 | 395768.04 | 414517.83 | 440834.91 | 458870.34 | 488771.64 |  |  | свыше 150 кВт | 928.7 |  | свыше 150 кВт | 3772.91
руб./км | свыше 150 кВт | 766416.31 | 791536.07 | 829035.66 | 881669.81 | 917740.67 | 977543.27
[9 empty] | Ячейка | до 150 кВт | 561.08 | БКТП-2х160 | до 150 кВт | 1202.98
|  | Индексы изменения сметной стоимости | [7 empty] | свыше 150 кВт | 288.09 |  | свыше 150 кВт | 2405.96
|  | Строительство ВЛ: |  |  | Строительство КЛ: |  |  |  |  | свыше 670 кВт | 223.59
|  | СМР | 3.51 |  | СМР | 4.74
[12 empty] | БКТП-2х250 | до 150 кВт | 790.09
[13 empty] | свыше 150 кВт | 1580.17
Строительсво подстанций:
|  |  | СМР | 6.6
Приказ РЭК №416-нп от 29.12.2015г. - свыше 15 кВт | [11 empty] | БКТП-2х400 | до 150 кВт | 531.69
[13 empty] | свыше 150 кВт | 1063.38
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №31523-ХМ/09 от 27.09.2016 г.
Плата за бумагу (без работ):
[12 empty] | БКТП-2х630 | до 150 кВт | 442.99
|  |  | кВт | [9 empty] | свыше 150 кВт | 885.98
| П=С1*N | N= |  | <- мощность по заявке |  | НДС
| П= | 0 |  | <- до 150кВт |  | 0
| П= | 0 |  | <- от 150 до 670кВт |  | 0
| П= | 0 |  | <- от 670кВт |  | 0 | [5 empty] | БКТП-2х1000 | до 150 кВт | 315.86
[13 empty] | свыше 150 кВт | 631.72
Плата за мероприятия последней мили:
| П=С1*N+(C2*Lвл+C3*Lкл+С4*N)*Zизм.ст. | [7 empty] | НДС
| П= | 0 | для III кат. |  | С1= | 0 | <- в зависимости от мощности |  | 0
| П= | 0 | для II кат. |  | N= | 0 | <- мощность по заявке |  | 0
|  |  |  | 0 | Lкабеля 6(10)кВ, км | 0 | <- длина кабеля 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lпрокола 6(10)кВ, км | 0 | <- длина прокола 6(10)кВ (при наличии)
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для прокола кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lкабеля 0,4кВ, км | 0 | <- длина кабеля 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lпрокола 0,4кВ, км | 0 | <- длина прокола 0,4кВ (при наличии)
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для прокола кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- длина воздушной линии 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-6(10)кВ нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-0,4кВ | 0 | <- длина воздушной линии 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-0,4кВ нужного сечения
Транформаторная подстанция
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка подстанция
[5 empty] | Примечание: | длины КЛ и ВЛ необходимо вводить в километрах

## Ставка за единицу макс.мощности
|  |  | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ |  |  |  |  | ставка С4 |  | руб./кВт |  |  | руб./кВт
[8 empty] | КТП менее 1000кВА | до 150 кВт | 3788.87 | КТП-2х63 | до 150 кВт | 8434.94
ставка С1 | [8 empty] | свыше 150 кВт | 7577.73 |  | свыше 150 кВт | 16869.87
| до 150 | 150-670 | от 670 |  |  |  |  | КТП-1000 | до 150 кВт | 1170.54 | КТП-2х100 | до 150 кВт | 5677.6
руб. | 596.31 | 172.53 | 92.54 | [5 empty] | свыше 150 кВт | 2341.07 |  | свыше 150 кВт | 11355.19
ставка С2
ВЛ | по уровню напряжения 0,4кВ |  |  | по уровню напряжения 6(10)кВ
руб./кВт | до 150 кВт | 4378.06 | руб./кВт | до 150 кВт | 5539.99 |  |  | БКТП-63 | до 150 кВт | 12420.87 | КТП-2х160 | до 150 кВт | 3751.16
руб./кВт | свыше 150 кВт | 8756.11 | руб./кВт | свыше 150 кВт | 11079.98 |  |  |  | свыше 150 кВт | 24841.74 |  | свыше 150 кВт | 7502.31
ставка С3 | [7 empty] | БКТП-100 | до 150 кВт | 8607.57 | КТП-2х250 | до 150 кВт | 2551.09
кабель | по уровню напряжения 0,4кВ |  |  | по уровню напряжения 6(10)кВ |  |  |  |  | свыше 150 кВт | 17215.13 |  | свыше 150 кВт | 5102.18
руб./кВт | до 150 кВт | 8207.99 | руб./кВт | до 150 кВт | 8797.8
руб./кВт | свыше 150 кВт | 16415.98 | руб./кВт | свыше 150 кВт | 17595.59
[8 empty] | БКТП-160 | до 150 кВт | 5461.95 | КТП-2х400 | до 150 кВт | 1814.66
[9 empty] | свыше 150 кВт | 10923.89 |  | свыше 150 кВт | 3629.31
[8 empty] | БКТП-250 | до 150 кВт | 3860.22 | КТП-2х630 | до 150 кВт | 1745.13
[9 empty] | свыше 150 кВт | 7720.43 |  | свыше 150 кВт | 3490.26
[8 empty] | БКТП-400 | до 150 кВт | 3180.84 | КТП-2х1000 | до 150 кВт | 1216.72
[9 empty] | свыше 150 кВт | 6361.67 |  | свыше 150 кВт | 2433.43
[8 empty] | БКТП-630 | до 150 кВт | 2577.17 | БКТП-2х63 | до 150 кВт | 12624.42
| Плата за бумагу (без работ): | [7 empty] | свыше 150 кВт | 5154.33 |  | свыше 150 кВт | 25248.84
кВт
| П=С1*N | N= |  | <- мощность по заявке
| П= | 0 |  | <- до 150кВт |  |  |  | БКТП-1000 | до 150 кВт | 2216.66 | БКТП-2х100 | до 150 кВт | 8321.85
| П= | 0 |  | <- от 150 до 670кВт |  |  |  |  | свыше 150 кВт | 4433.31 |  | свыше 150 кВт | 16643.7
| П= | 0 |  | <- от 670кВт
| Плата за мероприятия последней мили: | [6 empty] | Ячейка | до 150 кВт | 3557.25
[9 empty] | свыше 150 кВт | 1826.49 | БКТП-2х160 | до 150 кВт | 5302.03
[9 empty] | свыше 670 кВт | 1417.56 |  | свыше 150 кВт | 10604.05
П=С1*N+(C2*N+C3*N+С4*N)
| до 150 кВт | [5 empty] | НДС
| П= | 0 | для III кат. | С1= | 0 | <- в зависимости от мощности | 0
| П= | 0 | для II кат. | N= | 0 | <- мощность по заявке | 0 |  |  |  | БКТП-2х250 | до 150 кВт | 3488.1
|  |  | 0 | кабель 6(10)кВ | 0 | <- наличие (1 - есть, 0 - нет) | [5 empty] | свыше 150 кВт | 6976.19
|  |  | 0 | кабель 0,4кВ | 0 | <- наличие (1 - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- наличие (1 - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | ВЛ-0,4кВ | 0 | <- наличие (1 - есть, 0 - нет)
|  |  |  | Транформаторная подстанция | [6 empty] | БКТП-2х400 | до 150 кВт | 2354.77
|  |  | 0 | руб. | 0 | ставка подстация, руб. | [5 empty] | свыше 150 кВт | 4709.54
| свыше 150 кВт | [5 empty] | НДС
| П= | 0 | для III кат. |  |  |  | 0
| П= | 0 | для II кат. |  |  |  | 0
[11 empty] | БКТП-2х630 | до 150 кВт | 2022.32
[12 empty] | свыше 150 кВт | 4044.64
[11 empty] | БКТП-2х1000 | до 150 кВт | 1432.47
[12 empty] | свыше 150 кВт | 2864.94