Технические характеристики электрических сетей АО «Тверьгорэлектро», находящихся в собственности по состоянию на 01.02.2022 г.

Трансформаторные подстанции напряжением 35/ 6кВ –1шт. Трансформаторные подстанции (закрытые, комплектные и мачтовые) напряжением 6 – 10/0,4кВ – 871 шт. Распределительные пункты и ОРУ напряжением 6 – 10/0,4кВ – 10 шт. Силовые трансформаторы напряжением 35кВ –5шт (в т.ч. 3шт – ТСН). Протяженность кабельных линий напряжением 6–10 кВ – 770,29 км. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 86,8 км. Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 440,01 км. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 921,34 км