Технические характеристики электрических сетей МУП «Тверьгорэлектро», находящихся в хозяйственном ведении по состоянию на 01.04.2018г.

Трансформаторные подстанции напряжением 35/ 6кВ –1шт. Трансформаторные подстанции (закрытые, комплектные и мачтовые) напряжением 6 – 10/0,4кВ – 805 шт. (из них мачтовых – 1шт). Распределительные пункты и ОРУ напряжением 6 – 10/0,4кВ – 41 шт. Силовые трансформаторы напряжением 35кВ –5шт (в т.ч. 3шт – ТСН). Силовые трансформаторы напряжением 6 – 10/0,4кВ (в ТП и РП) – 1213 шт. (из них в РП – 48шт.) Суммарная мощность трансформаторов – 553748 кВА, в том числе в ТП и РП – 520548 кВА ПС – 35 кВ –33200 кВА (в т.ч. ТСН– 1200 кВА). Протяженность кабельных линий напряжением 6–10 кВ – 761,72 км. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 93,33 км. Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 396,1 км. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 466,63 км 9. Данные по сетям наружного освещения: 9.1.Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 38,008 км. 9.2. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 799,89 км. 9.3. Количество установленных светильников уличного освещения – 21101 шт. в т.ч.: с газоразрядными лампами – 17712 шт. с компактными люминесцентными лампами – 3552 шт.

Главный инженер

МУП «Тверьгорэлектро»                                                                 А.А. Степанов