Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 945 920,000 |  | 37 098,000 | 943 958,064 | 609 835,120 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 36 566,460 | 608 404,724 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 945 920,000 | 5 551,102 | 37 098,000 | 901 840,502 | 1 430,396 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 12 732,000 |  |  | 12 732,000 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 774 331,5 |  |  | 271 685,000 | 502 646,500 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 171 588,500 |  | 531,540 | 63 868,34 | 107 188,62 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 18,14 |  | 1,44 | 6,77 | 17,58 |

Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 899 499,510 | 4 980,842 | 36 321,448 | 857 406,514 | 523 658,897 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 18 157,083 | 522 868,191 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 899 499,510 | 4 980,842 | 36 321,448 | 806 824,817 | 790,706 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 18 602,359 |  |  | 18 602,359 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 723 798,349 |  | 21 183 ,849 | 266 872,376 | 435 742,124 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2014 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 157 098,802 |  | 1 961,358 | 67 220,671 | 87 916,773 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 17,47 |  | 5,4 | 7,84 | 16,78 |