Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 854 013,253 | 3 798,41 | 34269,639 | 851491,472 | 708 852,038 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 36 817,477 | 707 580,829 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 835640,038 |  | 34 269,639 |  | 355 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 38377,177 |  |  | 38377,177 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 761311,029 |  |  | 117175,853 | 644135,176 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 92702,224 | 120,029 | 1130,543 | 26734,79 | 64716,862 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 10,85 | 3,16 | 3,30 | 3,14 | 9,13 |