Отпуск мощности в сеть и отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск мощности в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 129,258 | 0,6 | 5,186 | 128,695 | 107,154 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 5,415 | 106,962 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 128,658 |  | 5,186 | 123,362 | 0,192 |
| 2. | Отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 5,757 |  |  | 5,757 |  |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 115,247 |  |  | 17,686 | 97,561 |

Потери мощности в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 14,011 | 0,2 | 0,171 | 4,047 | 9,593 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 10,85 | 3,16 | 3,30 | 3,14 | 9,13 |