Отпуск мощности в сеть и отпуск мощности из сети АО «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2022 г. утверждено |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в т.ч. | 309,5 | 30,79 | 23,609 | 298,52 | 219,03 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  | 0 | 44,29 | 218,17 |
| 1.3. | от других сетевых: | 309,5 | 30,79 | 23,609 | 254,23 | 0,863 |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2022 г. утверждено |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям АО «Тверьгорэлектро» | 261,1218 | 0,2501 | 9,3266 | 65,6147 | 185,9304 |

Потери мощности в сетях АО «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2022 г. утверждено |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 48,3781 | 0,9291 | 0,5194 | 15,5096 | 31,42 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 15,63 | 3,02 | 2,2 | 6,1 | 14,34 |