|  | Причины технологических нарушений | кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение в сетях МРСК | 38 |
| 2 | Повреждение в сетях абонентов | 14 |
| 3 | Повреждение подстанционного оборудования | 25 |
| 4 | Повреждение КЛ при раскопках сторонних организаций | 18 | 170 |
|  | Повреждение КЛ в результате диэлектрического пробоя | 152 |  |
| 5 | Повреждение ВЛ | 12 |
| 6 | Включено повторно | 37 |
|  | Технологических нарушений всего за 2012 год | 296 |

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения в рамках

производственной деятельности:

1.Расширение и расчистка просек, вырубка деревьев и подрезка ветвей деревьев.

2.Замена электрооборудования 6-10 кВ, находящегося в эксплуатации более 25 лет.

3.Проверка устройств РЗиА.

4.Замена кабельных выводов 6-10 кВ трансформаторных подстанций в сторону воздушных линий электропередач.

5.Ревизия концевых муфт.

6.Ревизия разъединителей типа РЛНД.