|  | Причины технологических нарушений | кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включено повторно | 50 |
| 2 | Повреждение в сетях абонентов | 90 |
| 3 | Повреждение подстанционного оборудования МУП «ТГЭ» | 55 | 264 |
|  | Повреждение КЛ МУП «ТГЭ» | 195 |  |
|  | Повреждение ВЛ МУП «ТГЭ» | 14 |  |
| 4 | Технологических нарушений всего за 2013 год | 404 |

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения в рамках

производственной деятельности:

1.Расширение и расчистка просек, вырубка деревьев и подрезка ветвей деревьев.

2.Замена электрооборудования 6-10 кВ, находящегося в эксплуатации более 25 лет.

3.Проверка устройств РЗиА.

4.Замена кабельных выводов 6-10 кВ трансформаторных подстанций в сторону воздушных линий электропередач.

5.Ревизия концевых муфт.

6.Ревизия разъединителей типа РЛНД.