| Район | №ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения по результатам замера максимума нагрузки (на I квартал 2020г.), кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный | ТП-1, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-10, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-100,6/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 6 |
| Заволжский | ТП-1000,10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-1002,10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-1004,10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 210 |
| Заволжский | ТП-1005,6/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 55 |
| Заволжский | ТП-1006,10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 55 |
| Московский | ТП-101,6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 136 |
| Заволжский | ТП-1010,10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 148 |
| Заволжский | ТП-1011,6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 105 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1013, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 88 |
| Заволжский | ТП-1014, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 143 |
| Московский | ТП-1016, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 167 |
| Пролетарский | ТП-1017, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-1019,10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 84 |
| Пролетарский | ТП-1022, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 117 |
| Московский | ТП-1023, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-1024, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2- 630 кВА | 186 |
| Заволжский | ТП-1025 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1026, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 218 |
| Московский | ТП-1028, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 83 |
| Заволжский | ТП-1029, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 14 |
| Пролетарский | ТП-1030, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630кВА | 170 |
| Заволжский | ТП-1032, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 133 |
| Московский | ТП-1033, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630кВА | 0 |
| Центральный | ТП-1034, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-1035, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 151 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1037, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1038, 10/0,4 кВ | Т1 – 63 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-1040, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 – 630 кВА | 61 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1041, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-1043, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400кВА | 186 |
| Заволжский | ТП-1044, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 10 |
| Москвоский | ТП-1045, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 53 |
| Заволжский | ТП-1048, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 9 |
| Московский | ТП-1051, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА, Т2 – 400 кВА | 202 |
| Московский | ТП-1054, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА, Т2 – 400 кВА | 154 |
| Заволжский | ТП-1055, 6/0,4 кВ | Т1- 63 кВА | 49 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1061, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 50 |
| Заволжский | ТП-1062, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 – 630 кВА | 51 |
| Московский | ТП-1063, 10/0,4 кВ | Т1 – 63 кВА | 34 |
| Центральный | ТП-1064, 10/0,4 кВ | Т1 -2500 кВА Т2 – 2500 кВА | 486 |
| Пролетарский | ТП-1066, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 250 |
| Заволжский | ТП-1068, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 405 |
| Московский | ТП-1069, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 52 |
| Заволжский | ТП-1071, 10/0,4 кВ | Т1- 630 кВА Т2 – 630 кВА | 335 |
| Заволжский | ТП-1074, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 14 |
| Пролетарский | ТП-1075, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 160 кВА | 31 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1077, 6/0,4 кВ | Т1 – 63 кВА | 29 |
| Пролетарский | ТП-1078, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1080, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 41 |
| Московский | ТП-1082, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 1 |
| Калининский | ТП-1083, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 134 |
| Московский | ТП-1084, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 263 |
| Заволжский | ТП-1087, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 36 |
| Центральный | ТП-1088, 6/0,4 кВ | Т-1 1000кВА Т-2 1000кВА | 0 |
| пос. Сахарово | ТП-1089, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| пос. Сахарово | ТП-1090, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 86 |
| пос. Сахарово | ТП-1091, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 100 кВА | 44 |
| пос. Сахарово | ТП-1092, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 202 |
| Московский | ТП-1093, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 134 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-1099, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 29 |
| Московский | ТП-1100, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-1102, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА Т2 – 100 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-1103, 6/0,4 кВ | Т1 – 25 кВА Т2 – 25 кВА | 0 |
| Московский | ТП-1104, 6/0,4 кВ | Т1 – 25 кВА Т2 – 25 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-1106, 6/0,4 кВ | Т1 – 25 кВА Т2 – 25 кВА | 0 |
| Московский | ТП-1107, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 0 |
| Московский | ТП-1108, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 211 |
| Пролетарский | ТП-1110, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 127 |
| Московский | ТП-1121, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 | 83 |
| Московский | ТП-102,10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-104,6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 84 |
| Московский | ТП-108,6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-109,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-111,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-113,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-114,10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-115,10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-116,6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 145 |
| Центральный | ТП-117,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-118, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-119,10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-12, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-120,6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-121, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-122, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 116 |
| Центральный | ТП-123,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-124, 10/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-125,10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 4 |
| Центральный | ТП-126,6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-127, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-128,6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА Т2 – 750 кВА | 182 |
| Московский | ТП-129, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-13, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-130,6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 15 |
| Центральный | ТП-131,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-132, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 2 |
| Пролетарский | ТП-133, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Московский | ТП-134, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 14 |
| Центральный | ТП-136,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-138, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-14, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-140,10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-141,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА Т2 - 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-142, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-143, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-144,10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-146, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-147,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА Т2 - 315 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-148,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 14 |
| Пролетарский | ТП-149, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-15, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-150, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 163 |
| Московский | ТП-151, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-152, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-153, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-154,10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 63 |
| Московский | ТП-155, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-157, 10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 44 |
| Заволжский | ТП-158, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-159, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-16, 10/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 63 |
| Центральный | ТП-161,6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-163, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 10 |
| Центральный | ТП-164,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 11 |
| Заволжский | ТП-165, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 10 |
| Заволжский | ТП-166, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-168, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-169,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 119 |
| Заволжский | ТП-17, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 125 |
| Центральный | ТП-171,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 24 |
| Заволжский | ТП-172,10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-173,10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 19 |
| Центральный | ТП-175,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 28 |
| Центральный | ТП-176,6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА Т2 - 400 кВА | 12 |
| Центральный | ТП-177,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА Т1 - 250 кВА | 82 |
| Центральный | ТП-178,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 40 |
| Пролетарский | ТП-179, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 169 |
| Пролетарский | ТП-180, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-181, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 11 |
| Московский | ТП-182, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-183,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА Т2 - 400 кВА | 59 |
| Заволжский | ТП-185, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-186, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-188, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-189, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-19, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-190, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-191, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-192, 10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-193, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-194, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-195, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-196, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-197,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 71 |
| Пролетарский | ТП-198, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-199, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 36 |
| Центральный | ТП-2, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 15 |
| Заволжский | ТП-20, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 104 |
| Заволжский | ТП-200, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 50 |
| Пролетарский | ТП-201, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-202, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 400 кВА | 47 |
| Московский | ТП-203, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-204, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 75 |
| Пролетарский | ТП-206, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА Т2 - 320 кВА | 0 |
| Московский | ТП-207, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0 |
| Московский | ТП-208, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 8 |
| Московский | ТП-209, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 8 |
| Пролетарский | ТП-20ДП, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-21, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-210, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-211, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА Т2 - 320 кВА | 47 |
| Центральный | ТП-212, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-213, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 28 |
| Московский | ТП-214, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0 |
| Московский | ТП-215,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-216, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 47 |
| Московский | ТП-217, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-218, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 101 |
| Московский | ТП-22, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-220, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 48 |
| Московский | ТП-221, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-223, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-224, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0 |
| Московский | ТП-227, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-228, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 34 |
| Пролетарский | ТП-229, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-23, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-231, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 96 |
| Пролетарский | ТП-232,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-233, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-234, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-235, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-236, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 11 |
| Пролетарский | ТП-237, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА Т2 - 400 кВА | 142 |
| Пролетарский | ТП-238, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 180 кВА | 76 |
| Московский | ТП-239, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-24, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-240, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 56 |
| Пролетарский | ТП-241, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-242, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-243, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 400 кВА | 108 |
| Московский | ТП-245, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-246, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 88 |
| Заволжский | ТП-247, 10/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-248, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 36 |
| Пролетарский | ТП-249, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т1 - 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-25, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-251, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 38 |
| Центральный | ТП-252, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-253, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-254, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-255, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 102 |
| Московский | ТП-256, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-257, 6/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-258, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-259, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-26, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 91 |
| Московский | ТП-260, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-261, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-262, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 400 кВА | 19 |
| Пролетарский | ТП-263, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-264, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 12 |
| Заволжский | ТП-265, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-267, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-268, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-269, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-27, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-270, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-271, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-272, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-273, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-274, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-275, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-276, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-277, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 43 |
| Заволжский | ТП-278, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-279, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 137 |
| Центральный | ТП-28, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-280, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0 |
| Московский | ТП-281, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 137 |
| Пролетарский | ТП-282, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Московский | ТП-283, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-284, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-285, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-287, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Московский | ТП-29, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-290, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 250 кВА | 58 |
| Заволжский | ТП-291, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 167 |
| Заволжский | ТП-292, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-293, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-294, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-295, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-296, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-297, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-298, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 136 |
| Заволжский | ТП-299, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 127 |
| Центральный | ТП-3, 6/0,4 кВ | Т1 - 560 кВА Т2 - 560 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-30, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-300, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-301, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-302, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-303, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 52 |
| Заволжский | ТП-304, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-306, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-307, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 12 |
| Заволжский | ТП-308, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 133 |
| Пролетарский | ТП-309, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-31, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-310, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-312, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-313, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 13 |
| Заволжский | ТП-314, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-315, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-316, 10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-318, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 38 |
| Пролетарский | ТП-32, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-320, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-321, 10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-322, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-323, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 35 |
| Пролетарский | ТП-324, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 28 |
| Центральный | ТП-325, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-326, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-327, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-328, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 7 |
| Центральный | ТП-329, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-33, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 42 |
| Московский | ТП-330, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-331, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 630 кВА | 78 |
| Центральный | ТП-333, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 52 |
| Центральный | ТП-334, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-335, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 159 |
| Заволжский | ТП-336, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-34, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-342, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-343, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-344, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-345, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-346, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-347, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 8 |
| Центральный | ТП-348, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 15 |
| Заволжский | ТП-349, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-35, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Московский | ТП-350, 6/0,4 кВ | Т1 – 315 кВА | 17 |
| Центральный | ТП-351, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-353, 10/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-356, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-357, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-358, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-359, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-36, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 250 кВА | 52 |
| Пролетарский | ТП-360, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 400 кВА | 52 |
| Московский | ТП-361, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-362, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 61 |
| Московский | ТП-363, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 73 |
| Московский | ТП-364, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 16 |
| Московский | ТП-365, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА Т2 – 100 кВА | 38 |
| Московский | ТП-366, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 72 |
| Заволжский | ТП-367, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 78 |
| Центральный | ТП-368, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-369, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-37, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 78 |
| Пролетарский | ТП-370, 10/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 1 |
| Заволжский | ТП-371, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-372, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-373, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-374, 6/0,4 кВ | Т1 – 200 кВА Т2 – 200 кВА | 37 |
| Заволжский | ТП-375, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-376, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 14 |
| Московский | ТП-377, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-378, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 2 |
| Пролетарский | ТП-379, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-38, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-380, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 180 кВА | 89 |
| Заволжский | ТП-381, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-382, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 7 |
| Заволжский | ТП-383, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-384, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-385, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 70 |
| Московский | ТП-386, 6/0,4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 400 кВА | 18 |
| Заволжский | ТП-387, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-388, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 3 |
| Московский | ТП-389, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 104 |
| Центральный | ТП-39, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 250 кВА | 20 |
| Московский | ТП-390, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-391, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 20 |
| Московский | ТП-392, 6/0,4 кВ | Т1 – 200 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-393, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 7 |
| Московский | ТП-394, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-395, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 560 кВА | 163 |
| Московский | ТП-396, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 4 |
| Заволжский | ТП-397, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 186 |
| Московский | ТП-398, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 38 |
| Пролетарский | ТП-399, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 23 |
| Центральный | ТП-4, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-40, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0 |
| Московский | ТП-400, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 13 |
| Центральный | ТП-402, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 67 |
| Московский | ТП-403, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 160 кВА | 0 |
| Московский | ТП-404, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-406, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 71 |
| Центральный | ТП-407, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-408, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-409, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-410, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-411, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-412, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-413, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-414, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 315 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-417, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-418, 10/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-419, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-42, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-420, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Московский | ТП-421, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-422, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-425, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-426, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-427, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-428, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-429, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-43, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 400 кВА | 79 |
| Пролетарский | ТП-430, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-432, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 63 |
| Пролетарский | ТП-433, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-434, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-435, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-436, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-437, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-438, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-44, 6/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА | 285 |
| Заволжский | ТП-440, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 62 |
| Московский | ТП-441, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 315 кВА | 0 |
| Московский | ТП-443, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-444, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-445, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-446, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-449, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 630кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-451, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-453, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-454, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-455, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-456, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-459, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-46, 6/0.4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-461, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-462, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-463, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-464, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-465, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 180 кВА | 40 |
| Заволжский | ТП-466, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-468, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-469, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-470, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-471, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-472, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-473, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Московский | ТП-474, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-475, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-476, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-478, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-479, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-480, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-481, 10/0.4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0 |
| Московский | ТП-482, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-483, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-484, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-486, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-487, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-488, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-49, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 33 |
| Московский | ТП-490, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-491, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-492, 10/0.4 кВ | Т1 – 160 кВА | 16 |
| Пролетарский | ТП-493, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-494, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-495, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-496, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-497, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-498, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-499, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-5, 6/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-50, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 22 |
| Московский | ТП-500, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-501, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-502, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-505, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-506, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-507, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-508, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-509, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-510, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-511, 10/0.4 кВ | Т1 – 200 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-515, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-516, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 39 |
| Заволжский | ТП-517, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 180 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-518, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-519, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 18 |
| Заволжский | ТП-52, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-522, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-523, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-524, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-525, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-528, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-53, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-531, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-532, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-533, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-534, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 200 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-535, 6/0.4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-536, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-537, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-54, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-540, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-542, 10/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-543, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-544, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-547, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-548, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-549, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 7 |
| Пролетарский | ТП-55, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 400 кВА | 22 |
| Пролетарский | ТП-550, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-552, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-554, 6/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-555, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 163 |
| Центральный | ТП-557, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-559, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-560, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-561, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-562, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 78 |
| Центральный | ТП-563, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-564, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 108 |
| Пролетарский | ТП-565, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-566, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 166 |
| Пролетарский | ТП-567, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-568, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-569, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-570, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 200 кВА | 21 |
| Заволжский | ТП-571, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-572, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 45 |
| Заволжский | ТП-573, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 184 |
| Центральный | ТП-574, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 24 |
| Московский | ТП-575, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 136 |
| Заволжский | ТП-576, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 98 |
| Заволжский | ТП-577, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 112 |
| Центральный | ТП-578, 6/0.4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-579, 6/0.4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-58, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Московский | ТП-580а, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 156 |
| Заволжский | ТП-581, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-582, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-583, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-584, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-587, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-589, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 55 |
| Центральный | ТП-590, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 63 |
| Московский | ТП-591, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 172 |
| Заволжский | ТП-592, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 77 |
| Пролетарский | ТП-594, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 161 |
| Центральный | ТП-595, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-596, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-598, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 66 |
| Московский | ТП-599, 6/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 169 |
| Центральный | ТП-6,10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 84 |
| Заволжский | ТП-60, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-600, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 57 |
| Московский | ТП-601, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 30 |
| Центральный | ТП-602, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-603, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-604, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 53 |
| Центральный | ТП-605, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-606, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-607, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-608, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-609, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-61, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 99 |
| Московский | ТП-610, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 78 |
| Московский | ТП-611, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-612, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-613, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 106 |
| Московский | ТП-614, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-615, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-616, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-617, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 149 |
| Центральный | ТП-62, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-621, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-622, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-623, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Московский | ТП-624, 6/0,4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 315 кВА | 0 |
| Московский | ТП-625, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 400 кВА | 43 |
| Московский | ТП-627, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 43 |
| Пролетарский | ТП-628, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 7 |
| Центральный | ТП-629,10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-630, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 132 |
| Центральный | ТП-631 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-632, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2- 250 кВА | 46 |
| Центральный | ТП-633, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-634, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-635, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-637, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-639, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 80 |
| Центральный | ТП-64, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-640, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-641, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-642, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-643, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-644, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-645, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 117 |
| Заволжский | ТП-646, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 205 |
| Заволжский | ТП-647, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 261 |
| Заволжский | ТП-648, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 38 |
| Заволжский | ТП-649, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 21 |
| Московский | ТП-65, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-650, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 69 |
| Пролетарский | ТП-651, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 105 |
| Заволжский | ТП-656, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 41 |
| Заволжский | ТП-657, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-658, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 82 |
| Пролетарский | ТП-66, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-660, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-661, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-662, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 145 |
| Центральный | ТП-664, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 88 |
| Пролетарский | ТП-665, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 45 |
| Московский | ТП-666, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 121 |
| Московский | ТП-668, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-67, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 60 |
| Заволжский | ТП-670, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 114 |
| Заволжский | ТП-671, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-672, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-673, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 148 |
| Заволжский | ТП-674, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 182 |
| Пролетарский | ТП-675, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 250 кВА | 63 |
| Пролетарский | ТП-676, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 27 |
| Пролетарский | ТП-677, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 106 |
| Центральный | ТП-678, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 111 |
| Пролетарский | ТП-68, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-680, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-683, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т1 – 100 кВА | 39 |
| Центральный | ТП-686, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 143 |
| Заволжский | ТП-688, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-689, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 110 |
| Пролетарский | ТП-69, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-690, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 190 |
| Центральный | ТП-691, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА Т3 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-694, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 89 |
| Заволжский | ТП-696, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-698, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 65 |
| Центральный | ТП-7, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-70, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-700, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 57 |
| Московский | ТП-701, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 164 |
| Московский | ТП-702, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 160 кВА | 23 |
| Московский | ТП-703, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 121 |
| Московский | ТП-704, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 83 |
| Московский | ТП-705, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 47 |
| Московский | ТП-706, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-707, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-708, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-709, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 63 |
| Пролетарский | ТП-71, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-710, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-711, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 93 |
| Московский | ТП-712, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-714, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000кВА Т2 – 1000кВА | 173 |
| Московский | ТП-718, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 14 |
| Московский | ТП-719, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-720, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0 |
| Московский | ТП-721, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-722, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0 |
| Московский | ТП-723, 6/0,4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 315 кВА | 0 |
| Московский | ТП-724, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-725, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 80 |
| Московский | ТП-726, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 80 |
| Московский | ТП-727, 6/0,4 кВ | Т1 – 560 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-728, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 73 |
| Московский | ТП-73, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-733, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-734, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 69 |
| Заволжский | ТП-735, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-736, 10/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА Т2 – 100 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-737, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 100 |
| Калининский | ТП-739, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-74, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-741, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 37 |
| Центральный | ТП-743, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-744, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 119 |
| Заволжский | ТП-745, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-746, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-748, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-749, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 19 |
| Пролетарский | ТП-75, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-750, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-752, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-753, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-754, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 25 |
| Московский | ТП-755, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 160 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-756, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-757, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 60 |
| Заволжский | ТП-758, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 51 |
| Заволжский | ТП-759, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 129 |
| Центральный | ТП-76, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 111 |
| Московский | ТП-760, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Московский | ТП-761, 10/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-762, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-763, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-764, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2- 400кВА | 41 |
| Пролетарский | ТП-765, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2-400кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-766 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2-630кВА | 0 |
| Московский | ТП-767, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 67 |
| Московский | ТП-768, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 25 |
| Заволжский | ТП-769, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-77, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-770, 10/0,4 кВ (принята26.05.2014г. на баланс ) | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-772, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-773, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 41 |
| Заволжский | ТП-775, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-776, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА Т2 – 250 кВА | 42 |
| Заволжский | ТП-777, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 39 |
| Заволжский | ТП-778 , 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 81 |
| Заволжский | ТП-779 , 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-78, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-780, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-781, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 62 |
| Заволжский | ТП-782, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-783, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 34 |
| Заволжский | ТП-784, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 78 |
| Заволжский | ТП-785, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-787, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-788, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 21 |
| Заволжский | ТП-789, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 72 |
| Пролетарский | ТП-79, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-790, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 33 |
| Заволжский | ТП-792, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 75 |
| Заволжский | ТП-793, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-795, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-796, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-799, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 88 |
| Центральный | ТП-80, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-801, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 160 |
| Пролетарский | ТП-803, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 59 |
| Московский | ТП-804, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-805, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-808, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-808а, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 9 |
| Пролетарский | ТП-809, 6/0,4 кВ | Т2 - 250 кВА | 0 |
| Московский | ТП-81, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-814, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-815, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 33 |
| Пролетарский | ТП-817, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 156 |
| Заволжский | ТП-818, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 33 |
| Заволжский | ТП-819, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-82, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-820, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 58 |
| Пролетарский | ТП-821, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-823, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-824, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-825, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-827, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-829, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-83, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-830, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 57 |
| Пролетарский | ТП-831, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-832, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 55 |
| Центральный | ТП-84, 6/0,4 кВ | Т1 - 560 кВА | 50 |
| Заволжский | ТП-841, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0 |
| Московский | ТП-843, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Калининский | ТП-844, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 63 |
| Московский | ТП-845, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-846, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-847, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-849, 6/0,4 кВ | Т1 - 40 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-85, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-852, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-857, 6/0,4 кВ | Т1 -400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-865, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-868, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВа Т2 – 205кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-871, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-872, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-876, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-878, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА, Т2 – 400кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-879, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-880, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 476 |
| Московский | ТП-885, 6/0,4 кВ | Т1 – 63 кВА | 8 |
| Центральный | ТП-88, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-89, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-895, 6/0,4 кВ | Т2 – 400кВА | 111 |
| Пролетарский | ТП-9, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-900, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 35 |
| Пролетарский | ТП-901, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА т2 –1000кВА | 131 |
| Заволжский | ТП-905, 10,/0,4 кВ | Т1- 630 кВА Т2 – 630 КВА | 124 |
| Пролетарский | ТП-91, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-910, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 55 |
| Центральный | ТП-912, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 111 |
| Московский | ТП-917, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-918, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-925, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 108 |
| Московский | ТП-927, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2–1000 кВА | 33 |
| Пролетарский | ТП-929, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 52 |
| Заволжский | ТП-933, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-934, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-939, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 88 |
| Пролетарский | ТП-94, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-95, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 180 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-953, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-959, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 126 |
| Центральный | ТП-96, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-963, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 100 |
| Центральный | ТП-964, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0 |
| Калининский (Тв. область) | ТП-968, 6/0,4 кВ | Т1 - 63 кВА | 0 |
| Центральный | ТП-97, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-979, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 96 |
| Заволжский | ТП-979а, 10/0,4кВ | Т1 – 400 кВА | 0 |
| Московский | ТП-98, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 180 кВА | 0 |
| Калининский (Тв. область) | ТП-982, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | ТП-986, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0 |
| Московский | ТП-989, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-99, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0 |
| Заволжский | ТП-990, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 236 |
| Московский | ТП-992, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 -1000 кВА | 165 |
| Пролетарский | ТП-993, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 45 |
| Калининский (Тв.область) | ТП-995, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 104 |
| Центральный | РП-11, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0 |
| Центральный | РП-12, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 18 |
| Московский | РП-13, 6/0,4 кВ | Т1 - 630кВА | 176 |
| Московский | РП-14, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Московский | РП-15, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 32 |
| Заволжский | РП-17, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Пролетарский | РП-18, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0 |
| Центральный | РП-19, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 8 |
| Заволжский | РП-20, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 10 |
| Заволжский | РП-21, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Заволжский | РП-22, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | РП-23, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 9 |
| Центральный | РП-24, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА Т2 - 160 кВА | 0 |
| Московский | РП-25, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 41 |
| Московский | РП-26, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 9 |
| Центральный | РП-28, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 15 |
| Центральный | РП-29, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 18 |
| Заволжский | РП-30, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Пролетарский | РП-31, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Московский | РП-33, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 12 |
| Московский | РП-34, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 33 |
| Центральный | РП-35, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 28 |
| Пролетарский | РП-36, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0 |
| Пролетарский | РП-37, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0 |
| Московский | РП-39, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 630 кВА | 34 |
| Заволжский | РП-40, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0 |
| Заволжский | РП-41, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 63 |
| Заволжский | ТП-КНС24, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 52 |
| Калининский | РП-45, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 128 |